## лист1
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ВОДОПРОВОДА
Трубы стальные водогазопроводные ГОСТ 3262-75 | [11 empty] | ПРИМЕЧАНИЯ
Расход воды q, л/с | Условный диаметр Dу, мм | Код толщины стенки: 1-легкие; 2-обыкн; 3-усилен. | Наружный диаметр Dн, мм | Толщина стенки S, мм | СкоростьV, м/с | 1000i | Длина участка L, м | Потери напора H, м |  | Масса труб, кг |  | 1. Данная программа позволяет быстро произвести гидравлический расчет стальных труб любого ГОСТа, сортамента и толщины стенки, не прибегая к Таблицам Ф. А. Шевелева. Она имеет следующие преимущества перед Таблицами Ф. А. Шевелева. 1.1. При промежуточных значениях расходов воды, приведенных в Таблицах, в данной программе не требуется производить интерполяцию: на любой расход воды будут выданы точные данные по скорости и удельным потерям напора 1000i. Следовательно, возрастает точность расчетов, уменьшается вероятность допущения ошибок при неточной интерполяции. 1. 2. Таблица №1 Ф. А. Шевелева дает результаты только для обыкновенных водогазопроводных труб, в данной программе можно рассчитывать, кроме того, усиленные и обыкновенные трубы. Для мелких диаметров и повышенных скоростей разница в скоростях и значениях 1000i становится существенной. 1. 3. Таблицы Ф. А. Шевелева имеют узкий диапазон, ограниченный так называемыми "экономическими" скоростями. В данной программе никаких ограничений нет. Иногда требуется принять повышенные скорости, например, при пожаро-
[8 empty] | по длине HL= 1000i*L :1000 | с местными потерями | Черные | Оцинк.
| 15 | 2 | 21.3 | 2,8 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 20 | 2 | 26.8 | 2,8 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 25 | 2 | 33.5 | 3,2 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 32 | 2 | 42.3 | 3,2 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | тушении - до 10 м/с, но такой возможности Таблицы не имеют. 2.
| 40 | 2 | 48 | 3,5 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2. В данной программе работайте с осторожностью, чтобы не нарушить формулы, особенно в столбцах "Толщина стенки". Перед началом работы рекомендуется создать копию программы и спрятать ее подальше!
| 50 | 2 | 60 | 3,5 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 65 | 2 | 75.5 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3. Не работайте на первом листе с исходной таблицей. Чтобы начать работу по расчетам, скопируйте данный лист на другой, например, на лист 2. (Многие пользователи ПК не имеют опыта работы в программе Excel. На листе 3 Вы можете получить ответы на некоторые вопросы, например, выделенные на этом листе курсивом). 4. Если Вам требуется работать с несколькими участками одного и того же диаметра, введите в таблицу дополнительные строки, затем размножьте формулы в пустых строках. На листе 2 приведены примеры расчетов. Когда определенный этап будет закончен, можно удалить лишние строки.
| 80 | 2 | 88.5 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 90 | 2 | 101.3 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 2 | 114 | 4,5 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 125 | 2 | 140 | 4,5 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 150 | 2 | 165 | 4,5 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | Всего: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Трубы стальные электросварные ГОСТ 10 704-63
Расход воды q, л/с | Условный диаметр, Dу, мм | Наружный диаметр Dн, мм | Толщина стенки S, мм | СкоростьV, м/с | 1000i | Длина участка L, м | Потери напора, м |  | Масса труб, кГ
[7 empty] | по длине HL= 1000i*L :1000 | С местными потерями
| 50 | 70 | 2.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 60 | 76 | 2.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 75 | 89 | 2.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 80 | 102 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 100 | 121 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 125 | 140 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 150 | 168 | 4.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 175 | 180 | 4.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 200 | 210 | 4.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 250 | 273 | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 300 | 325 | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 350 | 377 | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 400 | 426 | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 450 | 480 | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 500 | 530 | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 600 | 630 | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 700 | 720 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 800 | 820 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 900 | 920 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1000 | 1020 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1400 | 1420 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1500 | 1520 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1600 | 1620 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Всего: | 0 | 0
Трубы стальные любого сортамента
Расход воды q, л/с | Dн, мм | Толщина стенки S, мм | Скорость V, м/с | 1000i | Длина участка L, м | Потери напора, м |  | Масса труб, кГ
[6 empty] | по длине HL= 1000i*L :1000 | с местными потерями
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Всего: | 0 | 0
Note on A20: Внимание! Расчет дан для старого отмененного ГОСТа, чтобы подстроиться под таблицы Шевелева. Практические расчеты по ГОСТ 10704-91 следует производить по нижеследующей таблице - см. ячейку А49
Note on B1: Лившиц Анатолий Аркадьевич: Тел. (8482) 67 47 67 Адрес электронной почты anatolivshits@mail.ru
Note on B3: См. примечание в ячейке М5
Note on C3: В столбец С введите число 1, 2, или 3 в завис. от толщ. стенки. Код 2 соответствует таблицам Шевелева
Note on I22: Добавлено 10% к потерям по длине
Note on J4: Добавлено 10% к потерям по длине
Note on L4: Добавлено 3% к массе черных труб

## Лист2
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ВОДОПРОВОДА
Трубы стальные водогазопроводные ГОСТ 3262-75 | [11 empty] | ПРИМЕЧАНИЯ
Расход воды q, л/с | Условный диаметр Dу, мм | Код толщины стенки: 1-легкие; 2-обыкн; 3-усилен. | Наружный диаметр Dн, мм | Толщина стенки S, мм | СкоростьV, м/с | 1000i | Длина участка L, м | Потери напора H, м |  | Масса труб, кг |  | 1. Данная программа позволяет быстро произвести гидравлический расчет стальных труб любого ГОСТа, сортамента и толщины стенки, не прибегая к Таблицам Ф. А. Шевелева. Она имеет следующие преимущества перед Таблицами Ф. А. Шевелева. 1.1. При промежуточных значениях расходов воды, приведенных в Таблицах, в данной программе не требуется производить интерполяцию: на любой расход воды будут выданы точные данные по скорости и удельным потерям напора 1000i. Следовательно, возрастает точность расчетов, уменьшается вероятность допущения ошибок при неточной интерполяции. 1. 2. Таблица №1 Ф. А. Шевелева дает результаты только для обыкновенных водогазопроводных труб, в данной программе можно рассчитывать, кроме того, усиленные и обыкновенные трубы. Для мелких диаметров и повышенных скоростей разница в скоростях и значениях 1000i становится существенной. 1. 3. Таблицы Ф. А. Шевелева имеют узкий диапазон, ограниченный так называемыми "экономическими" скоростями. В данной программе никаких ограничений нет. Иногда требуется принять повышенные скорости, например, при пожаро-
[8 empty] | по длине HL= 1000i*L :1000 | с местными потерями | Черные | Оцинк.
0.5 | 25 | 2 | 33.5 | 3,2 | #VALUE! | #VALUE! | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.02 | 32 | 2 | 42.3 | 3,2 | #VALUE! | #VALUE! | 7.1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.4 | 32 | 2 | 42.3 | 3,2 | #VALUE! | #VALUE! | 10.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2.71 | 50 | 2 | 60 | 3,5 | #VALUE! | #VALUE! | 5.6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | тушении - до 10 м/с, но такой возможности Таблицы Ф. А. Шевелева не имеют. 2.
2.8 | 50 | 2 | 60 | 3,5 | #VALUE! | #VALUE! | 20.4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2. В данной программе работайте с осторожностью, чтобы не нарушить формулы, особенно в столбцах "Толщина стенки". Перед началом работы рекомендуется создать копию программы и спрятать ее подальше!
3.1 | 50 | 2 | 60 | 3,5 | #VALUE! | #VALUE! | 14 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.31 | 50 | 2 | 60 | 3,5 | #VALUE! | #VALUE! | 2.9 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 3. Не работайте на первом листе с исходной таблицей. Чтобы начать работу по расчетам, скопируйте данный лист на другой, например, на лист 2. (Многие пользователи ПК не имеют опыта работы в программе Excel. На листе 3 Вы можете получить ответы на некоторые вопросы, например, выделенные на этом листе курсивом). 4. Если Вам требуется работать с несколькими участками одного и того же диаметра, введите в таблицу дополнительные строки, затем размножьте формулы в пустых строках. На листе 2 приведены примеры расчетов. Когда определенный этап будет закончен, можно удалить лишние строки.
5 | 65 | 2 | 75.5 | 4 | 1.4403 | 75.2719 | 7.1 | 0.53443 | 0.58787 | 50.0523 | 51.5538
5.9 | 80 | 2 | 88.5 | 4 | 1.1892 | 40.8659 | 51.2 | 2.0923 | 2.3016 | 426.5657 | 439.3627
[7 empty] | Всего: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Трубы стальные электросварные ГОСТ 10 704-63
Расход воды q, л/с | Условный диаметр, Dу, мм | Наружный диаметр Dн, мм | Толщина стенки S, мм | СкоростьV, м/с | 1000i | Длина участка L, м | Потери напора, м |  | Масса труб, кГ
[7 empty] | по длине HL= 1000i*L :1000 | С местными потерями
| 50 | 70 | 2.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 60 | 76 | 2.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 75 | 89 | 2.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 80 | 102 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 100 | 121 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 125 | 140 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 150 | 168 | 4.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 175 | 180 | 4.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 200 | 210 | 4.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 250 | 273 | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 300 | 325 | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 350 | 377 | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 400 | 426 | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 450 | 480 | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 500 | 530 | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 600 | 630 | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 700 | 720 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 800 | 820 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 900 | 920 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1000 | 1020 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1400 | 1420 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1500 | 1520 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1600 | 1620 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Всего: | 0 | 0
Трубы стальные любого сортамента
Расход воды q, л/с | Dн, мм | Толщина стенки S, мм | Скорость V, м/с | 1000i | Длина участка L, м | Потери напора, м |  | Масса труб, кГ
[6 empty] | по длине HL= 1000i*L :1000 | с местными потерями
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Всего: | 0 | 0
Note on A1: Лившиц Анатолий Аркадьевич: Тел. (8482) 67 47 67 Адрес электронной почты anatolivshits@mail.ru
Note on A17: Внимание! Расчет дан для старого отмененного ГОСТа, чтобы подстроиться под таблицы Шевелева. Практические расчеты по ГОСТ 10704-91 следует производить по нижеследующей таблице - см. ячейку А49
Note on B3: См. примечание в ячейке М5
Note on C3: В столбец С введите число 1, 2, или 3 в завис. от толщ. стенки. Код 2 соответствует таблицам Шевелева
Note on J4: Добавлено 10% к потерям по длине
Note on L4: Добавлено 3% к массе черных труб

## лист№1
Версия 31,12,06
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ВОДОПРОВОДА
Трубы стальные водогазопроводные ГОСТ 3262-75* | [10 empty] | ПРИМЕЧАНИЯ
Расход воды q, л/с | Условный диаметр Dу, мм | Код толщины стенки: 1-легкие; 2-обыкн; 3-усилен. | Наружный диаметр Dн, мм | Толщина стенки S, мм | СкоростьV, м/с | 1000i | Длина участка L, м | Потери напора по длине HL= 1000i х L /1000 | Потери напора на местные сопротив-ления в % от потерь по длине | Общие потери напора (с учетом местных сопротив-лений) | 1. Данная программа позволяет быстро произвести гидравлический расчет стальных труб любого ГОСТа, сортамента и толщины стенки, не прибегая к таблицам Шевелева. При этом не требуется производить интерполяцию, уменьшается вероятность ошибок в расчетах. В таблицах Шевелева для водогазопроводных труб приведены данные только для обыкновенных труб, а данная программа позволяет рассчитать еще и тонкостенные и усиленные трубы. Для мелких диаметров различие данных в расчетах этих труб становится существенной.
| 15 | 2 | 21.3 | 2,8 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 2. Если Вам требуется произвести расчет нескольких участков одного и того же
| 20 | 2 | 26.8 | 2,8 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | диаметра, введите в таблицу дополнительные строки: пометьте строку под
| 25 | 2 | 33.5 | 3,2 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | той, которую надо размножить. Напр., для D=32 (строка 8) пометьте строку 9.
| 32 | 2 | 42.3 | 3,2 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | В меню Вставка щелкните на строку столько раз, сколько нужно строк.
| 40 | 2 | 48 | 3,5 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | Затем размножьте формулы в пустых строках. Для этого пометьте строку 8,
| 50 | 2 | 60 | 3,5 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | поместите указатель мыши в правый нижний угол строки и нажатой кнопкой
| 65 | 2 | 75.5 | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | мыши перетащите крестик + на нижние пустые строки.
| 80 | 2 | 88.5 | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | Для удаления лишних строк выделите их, используйте команду Правка - Удалить.
| 90 | 2 | 101.3 | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 100 | 2 | 114 | 4,5 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | Примеры расчетов - см лист №5
| 125 | 2 | 140 | 4,5 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| 150 | 2 | 165 | 4,5 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
Note on A1: Лившиц Анатолий Аркадьевич: Тел. (8482) 67 47 67 Адрес электронной почты skpn35@yandex.ru
Note on B4: См. примечание в ячейке М5
Note on C4: В столбец С введите число 1, 2, или 3 в завис. от толщ. стенки. Код 2 соответствует таблицам Шевелева

## лист№2
Версия 31,12,06
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ВОДОПРОВОДА
Трубы стальные любого сортамента
Расход воды q, л/с | Наружный диаметр Dн, мм | Толщина стенки S, мм | Скорость V, м/с | 1000i | Длина участка L, м | Потери напора по длине, м HL= 1000i х L /1000 | Потери напора на местные сопротивления в % от потерь по длине | Общие потери напора (с учетом местных сопротив-лений) | Масса труб, кГ | ПРИМЕЧАНИЕ Следует иметь в виду, что в таблице II Шевелева приведены так называемые условные диаметры по ГОСТ 10704-63. Напр. dу=50 соответствует dн=70 и s=2,5 мм. При расчетах в данной таблице следует вводить dн и s по ГОСТ 10704-91, в котором понятие "условный диаметр" отсутствует
2.9 | 70 | 2.5 | 0.90146 | 32.3334 | 120 | 3.88 | 10 | 4.268 | 499.1422
2.9 | 57 | 3.5 | 1.5379 | 127.6324 | 120 | 15.3159 | 10 | 16.8475 | 553.863
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## Лист№3
Версия 11,01,07
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ВОДОПРОВОДА
Трубы чугунные любого сортамента и класса | [13 empty] | В нижерасположенных таблицах Вы найдете условные и наружные диаметры и толщины стенок чугунных труб по ГОСТ 9583-75
Трубы чугунные любого сортамента и класса
Расход воды q, л/с | Класс труб ЛА или А | Условный проход Dу, мм | Наружный диаметр Dн, мм | Толщина стенки S, мм | Скорость V, м/с | 1000i | Длина участка L, м | Потери напора по длине, м HL= 1000i х L /1000 | Потери напора на местные сопротив-ления в % от потерь по длине | Общие потери напора (с учетом местных сопротив-лений)
| ЛА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | Трубы класса ЛА
| ЛА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | Услов ный проход мм | Наружный диаметр Dн, мм | Толщина стенки S, мм | Масса трубы, кг, при длине труб L, м | [8 empty] | Масса 1 пог. м трубы, кГ
| ЛА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ЛА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| ЛА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ЛА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 65 | 81 | 6.7 | 26.7 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 11.3
| ЛА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 80 | 98 | 7.2 | - | 49.6 | 64.5 | - | - | - | - | - | - | 14.9
| ЛА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 118 | 7.5 | - | 63 | 81.9 | 101 | 120 | - | - | - | - | 18.9
| ЛА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 125 | 144 | 7.9 | - | 81.3 | 106 | 130 | 155 | - | - | - | - | 24.5
| ЛА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 150 | 170 | 8.3 | - | 102 | 132 | 163 | 193 | - | - | - | - | 30.5
| ЛА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 200 | 222 | 9.2 | - | - | 193 | 238 | 282 | - | - | - | - | 44.6
| ЛА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 250 | 274 | 10 | - | - | 260 | 320 | 381 | - | - | - | - | 60.1
| ЛА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 300 | 326 | 10.8 | - | - | 336 | 414 | 492 | - | - | - | - | 77.6
| ЛА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 350 | 378 | 11.7 | - | - | 422 | 520 | 618 | - | - | - | - | 97.6
| ЛА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 400 | 429 | 12.5 | - | - | 515 | 633 | 752 | 870 | 989 | 1107 | 1226 | 118.5
| ЛА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 500 | 532 | 14.2 | - | - | 730 | 897 | 1065 | 1232 | 1400 | 1567 | 1735 | 167.5
| ЛА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 600 | 635 | 15.8 | - | - | 971 | 1194 | 1417 | 1640 | 1863 | 2086 | 2308 | 222.9
| ЛА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 700 | 738 | 17.5 | - | - | 1258 | 1538 | 1825 | - | - | - | - | 287.2
| ЛА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 800 | 842 | 19.2 | - | - | 1575 | 1935 | 2295 | - | - | - | - | 359.8
| ЛА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 900 | 945 | 20.6 | - | - | 1926 | 2363 | 2801 | - | - | - | - | 437.8
| ЛА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1000 | 1048 | 22.5 | - | - | 2324 | 2850 | 3376 | - | - | - | - | 525.6
| ЛА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ЛА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | Трубы класса А
| ЛА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | Условный проход Dу, мм | Наружный диаметр Dн, мм | Толщина стенки S, мм | 2: Масса трубы, кг, при длине труб L, м | Масса 1 пог. м трубы, кг
| ЛА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ЛА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| ЛА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 65 | 81 | 7.4 | 28.9 | 41.3 | - | - | - | - | - | - | - | 12.4
| ЛА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 80 | 98 | 7.9 | - | 53.5 | 69.7 | - | - | - | - | - | - | 16.2
| ЛА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 118 | 8.3 | - | 68.7 | 89.5 | 110 | 131 | - | - | - | - | 20.8
| ЛА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 125 | 144 | 8.7 | - | 88.2 | 115 | 142 | 169 | - | - | - | - | 26.8
| ЛА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 150 | 170 | 9.2 | - | 111 | 145 | 179 | 212 | - | - | - | - | 33.7
| ЛА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 200 | 222 | 10.1 | - | - | 210 | 259 | 307 | - | - | - | - | 48.8
| ЛА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 250 | 274 | 11 | - | - | 284 | 350 | 415 | - | - | - | - | 65.9
| ЛА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 300 | 326 | 11.9 | - | - | 367 | 452 | 537 | - | - | - | - | 85.2
| ЛА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 350 | 378 | 12.8 | - | - | 458 | 564 | 671 | - | - | - | - | 106.5
| ЛА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 400 | 429 | 13.8 | - | - | 563 | 693 | 824 | 954 | 1085 | 1215 | 1346 | 130.5
| ЛА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 500 | 532 | 15.6 | - | - | 794 | 977 | 1161 | 1344 | 1528 | 1711 | 1895 | 183.5
| ЛА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 600 | 635 | 17.4 | - | - | 1059 | 1304 | 1548 | 1793 | 2038 | 2283 | 2528 | 244.8
| ЛА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 700 | 738 | 19.3 | - | - | 1366 | 1682 | 1998 | - | - | - | - | 316
| ЛА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 800 | 842 | 21.1 | - | - | 1714 | 2109 | 2504 | - | - | - | - | 394.6
| ЛА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 900 | 945 | 22.3 | - | - | 2098 | 2579 | 3060 | - | - | - | - | 480.9
| ЛА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1000 | 1048 | 24.8 | - | - | 2534 | 3112 | 3690 | - | - | - | - | 578
| ЛА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ЛА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | Трубы класса Б
| ЛА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | Условный проход Dу, мм | Наружный диаметр Dн, мм | Толщина стенки S, мм | 2: Масса трубы, кг, при длине труб L, м | Масса 1 пог. м
| ЛА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ЛА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| ЛА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 65 | 81 | 8 | 30.7 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | 13.3
| ЛА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 80 | 98 | 8.6 | - | 57.4 | 74.9 | - | - | - | - | - | - | 17.5
| ЛА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 118 | 9 | - | 73.2 | 95.5 | 118 | 140 | - | - | - | - | 22.3
| ЛА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 125 | 144 | 9.5 | - | 95.1 | 124 | 153 | 182 | - | - | - | - | 29.1
| ЛА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 150 | 170 | 10 | - | 119 | 156 | 192 | 229 | - | - | - | - | 36.4
| ЛА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 200 | 222 | 11 | - | - | 226 | 279 | 332 | - | - | - | - | 52.9
| ЛА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 250 | 274 | 12 | - | - | 306 | 378 | 450 | - | - | - | - | 71.6
| ЛА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 300 | 326 | 13 | - | - | 397 | 490 | 582 | - | - | - | - | 92.7
| ЛА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 350 | 378 | 14 | - | - | 496 | 612 | 728 | - | - | - | - | 116.1
| ЛА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 400 | 429 | 15 | - | - | 607 | 748 | 889 | 1032 | 1172 | 1313 | 1455 | 141.4
| ЛА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 500 | 532 | 17 | - | - | 857 | 1057 | 1256 | 1456 | 1655 | 1854 | 2054 | 199.4
| ЛА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 600 | 635 | 19 | - | - | 1146 | 1413 | 1679 | 1949 | 2212 | 2479 | 2746 | 266.6
| ЛА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 700 | 738 | 21 | - | - | 1473 | 1816 | 2159 | - | - | - | - | 342.9
| ЛА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 800 | 842 | 23 | - | - | 1852 | 2281 | 2710 | - | - | - | - | 429
| ЛА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 900 | 945 | 25 | - | - | 2270 | 2794 | 3318 | - | - | - | - | 523.9
| ЛА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1000 | 1048 | 27 | - | - | 2733 | 3361 | 3989 | - | - | - | - | 612.9
Note on A1: Лившиц Анатолий Аркадьевич: Тел. (8482) 67 47 67 Адрес электронной почты skpn35@yandex.ru
Note on B5: В столбце В вписать класс выбранных труб, напр. ЛА. Если удалить эту запись или вписать что-либо другое, то расчет будет произведен для труб класса А. Трубы класса Б в водопроводной практике, как правило, не применяются и расчет их данной программой не предусмотрен.

## Лист№4
Версия 11,01,07
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ВОДОПРОВОДА
Трубы асбестоцементные напорные
Расход воды q, л/с | Условный проход Dу, мм | Внутрен-ний диаметр, мм | Скорость V, м/с | 1000i | Длина участка L, м | Потери напора по длине, м HL= 1000i х L /1000 | Потери напора на местные сопротив-ления в % от потерь по длине | Общие потери напора (с учетом местных сопротив-лений) | Выписка из ГОСТ 539-80
Размеры труб типа 1
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | Условный проход | Внутренний диаметр
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | Dу | ВТ6 | ВТ9 | ВТ12
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 104 | 100 | 96
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 150 | 146 | 141 | 135
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 200 | 196 | 189 | 181
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 250 | 244 | 235 | 228
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 300 | 289 | 279 | 270
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 350 | 334 | 322 | 312
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 400 | 381 | 368 | 356
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 500 | 473 | 456 | 441
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | Размеры труб типа 2
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | Условный проход | Внутренний диаметр
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | Dу | ВТ6 | ВТ9 | ВТ12 | ВТ15
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 200 | 200 | 196 | 188 | 180
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 250 | 248 | 242 | 234 | 226
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 300 | 292 | 286 | 276 | 267
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 350 | 337 | 329 | 317 | 307
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 400 | 385 | 377 | 363 | 352
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 500 | 476 | 466 | 450 | 436
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | Размеры труб типа 3
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | Условный проход | Внутренний диаметр
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | Dу | ВТ6 | ВТ9 | ВТ12 | ВТ15
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 200 | 196 | 189 | 181 | 176
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 300 | 289 | 279 | 270 | 256
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Note on A1: Лившиц Анатолий Аркадьевич: Тел. (8482) 67 47 67 Адрес электронной почты skpn35@yandex.ru

## Лист№5
1. Чтобы скопировать лист №1 на другой лист, напр., №3, надо выделить лист №1. Для этого щелкните в левый верхний угол окна, где пересекаются заголовки строк и столбцов. Весь лист, кроме ячейки А1, окрасится. Щелкните кнопку Копировать на панели инструментов. Весь лист будет обрамлен бегущей пунктирной линией. Перейдите на лист №3. Для этого щелкните на ярлычок Лист№3 в нижнем левом углу окна. В появившемся окне выделите ячейку А1, она будет помечена черной рамкой (или выделите весь лист). Нажмите Еnter.
2. Можно с листа №1 скопировать не весь лист, а нужную Вам таблицу, например, для расчета водогазопроводных труб. Выделите на листе №1 эту таблицу, для чего щелкните в левый верхний угол таблицы и не отпуская кнопку, двигайтесь указателем мыши к правому нижнему углу таблицы - до ячейки L18. Выделенный блок ячеек окрасится, кроме верхнего левого. Щелкните на кнопку Копировать. Перейдите на лист №2. Выделите ячейку, напр., А13 (щелкните по ней) - это будет верхний левый угол будущей таблицы. Нажмите Enter.
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ВОДОПРОВОДА
Трубы стальные водогазопроводные ГОСТ 3262-75*
Расход воды q, л/с | Условный диаметр Dу, мм | Код толщины стенки: 1-легкие; 2-обыкн; 3-усилен. | Наружный диаметр Dн, мм | Толщина стенки S, мм | СкоростьV, м/с | 1000i | Длина участка L, м | потери напора по длине HL= 1000i*L :1000 | Потери напора на местные сопротив-ления в % от потерь по длине | Общие потери напора (с учетом местных сопротив-лений)
| 15 | 2 | 21.3 | 2,8 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| 20 | 2 | 26.8 | 2,8 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
7.3 | 25 | 2 | 33.5 | 3,2 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
7.3 | 32 | 2 | 42.3 | 3,2 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
7.3 | 40 | 2 | 48 | 3,5 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
7.3 | 50 | 2 | 60 | 3,5 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
7.3 | 65 | 2 | 75.5 | 4 | 2.1029 | 160.4496 |  | 0 |  | 0
7.3 | 80 | 2 | 88.5 | 4 | 1.4714 | 62.2799 |  | 0 |  | 0
7.3 | 90 | 2 | 101.3 | 4 | 1.0916 | 28.6749 |  | 0 |  | 0
7.3 | 100 | 2 | 114 | 4,5 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
7.3 | 125 | 2 | 140 | 4,5 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| 150 | 2 | 165 | 4,5 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
3. Допустим, Вам надо подобрать диаметр для расхода 7,3 л/с. Вам трудно сразу подобрать диаметр, поэтому, внесите наугад этот расход в ячейку, например А17. Получив несуразную скорость 13,65 м/с, размножьте расход на нижеследующие ячейки. Для этого выделите ячейку А17. Подведите указатель мыши к правому нижнему углу ячейки, он превратится в жирный крестик +. Нажав кнопку мыши, двигайтесь ею вниз, например, до ячейки А25. В этих ячейках высветится расход 7,3. Теперь выбирайте подходящий диаметр, глядя на скорости.
4. Допустим, надо подобрать диаметры для трубопровода, состоящего из нескольких участков с различными расходами, напр., 0.5, 1.02, 1.4, 2.71, 2.8, 3.1, 3.31, 5.0, 5.9 л/с. См. нижеследующую таблицу. Для расходов 1,02 и 1,4 подходит диаметр 32 мм, а для четырех расходов подходит 50 мм. В исходной таблице эти диаметры приведены по одному разу. Необходимо добавить строки. Выделите строку, над которой надо добавить строки. Сначала это будет строка №48. Далее нажмите меню Вставка, затем Строки. Проделайте это столько раз, сколько нужно добавить строк. Затем надо заполнить пустующую строку формулами. Для этого выделите блок
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ВОДОПРОВОДА
Трубы стальные водогазопроводные ГОСТ 3262-75*
Расход воды q, л/с | Условный диаметр Dу, мм | Код толщины стенки: 1-легкие; 2-обыкн; 3-усилен. | Наружный диаметр Dн, мм | Толщина стенки S, мм | СкоростьV, м/с | 1000i | Длина участка L, м | Потери напора H, м | Потери напора на местные сопротив-ления в % от потерь по длине | Общие потери напора (с учетом местных сопротив-лений)
| 15 | 2 | 21.3 | 2,8 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| 20 | 2 | 26.8 | 2,8 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
0.5 | 25 | 2 | 33.5 | 3,2 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
1.02 | 32 | 2 | 42.3 | 3,2 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
1.4 | 32 | 2 | 42.3 | 3,2 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| 40 | 2 | 48 | 3,5 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
2.71 | 50 | 2 | 60 | 3,5 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
2.8 | 50 | 2 | 60 | 3,5 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
3.1 | 50 | 2 | 60 | 3,5 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
3.31 | 50 | 2 | 60 | 3,5 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| 50 | 2 | 60 | 3,5 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
5 | 65 | 2 | 75.5 | 4 | 1.4403 | 75.2719 |  | 0 |  | 0
5.9 | 80 | 2 | 88.5 | 4 | 1.1892 | 40.8659 |  | 0 |  | 0
| 90 | 2 | 101.3 | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 100 | 2 | 114 | 4,5 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| 125 | 2 | 140 | 4,5 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| 150 | 2 | 165 | 4,5 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
ячеек в строке с диаметром 32 мм от А47 до L47. Подведите указатель мыши к правому нижнему углу выделенного блока, указатель превратится в жирный крестик +. Нажав кнопку мыши, опустите указатель по пустым строкам, отпустите кнопку. Те же манипуляции проделайте для диаметра 50 мм. Теперь заполняйте пустые ячейки исходными данными. Теперь, если захотите, например, перед распечаткой, можно удалить лишние строки. Сначала надо удалить строки с диаметрами 15 и 20 мм, не участвовшие в нашем расчете. Выделите эти строки, нажав на заголовки 44 и 45. Затем в меню Правка нажмите Удалить. То же проделайте со строкой 49, затем 54 и, наконец, 57-60. В результате Вы получите таблицу - см. нижеследующую таблицу.
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ВОДОПРОВОДА
Трубы стальные водогазопроводные ГОСТ 3262-75*
Расход воды q, л/с | Условный диаметр Dу, мм | Код толщины стенки: 1-легкие; 2-обыкн; 3-усилен. | Наружный диаметр Dн, мм | Толщина стенки S, мм | СкоростьV, м/с | 1000i | Длина участка L, м | Потери напора H, м | Потери напора на местные сопротив-ления в % от потерь по длине | Общие потери напора (с учетом местных сопротив-лений)
0.5 | 25 | 2 | 33.5 | 3,2 | #VALUE! | #VALUE! | 26 | #VALUE! | 10 | #VALUE!
1.02 | 32 | 2 | 42.3 | 3,2 | #VALUE! | #VALUE! | 11 | #VALUE! | 10 | #VALUE!
1.4 | 32 | 2 | 42.3 | 3,2 | #VALUE! | #VALUE! | 13 | #VALUE! | 10 | #VALUE!
2.71 | 50 | 2 | 60 | 3,5 | #VALUE! | #VALUE! | 5.9 | #VALUE! | 10 | #VALUE!
2.8 | 50 | 2 | 60 | 3,5 | #VALUE! | #VALUE! | 41.5 | #VALUE! | 10 | #VALUE!
3.1 | 50 | 2 | 60 | 3,5 | #VALUE! | #VALUE! | 9.6 | #VALUE! | 10 | #VALUE!
3.31 | 50 | 2 | 60 | 3,5 | #VALUE! | #VALUE! | 25.3 | #VALUE! | 10 | #VALUE!
5 | 65 | 2 | 75.5 | 4 | 1.4403 | 75.2719 | 14 | 1.0538 | 10 | 1.1592
5.9 | 80 | 2 | 88.5 | 4 | 1.1892 | 40.8659 | 3 | 0.1226 | 10 | 0.13486
[7 empty] | Всего: | #VALUE! |  | #VALUE!
Если надо подсчитать сумму, напр. потерь напора в столбце I, то выделите ячейку, напр. I83, затем щелкните инструмент Автосумма в виде греческой буквы Сигма.
Note on A11: Лившиц Анатолий Аркадьевич: Тел. (8482) 67 47 67 Адрес электронной почты skpn35@yandex.ru
Note on A40: Автор разработки Лившиц Анатолий Аркадьевич, г. Тольятти, тел. (8482) 37 77 42
Note on A70: Автор разработки Лившиц Анатолий Аркадьевич, г. Тольятти, тел. (8482) 37 77 42
Note on C13: В столбец С введите число 1, 2, или 3 в завис. от толщ. стенки. Код 2 соответствует таблицам Шевелева
Note on C42: В столбец С введите число 1, 2, или 3 в завис. от толщ. стенки. Код 2 соответствует таблицам Шевелева
Note on C72: В столбец С введите число 1, 2, или 3 в завис. от толщ. стенки. Код 2 соответствует таблицам Шевелева