| Требование | Категория |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | * | ** | *** | **** | ***** |
| 1. Здание и прилегающая к нему территория |  |  |  |  |  |
| Вывеска: |  |  |  |  |  |
| освещаемая или светящаяся | X | X |  |  |  |
| Светящаяся с эмблемой |  |  | X | X | X |
| Вход для гостей: |  |  |  |  |  |
| отдельный от служебного входа | X | X | X | X | X |
| с козырьком для защиты от атмосферных осадков на пути от автомобиля |  |  |  | X | X |
| воздушно-тепловая завеса |  |  |  | X | X |
| Вход для гостей в ресторан (кафе, бар): |  |  |  |  |  |
| из гостиницы | X | X | X | X | X |
| с улицы |  |  | X | X | X |
| Автостоянка: |  |  |  |  |  |
| охраняемая, в гостиницах |  |  | X | X | X |
| охраняемая, в мотелях | X | X | X | X | X |
| или гараж |  |  | X | X | X |
| Количество мест от количества номеров, не менее: |  |  |  |  |  |
| для гостиниц |  |  |  |  |  |
| 10% | X | X |  |  |  |
| 20% |  |  | X |  |  |
| 30% |  |  |  | X | X |
| для мотелей |  |  |  |  |  |
| 80% | X | X | X | X |  |
| 2. Техническое оборудование |  |  |  |  | . |
| Аварийное освещение и энергоснабжение: |  |  |  |  |  |
| аварийное освещение (аккумуляторы, фонари, свечи) | X | X |  |  |  |
| стационарный генератор, обеспечивающий основное освещение и работу оборудования (в том числе лифтов) в течение не менее 24 ч |  |  | X |  |  |
| стационарный генератор, обеспечивающий работу всего энергопотребляющего оборудования |  |  |  | X | X |
| Водоснабжение: горячее от резервной системы ГВС на время аварии, профилактических работ |  |  | X | X | X |
| Оборудование для дополнительной фильтрации воды |  |  |  | X | X |
| Кондиционирование воздуха во всех помещениях, круглогодично |  |  |  | X | X |
| Внутреннее радиовещание с возможностью радиотрансляции во всех помещениях, включая лифты |  |  |  | X | X |
| Лифты в здании: |  |  |  |  |  |
| более одного этажа |  |  |  | X | X |
| более двух этажей |  |  | X |  |  |
| более трех этажей | X | X |  |  |  |
| грузовой и пассажирский отдельно |  |  |  | X | X |
| время ожидания не более: |  |  |  |  |  |
| 30 c |  |  |  | X | X |
| 45 с |  |  | X |  |  |
| круглосуточный подъем и спуск | X | X | X | X | X |
| служебный, отдельный от лифта для гостей |  |  |  | X | X |
| Телефонная связь из номера: |  |  |  |  |  |
| внутренняя (без выхода в город) или кнопка вызова обслуживающего персонала в 100% номеров | X |  |  |  |  |
| внутренняя в 100% номеров |  | X |  |  |  |
| прямая с городской сетью в 100% номеров |  |  | X |  |  |
| прямая с городской, междугородной, международной сетью в 100% номеров |  |  |  | X | X |
| Телефоны коллективного пользования в общественных помещениях (вестибюле) в кабине или под акустическим колпаком: |  |  |  |  |  |
| городской, междугородный, международный | X | X | X | X | X |
| городской: не менее одного на этаж при отсутствии телефона в номере | X | X |  |  |  |