Protecţia şi utilizarea ecologică a resurselor de apă                                Curs


`
PROTECŢIA ŞI UTILIZAREA  ECOLOGICĂ

A

RESURSELOR    DE   APĂ
              2009

CUPRINS
1. IMPORTANŢA APEI ÎN NATURĂ ……………………….......5
1.1. Apa element vital pentru omenire………………………………...5
1.2. Domeniile de utilizare a apei……………………………………..7
1.3. Principalele proprietăţi ale apelor………………………………...9
1.4 Calitatea apei……………………………………………………..17
2. LEGISLAŢIA APELOR ……………...………………………...24
2.1. Aspecte generale ………………………………………………..24
2.2. Politica comunitară privind apa ………………………………...25
2.3. Obiectivele Directivei Cadru privind Apa (2000/60/EC) ………29
2.4. Principalele definiţii utilizate în directiva cadru ……….……….30
2.5. Măsuri administrative rezultate din directiva cadru …………….33
2.6. Obiectivele de mediu rezultate din directiva cadru……………...34
2.7. Principalele directive ale Comunităţii Europene privind apa …..36
2.8. Situaţia actuală a implementării şi aplicării legislaţiei europene .37
2.9. Principalele legi şi normative referitoare la protecţia şi

       utilizarea apei................................................................................39
3. ELEMENTE DE MONITORING A CALITĂŢII APELOR ...45
3.1. Aspecte generale privind activitatea de monitoring..……………45
3.2. Monitoringul chimic.…………………………………………....46
3.3. Staţii automate de monitoring şi alarmare;……………………...48
3.4. Biosisteme de alarmare automată……………………………….49
3.5. Starea calităţii apelor de suprafaţă ...............................................50
4. CONCEPTUL DE DEZVOLTARE DURABILĂ ŞI    

    GESTIUNEA RESURSELOR DE APĂ .....................................53
4.1. Definire şi conţinut ......................................................................53
4.2. Direcţii de cercetare ale dezvoltării durabile ...............................55
4.3. Resursele de apă ale României ....................................................57
5. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND GRADUL
    DE POLUAREA RESURSELOR DE APĂ POTABILĂ .........61
5.1. Aspecte generale privind poluarea apelor ...................................61 

5.2. Poluarea apelor de suprafaţă .......................................................62
5.3. Clasificarea poluanţilor din apă ..................................................67
5.4. Protecţia calităţii apelor ..............................................................68
5.5. Reacţii din mediul acvatic ...........................................................71
6. DOMENIILE  DE UTILIZARE A APELOR ………………..75
6.1. Aspecte generale .................…………………………………….75
 6.2. Importanţa apei pentru activităţi socio-economice…………......75
7. UTILIZAREA RAŢIONALĂ A APEI…………………….…..81
7.1. Generalităţi privind gestionarea resursele de apă.………….……81
7.2. Amenajări complexe pentru gestionarea apelor…………...…….82
7.3. Studiul resurselor de apă ………………………………….…….82
7.4. Bilanţul apelor…………………….……………………….…….85
7.5. Raţionalizarea folosirii resurselor de apă ………………..……...86
8. GESTIONAREA BAZINELOR HIDROGRAFICE CA 

VECTORI  DE VEHICULARE ÎN GEOSISTEM .................81
     8.1. Locul şi rolul apei în geosistem ...................................................81
     8.2. Subsistemul oceanic .....................................................................89
     8.3. Subsistemul ape curgătoare ..........................................................92
9. SISTEMUL CICLULUI HIDROLOGIC ...............................94
9.1. Circuitul apei în natură ..............................................................94
9.2. Componentele sistemului hidrologic .........................................96
9.3. Modelarea sistemului hidrologic ..............................................101
9.4. Modelarea topologică ...............................................................103
9.5. Mişcarea apei şi a poluanţilor în sol .........................................107
10.  TRANSPORTUL ŞI DISTRIBUŢIA AGENŢILOR POLUANŢI ÎN APE ................................................................113
10.1.Aspecte generale privind poluarea râurilor ..............................113
10.2. Caracterizarea poluanţilor şi pătrunderea lor în pânzele

         Freatice ...................................................................................117
10.3. Ecuaţiile de transfer a poluanţilor în mediile acvatice............120
10.4. Amestecul şi diluţia jeturilor poluante ...................................122
10.5. Dispersia poluanţilor în râuri .................................................128
10.6. Modele de simulare a poluării apelor subterane ................... 134
11. HIDROLOGIA RAURILOR ....................................................141
11.1. Bazinele hidrografice.................................................................141
11.2. Caracterizare bazinelor hidrografice..........................................142
11.3. Dinamica apei râurilor ..............................................................144
12.HIDROLOGIA LACURILOR ...........................................153
12.1. Clasificarea lacurilor .........................................................153
12.2. Principalele caracteristici ale unui lac................................155
12.3.Bilanţul apei din lacuri .......................................................156
12.4.Principali parametri ale lacurilor.........................................157
      14. BIBLIOGRAFIE ...................................................................159
CAPITOLUL 1

IMPORTANŢA APEI ÎN NATURĂ

1.1. Apa element vital pentru omenire

Apa este cea mai respândită substanţă compusă în natură, ocupând ¾ din suprafaţa globului terestru. Practic suprafaţa Pământului este acoperită în proporţie de 78% de apă.

Multă vreme apa a fost considerată un element şi anume pâna în anul 1783, când Lavosier dovedeşte pe cale experimentală că apa este o substantă compusă, procedând la trecerea  vaporilor de apă peste un fier înroşit şi când aceştia s-au descompus.

În natură apa se găseşte sub toate stările de agregare: solidă (gheaţă, zăpadă), lichidă   (apa de ploaie, apa subterană, oceane, mări, fluvii, râuri, etc), gazoasă (vaporii de apă din atmosferă).

Apa se mai găseste în toate organismele animale şi vegetale, precum şi în cristalohidraţi, sub formă de apă de cristalizare.

De şi suprafaţa pământului este acoperită în proportie de peste 78 %  cu apă, doar 2,5 % din această apă poate fi considerată ca fiind sursă pentru apa potabilă. Desigur că acum există tehnologii pentru desalinizarea apelor din mări şi oceane, dar costurile operaţiilor de desalinizare sunt ridicate şi doar ţările foarte bogate pot apela la această tehnologie. Conform unui raport al Comisiei pentru Dezvoltarea Durabilă al Naţiunilor Unite, numai 0,007 % din resursele totale de apă proaspată ale Pământului sunt accesibile pentru necesităţile umane.

Rezervele de apă potabilă ale globului sunt localizate în: 

· gheţari - 24 mln km3  

· lacuri şi râuri cu apa dulce-  230 mln km3;

· atmosferă, 14 mln km3.

Din punct de vedere calitativ, din totalul hidrosferei, 97% este apă sărată, iar diferenţa se găseşte în gheţari, lacuri şi fluvii, râuri, ape subterane şi în atmosferă. 

Resursele de apă posibil de a fi potabilizate în  România, sunt constituite din:

· râuri interioare; 
· lacuri naturale sau artificiale; 
· fluviul Dunarea (apele Mării Negre nu sunt luate în considerare datorită dificultăţilor tehnice şi economice ale proceselor de desalinizare);

· apele subterane.

Apa constituie fondul principal  al întreţinerii şi dezvoltării vieţii, fiind de o importanţă primordială pentru omenire.

Fără apă nu ar putea exista viaţă. În organism apa intră în compoziţia organelor, ţesuturilor şi lichidelor biologice. Ea dizolvă şi transportă substanţele asimilate şi dezasimilate în organism, menţine constantă concentraţia sărurilor în organism şi prin evaporare ei  de pe suprafaţa corpului,  apa participă  la reglarea temperaturii corpului omenesc.

Apa contribuie la fenomenele osmotice din plante şi are o deosebită importanţă în procesul de fotosinteză.

În jurul surselor de apă s-au dezvoltat o mare divesitate de biocenoze şi chiar civilizaţia umană a fost atrasă şi s-a stabilit în aceste zone.

Din datele Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii cantitatea minimă de apă necesară organismului uman este de 5 litri / 24 ore, din care aproximativ 1,5-2 litri o reprezintă apa consumată ca atare.

La această cantitate de apă,  care acoperă nevoile pur fiziologice ale omului, se adaugă însă, cantităţi mult mai mari de apă utilizată de om în diferite alte scopuri fie casnice, fie industriale.

Astfel pentru nevoile individuale reprezentate de apa utilizată pentru curăţenia corporală, omul foloseste zilnic în medie 40 litri de apă, la care se adaugă nevoile gospodăreşti de pregătire a alimentelor, de intreţinere a curăţeniei locuinţei şi a îmbracăminţii etc.

La aceste utilizări se adaugă acoperirea nevoilor industriale reprezentate de apa folosită ca materie primă, ca solvent sau ca separator pentru substanţe cu densităţi diferite, la spalarea unor produse sau purificarea altora, la spălarea şi intreţinerea diverselor aparate şi masini- unelte,  la răcirea unor medii de lucru etc.

De asemenea apa este folosită pentru alimentarea şi ingrijirea animalelor, a adăposturilor pentru animale, pentru irigaţii, consumul fiind şi în acest caz semnificativ.

O statistică a O.N.U. arată că asistăm la o creştere a consumului de apă în lume, creştere care se produce în progresie geometrică şi care a determinat ca în unele zone ale pământului să se resimtă acut lipsa de apă.

1.2. Domeniile de utilizare a  apei 

În raport cu resursele de apă relativ limitate, cerinţele de apă ale omenirii au cunoscut o creştere continuă, de la 1,4 miliarde m3 în anul 1950 - la circa 20,40 miliarde m3 în anul 1989, din care:

· 11 % apă potabilă pentru populaţie şi domeniul public; 

· 44 % apă potabilă şi industrială pentru agenţi economici ;

· 45% apă pentru irigaţii, zootehnie şi piscicultură.

Creşterea de peste 155 de ori a cerinţelor de apă reflectă în mare parte dezvoltarea economico-socială fără precedent a omenirii, dar în acelaşi timp  ne atrage atenţia asupra menţinerii unor situaţii  de utilizare neraţională, dar  şi a risipei de apă. 

Aceste situaţii sunt generate atât de perpetuarea unor tehnologii de fabricaţie mari consumatoare de apă în industrie, în raport cu cele utilizate în alte tări, respectiv folosirea unor norme exagerate de apă la irigarea culturilor, de pierderi de apă în reţelele de distribuţie şi de risipa de apă, cât şi de insuficienţa dotare cu sisteme de măsurare a cantităţilor de apă prelevate şi evacuate, ca şi de lipsa unui sistem de pârghii economice de constrângere în vederea economisirii apei.

Creşterea consumului de apă a fost însoţită de o creştere a cantităţilor de apă uzată, fără ca acest lucru să fie corelată cu dezvoltarea şi modernizarea instalaţilor de epurare în vederea creşterii capacităţile şi a calităţii procesului de epurare, concomitent cu asigurarea  necesarului de apa de calitate.

Astfel, conform datelor de la Compania Naţională Apele Române referitor la anul 1990, din totalul apelor uzate evacuate, s-a apreciat că numai 22% din aceste ape uzate au fost epurat corespunzător, conform legislaţie de atunci, cca 50% s-au epurat ineficient, iar aproximativ 28% s-au evacuat în receptori naturali fără epurare, influenţând negativ calitatea mediului, în deosebi a celui acvatic.

Tendinţele actuale în ceea ce priveşte consumul de apă,  vor conduce la o solicitarea exagerată a resurselor de apă, perturbând echilibrul acestor resurse, ceea ce ar avea  efecte nefavorabile pe termen lung asupra însăşi a dezvoltării economico-sociale a ţării.

Elaborarea şi implementarea eficientă a unei politici naţionale pentru utilizarea ratională  a resurselor de apă  impune urmatoarele priorităţi:

· reducerea ritmului de creştere a consumului de apă în toate ramurile economiei naţionale;

· raţionalizarea şi economisirea apei la minimum  necesar;

· scăderea cerinţelor  de apă proaspată din surse naturale şi reducerea consumului apă ce nu  poate fi recuperată;

· reciclarea şi reutilizarea apei de către agenţii economici;

· protecţia apei împotriva poluării;

· întocmirea şi aplicarea unei legislaţii adecvate;

· educarea şi participarea activă  a publicului pentru protejarea resurselor de apă.

Pentru a putea cunoaşte resursele de apă şi a modalităţile de a le proteja se impune cunoaşterea circuitului apei în natură. Circuitul apei in natură este de fapt un proces foarte complex. Din punctul de vedere al evaluării şi al protejării apei trebuiesc urmăriţi cel puţin  trei factori importanţi:

· localizarea diferitelor  forme sub care se găseşte  apa (gheţari, ape de suprafaţă, ape subterane, ape  meteorice, etc.)

· procesul de trecere a apei în diverse stări de agregare;

· sectoarele mari utilizatatoare şi consumatoare de apă;

· natura activităţilor ce pot polua apele.

Pentru a putea înţelege circuitul apei în natură trebuie să cunoaştem mai întâi fenomenele ce influenţează acest circuit. 

Spre exemplu: 

· calculele efectuate au arătat, că pe timp de un an, 1m2 de suprafaţă terestră primeşte atâta de energie solară, încât  poate să  vaporizeze un strat de apă cu grosimea de 1-1,30 m;

· vântul este acela care după evaporarea apei  asigură circulaţia şi repartiţia vaporilor de apă în atmosferă;

· în funcţie de temperatură şi gradul de saturaţie al aerului, apa poate condensa în particule foarte fine, cum ar fi ceaţa, sau în particule  mai grosiere, lichide sau solide, de tipul norilor;

· în condiţii prielnice, norii dau naştere la precipitaţii care cad pe suprafaţa pământului sub formă de ploaie, grindină sau zăpadă; 

· o parte din apa de precipitaţii, cade în fluvii, mări şi oceane, de unde reîncepe circuitul de evaporare, însă o altă parte din apa condensată, sosită pe uscat, urmează şi alte destinaţii cum ar fi pătrunderea în sol, formarea unor şuvoaie, torenţi, care se scurg în pâraie, râuri, fluvii, apoi în mări şi oceane.

În afara de apa care prin infiltraţie pătrunde în sol, apele subterane pot să provină din ape fosile, bine conservate în timp, în diverse straturi geologice etanşe sau pot să fie aşa numitele ape juvenile, sintetizate în profunzimea scoarţei terestre.

Ţinînd cont de toţi factorii implicaţi şi care pot influenţa  circuitul apei în natură, dar şi de utilizarea apei în diferite domenii de activitate, circuitul apei în natură poate să fie reprezentat  cu aproximaţie  în figura 1.1.

[image: image1.png],

precipitatii
¢TTK

Sty A ) lu
Draf o C@ l l ﬁl evaporare
transparatle i l
Rauri, fluyii
\

infi ltragle . .
Vietuitoare APA SALINA

N

Apa freaticd





                             Fig. 1.1 Circuitul apei în natură

1.3. Principalele proprietăţi ale apelor

Apa se caracterizează printr-un ansamblu de proprietăţi fizice, chimice, biologice, bacteriologice şi organoleptice, funcţie de care se poate aprecia calitatea apei şi funcţie de aceasta, domeniul posibil de utilizare. Atunci când dorim să stabilim posibilitatea utilizării apei în anumite scopuri trebuie în mod obligatoriu să-i determinăm proprietăţile.  
Doresc  să menţionez doar faptul că pentru a obţine apă potabilă dintr-o sursă de apă naturală, costurile potabilizării şi calitatea apei potabile depinde direct de calitatea sursei de apă şi în timp şi stabilirea fluxului de potabilizare depinde în mod  implicit de proprietăţile apei brute.

PROPRIETĂŢILE FIZICE ALE APELOR

Din categoria proprietăţilor fizice ale apelor  enumerăm: temperatura, transparenţa, turbiditatea, culoarea, densitatea, conductibilitatea electrică, căldura specifică, radioactivitatea.

Temperatura apelor naturale variază în spaţiu şi timp şi depinde de tipul apei, de suprafaţa sau de adâncime stratului acvifer. Spre exemplu apele subterane, în mod normal au  o temperatură constantă, în general   cuprinsă între 8 – 10
[image: image2.wmf]0

 C, la o adâncime a stratului acvifer de 10 – 30 m, dar creşte cu 1 grad la fiecare 33 de metri adâncime. Apele curgătoare au temperaturi ce oscilează între  0
[image: image3.wmf]0

 şi 25
[image: image4.wmf]0

 – 26
[image: image5.wmf]0

 C, funcţie de anotimp, iar în ceea ce priveşte apa lacurilor, temperatura apei variază pe verticală, mai ales la lacurile adânci.

Transparenţa apelor în general depinde de cantitatea, natura şi dimensiunea substanţelor minerale aflate în suspensie sau dizolvate şi este influenţată mult de prezenţa vegetaţiei acvatice.

Stabilirea gradului de transparenţa a apei este o problemă destul de relativă. Acest indicator se apreciază prin grosimea stratului de apă în m sau cm prin care se distinge conturul unui obiect (cel mai frecvent se utilizează metoda discului lui Secchi).

Turbiditatea apei este o caracteristică importantă a apei care se defineşte prin gradul de turbiditate al apei pe scară etalon a silicei, respectiv 1 grad de turbiditate este echivalent cu prezenţa în apă a 1mg / l de SiO2. Această caracteristică  este influenţată de  prezenţa în apa a unor suspensii extrem de fine ce reduc transparenţa apei. În cazul apelor curgătoare, spre exemplu turbiditatea este influenţată de prezenţa aluviunilor şi care se poate remarca mai ales după ploile torenţiale sau după topirea bruscă a zăpezilor.  Prezenţa aluviunilor în apele de suprafaţă se poate determina prin prelevarea unei probe de apă şi analizarea ei, când se poate stabili cantitatea de aluviuni în g / m
[image: image6.wmf]3

sau g / l. Determinarea turbidităţii se realizează foarte uşor şi rapid dar în mod indirect cu ajutorul aparatului numit turbidimetrului, ce utilizează pentru aprecierea transparenţei apei celule fotoelectrice.

Apele subterane sunt în general cu un grad foarte mic al turbidităţii, sunt relativ limpezi, făcând excepţie apele ce conţin dizolvate săruri solubile ale fierului şi manganului. Din considerente strict comerciale apele minerale ce conţin aceste săruri (respectiv marea majoritate) se supun unui tratament de deferitizare şi demanganizare pentru a deveni transparente, în caz contrar în scurt timp aceste săruri se depun pe pereţii ambalajelor transparente şi produc un efect inestetic produsului.

Culoarea apei. Teoretic apa naturală într-un strat cu o grosime sub 5 cm este incoloră. Când se depăşeşte această grosime şi dacă în apă sunt substanţe solide dizolvate sau în suspensie, apa poate să aibă diferite culori începând de la albastru la verde sau de la galben la cafeniu. Aceste culori se datorează sărurilor aflate în apă, spre exemplu: sărurile de calciu şi magneziu dau apei o culoare albăstruie, cele ale fierului verde-gălbui, iar prezenţa unor aluviuni fie de natură humică sau argiloasă dau o culoare pornind de la galben spre maroniu.

Există modalităţi tehnice de apreciere a culorii apei prin comparea culori unui eşantion de apă cu o scara colorimetrică Forel – Uhle,  care cuprinde 21 de nuanţe.

Densitatea apei.   Densitatea apei ca raport între masă şi volum este mult influenţată de temperatura apei. Astfel la temperatura de 4
[image: image7.wmf]0

C şi la presiunea atmosferică normală, apa are o densitate de 1 g / cm
[image: image8.wmf]3

. La o temperatură apropiată de 0
[image: image9.wmf]0

 C, densitatea apei devine 0,99987 g / cm
[image: image10.wmf]3

, iar la o temperatură de 25
[image: image11.wmf]0

C densitatea apei este 0,99707 g / cm
[image: image12.wmf]3

. După cum se ştie densitatea maximă  apei este la o temperatură de 4
[image: image13.wmf]0

C, fapt ce asigură pe timp de iarnă pe fundul apelor condiţii pentru existenţa vieţii bentonice.

Conductivitatea electrică. Exprimă capacitatea apei de a conduce curentul electric. Practic este inversul  rezistenţei electrice. Ca unităti de măsură se poate exprima în Siemens (S), echivalentul mho ( inversul lui Ohm).  Conductivitatea apei depinde în primul rând de prezenţa sărurilor dizolvate în apa şi de temperatura apei. Apa pură are o foarte mică conductivitate de numai 0,0055 
[image: image14.wmf]m

mho, apele potabile din pânzele freatice au o conductivitate cuprinsă între 30 şi 2000 
[image: image15.wmf]m

mho, în timp ce apele oceanelor şi a mărilor sărate au o conductivitate mare cuprinsă între 45000 – 55000 
[image: image16.wmf]m

mho. Pentru măsurarea acestei proprietăţi se utilizează conductometrul. Valorile determinate prin măsurare ne indica indirect prezenţa sărurilor minerale dizolvate în apă, dar şi aproximativ cantitatea acestora, dar fără a putea determina natura sărurilor dizolvate.

Radioactivitatea apei. Practic nu este vorba de radioactivitatea în sine a apei, ci de faptul că apa poate permite unor substanţe radioactive să emită spontan radiaţii corpusculare  (
[image: image17.wmf]a

 şi 
[image: image18.wmf]b

) sau electromagnetice (
[image: image19.wmf]g

) . Această proprietate a apei se datorează îmbogăţirii apelor cu izotopi radioactivi ca urmare a trecerii apelor din straturile acvifere prin zone de roci eruptive cu conţinut ridicat de uraniu, toriu sau radiu. Radioactivitatea apelor se măsoare în picocurie - pCi . Pentru apa potabilă limita maximă admisibilă este 30 pCi/Rn/l. Exsta în lume ape minerale cu radioactivitate ridicată peste 10000 pCi/Rn/l. La noi în ţara ape radioactive se găsesc la Sângiorz – Băi, Băile Tuşnad, Băile Herculane.

PROPRIETĂŢI ORGANOLEPTICE ALE APELOR

Dintre proprietăţile organoleptice enumerăm ca fiind cele mai importante gustul şi mirosul.

Gustul. Este o proprietate organoliptica importantă a apei, mai ales a apei potabile. Această caracteristică depinde de prezenţa unor substanţe minerale în apă, a unor suspensii sau a unor gaze dizolvate. Această proprietate se poate aprecia doar gustând apa şi când se pot da diferite verdicte, ca de exemplu:  fără gust, gust foarte slab, gust slab, gust perceptibil, gust puternic, gust foarte puternic. De regulă se afirmă că apa are un gust plăcut dacă conţine o cantitate mică de săruri minerale.

Gustând apa putem aprecia natura unor substanţe aflate în apa. De exemplu dacă apa are un gust dulceag înseamnă ca ea conţine substanţe organice şi foarte puţine săruri, dacă apa este sărată înseamnă că ea conţine multă clorură de sodiu, dacă apa are un gust amar înseamna că ea conţine sulfat de magneziu sau clorură de magneziu, dacă are un anumit gust înseamnă că apa conţine substanţe dizolvate din categoria alaunilor, iar dacă apa este acidulată ea conţine de regulă dioxid de carbon.

Mirosul.   Mirosul apei se datorează prezenţei în apa a unor substanţe mirositoare. In condiţii normale apele naturale sunt inodore. Prezenţa unor gaze, ca de exemplu H
[image: image20.wmf]2

S  (hidrogen sulfurat) sau a unor substanţe organice în descompunere, a unor microorganisme, sau a unor substanţe chimice de natură antropica, pot imprima apei unele mirosuri. Prezenţa unor produse petroliere în apa, sau  a unor fenoli, fac ca apa să aibă un miros neplăcut astfel încât apa nu mai poată fi potabilizată. 

Pentru a putea stabili mai uşor mirosul apei, se recomandă încălzirea apei la 50
[image: image21.wmf]0

 C, când mirosul apei se accentuiază.

Intensitatea şi tipul  mirosului se poate aprecia în mod analog cu cel al gustului pe baza unei scări cu diferite trepte de intensitate ca de exemplu: fară miros, miros foarte slab, miros slab, miros perceptibil, miros puternic, miros foarte puternic.

PROPRIETĂŢILE CHIMICE APE APELOR

In condiţii naturale normale, apele nu sunt pure în sensul chimic al cuvântului. De fapt apele naturale sunt soluţii ce conţin substanţe solide dizolvate sau în suspensie, precum şi gaze dizolvate. Este important să cunoaştem ce conţin aceste ape, pentru că în funcţie de calitatea acestora se poate stabili domeniul lor de utilizare.  Dintre cele mai importante proprietăti chimice amintim:

· reziduu fix;

· pH-ul apei;

· conţinutul în ioni;

· conţinutul în gaze;

· salinitatea;

Reziduu fix, exprimat în mg/l reprezintă cantitatea de substanţe solide organice şi anorganice dizolvate într-un litru de apă. Determinarea acestui parametru important se face prelevând o cantitate de apă care se filtrează  pentru reţinerea suspensiilor fine, după care este încălzită într-o etuvă la o temperatură de 105
[image: image22.wmf]0

 C, timp de circa 2 ore, timp în care se evaporă apa. Acest reziduu fix de regulă este asociat cu mineralizarea apei.

Dacă acest reziduu fix este calcinat la o temperatură de 600
[image: image23.wmf]0

 C, se obţine reziduu la calcinare, care reprezintă practic conţinutul de substanţe minerale dizolvate în apa. Diferenţa de grame între reziduu fix şi reziduu la calcinare o reprezintă cantitatea de substanţe organice dizolvate în apa şi care ard prin calcinare. Această diferenţa se mai numeşte şi pierdere prin calcinare. 

In general apele subterane sunt mult mai mineralizate decât cele de suprafaţă, din cauză că aceste ape staţionând în diverse tipuri de soluri sau parcurgând diverse tipuri de roci dizolvă substanţele minerale aflate în aceste straturi. Conform legislaţiei din România, dacă mineralizarea apelor subterane depăşeşte 1000mg / l, atunci aceste ape se numesc ape minerale. 

Duritatea apei 

Duritatea apei numită şi grad hidrotimetric,  reprezintă suma concentraţiei cationilor metalici din apă. In principal cationii cei mai prezenţi în apă sunt în principal ai calciului şi magneziului şi  intră în constituţia carbonaţilor, sulfaţilor, clorurilor, azotaţilor, fosfaţilor, silicaţilor etc. La aceşti compuşi se pot asocia şi mici cantităţi de ioni ai fierului, aluminului, zincului, manganului, bariului, stronţiului etc.

In general compoziţia chimică a apei variază în limite largi şi depinde de natura şi compoziţia chimică a rocilor cu care aceasta a fost în contact. Spre exemplu apa meteorică ce conţine CO2  dizolvă unele roci, cum ar fi calcarul ( CaCO3 ), dolomitul [CaMg(CO3 )2], anortimul (CaAl2Si2O8) sau fosteritul (Mg2SiO4) :

CaMg(CO3)2  + 2 CO2  + 2H2O   
[image: image24.wmf]®

  CaMg(HCO3)4

Astfel cationii de calciu şi magneziu îmbogăţesc apa în ioni de calciu şi magneziu. 

Duritatea apei este de două tipuri: 

· duritate temporară şi care este data în principal de bicarbonaţii de calciu şi magneziu şi care se pot îndepărta prin fierberea apei, când are loc reacţia:

Ca(HCO3)2     încălzire 
[image: image25.wmf]®

     CaCO3         + CO2  + H2O
  Solubil                              greu solubil

· duritatea permanentă, care se datorează celorlalte săruri de calciu şi magneziu   

· (fosfaţi, cloruri, sulfaţi etc) care nu se pot îndepărta prin fierbere deoarece solubilitatea lor creşte o dată cu temperatura;

· duritatea totală, reprezintă suma celor două durităţi: temporară + permanentă.

Intensitatea durităţii apei se poate exprima în grade germane, franceze sau engleze. Există diferenţe semnificative între gradele germane, franceze sau germane. Spre exemplu un grad de duritate a apei în grade germane reprezinta din punct de vedere cantitativ 10 mg CaO sau 1,42 mg MgO la un litru de apă. Unui grad german de duritate a ape îi corespunde 17,9 grade franceze sau 1,25 grade engleze.  România utilizează ca masură pentru aprecierea durităţii  apei  gradele germane. 

Conform scării germane de duritate a apei (exprimată în mg CaO/ l ), apa  poate fi clasificată astfel:

      Clasificarea apelor după duritate                                          Tabelul  1 

	Nr.crt.
	Categoria de duritate a apei
	Conţinutul în    mg/l CaO

	1
	apă moale   
	0 – 20

	2
	apă moderat moale  
	38 – 56

	3
	apă puţin dură  
	56 – 84

	4
	apă moderat dură
	84 – 112

	5
	apă dură
	112 – 168

	6
	apă foarte dură  
	> 168


Dacă raportăm clasificarea durităţii apei la conţinutul de CaCO3, avem următoarea clasificare.

       Clasificarea apei după conţinutul de CaCO3                         Tabelul 2

	Nr.crt.
	Categoria de apă
	Conţinutul de CaCO3  (mg/l)

	1
	moale
	0 - 75

	2
	moderat dură
	75 - 150

	3
	dură
	150 - 300

	4
	foarte dură
	> 300


Sub aspectul  domeniului de utilizarea  apei, duritatea  apei are mai multe implicaţii negative, mai ales din punct de vedere economic, întrucât o serie de carbonaţi se pot depune în timp în cazane sau pe conducte influentând negativ procesul de schimb de căldură iar pe timp îndelungat pot optura conductele.

De asemenea apa dură duce la scăderea eficienţei agenţilor de spălare, săpun, detergenţi sau şampon, deoarece ionii de calciu şi magneziu vor precipita cu anionii agenţilor de spălare conform reacţiei:


[image: image26.wmf]+

+

-

2

2

Ca

COONa

R



 EMBED Equation.3  [image: image27.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image28.wmf]®

         
[image: image29.wmf](R -  COO)2ca               + 
[image: image30.wmf]+

Na

2


săpun de sodiu (solubil)       Săpun de calciu (insolubil)

Compuşii greu solubili rezultaţi aderă la piele, sunt greu de îndepărtaţi şi formează un mediu propice dezvoltării unor bacterii.

În schimb apele foarte moi corodează conductele din oţel prin faptul că conţin ioni de cadmiu, cupru,  plumb şi zinc.

Din motivele prezentate mai sus în multe procesele industriale în care se foloseşte apa, ea trebuie tratată, respectiv în cazul de faţă dedurizată.

Dedurizarea apei este procesul de tratare a apei prin care se micşorează duritatea apei. Pentru a micşora duritatea apei se pot aplica trei tratamente şi anume:

· utilizarea de schimbători de ioni;
· tratarea apei o bază;
· tratarea apei cu carbonaţi alcalini.
Schimbătorii de ioni pot fi sintetici sau naturali, de regulă roci vulcanice. Practic în cadrul acestui proces, ionii de calciu din apă sunt inlocuiţi cu ioni de sodiu din schimbătorul de ioni,  rezultând un compus al sodiului care este foarte solubil în apă.

Reacţia decurge în modul următor:

 4 ioni 
[image: image31.wmf]+

Na

 din răşină  +  2 ioni  
[image: image32.wmf]+

2

Ca

 din apă 
[image: image33.wmf]®

 
[image: image34.wmf]+

Na

4

în apă   + răşină cu 2 ioni de 
[image: image35.wmf]+

2

Ca

 

În cazul utilizării unei baze, respectiv Ca(OH)2  are loc reacţia:

Ca(HCO3)2  + Ca(OH)2 
[image: image36.wmf]®

 2 CaCO3  + 2H2O

In cazul utilizării unor carbonaţi alcalini, respectiv Na2 CO3  are loc reacţia:

Na2CO3  + CaSO4   
[image: image37.wmf]®

    Na2SO4   + CaCO3

Produsul rezultat, respectiv carbonatul de calciu poate fi uşor reţinut prin filtrare şi deci poate fi îndepărtat.

Concentraţia ionilor de hidrogen ( ph-ul)

Acest indicator evidenţiază caracterul acid sau bazic al apei. De exemplu, când ionii de hidrogen sunt cei dominanţi, pH-ul este mic, sub 7 şi reacţia apei este acidă. Dacă în schimb, predomină ionii de oxidril, pH-ul este mai mare decât 7, iar reacţia apei este alcalină (bazică). Când pH-ul apei este 7, apa are un caracter neutru.

In general apele naturale au pH-ul cuprins între 6 şi 8,5.

Ideea acestui indicator aparţine lui S.P.L. Sorensen, care  l-a introdus în terminologia chimică în anul 1909 şi provine de la două cuvinte din limba latină „ pondus hidrogenii”, sau potenţialul de hidrogen şi este o măsură a concentraţiei de hidrogen dintr-o soluţie. pH-ul este definit astfel:


[image: image38.wmf]]

log[

+

-

=

H

pH

   sau  
[image: image39.wmf]pH

H

-

+

=

10

]

[


In mod similar poate fi definită apa sub aspectul ionilor de oxidril pOH, respectiv:


[image: image40.wmf]]

log[

-

-

=

OH

pOH


Intre pH şi pOH există relaţia   

pH  + pOH = 14

In tabelul următor sunt prezentate pH-ul unor fluide.

	Lichidul
	pH
	Lichidul
	pH

	Băutură tip COLA
	2,5
	Urină
	5 - 7

	Suc portocale
	3,5
	Sânge
	7,4

	Oţet
	2
	Suc pancreatic
	8,5 – 9,0

	Lapte
	6
	Salivă
	6,4 – 6,9

	Apă pură
	7
	Suc gastric
	1

	Suc mere Golden
	3,6
	Vin 
	3 - 4

	Suc de fructe
	2 - 3
	Sifon
	4


Reactivitatea chimică

Apa este o substanţa termostabilă şi doar în jurul temperaturii de 1200
[image: image41.wmf]C

0

 începe să se disocieze în elementele componente:

H2 O 
[image: image42.wmf]Û

 H2  + ½ O2

Apa se poate oxida sau reduce în funcţie de natura partenerului de reacţie, astfel:

a) caracter oxidant ( acceptă electroni );

            
[image: image43.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image44.wmf]2

2

2

2

2

H

OH

e

O

H

+

®

+

-

-



          
[image: image45.wmf]2

2

2

2

2

H

NaOH

O

H

Na

+

®

+



           
[image: image46.wmf]2

2

0

H

CO

O

H

C

t

=

¾

®

¾

+


b) caracter reducător ( apa cedează electroni);

                   
[image: image47.wmf]+

-

+

®

-

H

O

e

O

H

2

2

/

1

2

2





  
[image: image48.wmf]2

2

2

2

/

1

2

O

HF

F

O

H

+

®

+



[image: image49.wmf]2

6

12

6

min

2

2

6

6

6

6

O

O

H

C

O

H

CO

a

lu

+

¾

¾

®

¾

+



 EMBED Equation.3  [image: image50.wmf]
Apa prezintă o reactivitate chimică violentă cu metalele alcaline, iar cu cele alcalino-pământoase doar la cald. Apa are o deosebită reactivă faţă de oxizi metalici ( oxizi bazici) şi cei ai nemetalelor ( oxizi acizi). De asemenea, apa are  reactivitate faţa de compuşii organici    hidrolizându-i.

1.4. Calitatea  apelor  

Apele de suprafaţă, precum şi apele subterane pentru a putea fi utilizate la producerea apei potabile sau în alte scopuri, la irigaţii sau în industrie, trebuie să aibă o anumită calitatea, respective să nu fie poluate. În consecinţă, aceste tipuri de ape sunt monitorizate continuu sub aspectul calităţii şi a debitului. Sinteza calităţii apelor din România se elaborează pe baza datelor furnizate de Direcţiile Apelor din cadrul Administraţiei Naţionale “Apele Române”, în conformitate cu subsistemele cuprinse în structura monitoringului national: 

· ape curgătoare de suprafaţă (râuri);

· lacuri: naturale şi de acumulare; 

· ape marine litorale; 

· ape subterane freatice;

· ape uzate.
 Clasificare după calitate a apelor curgătoare de suprafaţă 
În cursul anului 2005, calitatea globală a apelor curgatoare de suprafaţă, evaluată în functie de situatia celor 781 de secţiuni de monitorizare, conform datelor furnizate de Administraţia Naţională Apele Române,  a fost distribuită pe baza standardelor de calitate a apelor de suprafaţă, astfel: 

· clasa I – 12.9 %; 

· clasa a II-a 38.5 %; 

· clasa a III-a – 26.1 %; 

· clasa a IV-a - 15 %; 

· clasa a V-a – 7.4 %. 

Conform datelor statistice lungimea totala a râurilor investigate în anul 2005 în România a fost de circa de 24.885 km. Tot conform standardelor de calitate, lungimea totală  a acestor râuri a fost clasificată şi delimitată după indici de calitate astfel: 

· 3.606 km (14.5 %) s-au încadrat în clasa I-a de calitate; 

· 9.415 km (37.8 %) în clasa a II-a; 

· 6.256 km (25.1 %) în clasa a III-a; 

· 4.148 km (16.7 %) în clasa a IV-a ;

· 1.460 km (5.9 %) în clasa V-a. 

Raportat la totalul cursurilor de apă din România de 78.905 km şi neluând în consideraţie poluarea datorită fondului natural şi considerând că lungimea cursurilor de apă nemonitorizată ar avea apă de calitatea I-a şi a II-a, rezultă că:

· 1,9% se încadrează în clasa V;

· 5.3 % în clasa a IV-a;

· 7.9% în clasa a III-a;

· 85 % se încadrează în clasa I÷II-a. 

În anul 2005, din punct de vedere saprobiologic, analiza globala a celor 24.533 km lungime de râuri, monitorizata în 748 de sectiuni a evidentiat urmatoarele: 

· 7238 km (29 %) km s-au incadrat in clasa I de calitate stare ecologica foarte bună; 

· 9004 km (37 %) in clasa a II a de calitate –stare ecologica bună; 

· 5540 km (23 %) in clasa a III a de calitate – stare ecologica moderată;

· 1103 km (4 %) in clasa a V a de calitate – stare ecologica rea.

Lacuri 
Calitatea apelor din principalelor lacuri din România s-a stabilit după gradul de troficitate, după cum urmează: 
· din punct de vedere al nutrienţilor (azot total şi fosfor total): din 112 de lacuri monitorizate, 3 lacuri (2,68 %) au corespuns categoriei ultraoligotrofe; 2 lacuri (1,78%) categoriei oligotrofe; 2 lacuri (1,78 %) categoriei oligo-mezotrofe; 5 (4,5 %) categoriei mezotrofe, 14 (12,5 %) categoriei mezo-eutrofe; 37 (30,0 %) categoriei eutrofe, 10 (8.9 %) categoriei eutrof-hipertrof şi 38 (33.9%) categoriei hipertrofe; 
· din punct de vedere al biomasei fitoplanctonice: din 112 de lacuri monitorizate, 18 lacuri (16,1%) au corespuns categoriei ultraoligotrofe; 26 lacuri (23,2%) au corespuns categoriei oligotrofe; 1 lac (0.9 %) categoriei oligo-mezotrofe; 23 lacuri (25 %) categoriei mezotrofe; 24 lacuri (21,4%) categoriei eutrofe; 2 (1,78 %) categoriei eutrof-hipertrof şi 18 (16,1%) categoriei hipertrofe. 
În anul 2005, în bazinele hidrografice Dunare (10 lacuri) si Litoral (7 lacuri), fenomenul de eutrofizare a fost semnalat permanent, fapt ce dovedeşte că nu s-au luat măsurile minime necesare pentru protejarea acestor lacuri.

Calitatea principalelor lacuri din România în raport cu chimismul apei. 
Din punctual de vedere al chimismului apelor din lacuri, clasificare privind calitatea acestor ape s-a făcut la finele anului 2005 şi este prezentată mai jos.

Din totalul de 112 lacuri luate în evidenţa pentru clasificare, avem următoarea situaţie pe clase de calitate:

· 21 de lacuri (18,8 %) s-au încadrat in clasa I-a de calitate;

· 42 (37,5 %) în clasa a II-a;

· 27 (24,1 %) în clasa aIII-a;

· 16 (14,3%) în clasa aV-a;

· 6 (5,3%) în clasa aV-a de calitate. 
Ape marine litorale 
In zonele marine utilizate pentru agreement, respective pentru  îmbăiere nu s-au inregistrat în ultima perioadă de timp depăsiri ale indicatorilor fizici, chimici si microbiologici de calitate în raport cu normele nationale şi comunitare. Ocazional în zonele marine din imediata vecinătate a evacuărilor de ape uzate, respective: Constanta Sud - Danele 84-86 şi 34, au fost semnalate unele cazuri izolate de depăşire a indicatorilor microbiologici, faţă de normele prevazute in Directivele UE. Pe tot litoralul românesc se mentine tendinţa generală, înregistrată în ultimii 10 ani, de scădere a nivelului poluării cronice, inclusiv la nivelul indicatorului hidrocarburi totale. 

Ape subterane freatice 
În regimul natural al apelor subterane au intervenit o serie de modificări cantitative şi calitative, datorită executării unor lucrări hidroameliorative şi hidrotehnice, inclusiv captări, precum şi datorită poluării accidentale sau poluări difuze. Din analiza datelor prelucrate în urma monitorizării parametrilor fizico-chimici la forajele situate în stratul freatic, studiate în anul 2005, cele mai multe depăşiri s-au inregistrat la: substanţe organice, amoniu, duritate totală şi fier. 
Ele sunt concentraţii ce se situează peste limita de 50 mg/l (Legea 458/2002) admisă pentru acest indicator. Aceată situaţie se regăseşte în majoritatea bazinelor hidrografice. Cauzele contaminării acviferului freatic cu azotaţi sunt multiple şi au caracter cumulativ. 
Cele doua surse majore, cu pondere importanta in contaminarea cu azotaţi sunt:

· spălarea permanentă a solului impregnat cu oxizi de azot de către precipitaţiile atmosferice şi apa de la irigaţii;

· apa de suprafaţă (râuri, lacuri) în care s-au evacuat ape uzate încarcate cu azotaţi. 
La aceste doua surse, ce au un caracter cvasipermanent, se adaugă sursele cu caracter aleator, generate de aplicarea îngraşămintelor chimice pe unele categorii de terenuri arabile. În aceste ultime zone concentraţiile azotaţilor se situează frecvent în jurul valorii de 100 mg/l, putând atinge, accidental, valori şi de peste 1000 mg/l. 

O altă cauză a calităţii nesatisfacătoare a apelor subterane o constituie contaminarea intensă a acviferelor, situate la nivelul întregii ţări, cu substanţe organice şi amoniu. În cele  613 din forajele analizate (39.6%) s-au determinat depăşiri la indicatorul substanţe organice şi în 475 de foraje (29.5%) s-au constatat depăşiri la indicatorul amoniu. 
Formele cele mai intense de depreciere multiplă a calităţii apelor subterane s-au identificat în zonele de intravilan rural unde, datorită lipsei unui minim de dotari cu instalaţii edilitare, deşeurile lichide ajung în subteran atât în mod direct (prin intermediul latrinelor neimpermeabilizate, a sanţurilor şi rigolelor, etc.) cât şi indirect, prin infiltrare lentă (de la depozitele de gunoi de grajd, gropi de deşeuri menajere improvizate, etc). 

Poluatorii majori care afectează calitatea apei subterane se pot grupa în următoarele categorii: 

· produse petroliere;

· produse rezultate din procesele industriale; 

· produse chimice utilizate în agricultură;

· produse menajere şi rezultate din zootehnie, poluarea cu metale grele; 
· ape uzate. 
Analiza statistică a situaţiei principalelor surse de ape uzate, conform rezultatelor supravegherii efectuate în anul 2005, a relevat următoarele aspecte globale: 

· Faţă de un volum total de ape evacuate respectiv 4034,808 milioane m3/an, doar circa 2626.139 milioane m3/an, deci 65.1 %, constitue ape uzate care trebuie epurate. 

· Din volumul total de ape uzate necesitând epurare şi anume, 2626.139 milioane m3/an, 539.051 milioane m3/an, respectiv circa 20.5 %, au fost suficient (corespunzator) epurate. 1193.851 milioane m3/an, adică circa 45 %, reprezintă ape uzate neepurate şi 893.237 milioane m3/ an, circa 34 %, ape uzate insuficient epurate. 

Prin urmare cca. 79 % din apele uzate, provenite de la principalele surse de poluare, au ajuns în receptorii naturali, în special în râuri, neepurate sau insuficient epurate. Dacă ne referim la aportul de ape uzate  pe diverse activităţi din economia naţională cel mai mare volum de ape uzate, inclusiv cele „convenţional curate“, au fost evacuate de unităţi din domeniile: 

· Energie electrică şi termică: 2060.442 milioane m3/an - peste 51 % din total;

· Gospodarie comunală: 1482.236 milioane m3/an - peste 36 %; 

· Industria chimică: 194.199 milioane m3 - cca. 5 %, 

· Industrie metalurgică şi construcţii de maşini: 124.807 milioane m3/an, cca. 3%. 

Din punct de vedere al apelor uzate ce necesită epurare, cele mai mari volume de ape uzate au fost evacuate în emisari din cadrul următoarelor tipuri de activităţi: 

· Gospodărie comunală: 1482.058 milioane m3/an - peste 56 %; 

· Prelucrări chimice: 189.077 milioane m3 - peste7 %, 

· Industria metalurgică şi construcţii de maşini: 123.593 milioane m3/an, peste 4%. 

Cele mai mari volume de ape uzate neepurate, provin de la unitati din domeniile: Gospodarie comunala: 585.638 milioane m3/an - cca. 49.05%. Cu o contributie mult mai redusa, se inscrie unităţile din cadrul activităţilor de  Prelucrări chimice: 23.723 milioane m3/an; - circa 2%. 

Referitor la apele uzate insuficient epurate, şi care sunt deversate în emisari, activităţile cu cea mai mare pondere sub acest aspect sunt: 

· Gospodaria comunală: 554.328 milioane m3/an - circa 62%; 

· Prelucrări chimice: 103.875 milioane m3/an – cca. 11 %; 

· Industrie extractivă: 23.547 milioane m3/an - peste 2,6 %, 

· Industrie metalurgică şi constructii de maşini: 21.832 milioane m3/an – cca. 2.4 %; 
· Industria de prelucrare a lemnului: 20.678 milioane m3/an - peste 2,3 %. 

Impactul surselor de poluare asupra receptorilor naturali depinde în afară de debitul efluent şi de încărcarea cu substanţe poluante. Sub acest aspect, se poate face o evidenţiere pe tipuri de activitaţi economice.

 Din punctul de vedere al încărcării cu substanţe organice, suspensii, săruri minerale şi ioni de amoniu se poate face următorul clasament: 

· Gospodărie comunală;

· Prelucrări chimice; 

· Industria extractivă (suspensii, săruri minerale); 

· Zootehnie (substanţe organice, amoniu).

 Din punctual de vedere al  poluarii cu micropoluanţi din categoria: cianuri, fenoli, detergenţi clasificarea cuprinde următoarele domenii: 

· Gospodărie comunală; 

· Prelucrări chimice; 

· Industrie metalurgică + construcţii de maşini; 

· Industria extractivă; 
Din punctual de vedere al poluării cu metale grele, avem următoarea clasificare: 
· Industria extractivă; 

· Prelucrari chimice;

· Industrie metalurgica + constructii de masini; 

· Gospodarie comunala. 
În concluzie, cota parte cea mai mare din potenţialul de poluare al apelor de suprafaţă şi subterane  aparţine unităţilor din domeniile gospodăriei comunale, industriei chimice, după care urmează agenţii economici din industria extractivă  şi al industriei metalurgice etc. 

Faţă de numărul total de 1310 de staţii şi instalţii de epurare şi stocare a apelor uzate investigate, doar 492 de staţii, reprezentând 37.6 %, funcţionează corespunzator, iar restul de 818 staţii, adică 63.4%, necorespunzator, continuând să polueze mediul.

Poluări accidentale 
Pe lângă poluatorii  “permanenţi” ai apelor doar în anul 2005 s-au inregistrat 63 de poluari accidentale, din care 39 cu petrol, 4 cu substanţe organice, 3 cu produse chimice, 5 cu steril de mină şi suspensii şi 12 poluari de altă natură. Totuşi putem remarca o scădere a numărului poluărilor accidentale faţa de anii precedenţi. 

Producerea de poluari accidentale se explica prin neglijenţa manifestată de mai mulţi agenţi economici în respectarea proceselor tehnologice, spargerii de conducte de transport produse petroliere, mai ales datorita furturilor de combustibil, spălarea de către ploi a unor zone infestate cu produse petroliere şi lipsa preocupării pentru retehnologizarea proceselor tehnologice din unele unităţi industriale, precum  şi altele. 

CAPITOLUL 2

LEGISLAŢIA APELOR



2.1. Aspecte generale

  Legislaţia europeană privind apele porneşte de la conceptul că: Apa nu este un bun comercial oarecare, ci un patrimoniu care trebuie protejat, apărat şi tratat ca atare.

 România s-a angajat să implementeze Directiva Cadru privind Apa (2000/60/EC), adoptată de către Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene la 23 octombrie 2000, în acelaşi timp cu celelalte state membre ale Uniunii Europene şi deţine astazi o poziţie avansată în ceea ce priveşte etapele care trebuiesc parcurse în cadrul acestui proces. 

In acest sens, sub coordonarea Comisiei Internaţionale pentru Protecţia Fluviului Dunarea (ICPDR), ţara noastră cooperează cu celelalte state dunărene pentru realizarea, până în anul 2009, a Planului de Management bazinal al fluviului Dunarea. Acest document reprezintă o viziune unitară privind activităţile de gospodărire durabilă a apelor din întregul bazin dunărean, ştiind că direct sau indirect râurile din România tot în Dunăre ajung. 

Directiva Cadru privind „Apa” a fost transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 310/2004 pentru modificarea şi completarea Legea apelor nr. 107/1996. Acestă directivă oferă Comisiei Europene, statelor membre şi candidate posibilitatea de a coopera în cadrul unui nou parteneriat, bazat pe participarea tuturor părţilor interesate, pentru protecţia apelor interioare, a apelor de tranziţie, de coasta şi a apelor subterane, prin prevenirea poluării la sursă şi stabilirea unui mecanism unitar de control al surselor de poluare. 

Pentru a pune bazele unui control eficient al poluării apelor, Directiva prevede un obiectiv comun pentru toate statele care o implementează şi anume atingerea "calităţii ecologice şi chimice bune" a apelor până în anul 2015. Aşadar, Directiva Cadru privind “Apa” stabileşte clar termenul limită pănă la care apele trebuie să atingă un prag minim al calităţii, prin reducerea emisiilor provenite din activitatea umană, industrială şi agricolă. 
La planificarea şi punerea în aplicare a măsurilor care asigură protecţia şi utilizarea viabilă din punct de vedere ecologic a apelor în cadrul bazinului hidrografic, trebuie să se ţină seama şi de această diversitate. Deciziile trebuiesc luate cât mai aproape posibil de locul în care apa este utilizata sau deteriorată. Prin elaborarea de programe de acţiune adaptate condiţiilor locale şi regionale, trebuie să se acorde prioritate acţiunilor care ţin de responsabilitatea statelor membre.

Succesul prezentei directive se bazează pe o cooperare strânsă şi pe acţiuni coerente la nivelul Comunităţii, al statelor membre şi al autorităţilor locale, precum şi pe informarea, consultarea şi participarea publicului, inclusiv a utilizatorilor.

Aprovizionarea cu apa constituie un serviciu de interes general, conform definiţiei din Comunicarea Comisiei privind serviciile de interes general din Europa. Este necesară o continuare a integrării protecţiei şi gestionării viabile din punct de vedere ecologic a apei în celelalte politici comunitare, cum ar fi cele din domeniile energiei, transportului, agriculturii, pescuitului, politicii regionale şi turismului. Prezenta directivă trebuie să asigure baza unui dialog permanent şi să permită elaborarea de strategii vizând acest obiectiv de integrare. 

O politică a apei eficientă şi coerentă trebuie să aibă in vedere vulnerabilitatea ecosistemelor acvatice situate în apropierea coastei şi a estuarelor, în golfuri sau mări parţial închise, echilibrul acestora fiind puternic influenţat de calitatea apelor interioare care se varsă în ele. Protecţia stării apei în interiorul bazinelor hidrografice va aduce beneficii economice, contribuind la protecţia populaţiilor piscicole din apele respective, inclusiv a celor din apele costiere.

2.2 Politica comunitară privind apa.

Comunitatea trebuie să definească principii comune şi un cadru global de acţiune. Prezenta directivă trebuie să stabileasca acest cadru şi să asigure coordonarea, integrarea şi pe termen lung dezvoltarea principiilor generale şi a structurilor care să permită protecţia şi utilizarea viabilă din punct de vedere ecologic a apei în comunitate, cu respectarea principiului subsidiarităţii.

Prezenta directivă urmăreşte să asigure menţinerea şi imbunătăţirea mediului   acvatic al comunităţii. Acest obiectiv este în principal legat de calitatea apelor respective. Controlul cantităţii este un alt element suplimentar pentru asigurarea unei bune calităţi a apei, fiind în consecinţă necesară pentru stabilirea de măsuri referitoare la cantitatea care să servească şi obiectivului asigurarii unei bune calităţi.

Starea cantitativă a unui corp de apă subterană poate avea impact asupra calităţii ecologice a apelor de suprafaţă şi a ecosistemelor terestre asociate cu respectivul corp de apa subterană.

Este necesară definirea unor principii comune pentru a coordona eforturile făcute de statele membre pentru îmbunatăţirea protecţiei apelor comunităţii din punct de vedere calitativ şi cantitativ, pentru a promova o utilizare viabilă din punct de vedere ecologic a apei, pentru a contribui la controlul problemelor transfrontaliere privind apa, pentru a proteja ecosistemele acvatice şi cele terestre, precum şi zonele umede care depind direct de acestea şi pentru a proteja şi dezvolta utilizările potenţiale ale apelor comunităţii.

Obiectivele ecologice trebuie stabilite astfel încât să se asigure obţinerea unei stări bune a apelor de suprafaţă şi a apelor subterane în întreaga comunitate şi să se evite deteriorarea stării apelor la nivel comunitar.

Statele membre trebuie să urmărească atingerea a cel puţin a obiectivului referitor la o stare bună a apelor, prin definirea şi punerea în aplicare a măsurilor necesare în cadrul programelor de măsuri integrate, luând în considerare cerinţele comunitare existente. Dacă există deja o stare bună a apelor, aceasta trebuie menţinută. In cazul apelor subterane, pe lângă cerinţele referitoare la o stare bună, trebuie identificată şi stopată orice tendinţă de creştere semnificativă şi durabilă a concentraţiei oricărui poluant.

Obiectivul ultim al prezentei directive este asigurarea eliminării substanţelor periculoase şi prioritar periculoase şi de a contribui la obţinerea, în mediul marin, de concentraţii apropiate de valorile de bază pentru substanţele de origine naturală.

Apele de suprafaţă şi apele subterane sunt, în general, surse care se reînnoiesc permanent şi garantarea unei stari bune a apelor subterane presupune, în special, acţiuni rapide şi o planificare stabilă, pe termen lung, a măsurilor de protecţie, dat fiind intervalul natural necesar pentru formarea şi reînnoirea acestor ape. Acest interval de timp trebuie luat în considerare la stabilirea calendarelor pentru măsurile de realizare a unei îmbunatăţiri a stării apelor, precum şi la inversarea oricărei tendinţe de creştere semnificativă şi durabilă a concentraţiei conţinutului oricărui poluant în apele subterane.

Pentru atingerea obiectivelor stabilite de prezenta directivă şi pentru elaborarea unui program de măsuri în acest scop, statele membre pot structură pe etape punerea în aplicare a programului de măsuri, pentru a putea defalca costurile aferente.

Pentru a asigura punerea în aplicare a prezentei directive în mod complet şi coerent, orice extindere a termenelor aferente trebuie efectuată pe baza unor criterii adecvate, evidente şi transparente şi trebuie justificate de statele membre în planurile de gestionare a bazinelor hidrografice.

Dacă un corp de apa este atât de afectat de activităţile umane sau condiţiile sale naturale sunt de aşa natură încât obţinerea unei stari bune ar fi imposibil de realizat sau exagerat de costisitoare, se poate dovedi necesitatea stabilirea unor obiective ecologice mai puţin stricte pe baza unor criterii adecvate, evidente şi transparente şi trebuie adoptate toate măsurile posibile pentru a preveni continuarea deteriorării stării apelor respective.

Pot exista motive pentru exceptarea de la cerinţa de a preveni continuarea deteriorării sau de a obţine o stare bună în condiţii specifice, dacă nerespectarea acestei cerinţe este rezultatul unor imprejurări neprevăzute sau excepţionale, în special inundaţii sau perioade de secetă sau din motive de interes public superior, al unor noi modificări în ceea ce priveşte caracteristicile fizice ale unui corp de apă de suprafaţă sau al unor modificări ale nivelurilor acviferelor subterane, cu condiţia adoptării tuturor măsurilor realizabile necesare atenuării impactului negativ asupra stării acviferului respectiv.

Trebuie urmărit obiectivul realizării unei stări bune a apelor pentru fiecare bazin hidrografic, astfel încât măsurile luate cu privire la apele de suprafaţă şi la apele subterane care aparţin aceluiaşi sistem ecologic, hidrologic şi hidrogeologic să fie coordonate.

In scopul protecţiei mediului, este necesară o mai mare integrare a aspectelor calitative şi cantitative atât în ceea ce priveşte apele de suprafaţă, cât şi în ceea ce priveşte apele subterane, luând în considerare condiţiile naturale de debit în ciclul hidrologic.

Intr-un bazin hidrografic, în cazul căruia utilizarea apei poate avea efecte transfrontaliere, cerinţele pentru realizarea obiectivelor ecologice stabilite în temeiul prezentei directive, în special toate programele de măsuri, trebuie coordonate pentru întregul district hidrografic. Pentru bazinele hidrografice care se întind dincolo de graniţele comunităţii, statele membre trebuie să facă eforturi pentru a asigura o coordonare adecvată cu statele terţe în cauză. Este important ca prezenta directivă să contribuie la respectarea obligaţiilor care revin comunităţii în temeiul convenţiilor internaţionale referitoare la protecţia şi gestionarea apelor, în special în temeiul Convenţiei Naţiunilor Unite privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă transfrontaliere şi a lacurilor internaţionale, aprobată prin Decizia Consiliului 95/308/CE1, precum şi în temeiul acordurilor ulterioare cu privire la punerea sa în aplicare.


Este necesar să se efectueze o analiză a caracteristicilor unui bazin hidrografic şi a impactului activităţii umane, precum şi o analiză economică a utilizării apei. Evoluţia starii apelor trebuie monitorizată de statele membre în mod sistematic şi comparabil în ansamblul Comunităţii. Aceste informaţii sunt necesare pentru a oferi statelor membre o bază solidă pentru elaborarea unor programe de măsuri în vederea realizării obiectivelor stabilite în prezenta directivă.

Utilizarea de instrumente economice de către statele membre se poate dovedi ca fiind adecvate în cadrul unui program de măsuri. Este necesar ca principiul recuperării costurilor serviciilor de utilizare a apei, inclusiv costurile de mediu şi cele legate de resurse asociate deteriorării sau impactului negativ asupra mediului acvatic, trebuie luat în considerare, în special în conformitate cu principiul „poluatorul plăteste”. In acest scop, este necesară o analiză economică a serviciilor de gestionare a apelor, pe baza previziunilor pe termen lung cu privire la cererea şi oferta de apă din districtul hidrografic respectiv.

In ceea ce priveşte prevenirea şi controlul poluării, politica comunitară în domeniul apei trebuie să se bazeze pe o abordare combinată vizând reducerea poluării la sursă prin stabilirea unor valori limită de emisie şi a unor standarde de calitate a mediului.

In ceea ce priveste cantităţile de apă disponibile, se impune stabilirea unor principii generale de control al captărilor şi al indiguirii, pentru a asigura viabilitatea ecologica a sistemelor hidrologice în cauză. Se impune stabilirea, ca cerinţe minime în legislaţia comunitară, a unor standarde de calitate a mediului şi a unor valori limită de emisie comune în cazul anumitor grupe sau familii de poluanţi. 

De asemenea se impune stoparea sau eliminarea treptată a poluării rezultate din evacuări, emisii sau pierderi de substanţe periculoase prioritare. La propunerea Comisiei, Parlamentul European şi al Consiliul Europei, trebuie să convină asupra substanţelor avute în vedere pentru o acţiune prioritară şi asupra măsurilor specifice care urmează a fi luate împotriva poluării apelor cu respectivele substanţe, luând în considerare toate sursele de poluare importante şi identificând nivelurile şi combinaţiile rentabile şi proporţionate ale controalelor.

La identificarea substanţelor periculoase şi prioritar periculoase, trebuie avut în vedere principiul precauţiei, în special pe baza identificării efectelor potenţial negative ale produsului şi pe o evaluare stiinţifică a gradului de risc. Statele membre trebuie să adopte măsuri pentru eliminarea poluării apelor de suprafaţă cu substanţele prioritar periculoase şi pentru eliminarea treptată a poluării cu alte substanţe. In absenţa acestor măsuri, statele membre nu pot atinge obiectivele stabilite pentru corpurile de apă de suprafaţă.

Pentru a permite participarea publicului în general, dar în special a utilizatorilor de apă, la intocmirea şi actualizarea planurilor de gestionare a bazinelor hidrografice, este necesară furnizarea de informaţii corespunzătoare cu privire la măsurile preconizate şi raportării cu privire la evoluţia punerii în aplicare a acestora, astfel încât publicul sa poată interveni înainte de adoptarea deciziilor finale referitoare la măsurile preconizate.

2.3. Obiectivele Directivei Cadru privind Apa (2000/60/EC)

Obiectivele prezentei directive este de a stabili un cadru pentru protecţia apelor interioare de suprafaţă, a apelor de tranziţie, a apelor costiere şi a apelor subterane, urmărind:

· prevenirea deteriorărilor ulterioare, conservarea şi îmbunătăţirea stării ecosistemelor acvatice; 

· promovarea utilizării durabile a apei pe baza unei protecţii pe termen lung a resurselor de apa disponibile;

· asigurarea unei protecţii sporite şi a imbunatăţirii mediului acvatic, în special prin măsuri specifice de reducere progresivă a evacuarilor, emisiilor şi pierderilor de substante prioritare şi prin stoparea sau eliminarea treptata a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe periculoase şi prioritar periculoase;

· asigurarea reducerii treptate a poluării apelor subterane şi prevenirea poluării ulterioare a acesteia;

· atenuarea efectelor inundatiilor şi ale perioadelor de secetă;

· asigurarea unei aprovizionări suficiente cu apă de suprafaţă şi apă subterană de buna calitate, aceasta fiind necesară pentru o utilizare durabilă, echilibrată şi echitabilă a apei;

· protecţia apelor marine şi teritoriale;

· realizarea obiectivelor stabilite în acordurile internaţionale corespunzătoare, inclusiv în acordurile care urmaresc prevenirea şi eliminarea poluării mediului marin; 

· stoparea sau eliminarea treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe periculoase şi prioritar periculoase, care  prezentă un risc inacceptabil pentru mediului acvatic.

2.4 Principalele definiţii utilizate în directiva cadru

In  Directiva Cadru privind Apa (2000/60/EC) se utilizează mai mulţi termeni care trebuiesc explicitaţi pentru a nu apărea confuzii. Dintre aceşti termeni menţionăm: 

· „ape de suprafaţă” reprezintă apele interioare, apele de tranziţie şi apele costiere, cu excepţia apelor subterane;

· „ape subterane” reprezintă toate apele care se găsesc sub suprafaţa solului în zona de saturaţie şi în contact direct cu solul sau cu subsolul;

· „ape interioare” reprezintă toate apele stătatoare sau curgătoare de pe suprafaţa solului şi toate apele subterane situate în amonte faţă de linia de bază care serveşte la măsurarea întinderii apelor teritoriale;

· „corp de apă artificial” reprezintă un corp de apă de suprafaţă creat de o activitate umană;

· „corp de apă puternic modificat” reprezintă un corp de apă de suprafaţă al carui caracter, ca urmare a modificărilor fizice cauzate de activitatea umană, este fundamental modificat, după cum a fost stabilit de către statele membre în conformitate cu dispoziţiile din anexa II ale directivei;

· „bazin hidrografic” reprezintă orice zonă în care toate scurgerile de apă converg, printr-o reţea de râuri, fluvii şi eventual lacuri, către mare, în care se varsă printr-o singură gură de vărsare, un singur estuar sau o singură deltă;

· „district hidrografic” reprezintă zona terestră şi marină constituită din unul sau mai multe bazine hidrografice, precum şi din apele subterane şi apele costiere asociate, identificate în conformitate cu art. 3 alin. (1) ca fiind principala unitate pentru gestionarea bazinelor hidrografice;

· „autoritate competentă” reprezintă autoritatea sau autorităţile desemnate în aplicarea art. 3 alin. (2) sau (3);

· „starea unei ape de suprafaţă” este expresia generală a stării unui corp de apă de suprafaţă, determinată pe baza celor mai nefavorabile valori a stării sale ecologice şi chimice;

· „starea buna a unei ape de suprafaţă” reprezintă starea unui corp de apă de suprafaţă, atunci când atât starea sa ecologică, cât şi cea chimică sunt cel puţin „bune”;

· „starea unei ape subterane” este expresia generala a stării unui corp de apă subterană, determinată pe baza celei mai nefavorabile valori a stării sale cantitative şi chimice;

· „starea bună a unei ape subterane” reprezintă starea unui corp de apă subterană, atunci când atât starea sa cantitativă, cât şi cea chimică sunt cel puţin „bune”;

· „stare ecologică” este expresia calităţii structurii şi a funcţionării ecosistemelor acvatice asociate apelor de suprafaţă, clasificată în conformitate cu anexa V;

· „stare ecologica bună” este starea unui corp de apă de suprafaţă, clasificată astfel în conformitate cu anexa V;

· „potenţial ecologic bun” este starea unui corp de apă puternic modificat sau a unui corp de apă artificial, clasificate astfel, în conformitate cu dispoziţiile corespunzătoare din anexa V;

· „stare chimica bună a unei ape de suprafaţă” este starea chimica necesară pentru a atinge obiectivele de mediu stabilite în art. 4 alin. (1) lit. (a) pentru apele de suprafaţă şi anume starea chimică a unui corp de apă de suprafaţă în cazul căreia valorile concentraţiilor de poluanţi nu depăşesc standardele de calitate ale mediului stabilite în anexa IX şi în aplicarea art. 16 alin. (7), precum şi în cadrul altor texte legislative comunitare relevante, care stabilesc standarde de calitate ale mediului la nivel comunitar;

· „stare chimica bună a unei ape subterane” este starea chimică a unui corp de apă subterană care indeplineşte toate condiţiile prevăzute în tabelul 2.3.2 din anexa V;

· „stare cantitativă” reprezintă gradul în care un corp de apă subterană este afectat de captările directe şi indirecte;

· „resursa disponibilă de apă subterană” reprezintă rata medie anuală pe termen lung de realimentare a corpului de apă subterană minus rata anuală pe termen lung a debitului necesar pentru a atinge obiectivele de calitate ecologică a apelor de suprafaţă asociate, stabilite în art. 4, pentru a evita orice diminuare semnificativă a stării ecologice a acestor ape şi pentru a evita orice deteriorare adusă ecosistemelor terestre asociate;

· „substaţe periculoase” reprezintă substanţele sau grupele de substanţe care sunt toxice, persistente şi bioacumulabile, precum şi alte substanţe sau grupe de substanţe care dau naştere unui nivel similar de îngrijorare;

· „substanţe prioritare” reprezinta substanţele definite în conformitate cu art. 16 alin. (2) şi menţionate în anexa X. Printre aceste substanţe, există „substanţe periculoase prioritare”, prin care se inţelege substanţele definite în conformitate cu art. 16 alin. (3) şi (6), pentru care se impune luarea de măsuri în conformitate cu art. 16 alin. (1) si (8);

· „poluant” reprezintă orice substanţă care ar putea constitui factor de poluare, în special cele care figurează pe lista din anexa VIII;

· „evacuare directă în apele subterane” reprezintă evacuarea poluanţilor în apele subterane fără ca aceştia să mai treacă prin sol sau subsol;

· „poluare” reprezintă introducerea directa sau indirectă de substanţe sau caldură în aer, apa sau sol, ca rezultat al activităţii umane şi care poate prezenta riscuri pentru sănătatea umană sau pentru calitatea ecosistemelor acvatice sau a ecosistemelor terestre, care depind în mod direct de ecosistemele acvatice, aceasta ducând la deteriorarea bunurilor materiale, deteriorând sau afectând negativ domeniul agrementului sau alte utilizări legitime ale mediului;

· „obiective de mediu” reprezintă obiectivele prevazute în art. 4;

· „standard de calitate a mediului” reprezintă concentraţia unui poluant sau a unui grup de poluanţi în apa, sedimente, care nu trebuie depaşită pentru a asigura protecţia sanatăţii umane şi a mediului;

· „abordare combinată” reprezintă controlul evacuărilor şi al emisiilor în apele de suprafaţă în conformitate cu abordarea prezentată în art. 10;

· „apa destinată consumului uman” are aceeaşi semnificaţie ca şi în cazul Directivei 80/778/CEE, modificată de Directiva 98/83/CE;

· „servicii legate de utilizarea apei” reprezintă totalitatea serviciilor care acoperă, în cazul gospodăriilor individuale, al instituţiilor publice sau al oricarei activităţi economice anumite activităţi, după cum urmează:

· captarea, indiguirea, depozitarea, tratarea şi distribuţia apei de suprafaţă sau a apei subterane,

· instalaţii de colectare şi tratare a apelor uzate care urmează a fi evacuate în apele de suprafaţă;

· „utilizarea apei” reprezintă serviciile legate de utilizarea apei şi orice alte activităţi identificate în temeiul art. 5 şi al anexei II, care pot avea un impact semnificativ asupra starii apelor.

·  „valori limita de emisie” reprezintă masa, exprimată în funcţie de anumiţi parametri specifici, concentraţia şi/sau nivelul unei emisii care nu pot fi depăşită pe durata uneia sau mai multor perioade date. Valorile limită de emisie pot fi stabilite şi pentru anumite grupe, familii sau categorii de substanţe, în special pentru cele determinate în aplicarea art. 16. Valorile limita de emisie pentru substanţe se aplică, în mod normal, în punctul în care emisiile părăsesc instalaţia, făra a se lua în calcul gradul de diluţie. In cazul evacuărilor indirecte în apă, efectul unei staţii de epurare poate fi luat în considerare la determinarea valorilor limită de emisie ale instalaţiei, cu condiţia garantării unui nivel echivalent de protecţie a mediului în ansamblu şi cu condiţia ca aceasta să nu ducă la creşterea nivelului de poluare a mediului.

· „controlul emisiilor” reprezintă controalele care necesită o limitare specifică a emisiilor, de exemplu o valoare limită de emisie sau orice impunere de limite sau de condiţii pentru efectele, respectiv natura sau alte caracteristici ale unei emisii, sau pentru condiţiile de funcţionare care afectează emisiile. Utilizarea expresiei de „control al emisiilor” în cadrul prezentei directive cu referire la dispoziţiile oricarei alte directive nu poate fi în nici un caz considerată ca o reînterpretare a respectivelor dispoziţii.

2.5. Măsuri administrative rezultate din directiva cadru

Statele membre identifică bazinele hidrografice care se afla pe teritoriul lor naţional şi în sensul prezentei directive, le alocă unor districte hidrografice. Dacă este necesar, bazinele hidrografice mici pot fi combinate cu bazine hidrografice mai mari sau pot fi grupate cu alte bazine hidrografice mici învecinate pentru a forma un district hidrografic. Dacă apele subterane nu se încadrează în totalitate într-un anumit bazin hidrografic, acestea sunt identificate şi alocate celui mai apropiat sau celui mai adecvat district hidrografic. Apele costiere sunt identificate şi alocate celui sau celor mai apropiate sau celui mai adecvat district hidrografic.

Statele membre adoptă dispoziţiile administrative adecvate, inclusiv desemnarea autorităţii competente corespunzătoare, în aplicarea regulilor prevăzute de prezenta directivă în cadrul fiecarui district hidrografic situat pe teritoriul lor.

Statele membre se asigură de faptul că un bazin hidrografic care se află pe teritoriul mai multor state membre este alocat unui district hidrografic internaţional. La cererea statelor membre respective, Comisia adoptă măsurile necesare pentru a facilita operaţiunea de creare a unui district hidrografic internaţional.

Statele membre adoptă dispoziţiile administrative adecvate, inclusiv desemnarea autoritaţii competente corespunzătoare, în aplicarea regulilor prevăzute de prezenta directivă în cadrul acelei porţiuni din districtul hidrografic internaţional care se afla pe teritoriul sau.

2.6. Obiective de mediu rezultate din directiva cadru

La punerea în aplicare a programelor de măsuri prevăzute în planul de gestionare a districtului hidrografic, în ceea ce priveşte apele de suprafaţă trebuiesc avute în vedere ca:

· toate statele membre să pună în aplicare măsurile necesare pentru a preveni deteriorarea stării tuturor corpurilor de apă de suprafaţă, sub rezerva aplicării alin. (6) si (7) şi fără a aduce atingere alin. (8) din directivă;

· statele membre protejează, îmbunătăţesc şi refac toate corpurile de apă de suprafaţă. In ceea ce privesc corpurile de apă artificiale şi corpurile de apă puternic modificate, cu scopul de a obţine o stare bună a apelor de suprafaţă în termen de cel mult 15 ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive, în conformitate cu dispoziţiile prevăzute în anexa V, sub rezerva aplicării prelungirilor determinate în conformitate cu alin. (4) şi a aplicării alin. (5), (6) şi (7), fără a aduce atingere alin. (8);

· statele membre protejează şi îmbunatăţesc toate corpurile de apă artificiale şi corpurile de apă puternic modificate, cu scopul de a obţine un potenţial ecologic bun şi o stare chimică bună pentru apele de suprafaţă în termen de cel mult 15 ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive, în conformitate cu dispoziţiile prevăzute în anexa V, sub rezerva aplicării prelungirilor determinate în conformitate cu alin. (4) şi a aplicării alin. (5), (6) şi (7), fără a aduce atingere alin. (8);

· statele membre pun în aplicare măsurile necesare în temeiul art. 16 alin. (1) şi alin. (8), cu scopul de a reduce treptat poluarea cu substanţe prioritare şi de a stopa sau elimina treptat emisiile, evacuările şi pierderile de substanţe periculoase prioritare, fără a aduce atingere acordurilor internaţionale corespunzatoare menţionate în art. 1 pentru părţile în cauză;

Referitor la  apele subterane obiectivele majore sunt:

· statele membre pun în aplicare măsurile necesare pentru a preveni sau a limita evacuarea poluanţilor în apele subterane şi pentru a preveni deteriorarea stării tuturor corpurilor de apă subterană, sub rezerva aplicării alin. (6) şi (7), fără a aduce atingere alin. (8), şi sub rezerva aplicării art. 11 alin. (3) lit. (j);

· statele membre protejează, îmbunatatesc şi refac toate corpurile de apă subterana, asigură un echilibru între captările şi realimentarea pânzei freatice, cu scopul de a obţine o stare bună a apelor subterane, în conformitate cu dispoziţiile prevăzute în anexa V, în termen de cel mult 15 ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive, sub rezerva aplicării prelungirilor determinate în conformitate cu alin. (4) şi a aplicarii alin. (5), (6) şi (7), fără a aduce atingere alin. (8), şi sub rezerva aplicării art. 11 alin. (3) lit. (j);

· statele membre pun în aplicare măsurile necesare pentru a inversa orice tendinţă de creştere, semnificativă şi durabilă, a nivelului concentraţiei oricărui poluant, ca urmare a impactului activităţilor umane, pentru a reduce în mod treptat poluarea apelor subterane. Măsurile necesare pentru a obţine o inversare a acestei tendinţe sunt puse în aplicare în conformitate cu alin. (2), (4) şi (5) din art. 17, având în vedere standardele aplicabile prevăzute în legislaţia comunitară corespunzătoare, sub rezerva aplicării alin. (6) si (7), făra a aduce atingere alin. (8);

Referitor la ape utilizate pentru  captare şi obţinerea apei potabile

In cadrul fiecărui bazin sau district hidrografic, statele membre identifică:

· toate corpurile de apă utilizate pentru captarea apei potabile destinate consumului uman, care furnizează în medie cel puţin 10 m
[image: image51.wmf]3

 apă pe zi sau deserveşte cel puţin 50 de persoane, precum şi  corpurile de apă destinate unei astfel de utilizări în viitor.

· statele membre monitorizează, în conformitate cu anexa V, corpurile de apă care, în conformitate cu anexa respectivă, furnizează în medie peste 100 m
[image: image52.wmf]3

 de apă pe zi;

· Pentru fiecare corp de apa identificat în aplicarea alin. (1), statele membre se asigură de faptul că, pe lângă îndeplinirea obiectivelor prevăzute în art. 4, în conformitate cu cerinţele prezentei directive pentru corpurile de apă de suprafaţă, inclusiv cu standardele de calitate stabilite la nivel comunitar în temeiul art. 16, apa obtinuţă îndeplineşte cerinţele Directivei 80/778/CEE, modificată de Directiva 98/83/CE, pe baza regimului prevăzut pentru tratarea apelor şi în conformitate cu legislaţia comunitară.

· statele membre asigură protecţia necesară în cazul corpurilor de apă identificate, pentru a preveni deteriorarea calităţii acestora, cu scopul de a reduce nivelul tratamentului de purificare necesar pentru producerea apei potabile. Statele membre pot stabili zone de protecţie pentru corpurile de apă respective.

2.7. Principalele directive ale Comunităţii Euopene privind apa

Există mai multe directive ale UE privind epurarea apelor uzate oraseneşti, obţinerea apelor potabile, precum şi domeniile de utilizare a unor ape şi calitatea acestora şi anume:

· Directiva 91/676/CEE privind protecţia apelor impotriva poluării cauzate de nitraţii proveniţi din surse agricole

· Directiva 76/464/CEE şi cele 7 directive fiice, privind poluarea cauzată de anumite substanţe periculoase descărcate în mediul acvatic al Comunităţii.

· Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate oraşeneşti, care  susţine încă cinci directive în care sunt prevazute condiţiile  privind calitatea apelor de suprafată:

· Directiva Cadru privind Apa nr. 2000/60/CE;

· Directiva nr. 76/160/CEE privind calitatea apelor de îmbăiere;

· Directiva nr. 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman;

· Directiva nr. 75/440/CEE privind calitatea apelor de suprafaţă destinate prelevării de apă potabilă;

· Directiva nr. 78/659/CEE privind calitatea apelor dulci care necesită protecţie sau îmbunătăţire în scopul susţinerii vieţii piscicole.

· Trei directive controlează depozitarea şi gospodărirea nămolurilor produse în staţiile de epurare, ca urmare a implementării acestei directive:

· Directiva nr. 86/278/CEE privind protecţia mediului şi în particular a solului, când nămolurile de epurare sunt utilizate în agricultură;

· Directiva nr. 99/31/CE privind depozitarea deşeurilor;

Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane a fost transpusă în întregime în legislaţia româneasca prin HG nr.188/2002, pentru aprobarea normelor privind condiţiile de descărcare ale apelor uzate în mediul acvatic – prezentată în Anexa 6 a Planului de Implementare a Directivei. Au fost de asemenea transpuse directivele legate de prevederile Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate. Directiva nr. 91/676/CEE privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole a fost transpusă prin HG nr. 964/2000. Directiva nr. 76/464/CEE privind poluarea cauzata de anumite substante periculoase descărcate în mediul acvatic al Comunităţii a fost transpusă prin HG nr. 118/2002 privind aprobarea „Programului de acţiune pentru reducerea poluării mediului acvatic şi a apelor subterane, cauzate de evacuarea unor substanţe periculoase”. Directiva nr. 78/659/CEE privind calitatea apelor dulci care necesită protecţie sau imbunatăţire în scopul susţinerii vieţii piscicole a fost transpusă prin HG nr. 202/2002 pentru aprobarea „Normelor tehnice privind calitatea apelor de suprafata” care necesită protecţie şi ameliorare în scopul susţinerii vieţii piscicole. Directiva nr. 76/160/CEE privind calitatea apelor de îmbăiere este transpusă prin HG nr. 459/2002 privind aprobarea Normelor de calitate pentru apa din zonele naturale amenajate pentru îmbăiere. Directiva nr. 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman a fost transpusă prin Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, modificată prin Legea nr. 311/2004. Directiva 75/440/CEE privind calitatea apelor de suprafaţă folosită pentru alimentarea cu apă a fost transpusă prin HG nr. 100/2002 pentru aprobarea Normelor privind metodele de măsurare, prelevare a probelor şi frecvenţa de analiză a apelor de suprafaţă destinată potabilizarii şi de asemenea, prin Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr.377/2001 pentru aprobarea obiectivelor de referinţă pentru calitatea apelor de suprafaţă. Directiva 99/31/EC privind depozitarea deşeurilor a fost transpusa prin HG nr.162/2002 privind depozitarea deşeurilor. A fost adoptata Legea nr. 310/2004 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107 /1996(M.O.nr.584/30.06.2004) care transpune prevederile Directivei Cadru privind Apa nr. 2000/60/CE. A fost promovat Ordinul de ministru nr.49/2004 (M.Of. nr. 66/27.01.2004) privind aprobarea normelor tehnice pentru protecţia mediului şi în special a solurilor, atunci când se folosesc nămoluri de la staţiile de epurare în agricultură, care transpune prevederile Directivei nr. 86/278/CEE privind protecţia mediului şi în special a solului, atunci când se utilizează namoluri de la epurare în agricultură.

2.8 Situaţia actuală a implementării şi aplicarii legislaţiei europene 
Din punct de vedere administrativ, România este împartită în 41 judete şi municipiul Bucuresti. Teritoriul Romaniei are o suprafaţa de 238391 km
[image: image53.wmf]2

, având 265 municipii şi oraşe, 2686 comune şi 13092 sate. Populaţia totală a României totalizează, conform datelor preliminare ale recensământului din martie 2002 circa  21.698.181 locuitori, din care 11.436.736 locuitori în mediul urban (52,7 %) şi 10.261.445 locuitori în mediul rural, adica 47,3 %.

Conform aceluiaşi recensământ, s-au inregistrat 7.392.131 gospodării ale populaţiei, constituite din 21384,1 mii persoane şi 3521 gospodarii instituţionale constituite din 314,1 mii persoane. Mărimea medie a unei gospodarii este de 2,89 persoane, la nivelul anului 2002. Din totalul de 7.392.131 gospodării, 3.995.239 sunt în municipii şi orase, iar 3.396.892 în comune. 

Directiva Consiliului 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate oraşenesti a fost transpusă în totalitate în legislaţia româneasca prin HG 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate (MO 187/20.03.2002). HG nr. 188/2002 cuprinde:

· Anexa 1 – NTPA 011/2002 “Norme tehnice privind colectarea şi evacuarea apelor uzate oraşeneşti” prin care se transpun cerinţele directivei;

· Anexa la normele tehnice NTPA 011/2002 – “Planul de acţiune privind colectarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate oraşeneşti” în care sunt stabilite la modul general, acţiuni, termene şi responsabilităţi pentru activităţile de implementare a directivei;

· Anexa 2 – NTPA 002/2002 “Normativ privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare”;

· Anexa 3 – NTPA 001/2002 “Normativ privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi orăşeneşti la evacuarea în receptori naturali”.

Planul de acţiune privind colectarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate orăşenesti, prezentat în anexa la normele tehnice NTPA 011/2002 privind colectarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate oraşeneşti, care face parte integrantă din HG nr. 188/2002, prevede termene pentru fiecare dintre activităţile de implementare. Obiectivele planului de acţiune sunt:

· asigurarea protecţiei şi funcţionării normale a reţelelor de canalizare ale localităţilor şi a staţiilor de epurare a apelor uzate orăseneşti;

· protejarea populaţiei şi a mediului împotriva efectelor negative ale evacuărilor de ape uzate oraseneşti şi industriale.

In funcţie de rezultatele negocierilor pe capitolul de mediu, HG nr. 188/2002 pentru aprobarea normelor privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate va fi modificată şi completată, prin includerea prevederilor referitoare la decizia de declarare a întregului teritoriu al Romaniei drept zonă sensibilă şi a termenelor de conformare rezultate din negocieri. Aceste modificări sunt cuprinse in HG 352/2005 si HG 210/2007.

2.9. Principalele legi şi normative referitoare la protecţia şi utilizarea apei
Pe parcursul adaptării legislaţiei româneaşti la normelor europene au apărut multe legi, altele au fost modificate ca să corespundă legilor şi normativelor europene. O serie de legi după aprobare şi publicare au fost modificate pentru a putea fi mai uşor aplicate. Astfel  principalele legi şi normative din domeniu apelor în special şi al protecţiei mediului în general sunt următoarele:
1. NORME TEHNICE PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI ŞI ÎN SPECIAL A SOLURILOR CÂND SE UTILIZEAZĂ NĂMOLURILE DE EPURARE ÎN AGRICULTURĂ – ORDIN 708 /1 OCT.2004

2. DEPOZITAREA DEŞEURILOR – HG 349 /21 APRILIE 2005;

3. MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA HG NR.128/2002 PRIVIND INCINERAREA DEŞEURILOR – HG.268 /31 MARTIE 2005;

4. REGLEMENTĂRI PRIVIND EVALUAREA POLUĂRII MEDIULUI  - ORDIN NR.756/3 NOIEMBRIE 1997;

5. PROTECŢIA MEDIULUI – OU 195/22 DECEMBRIE 2005

6. LEGEA PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA  LEGII APELOR NR.107/1996 – DECRET 530/26 IUNIE 2004

7. PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NAŢIONAL –SECŢIUNEA A – II – APA – LEGE NR.20/11 IANUARIE 2006;

8. PLAN DE ACŢIUNE PENTRU PROTECŢIA APELOR IMPOTRIVA POLUĂRII CU NITRAŢI PROVENIŢI DIN SURSE AGRICOLE – H.G 1360/10 NOIEMBRIE 2005

9. EXPLOATAREA ACUMULATORILOR DE FOLOSINŢA PISCICOLĂ, DE AGREMENT SAU  LOCALĂ DIN CATEGORIILE C ŞI D. – LEGEA 13 / 11 IANUARIE 2006

10. NORME METODOLOGICE PRIVIND AVIZUL DE AMPLASAMENT – REFERITOR LA AMPLASAMENT CURSURI DE APE – ORDIN NR. 2 / 4 IANUARIE 2006

11. PROCEDURA DE MODIFICARE SAU RETRAGERE A AVIZELOR ŞI AUTORIZAŢIILOR DE GOSPODĂRIRE A APELOR – PROCEDURĂ DIN 11 IANUARIE 2006;

12. PROCEDURĂ DE SUSPENDARE TEMPORARĂ  A AUTORIZAŢIILOR DE GOSPODĂRIRE A APELOR – PROCEDURĂ DIN 11 IANUARIE 2006;

13. NORME METODOLOGICE PRIVIND AVIZUL DE AMPLASAMENT - PROCEDURĂ DIN 4 IANUARIE 2006;

14. PROCEDURII PRIVIND CONSULTAREA UTILIZATORILOR DE APĂ, RIVERANILOR ŞI PUBLICULUI LA LUAREA DECIZIILOR ÎN DOMENIUL GOSPODĂRIRII APELOR – ORDIN 1.044 / 27 OCTOMBRIE 2005;

15. ABONAMENT – CADRU  PRIVIND UTILIZAREA RESURSELOR DE APĂ – ORDIN 798 / 31 AUGUST 2005;

16. NORMATIV PRIVIND OBIECTIVELE DE REFERINŢĂ PENTRU   CLASIFICAREA CALITAŢII APELOR DE SUPTAFAŢĂ - ORDIN  NR.1.146 DIN 10 DECEMBRIE 2002 1997 ;

17. NORME TEHNICE PRIVIND CALITATEA APELOR DE    SUPRAFAŢĂ CARE NECESITĂ ŞI AMELIORARE ÎN SCOPUL SUSŢINERII VIEŢII PISCICOLE – HOTĂRARE 202 /28    FEBRUARIE 2002; 

18. NORMATIV NTPA – 001  DIN 28 FEBRUARIE 2002   ACTUALIZAT LA 11 MAI 2005 - PRIVIND STABILIREA LIMITELOR DE ÎNCARCARE CU POLUANŢI A APELOR UZATE  INDUSTRIALE  ŞI URBANE ;

19. NORMATIV NTPA – 002  DIN 28 FEBRUARIE 2002 ACTUALIZAT LA 11 MAI 2005 - PRIVIND  CONDIŢIILE DE  EVACUARE A APELOR UZATE ÎN REŢEAUA DE CANALIZARE ALE LOCALITĂŢILOR MICI ŞI DIRECT ÎN STAŢIILE DE EPURARE;

20. NORMATIV DIN 10 DECEMBRIE 2002 PRIVIND OBIECTIVELE   DE REFERINŢĂ PENTRU  CLASIFICAREA CALITĂŢII APELOR DE SUPRAFAŢĂ; 

21. NORMATIV NTPA – 001/  DIN 28 FEBRUARIE 2002 ACTUALIZAT LA 11 MAI 2005 - PRIVIND  STABILIREA   LIMITELOR DE ÎNCĂRCARE  CU POLUANŢI A APELOR UZATE INDUSTRIALE ŞI ORĂŞENEŞTI LA EVACUAREA ÎN RECEPTORI NATURALI  

22. NORMATIV NTPA – 002  DIN 28 FEBRUARIE 2002 ACTUALIZAT LA 11 MAI 2005 - PRIVIND  CONDIŢIILE DE  EVACUARE A APELOR UZATE ÎN REŢEAUA DE CANALIZARE ALE LOCALITĂŢILOR  ŞI DIRECT ÎN STAŢIILE DE EPURARE 

23. PLAN DE ACŢIUNE DIN 28 FEBRUARIE 2002 ACTUALIZAT PÂNĂ LA 11 MAI 2005 PRIVIND COLECTAREA, EPURAREA ŞI EVACUAREA APELOR UZATE URBANE 

24. HOTĂRÂRE DE GUVERN nr.662 / 7 IULIE 2005 PRIVIND MODIFICAREA  HG nr. 100/2002 - NORME DE CALITATE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ APELE DE SUPRAFAŢĂ UTILIZATE PENTRU POTABILIZARE ŞI NORMATIV PRIVIND METODELE DE MĂSURARE ŞI FRECVENŢA DE PRELEVARE ŞI ANALIZĂ A PROBELOR DE APĂ DIN APELE DE SUPRAFAŢĂ DESTINATE PRODUCERII DE APĂ POTABILĂ;

25.  ORDIN DE GUVERN nr.598 din 27 IULIE 2005  REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ACTIVITAŢII DE CERTIFICARE A UNITĂŢILOR SPECIALIZATE ÎN ELABORAREA DE STUDII, PROIECTE, EXECUŢII LUCRĂRI, CONSULTANŢĂ, ÎN DOMENIUL GOSPODĂRIRII APELOR ŞI DOCUMENTAŢII TEHNICE PENTRU OBŢINEREA AVIZELOR ŞI AUTORIZAŢIILOR DE GOSPODĂRIRE A APELOR;

26. HOTĂRÂRE NR 352 / 21 APRILIE 2005 PRIVIND MODIFICAREA HG 188 / 2002 -  CONDIŢIILE DE DESCĂRCARE ÎN MEDIUL ACVATIC A APELOR UZATE

27. HOTĂRÂRE NR.  898 DIN 19 IUNIE 2004 INSTRUCŢIUNI PRIVIND EXPLOATAREA APELOR SUBTERANE ŞI A ZONELOR DE INTERFAŢĂ DINTRE APELE DULCI ŞI CELE SĂRATE;

28. ORDIN DE GUVERN  NR 44 DIN 9 IANUARIE 2004 - APROBARE REGULAMENT PRIVIND REALIZAREA MONITORINGULUI CALITĂŢII APELOR PENTRU SUBSTANŢE PRIORITAR / PRIORITAR PERICULOASE;
29. ORDIN DE GUVERN NR. 501 DIN 4 AUGUST 2003  REGULAMENT PENTRU ÎNTOCMIREA INVENTARULUI INIŢIAL AL SURSELOR DE POLUARE PENTRU MEDIUL ACVATIC ŞI APE SUBTERANE

30. ORDIN DE GUVERN  NR. 35 DIN 2 APRLIE 2003 METODE DE MĂSURARE ŞI ANALIZĂ FOLOSITE LA DETERMINAREA SUBSTANŢELOR PRIORITAR/ PRIORITAR PERICULOASE DIN APELE UZATE EVACUATE ŞI APELE DE SUPRAFAŢĂ;

31. METODOLOGIE DIN 18 DECEMBRIE 2003 CU PRIVIRE LA DESFĂSURAREA ACTIVITAŢILOR SPECIFICE DE GOSPODĂRIRE A APELOR;

32. ORDIN DE GUVERN NR. 1.292 DIN 11 SEPTEMBRIE 2002 NORME PENTRU PROIECTAREA, EXECUŢIA ŞI EXPLOATAREA IAZURILOR DE DECANTARE DIN INDUSTRIA MINIERĂ;

33. HOTĂRÂRE DE GUVERN NR. 1.146  DIN 10 DECEMBRIE 2002  NORMATIVUL PRIVIND OBIECTIVELE DE REFERINŢE PENTRU CLASIFICAREA CALITatII APELOR DE SUPRAFAŢĂ;

34. NORMATIV DIN 10 DECEMBRIE 2002 PRIVIND OBIECTIVELE DE REFERINŢĂ PENTRU CLASIFICAREA CALITĂŢII APELOR DE SUPRAFAŢĂ;

35. PLAN DE ACŢIUNE DIN 28 FEBRUARIE 2002 PRIVIND COLECTAREA, EPURAREA ŞI EVACUAREA APELOR UZATE URBANE.

36. LEGEA APELOR NR. 107 DIN 25 SEPTEMBRIE1996 ;

37. LEGEA 310 DIN 28 IUNIE 2004 PENTRU MODIFICAREA LEGII APELOR
38. LEGEA NR 458 DIN 8 IULIE 2002 PRIIVIND CALITATEA APEI POTABILE;

39. LEGEA 311 DIN 28 IUNIE 2004 PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA LEGII 458 / 2002 PRIVIND CALITATEA APEI POTABILE;

40. HOTARAREA DE GUVERN NR.472 DIN 9 IUNIE 200 PRIVIND UNELE MĂSURI DE PROTECŢIE A CALITĂŢII RESURSELOR DE APĂ;
41. ORDIN NR.965 DIN 2 DECEMBRIE 2003   PRIVIND APROBAREA  “GHIDULUI PRIVIND INVESTIGAREA STĂRII TEHNICE A REZERVOARELOR, DECANTOARELOR ŞI METATANCURILOR ÎN EXPLOATARE;
42. ORDN NR. 1.618 DIN 24 OCTOMBRIE 2000 PRIVIND APROBAREA SISTEMULUI NATIONAL DE SUPRAVEGHERE A CALITĂŢII APELOR;

43. ORDIN NR.1.097  PRIVIND APROBAREA METODOLOGIEI DE CONDUCERE ŞI CONTROL AL PROCESULUI DE EPURARE BIOLOGICĂ;

44. ORDIN NR. 1.292 DIN 11 SEPT. 2002 PRIVIND APROBAREA NORMELOR PENTRU PROIECTAREA, EXECUTIA ŞI EXPLOATAREA IAZURILOR DE DECANTARE DIN INDUSTRIA MINIERĂ;

45. ORDINUL NR 31 DIN 13 IANUARIE 2006  PRIVIND APROBAREA MANUALULUI PENTRU MODERNIZAREA ŞI DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE MONITORING INTEGRAT AL APELOR DIN ROMANIA;

46. ORDIN NR. 647 DIN 23 OCTOMBRIE 2003  PENTRU APROBAREA “GHIDULUI DE PROIECTARE A CONSTRUCŢIILOR PENTRU TRATAREA APEI IN VEDEREA POTABILIZĂRII;

47. ORDIN NR.646 DIN 23 OCTOMBRIE 2003  PENTRU APROBARE - “NORMATIV PENTRU PROIECTAREA CONSTRUCŢIILOR ŞI INSTALAŢIILOR DE DEZINFECTARE A APEI ÎN VEDEREA ASIGURĂRII SANATĂŢII OAMENILOR ŞI PROTECŢIA MEDIULUI;

48. ORDIN NR. 642 DIN 23 0CTOMBRIE 2003  PENTRU APROBAREA “GHID PENTRU DIMENSIONAREA PRAGURILOR DE FUND PE CURSURILE DE APĂ;

49. ORDIN NR.640 DIN 23 OCTOMBRIE 2003  PENTRU APROBAREA “NORMATIVE PENTRU PROIECTAREA CONSTRUCŢIILOR ŞI INSTALAŢIILOR DE EPURARE A APELOR ORASENEŞTI  PARTEA  III;

50. ORDIN NR. 639 DIN 23 OCTOMBRIE 2003  PENTRU APROBAREA  “NORMATIV PENTRU PROIECTAREA CONSTRUCŢIILOR ŞI INSTALAŢIILOR DE EPURARE A  APELOR UZATE ORĂSENEŞTI   PARTEA II TREAPTA BIOLOGICĂ;

51. HOTĂRÂRE NR 188 DIN 28 FEBRUARIE 2002    PENTRU APROBAREA UNOR NORME PRIVIND CONDIŢIILE DE DESCĂRCARE ÎN MEDIUL ACVATIC A APELOR UZATE;

52. ORDIN NR.1.146 DIN 10 DECEMBRIE 2002 PENTRU APROBAREA NORMATIVULUI PRIVIND OBIECTIVELE DE REFERINŢĂ PENTRU CLASIFICAREA APELOR DE  SUPRAFAŢĂ;

53. ORDIN NR. 1.069 DIN 18 DECEMBRIE 2003 APROBARE METODOLOGII CU PRIVIRE LA DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR SPECIFICE DE GOSPODĂRIRE A APELOR;

54. ORDIN  NR. 485 DIN 22 AUGUST 1995  REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A SISTEMULUI DE ALARMARE;

55. ORDIN  NR. 245 DIN 26 MARTIE 200   METODOLOGIE DE  EVALUARE A RISCULUI SUBSTANŢELOR PERICULOASE DIN LISTELE I ŞI II; 

56. HOTARARE NR 352 DIN 21 APRILIE 2005    PENTRU APROBAREA UNOR NORME PRIVIND CONDŢIILE DE DESCĂRCARE ÎN MEDIUL ACVATIC A APELOR UZATE;

57. HOTARARE NR 351 DIN APRILIE 2005 PENTRU APROBAREA PROGRAMULUI DE ELIMINARE TREPTATĂ A EVACUĂRILE, EMISIILOR ŞI PIERDERILOR DE SUBSTANŢE PERICULOASE;

CAPITOLUL 3

ELEMENTE DE MONITORING A CALITĂŢII  APELOR

3.1. Aspecte generale privind activitatea de monitoring

In activitatea complexă de protecţie a calităţii apelor elementul principal îl constituie cunoaşterea calităţii acesteia în fiecare moment şi pe baza datelor obţinute şi analizate se poate face o  prognozare a tendinţei de evoluţie  a calităţii apelor pe bazine hidrografice sau pe ari mai restrânse.

Activităţile principale ce concură la realizarea acestor obiective sunt următoarele:

1. Activităţi de urmărire şi de efectuare de măsurători, pe o durată limitată de timp, pentru un anumit scop, cum ar fi  înfiinţarea de unităţi piscicole;

2. Supravegherea continuă prin măsurători şi observaţii a calităţii apelor, pe anumite tronsoane sau afluenţi pentru cazul când apele au anumite utilizări importante, cum ar fi sursă de apă potabilă;

3. Activitate de monitoring de lungă durată, bazată pe măsurători standardizate pentru studiul calităţii resurselor de apă şi evoluţia calităţii apei în timp şi spaţiu.

Activitatea de monitoring în general şi a apei în special are următoarele scopuri principale:

· Alarmare pentru cazul când sunt detectate creşteri de valori ale poluării ce pot deveni periculoase;

· Verificarea valabilităţii strategiilor pentru protecţia calităţii apelor;

· Evaluarea şi prognozarea tendinţei de evoluţie a calităţii apelor;

· Instrument de determinarea a poluatorilor apelor în cazul unor investigaţii pentru accidente ecologice 

Din punct de vedere al domeniilor în care acţionează monitoringul menţionam pe cele mai importante:

· Monitoringul chimic;

· Monitoringul biologic;

· Monitoringul ecotoxicologic.

3.2. Monitoringul chimic

Inventarul de substanţe chimice ce pot fi deversate în ape este de circa 100.000 compuşi chimici, dar de regula în activităţile de monitoring chimic se urmăresc în general doar 30 – 40 de compuşi, datorită în primul rând costurilor ridicate ale acestor determinări. 

In general, în funcţie de domeniul de activitate al agenţilor economici se pot aprecia compuşii chimici ce rezultă în urma proceselor de fabricaţie şi care pot fi deversaţi în râuri. Pentru aceştia se pot stabili procedurile de determinare a valorilor emisiilor în emisari şi se pot stabili limitele de alerta în caz de deversare accidentală.

Monitoringul chimic al apelor se bazează pe trei proceduri standard, şi anume:

· Monitoringul chimic al apei, suspensiilor, sedimentelor şi organismelor;

· Utilizarea metodelor de bioalarmare;

· Biomonitoringul.

     Criterii specifice de performanţă                               Tabelul 3.1.

	Selectarea
	Criterii de selecţie şi elemente importante

	Stabilirea listei cu substanţele ce vor fi urmărite
	- lista cu substanţele chimice ce trebuie urmărite;

- caracteristicile toxice de acumulare şi persistenţă;

- disponibilitatea metodelor analitice;

- fonduri pentru finanţare; 

	Metode de investigaţie
	 - metode standard;

 - staţii automate;

 - analize chimice clasice;

	Locul de amplasare a staţiilor
	 - în aval de localitate;

- în amonte de localitate

	Frecvenţa analizelor
	 - monitorizare continuă;

- cu o anumită periodicitate;

	Metode de prelevare
	- continuă cu urmărire în timp;

- cu o anumită periodicitate fixă;

- cu frecvenţă mare în caz de risc major .

	Metode analitice
	 - analize prevăzute în reglementările APM; 

 - metode de mare acurateţe.

	Tehnici de stocare a datelor
	 - raportări periodice tip standard;

 - tabele centralizatoare;

- grafice de evoluţie în timp. 

	Tehnici de prezentare a rezultatelor
	- prezentare  doar a datelor esenţiale;

- utilizarea tehnicilor din statistică.  


La realizarea unui sistem performant de monitoring al calităţii apelor trebuie să se pornească de la stabilirea problemelor şi a criteriilor de bază. In tabelul 3.1. sunt prezentate criteriile specifice pentru stabilirea unui sistem performant de monitoring al apelor.

Trebuie însă să se facă precizare privind diferenţa dintre imisii  şi emisii,  pentru că sunt probleme diferite care necesita strategii diferite de interpretare a rezultatelor.

In cazul  monitoringului emisiilor, se porneşte de la premisa că limitele compuşilor poluatori din apele evacuate în emisari nu depind de modificarea nivelului de calitate a râului şi că elementul de bază este acela de a prevenii poluarea emisarului. Cerinţele privind reducerea cantităţii de substanţe poluante din apele evacuate în emisari depind de toxicitatea acestor substanţe şi de persistenţa şi tendinţa de acumulare şi bioacumulare a acestora în mediul acvatic.

Referitor la monitoringul imisiilor acesta trebuie să asigure o imagine de ansamblu a întregului bazin cu toţi afluenţii ce introduc ape cu diverse grade de poluare, să urmărească efectele asupra mediului acvatic, precum şi asupra scopului în care sunt folosite apele, dar şi să studieze efectul cumulat al poluanţilor şi a produselor de descompunere şi să evidenţierea surselor de poluare difuză.

Dacă se doreşte proiectare unui sistem de monitoring pentru un anumit bazin hidrografic sau afluent trebuie în mod obligatoriu să se parcurgă cel puţin doua etape:

· Inventarierea tuturor emisiilor posibile, din punct de vedere al caracteristicilor: componenţi, concentraţii, frecvenţă, amplitudini de variaţie;

· Detectarea şi evaluarea sistematică a gradului de complexitate a compoziţiei chimice şi a probelor ce trebuiesc efectuate în laborator.

O data stabilite aceste faze preliminare, se vor stabili variabilele de monitorizare, se stabilesc zonele de amplasare a staţiilor de monitorizare, frecvenţa de prelevare a probelor, modul în care se face analiza în laborator a probelor şi interpretarea rezultatelor.

In practică se urmăresc o multitudine de  indicatori de calitate, peste 200 de indicatori, care pot fi grupaţi în 12 clase, după cum urmează:

1. Regimul oxigenului;

2. Indicatori de agresivitate a apei ( pH, etc);

3. Indicatori de salinitate;

4. Prezenţa nutrienţilor;

5. Poluanţi anorganici generali;

6. Poluanţi organici generali;

7. Micropoluanţi – metale grele;

8. Micropoluanţi –pesticide.

9. Radioactivitatea;

10. Microbiologie;

11. Biologie;

12. Debite.

 Valoarile admise pentru indicatori de bază, ce apreciază gradul de poluare a apei, sunt prevăzuţi în Normativele Tehnice pentru Protecţia Apelor ( NTPA).

Staţiile de monitorizare a calităţii apelor fac parte integrantă din Sistemul Naţional de Supraveghere a Calităţii Apelor din România (SNSCA), aflat în răspunderea Regiei Naţionale Apele  Române şi se integrează în Sistemul Integrat de Monitoring al Calităţii Mediului din România (SMIR).  

România în prezent face eforturi pentru compatibilizarea sistemelor şi valorile prevăzute în normative cu cele din normativele Comunităţii Europene, mai ales că în cazul apelor avem de a face cu transport transfrontalier al poluanţilor o data cu apele râurilor ce părăsesc teritoriul României.  


3.3. Staţii automate de monitoring şi alarmare

Problema unor sisteme automate de monitoring al calităţii apelor de suprafaţă nu este nouă în România, dar România nu a dispus de sumele necesare pentru astfel de investiţii.

Primele încercări în acest domeniu au apărut în SUA la nivelul bazinului Ohaio începând cu anii 1960 – 1970. Astfel au fost realizate staţii multiparametrice de supraveghere a calităţii apelor emisarilor, cu posibilitatea stocării datelor şi de transmitere la un sistem centralizat a datelor culese. In cazul în care se constată depăşirea unui parametru de calitate, se preleva o nouă probă de apa şi se efectuau investigaţii amănunţite în laborator.

In ţările europene au apărut primele staţii de monitorizare automate la staţiile mari de epurare la început în Germania după 1960. Concomitent au apărut astfel de staţii şi în Japonia.

După anii 1970 a apărut o nouă generaţie de staţii automate de monitorizare care utilizau senzori de imersie permanentă în apă. Acest fapt a eliminat posibilitatea erorilor datorate prelevării şi pompării apei din râu în staţia automată, iar după anii 1980 au apărut o a treia generaţie de staţii automate complet submersibile cu stocare de date şi teletransmiterea datelor. Aceste staţii au putut fi plasate chiar şi în lacuri şi mări la adâncimi mari.

Aceste staţii automate de monitorizare şi alarmare asigură o serie de avantaje de loc de neglijat, cum ar fi:

· Asigură posibilitatea măsurătorilor în situ, respectiv elimina erorile legate de containerele în care se introduc probele, de agitarea probelor la transport sau de operaţia de pompare;

· Integrează continuu datele, deci se poate urmării tendinţa şi se pot face previziuni;

· Măsurând în paralel şi debitele se pot face estimări ale debitelor masice ale poluanţilor;

· Alarmează în mod automat în cazul depăşirii limitelor admisibile pentru substanţele poluante;

· Elimina erorile datorate activităţii umane.    
In prezent aceste tipuri de staţii automate de monitorizare a apelor s-au extins în toată Europa, chiar dacă sunt foarte scumpe.

3.4. Biosisteme de alarmare automată

După anii 1970, alături de introducerea unor sisteme automate de urmărire a gradului de poluare a apelor s-au efectuat cercetări în direcţia găsirii unor soluţii naturale de urmărire a gradului de poluare. Astfel au apărut sisteme biologice de alarmare a prezenţei unor substanţe toxice în ape. Subiecţii testaţi în acest scop sunt din categoria peştilor, moluşte, larve, alge, bacterii, la care s-au adăugat şi o serie de materiale biologice cum sunt celule izolate, celule de organe, enzime, antigene şi în ultimul timp s-au proiectat si realizat biosenzori.

Un astfel de sistem biologic de alarmare cuprinde doua aspecte de bază şi anume:

· Organismul de testare şi care operează în situ;

· Sistemul de măsurare a răspunsului fiziologic al senzorului biologic la acţiunea substanţei poluante.

In perioada actuală cercetările s-au extins în domeniul realizării de biosenzori. Pe scurt un biosenzor este de fapt un senzor chimic la care se imobilizează pe suprafaţa activă un material biologic (organisme vii, ţesuturi, celule, enzime până la nivelul acizilor nucleici si molecule organice). Cei mai mulţi biosenzori provin din domeniul industriei medicamentelor şi a industriei alimentare.

In principiu, utilizarea biosenzorilor se bazează pe faptul că prezenţa unor poluanţi în apă conduce la perturbarea directă a microorganismelor vii, în sensul că le agresează cu implicaţii asupra proceselor de respiraţie, fotosinteză, afectând integritatea membranei celulare, fapt ce poate fi pus în evidenţă de anumite substanţe chimice numite „mediatori chimici”.

3.5. Starea calităţii apelor de suprafaţă

Totalul cursurilor de apă codificate ale ţării noastre este de circa 78905 km. Activitatea de supraveghere a calităţii apelor a fost organizată în anul 2005 în principal pe cursurile mijlocii şi inferioare ale cursurilor de apă (pe o lungime de 24885 km), unde se manifestă impactul acţiunilor umane asupra mediului, respectiv asupra calităţii apelor. S-au realizat de asemenea şi măsurători în secţiuni de referinţă ale cursurilor de apă, situate în special în zonele superioare, unde acest impact este minim. 

Starea calităţii râurilor interioare 
Pentru evaluarea calităţii globale a apei, în fiecare secţiune de supraveghere, au fost calculate pentru fiecare indicator în parte, valorile cu asigurare de 90%, respectiv 10% în cazul oxigenului dizolvat, iar acestea au fost comparate cu valorile limită ale claselor de calitate prevăzute de normativul cu cinci clase de calitate, rezultând astfel încadrarea într-una din cele cinci clase de calitate. Indicatorii cuprinşi în normativul cu 5 clase au fost împărţiţi în 5 grupe principale: 

· grupa “regim de oxigen” ce cuprinde: oxigenul dizolvat, CBO5, CCO-Mn, CCO-Cr; 

· grupa “nutrienţi” ce cuprinde: amoniu, azotiţi, azotaţi, azot total, ortofosfaţi, fosfor total, clorofila; 

· grupa “ioni generali, salinitate” ce cuprinde: reziduu filtrabil uscat, sodiu, calciu, magneziu, fier total, mangan total, cloruri, sulfaţi; 

· grupa “metale” ce cuprinde: zinc, cupru, crom total, arsen. Metalele plumb, cadmiu, mercur, nichel au fost încadrate la grupa de substanţe prioritare; 

· grupa “micropoluanţi organici şi anorganici” ce cuprinde: fenoli, detergenţi, AOX, hidrocarburi petroliere. Alte substanţe precum PAH-uri, PCB-uri, lindan, DDT, atrazin, triclormetan, tetraclormetan, tricloretan, tetracloretan, etc. au fost încadrate la grupa substanţelor prioritare. 

Datele de calitatea apelor fiind variabile aleatoare afectate de o mulţime de cauze, prelucrarea lor se face cu ajutorul unor proceduri statistico-matematice. În consecinţă, caracterizarea calităţii apei, pe bazine hidrografice şi la nivel naţional, rezultă din estimarea numerică şi procentuală a cazurilor înregistrate, relativ la încadrarea secţiunilor de supraveghere pe categorii de calitate, repartiţia lungimii cursurilor de apă pe categorii de calitate din punct de vedere chimic. 
Spre exemplu, elaborarea sintezei calităţii apelor curgătoare de suprafaţă pe anul 2005 s-a bazat pe prelucrarea datelor primare privind analizele fizico-chimice a apelor, date obţinute în peste 781 de secţiuni de monitorizare, amplasate astfel: 29 în bazinul hidrografic Tisa; 79 în bazinul hidrografic Someş; 69 în bazinul hidrografic Crişuri; 62 în bazinul hidrografic Mureş; 39 în bazinul hidrografic Bega-Timiş; 9 în bazinul hidrografic Nera-Cerna; 62 în bazinul hidrografic Jiu; 94 în bazinul hidrografic Olt; 15 în bazinul hidrografic Vedea; 73 în bazinul hidrografic Argeş; 37 în bazinul hidrografic Ialomiţa; 133 în bazinul hidrografic Siret; 45 în bazinul hidrografic Prut; 35 în bazinul hidrografic Dunare. 

În anul 2005 analiza biologică a calităţii cursurilor de apă în cadrul celor 11 bazine hidrografice s-a efectuat pe baza monitorizării următoarelor elemente biologice: macronevertebrate, microfitobentos, fitoplancton, macrofite acvatice şi pesti. 

În caracterizarea saprobiologică a calităţii cursurilor de apă s-a ţinut seama în mod special de evoluţia indicelui saprob determinat pe macrozoobentos şi calculat conform metodei Pantle-Buck. 

În cursul anului 2005, calitatea globală a apelor curgătoare de suprafaţă, evaluată în funcţie de situaţia celor 781 secţiuni de supraveghere a fost distribuită astfel: clasa I – 12.9 %; clasa a II-a 38.5 %; clasa a III-a – 26.1 %; clasa IV Β 15 %; clasa a V-a – 7.4 %. 

Din lungimea totală a râurilor monitorizate în anul 2005 de 24885 de km: 3606 km (14.5 %) s-au încadrat în clasa I de calitate; 9415 km (37.8 %) în clasa a II-a; 6256 km (25.1 %) în clasa a III-a; 4148 km (16.7 %) în clasa a IV-a şi 1460 km (5.9 %) în clasa V-a. 

Raportat la totalul cursurilor de apă codificate de 78.905 km, neluând în consideraţie poluarea datorită fondului natural şi considerând că lungimea cursurilor de apă nemonitorizată are apă de calitatea I÷II, rezultă că 1,9%  din cursurile de apă se încadrează în clasa V, 5.3 % în clasa a IV-a, 7.9% în clasa a III-a şi 85 % se încadrează în clasa I÷II-a. 
În anul 2005, din punct de vedere saprobiologic, analiza globală a celor 24.553 km de lungime de râuri, monitorizată în peste 748 secţiuni a evidenţiat următoarele: 7.238 km (29 %) km s-au încadrat în clasa I-a de calitate stare ecologică foarte bună; 9.004 km (37 %) în clasa a II- a de calitate – stare ecologică bună; 5.540 km (23 %) în clasa a III- a de calitate – stare ecologică moderată; 1.668 km ( 7 % ) în clasa a IV- a de calitate – stare ecologică slaba şi 1.103 km (4 %) în clasa a V -a de calitate – stare ecologică proastă. 

În general, cota cea mai mare din potenţialul de poluare în cazul surselor de poluare punctiforme aparţine unităţilor din domeniile gospodăriei comunale, industriei chimice; urmează, apoi, agenţii economici din industriile extractivă şi metalurgică.  Poluarea difuză se referă la intrări de poluanţi în mediul acvatic cu o provenienţă mai greu de identificat şi controlat. Este aici inclusă în special poluarea din agricultură, depunerile solide şi /sau lichide din atmosferă. Sursele difuze, de asemenea, includ poluările cauzate de consumul de produse/materii prime prin industrie (industria extractivă) sau populaţie. 

CAPITOLUL 4

CONCEPTUL DE DEZVOLTARE DURABILĂ ŞI GESTIUNEA RESURSELOR  DE  APA

4.1. Definire şi conţinut

Acest nou concept: “Dezvoltare Durabilă” are mai multe definiţii, dintre care cea mai uzuală este: „acea dezvoltare care asigură necesităţile prezentului fără a compromite şansele generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi”.

La   nivelul unei ţări conceptul „Dezvoltare Durabilă” este definit ca fiind capacitatea ţării respective de a realiza la nivel naţional un echilibru între dezvoltarea economico – socială şi mediu,  ţinând seama de resursele naturale, condiţiile sociale în perspectiva asigurării condiţiilor de prosperitate economică şi socială a generaţiilor viitoare.

Sub aspectul activităţilor industriale  conceptul sugerează optimizarea profiturilor economice şi sociale pentru generaţia actuală, dar fără a pune în pericol sub acest aspect dezvoltarea generaţiilor viitoare. 

Acest concept a apărut ca urmare a faptului că în prezent lumea se confruntă cu mari probleme generate de insuficienţa resurselor, de modul de repartiţia  acestor resurse pe continente, de faptul că o mare parte a populaţie este dezavantajată şi suferă de sărăcie. Peste un miliard de oameni, mai ales din ţările sărace şi în curs de dezvoltare nu au acces la  apă potabilă de calitate, peste 1,7 miliarde de oameni nu au acces la un sistem sanitar, peste 2,2 milioane adulţi, dar mai ales copii, mor anual din cauza unor boli generate de lipsa  hranei, a lipsei de  apă potabilă sau lipsei de asistenţa sanitară corespunzătoare. Dacă nu se iau măsuri urgente şi eficiente perspectivele generaţiilor viitoare nu sunt „roze”. Se estimează  că în anul 2025 circa jumătate din populaţia globului se va confrunta cu lipsa apei potabile, mai ales că populaţia globului creşte cu 90 de milioane de oameni pe an, iar creşterea natalităţii este preponderentă în ţările în curs de dezvoltare, care nu dispun de surse financiare ca să facă faţă acestei situaţii.

Pentru prima dată în lume acest concept a fost exprimat de către cercetătorul L. Brown în preajma anilor 1980, când a şi publicat o carte intitulată „Building a Sustainable Society”. Ideile expuse în această carte au  fost continuate şi în cartea  „Problemele Globale ale Omenirii”, scrisă de acelaşi autor. Cartea a fost publicată şi în România în anul 1999 de către Editura Tehnică.

Ideile exprimate în prima carte au fost repede preluate de foarte mulţi cercetători şi economişti de frunte. Sub aceste presiuni ale oamenilor de ştiinţa, Organizaţia Naţiunilor Unite a acceptat ca document oficial în anul 1987 şi de altfel a publicat sub egida ONU, cartea „Viitorul Nostru Comun” (Our Common Future), scrisă de un de un grup de politicieni şi oameni de ştiinţa ce au format aşa numita „Comisie Brundtlant”, care se constituie un îndrumar pentru dezvoltarea economică viitoare.

Conceptul de dezvoltare durabila poate fi definit în mod concret cel puţin prin patru obiective majore ale conceptului:

· Realizarea de programe de stimulare a dezvoltării  personalităţii populaţiei prin educaţie, prin etică sociala, prin dezvoltarea capacităţii de creaţie practică, prin stimularea creativităţii intelectuale  etc;

· Formarea unei conştiinţe universale - ecologice şi sociale bazate pe respectul faţa de natură, pe prevenirea poluării mediului, pe creşterea calităţii vieţii tuturora;

· Implementarea şi respectarea unor norme legislative universale privind dreptul mediului;

· Prezervarea capitalului natural prin reducerea consumurilor materiale şi de energie, prin reciclarea materialelor şi utilizarea unor resurse regenerabile de energie.

Problemele sunt grave, iar politicienii sunt puşi în faţa unei mari provocări. Ei trebuie să reconcilieze nevoile şi aspiraţiile unei populaţii mereu în creştere cu resursele limitate oferite de mediul natural. Din acest punct de vedere se detaşează următoarele mari probleme cu care se confruntă omenirea şi care trebuiesc rezolvate în mod echitabil în cel mai scurt timp:

Producţia alimentară. 

Creşterea populaţie are  implicit ca efect  şi o creştere a consumului de alimente. Se prevede că dacă se menţine  acest ritm de creştere a populaţie în circa 40 de ani se va dubla consumul de alimente. In prezent ritmul de creştere al producţie alimentare  este cuprins între 1,6 şi 2% , dar în viitor este foarte greu să se menţină acest ritm de creştere va producţiei de alimente. Există două direcţii de acţiune în această direcţie şi anume, intensificarea creşterii producţiei agricole prin aplicarea unor tehnologii eficiente sau creşterea suprafeţei de teren cultivate;

Creşterea rapidă a populaţiei. 

Ritmul ridicat de creştere a populaţiei coroborată cu satisfacerea nevoilor sociale creează o presiune asupra ecosistemului şi aşa destul de fragil. Se impune o intensificare a educaţiei populaţie în sensul reducerii ritmului de creştere a populaţie, fapt deosebit de dificil ca urmare a lipsei de educaţie, dar şi a unor concepte religioase greu de depăşit;

Urbanizarea şi poluarea. 

Statisticile indică ca peste 90% din procentul de creştere anuala a populaţie se înregistrează în mediul urban, fapt ce ridică probleme deosebit de grave privind extinderea infrastructurii urbane, precum şi în domeniul controlului şi reducerii poluării. Intr-o serie de mari comunităţi urbane, cum sunt: Bangkok, Mexico City,  Sao Paulo, Bombey etc. aerul, şi apa sunt foarte poluate şi gestionarea deşeurilor urbane pun mari probleme pentru comunitatea locală.

Comunitatea internaţionala a devenit conştientă de aceste grave probleme. Ele de altfel aceste probleme au fost dezbătute în cadrul Conferinţei Naţiunilor Unite privind Mediul şi Dezvoltarea din iunie 1992 de la Rio de Janeiro, precum şi la Conferinţa ONU de la Johannesburg din 2002 , fapt ce a contribuit la conştientizarea opiniei publice. Mesajele care s-a desprins  la aceste conferinţe au fost: Fără  o gestionare mai bună a mediului înconjurător dezvoltarea va fi subminată, iar fără o dezvoltare accelerată a ţărilor sărace, politicile privind problematica protecţiei mediului la nivel global vor eşua. 

4.2 Direcţii de cercetare ale dezvoltării durabile

După apariţia acestui concept s-a depus o muncă intensă pentru ca acest concept să devină operaţional. De fapt acest lucru a constituit principala tema a raportului Dezvoltării Mondiale prezentat în anul 1992 de către Banca Mondială. In cadrul acestui raport s-au deprins trei puncte de vedere a unor grupuri profesionale şi anume:

· Grupul economiştilor, ale căror tendinţă este de a maximiza bunăstarea în condiţiile constrângerilor impuse de stocul de capital existent şi de tehnologiile disponibile;

· Grupul ecologiştilor, care pun accentul pe păstrarea integrităţii subsistemelor ecologice considerate vitale pentru supravieţuirea ecosistemului global.  Un grup mai moderat consideră că există posibilitatea adaptabilităţii dinamice a unor ecosisteme naturale, care constituie suportul vieţii, în anumite condiţii de protecţie;

· Grupul sociologilor, care pun accentul pe fiinţele umane ale căror modele de organizare sociale sunt cele mai importante pentru găsirea  soluţiilor viabile pentru atingerea unei dezvoltări durabile. 
Aceste trei grupuri  sunt totuşi de acord în principiu cu punctul de vedere a fiecărui grup, dar nu abordează problema  în ansamblu şi în interacţiune. De şi s-a încercat crearea unor grupuri de lucru formate din specialişti din cele trei grupuri nu s-a  reuşit realizarea unor documente unitare şi coerente în care partenerii să fie egali şi nu au fost abordate şi alte probleme cum ar fi managementul resurselor naturale ale globului, problematica coeziunii sociale, identitatea culturală şi religioasă, integritatea ecosistemelor naturale. In general problemele nerezolvate privesc cel puţin patru mari direcţii :

· Evaluarea reala a situaţiei prezente;

· Luarea unor decizii majore în condiţii de incertitudini;

· Stabilire unei politici globale şi aplicate instituţional de fiecare stat;

· Crearea unor condiţii de sustenabilitate şi echitate socială.
Toate aceste probleme ridicate şi nerezolvate până în prezent  impun abordarea unor direcţii de cercetare majore. Probabil că punctul de plecare ar fi recunoaşterea  faptului că activităţile economice şi sociale de până acum  au generat efecte negative asupra mediului, lucru greu de realizat la nivel global. Spre exemplu este greu de estimat şi cuantificat este efectul pozitiv la nivel  social, dar  şi negativ asupra mediului datorat defrişărilor pentru obţinerea de noi suprafeţe agricole, care să satisfacă cerinţe pentru alimente. Acelaşi lucru se poate afirma şi în ceea ce priveşte desecările ţinând seama de distrugerea ireversibil unui ecosistem umed.

Dacă şi astăzi evaluarea mediului este dificilă, atunci şi evaluarea viitorului este cel puţin la fel de dificilă. Incă nu s-a găsit răspunsul la întrebări de genul : Cum ar trebui evaluat impactul activităţilor economice şi sociale pe termen lung ?  Fiecare din grupul de mai sus a aplicat un alt principiu şi au pus alt gen de întrebări, spre exemplu:

· Grupul economiştilor au aplicat rate de actualizare a costurilor şi beneficiilor pentru generaţiile viitoare;

· Grupul ecologiştilor şi sociologilor au argumentat că este greşit să evaluăm bunăstarea oamenilor nenăscuţi,  înaintea evaluării propriei bunăstări;

· Grupul ecologiştilor au ridicat problema gradului de incertitudine a perspectivelor viitoare, ţinând seama de  o serie de calcule empirice şi date statistice relative; 

· Grupul sociologilor a ridicat problema priorităţilor, care din următoare probleme este mai  prioritară: protecţia mediului în raport cu sănătatea, educaţia sau planning-ul familial, conservarea mediului sau asigurarea alimentelor pentru populaţie etc.

Aceste întrebări legitime şi normale pot sugera direcţiile de cercetare pentru a putea pune pe baze ştiinţifice conceptul de dezvoltare durabilă şi de a putea reduce gradul de incertitudine în ceea ce priveşte viitorul. Aceste direcţii de cercetare pot fi următoarele:

· Stabilirea nivelului resurselor naturale globale. Este vorba atât ne resursele neregenerabile cât şi resursele regenerabile, pentru a se putea aprecia durata de asigurare al acestora în timp;

· Stabilirea eficienţei utilizării resurselor, ce depinde de condiţiile tehnice moştenite, tehnologiile actuale şi viitoare, condiţiile economice şi de mediu;


 4.3. Resursele de apă ale României

Din datele furnizate de către Organizaţia Mondiala pentru Sănatate rezultă că la nivel global avem un deficit de apă potabilă. S-a realizat un clasament la nivel mondial privind volumul de apă ce poate fi potabilizată pe locuitor. In acest clasament pe primul loc este Canada, iar România este pe locul 63 din 180 de ţări analizate  
Resursele de apă ale României sunt constituite din apele de suprafaţă – râuri, lacuri, fluviul Dunărea – şi ape subterane.  Resursele de apă potenţiale şi tehnic utililizabile pentru obţinerea apei potabile se prezintă în tabelul nr. 4.1. 
Dacă raportăm potenţialul de apă pentru potabilizare la populaţia actuală a ţării, rezultă: 
· resursa specifică utilizabilă în regim natural, de cca. 2660 m3/loc. şi an, luând în considerare şi aportul Dunării; 

· resursă specifică, teoretică, de cca. 1770 m3/loc. şi an, luând în consideraţie numai aportul râurilor interioare, situând din acest punct de vedere ţara noastră în categoria tărilor cu resurse de apa relativ reduse în raport cu resursele altor ţări. 
Principala resursă de apă a României o constituie râurile interioare. O caracteristică de bază a acestei categorii de resursă de apă o constituie variabilitatea foarte mare în spaţiu şi anume: 

· zona montană, care aduce jumatate din volumul scurs; 

· variabilitatea debitului mediu specific (1 l/s şi km2 în zonele joase, până la 40 l/s şi km2 în zonele înalte). 
        Sursele de apă ale României                                          Tabelul nr.4.1 
	Sursa de apă          Indicator de caracterizare 
	Total 
mii.mc. 

	A. Râuri interioare 
1. Resursa teoretică 

2. Resursa existentă potrivit gradului de amenajare a bazinelor hidrografice* 
3. Cerinţa de apă a folosinţelor, potrivit capacităţilor de captare aflate în funcţiune 
	40.000.000 

13.805.691 

3.721.291 

	B. Dunăre (direct) 
1 Resursa teoretică (în secţiunea de intrare în ţară) ** 
Resursa utilizabilă în regim actual de amenajare 

2. Cerinţa de apă a folosinţelor potrivit capacităţilor de captare aflate în funcţiune*** 
	85.000.000

20.000.000 

3.189.694 

	C. Subteran 
1. Resursa teoretică 

din care: 
- ape freatice 

- ape de adâncime 
2. Resursa utilizabilă 
3. Cerinţa de apă a folosinţelor potrivit capacităţilor de captare în funcţiune 
	9.600.000 

4.700.000 

4.900.000 

6.592.310 

833.051 

	Total resurse 
1. Resursa teoretică 

2. Resursa existentă potrivit gradului de amenajare a bazinelor hidrografice 
	134.600.000 

40.398.001 


*cuprinde şi reţeaua lacurilor litorale, precum şi resursa asigurată prin refolosire externă directă în lungul râului; 

** ½ din stocul mediu multianual, la intrarea în ţară; 

*** 
O altă caracteristică o reprezintă variabilitatea foarte pronunţată în timp, astfel încât primăvara se produc viituri importante, urmate de secete prelungite. 

Dunărea, al doilea fluviu ca mărime din Europa (cu lungime de 2850 km, din care 1075 km pe teritoriul României) are un stoc mediu la intrarea în ţară de 174 x 109 m3. 

Resursele de apă subterană sunt constituite din depozitele de apă existente în straturi acvifere freatice şi straturi de mare adâncime. 

Repartiţia scurgerii subterane variază pe marile unităti tectonice de pe teritoriul ţării astfel: 

· 0.5-1 l/s şi km2 în Dobrogea de Nord; 

· 0.5-2 l/s şi km2 în Podişul Moldovenesc; 

· 0.1-3 l/s şi km2 în Depresiunea Transilvaniei şi Depresiunea Panonică; 

· 0.1-5 l/s şi km2 în Dobrogea de Nord şi Platforma Dunăreana; 

· 5-20 l/s şi km2 în zona Carpaţilor, în special în Carpaţii Meridionali şi în zonele de carst din bazinul Jiului şi Cernei. 

În anul 2005 prelevările totale de apă brută pentru a fi utilizată pentru potabilizare, pentru apa industrială sau pentru agricultură au fost de 5,30 mld.m3. din care: 

· populaţie 1,14 mld.m3. 

· industrie 3,67 mld.m3. 

· agricultură 0,49 mld.m3. 
Raportul: cerinţă/prelevare pentru resursele de apă    Tabelul nr. 4.2 
	Cerinţa de apă 
	Prelevările de apă 
	Gradul de utilizare 

	Activitate 
	Valoare 

(mld.mc) 
	Activitate 
	Valoare 

(mld.mc) 
	% 

	Populaţie 
	1.35 
	Populaţie 
	1.14 
	84.4 

	Industrie 
	4.40 
	Industrie 
	3.67 
	83.4 

	Agricultură 
	2.05 
	Agricultură 
	0.49 
	24.0 

	Total 
	7.80 
	Total 
	5.30 
	68.0 


Apa constituie o resursă naturală cu valoare economică în toate formele sale de utilizare sau exploatare. Conservarea, refolosirea şi economisirea apei sunt necesare şi de fapt sunt încurajate prin aplicarea de stimuli economici, inclusiv pentru cei care manifestă o preocupare constantă în protejarea cantităţii şi calităţii apei, precum şi prin aplicarea de penalităţi celor care risipesc sau poluează resursele de apă. 

Utilizatorii resurselor de apă plătesc utilizarea acesteia Administraţiei Naţionale "Apele Române", în calitate de operator unic al resurselor de apă. 

Mecanismul economic specific domeniului gospodăririi cantitative şi calitative a resurselor de apă include sistemul de contribuţii, plăţi, bonificaţii, tarife şi penalităţi ca parte a modului de finanţare a dezvoltării domeniului şi de asigurare a funcţionării Administraţiei Naţionale "Apele Române".  Sistemul de contribuţii, plăţi, bonificaţii, tarife şi penalităţi, conform prevederilor Legii nr. 107/1996, cu modificarile şi completarile ulterioare, se bazează pe principiile recuperarii costurilor pentru cunoaşterea şi gestionarea resurselor de apă "utilizatorul plăteşte" şi "poluatorul plăteşte". 

CAPITOLUL 5

CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND GRADUL DE POLUARE A RESURSELOR DE APĂ POTABILĂ

5.1 Aspecte generale privind poluarea apelor

Prin poluarea apei se înţelege degradarea proprietăţilor fizice, chimice şi/sau biologice ale acesteia, produsă direct sau indirect de activităţile umane sau procesele naturale.

Autopoluarea apelor, reprezintă un fenomen natural de modificare a compoziţiei apelor naturale  sub acţiunea unor factori naturali. Un exemplu elocvent sunt aşa zisele ape de mină, când un zăcământ acvifer de apă nepoluată reuşeşte să se infiltreze prin fisura unor roci în galeriile de mină parăsite şi datorită prezenţei oxigenului, apele de mină pot dizolva şi disocia minerale ducând la poluarea extrem de gravă a apelor, în primul rând metale grele, iar aceste ape pot să ajunga la un pH  sub valoarea 4, apele devenind foarte acide.

Datorită poluării, apa devine improprie pentru folosirea ei normală în scopurile anterioare apariţiei poluării.

Ca urmare a  faptului că apa, în circuitul ei trece prin diverse locuri de întrebuinţare, (procese tehnologice, folosinţe menajere etc), se încarcă cu diverse materiale şi substanţe care o degradează, îi strică calitatea, făcând-o în general nefolosibilă în continuare pentru scopuri casnice sau industriale..

Apele uzate rezultate în urma unor procese industriale sau casnice, înregistrează conform statisticilor o creştere anuală medie de circa 3%, şi este de aşteptat ca volumul de apă uzată să crească incontinuare, dacă nu se iau măsuri de economisire şi de protecţie.

Efectul acestor ape uzate asupra emisarilor, fie că sunt râuri (principale surse de apă potabilă) sau lacuri este negativ, după cum urmează:

· se micşorează cantitatea de apă curată ce poate fi potabilizată; 

· creşte gradul de poluare a apelor cu efecte negative asupra ecosistemului acvatic.

Trebuie remarcat şi faptul că la actualul nivel de poluare se mai adaugă şi marea cantitate de deşeuri lichide, a caror caracter este din ce în ce mai complex şi mai poluator, datorită extinderii industriei chimice de sinteză, care a produs o serie de noi reziduri necunoscute înainte. Dezvoltarea tehnologică a produs schimbări profunde în natură. Până de curînd majoritatea substanţelor organice care se foloseau mai ales în gospodăriile individuale erau de origine naturală, adică ele erau sintetizate pe cale biologică, fiind prin urmare biodegradabile. Este caracteristic pentru majoritatea substanţelor sintetizate artificial că, datorită structurii lor,  nu intră uşor, sau deloc, în reacţii biologice, constituind aşa numitele substanţe nebiodegradabile, care participă intens la poluarea apelor şi care nu pot fi îndepărtate din apa prin procese de autoepurare.

Concentrarea populaţiei în aglomerările urbane, a dus la depăşirea capacităţii de epurare a staţiilor existente şi ca urmare încă se mai evacuează ape parţial epurate în emisari.

Sistemul de transport hidraulic al acestor ape uzate este acela care face să fie posibilă viaţa în oraşe, dar în acelaşi timp  sistemul este totodată şi responsabil de poluarea râurilor.

Canalizarea crează iluzia că toate aceste deşeuri lichide  care devin poluanţi ai apelor în natură, nu mai există îndată ce dispar din vedere. Aceasta  nu înseamnă însă că sistemul de transport hidraulic este considerat nesatisfăcător, ci din contră, constituie o componentă a vieţii moderne, care trebuie în principiu extinsă si mereu perfecţionată.

Un element esenţial pentru soluţionarea acestei probleme  este înţelegerea şi dorinţa  sinceră din partea fiecărui locuitor de a face tot ce este necesar pentru a apăra calitatea apei din surse naturale, împotriva poluării ei.

5.2. Poluarea apelor de suprafaţă

Apele de suprafaţa în principal, constituie sursa principală de apă potabilă, de apă industrială şi de ape pentru piscicultură şi agricultură. Din nefericire aceste ape sunt poluate cu diverse substanţe şi în diverse moduri. 

Una din problemele majore cu care se confruntă astăzi omenirea o constituie poluarea apelor. Este evident pentru oricine că mediul natural este degradat şi se degradează în continuare încetul cu încetul pe măsură ce agenţii economici deversează în ape, în aer sau pe sol substanţe poluante în cantităţi din ce în ce mai mari.

Pe măsură ce factorii poluanţi se acumulează în mediu, acesta nu se mai poate adapta la presiunea factorilor antropici ( procesul de autoepurare din ape nu se mai desfăşoară ) şi în consecinţă mediul se degradează treptat, întrucât autoreglarea ecosferei nu mai este posibilă.

O analiză a mecanismului poluării, a efectelor şi implicaţiile lor asupra ecosistemelor trebuie să includă un studiu asupra interdependenţei dintre părţile componente ale mediului (aer, sol, ape), deoarece afectarea unei componente se răsfrânge şi asupra celorlalte componente.

Datorită circulaţiei atmosferei, a curenţilor de aer care circulă pe arii întinse, a apelor curgătoare, a mărilor şi oceanelor, astăzi putem afirma cu certitudine că poluarea este un fenomen fără frontiere, că poluarea unei zone afectează major şi zonele învecinate.

Este suficient să amintim accidentul nuclear de la centrala atomo-electrică de la Cernobâl care a afectat zone întinse din mai multe ţări, de accidentul major de la staţiile de preparare a minereurilor neferoase din nordul ţării noastre, când au ajuns în râuri cantităţi însemnate de cianuri, care au depăşit graniţele ţării şi au ajuns în Dunăre şi respectiv în Marea Neagră.

Iată de ce acest fenomen al poluării mediului îngrijorează întreaga comunitate indiferent de ţară sau continent. Referitor la fenomenul global de poluare al mediului, sub aspectul interdependenţei dintre componentele mediului putem preciza următoarele :

Emisiile în atmosferă, fie că sunt aerosoli, fie că sunt substanţe prăfoase sunt deplasate de către curenţii de aer pe distanţe mai mari sau mai mici şi în final se depun pe sol, vegetaţie sau în ape. Ploile antrenează depunerile de substanţe poluante de pe vegetaţie şi sol, acestea ajungând în pânzele freatice şi de aici în râuri, mări şi oceane;

Poluarea solului prin depunerile de deşeuri nu înseamnă numai afectarea locală a solului. Prezenţa unor substanţe chimice în aceste deşeuri care se pot dizolva în apă, sunt dizolvate de către ploi, antrenate de acestea în pânzele freatice şi astfel aceste substanţe toxice ajung în râuri, fluvii, mări şi oceane poluându-le.

In consecinţă putem afirma că, chiar dacă la o primă analiză se presupune că a fost afectat de către substanţa poluatoare doar un segment al mediului, totuşi implicaţiile sunt complexe şi prin intermediul lanţurilor trofice efectele sunt mult mai grave şi de lungă durată.

Aşa cum am mai afirmat poluarea poate fi considerată ca un fenomen însoţitor al dezvoltării industriale. Poluarea ce se manifestă în etapa actuală de dezvoltare economico-socială  se remarcă prin :

· diversificarea emisiilor poluante ( gaze, lichide, solide, aerosoli ) ;

· creşterea continuă a cantităţii de deşeuri atât în valoare absolută, cât şi pe cap de locuitor;

· concentrarea punctelor de evacuare a deşeurilor solide şi lichide în mediu datorită aglomerărilor urbane;

O ponderea mare  o are poluarea difuză pe arii foarte largi, ca urmare a circulaţiei pe distanţe mari a curenţilor de aer sau a apelor curgătoare. Practic putem afirma că avem de a face cu un efect de globalizare a poluării.

Dacă am grupa factorii principali care determină poluări majore, pe domenii de activitate, putem afirma cu certitudine că principalele segmente economico-sociale care participă în cea mai mare măsură la poluarea mediului sunt :

· Industria, care în mod sigur are ponderea cea mai mare în privinţa poluării mediului. În ceea ce priveşte industria, domeniile cu emisii poluante majore sunt: industria chimică, industria metalurgiei extractive, industria energetică (inclusiv problemele particulare ale centralelor atomo-electrice), industria minieră, industria extracţiei şi prelucrării ţiţeiului etc;

· Transporturile participă la fenomenul de poluare a mediului, fie în mod direct, fie indirect prin intermediul celorlalţi factori fizici ai mediului, în funcţie de modul de transport (terestru, maritim, aerian), în funcţie de tipul de propulsie al mijlocului de transport: motor cu abur, motor cu combustie internă, motor electric, energie nucleară. Trebuie însă să menţionăm şi frecventele accidente de natură tehnică, în urma cărora materialele transportate au produs catastrofe ecologice. Dintre aceste accidente tehnice cele de amploarea cea mai mare sunt cele maritime în care sunt implicate marile petroliere;

· Aglomerările urbane, care realizează mari concentrări de populaţii, care prin activităţile industriale şi casnice produc cantităţi mari de deşeuri menajere. De asemenea marile oraşe consumă mari cantităţi de apă potabilă şi industrială, dar în acelaşi timp produc şi cantităţi însemnate de ape uzate (poluate) încărcate cu substanţe organice, detergenţi, uleiuri, produse petroliere, diverse substanţe chimice, care prin sistemul de canale colectoare sunt transportate spre staţiile de epurare sau în multe cazuri apele uzate sunt deversate direct în receptori (de regulă râuri sau lacuri) poluându-le ;

· Agricultura şi în special zootehnia, cu precădere creşterea porcilor. Acest domeniu de activitate realizat în sistem industrial este foarte important pentru existenţa omului, dar din nefericire poluează mediul. Este suficient doar să menţionăm faptul că în multe cazuri dejecţiile animalelor sunt deversate direct în râuri sau în iazuri de decantare şi care sunt spălate periodic de ploi de unde ajung în pânzele freatice şi în râuri. Sistemul gospodăriilor agricole individuale sunt considerate sisteme mai ecologice, ca urmare a faptului că dejecţiile animalelor sunt în cantităţi mici, ele se depozitează lângă sursă pentru a fermenta şi a se transforma în îngrăşământ natural după care sunt împrăştiate pe câmp ducând la creşterea fertilităţii solului. Tot în cazul sistemului agricol individual accidentele ecologice practic sunt inexistente. In ceea ce priveşte sistemul culturilor agricole intensive folosirea incorectă a îngrăşămintelor chimice, a pesticidelor, a insecticidelor sau a amendamentelor calcaroase au dus la deteriorarea sistemului ecologic. Ploile căzute peste solurile pe care s-au depus cantităţi însemnate de substanţe chimice au făcut ca aceste substanţe să fie duse de ape în pânzele freatice, în râuri sau în lacuri poluându-le, ducând la eutrofizarea acestora.


În general se poate afirma că multe din acţiunile omului pentru amenajarea unor zone industriale, pentru deschiderea unor exploatări minere de suprafaţă, sau exploatarea iraţională a pădurilor a dus la degradarea rapidă a mediului.


În concluzie se poate afirma că, sursele de poluare în prezent sunt rezultatul nedorit al dezvoltării industriale fără luarea celor mai elementare măsuri de protecţie a mediului.

Clasificarea modului de poluare a apelor de suprafata se poate face după mai multe criterii. Astfel, după modul de producere al poluării apei putem deosebi:

· poluare naturală – de exemplu la trecerea apei prin roci solubile, când se încarcă cu    diferite săruri, sau la apariţia fenomenului de înflorire al apei;

· poluare artificială – datorita surselor de apă uzată din activităţi antropice;

· poluarea controlată  sau organizată – provine din apele uzate transportate prin reţeaua de canalizare şi evacuare în anumite puncte;

· poluarea necontrolată – provine din sursele de poluare lichide care ajung în emisari pe cale naturală, de cele mai multe ori prin intermediul apelor meteorice care transportă poluanţii de pe sol în râuri;

· poluare normală – provine din sursele de poluare cunoscute, colectate şi transportate prin reţeaua de canalizare la staţia de epurare sau direct în receptor;

· poluarea accidentală – ce poate fi rezultatul dereglării unor procese industriale, când cantităţi mari de substanţe nocive ajung în reţeaua de canalizare, defectării unor instalaţii  din cadrul staţiei de epurare sau a deversării accidentale de substanţe poluatoare direct în emisari etc.

· poluarea primară – este reprezentată de depunerea substantelor în suspensie din apele uzate, evacuate într-un emisar, pe fundul sau malurile albiei acestuia;

· poluarea secundară  - se datorează în principal gazele rezultate în urma fermentării organice a substanţelor aflate în suspensii depuse în emisar şi care  antrenează restul de suspensii din apa şi le aduc la suprafaţa apei, de unde sunt mai apoi transportate în aval de curentii de apă.

În funcţie de natura factorului  poluator putem întâlni:

· poluare biologică, bacteriologică, virusologică şi parazitologică -  legată în mod direct sau indirect de prezenţa omului;

· poluare fizică – se datorează în principal substanţelor radioactive, dar şi poluării termice prin deversarea de fluide calde în emisari şi  nu în ultimul rând elementelor insolubile aflate în suspensie sau sedimentabile;

· poluarea chimică - reprezntată de pătrunderea în apă a unor substanţe chimice.

Factorii care conduc la poluarea apei pot fi grupaţi în:

· factorii demografici – reprezentaţi de numărul populaţiei dintr-o anumită zonă, poluarea fiind în general proportională cu densitatea populatiei;

· factorii urbanistici – corespunzatori dezvoltării aşezarilor umane, care utilizează cantităţi mari de apă pe care le întorc în natură sub formă  de ape uzate intens impurificate;

· factori industriali sau economici – reprezentaţi de nivelul de dezvoltare economică şi mai ales industrială al unei regiuni, în sensul creşterii poluării proporţional cu dezvoltarea industrială.

Sursele de poluare ale apei sunt multiple, dar cel mai frecvent ele sunt reprezentate de rezidurile menajere, industriale şi agrozootehnice.

Poluarea menajeră – este proporţională cu numărul populaţiei. Apele uzate menajere conţin în principal materii organice putrescibile (glucide, proteine, lipide), care în majoritate sunt decantabile, rezultând straturi suprapuse de nămol organic. 

Dintre materiile organice caracteristice poluării menajere, fac parte sărurile dizolvate sub formă de ioni de calciu, magneziu, bicarbonaţi, sulfaţi etc, elemente ce se găsesc în cantităţi mult mai reduse decât materiile organice.

Poluarea industrială – este specifică zonelor dezvoltate industrial. În acest caz, poluanţii  sunt foarte variaţi, funcţie de specificul industriei. Ei pot fi reprezentaţi de materiile prime, produşii intermediari sau produşii finali, de subproduşi sau coproduşi.

Poluarea datorita activităţilor agricole – se datorează reziduurilor animale, îngraşămintelor naturale sau sintetice, eroziunii solului ca urmare a prelucrării necorespunzătoare a solului etc.

Poluarea datorată apelor meteorice – apele meteorice antrenează diverse tipuri de ape uzate, de pe suprafaţa solului, precum şi deşeuri, îngrăşăminte minerale, etc.

Având în vedere importanţa capitală a apei pentru viaţa planetei, în ultimii ani au existat preocupări intense a factorilor de decizie şi de la noi din ţară pentru protecţia apelor.

Legislaţia Europeană în domeniul mediului este mult mai restrictivă şi severă şi ca urmare agenţii economici din România  trebuie să facă eforturi financiare deosebite pentru a se putea încadra în limitele legislaţie Europene 


Prin prevederile legilor respective, protecţia mediului, a surselor de apă capătă noi dimensiuni, se supun unor exigenţe sporite.

5.3. Clasificarea poluanţilor din apă


Substanţele care afectează calitativ apele sunt foarte diverse şi fiecare categorie de substanţe impune o anumită tehnologie de reţinere a acestora. Substanţele poluante din apă se pot clasifica după mai multe criterii, cum ar fi natura lor, provenienţa sau tipul sursei de emitere a poluatorului, etc.

După natura lor, substanţele ce poluează apele pot fi :

· de natură fizică (substanţe solide, substanţe radioactive, poluare termică);

· de natură chimică (hidrocarburi, derivaţi ai carbonului, sulfului, azotului, mase plastice, răşini sintetice, pesticide, compuşi organici de sinteză, floruri, metale grele, oxizi ai metalelor, materii organice fermentabile, compuşi chimici anorganici,etc);

· de natură biologică (dejecţii organice, agenţi patogeni, bacterii, viruşi, etc.)

După provenienţă, se clasifică astfel :

· dejecţii animaliere şi umane;

· dejecţii şi reziduuri industriale (din industria alimentară, chimică, a industriei petrochimice, a industriei metalurgiei extractive, etc.);

· reziduuri vegetale (agricole sau forestiere, nutreţuri vegetale, etc.);

· pesticide şi îngrăşăminte chimice (rezultate din activităţi agricole);

· materii radioactive provenite din meteoriţi radioactivi sau din reziduuri radioactive scăpate accidental sau depozitate necorespunzător;

· energie termică rezultată din circuitele de răcire a centralelor electrice, din apele reziduale ale aglomerărilor urbane sau industriale;

· sedimente rezultate din eroziunea solului sau hidrosoli rezultaţi din alte activităţi (spălarea nisipului, a caolinei, a diverselor minereuri etc.) 

După tipul sursei depoluare, avem următoarea clasificare :

· Surse de poluare organizate, având o localizare bine precizată, cu două mari componente : apele menajere şi orăşeneşti , evacuate din reţele de canalizare, şi apele reziduale industriale, provenite din procesele tehnologice ale diferitelor ramuri industriale, dintre care amintim în principal : chimică si petrochimică, minieră, metalurgie extractivă, lemnului, alimentară, a pielăriei, etc.;

· Surse de poluare difuze, situate pe zone întinse, cu poluanţi aduşi în ape, de regulă, prin intermediul ploilor, fie direct din atmosferă, fie prin colectarea prealabilă a poluanţilor de pe sol, înainte de intrarea în emisari.

5.4. Protecţia calităţii apelor

În concepţia modernă, prin protecţia calităţii apei se înţelege domeniul de activitate care se ocupă cu problemele referitoare la calitatea resurselor de apă. Aceste probleme se referă atât la fenomenele care se petrec în ape ca urmare a tulburării echilibrului natural al calităţii, din cauza intervenţiei omului, cât şi la măsurile şi activităţile pe care trebuie să le desfăşoare omul pentru restabilirea calităţii apei.

Componentele principale ale activităţii de protecţie a apelor sunt următoarele :

· monitoringul (supravegherea) dinamicii calităţii resurselor de apă;

· planificarea măsurilor de protecţie a calităţii resurselor de apă la nivelul bazinelor hidrografice;

· realizarea măsurilor pentru diminuarea debitelor şi încărcărilor din apele poluate deversate în receptori, prin introducerea tehnologiilor mici consumatoare de apă, a tehnologiilor curate, prin recircularea apelor uzate;

· realizarea unei epurări de calitate a apelor uzate;

· intervenţii pe cursurile de ape receptoare ale apelor uzate, pentru a îmbunătăţii diluţia şi a gradului de amestec, prin aducţiuni şi acumulări de ape, prin sisteme de aerare artificială (cascade artificiale), stimularea fenomenului de autoepurare, etc.;

· perfecţionarea legislaţiei în domeniul protecţiei calităţii apei.

Indiferent de tipul apei, există 4 factori de bază care caracterizează calitatea apei. Aceşti factori sunt următorii :

· prezenţa materialelor de natură organică, fie că sunt disociate, fie că sunt în suspensie;

· prezenţa materialelor de natură anorganică;

· valoarea concentraţiei de oxigen dizolvat în apă;

· procesele chimice ce se derulează în apă pe parcursul circuitului apei în natură.

De obicei concentraţia de materii organice în apele continentale este de câteva miligrame pe litru de apă, dar poate ajunge în cazuri deosebite până la 50 ml / l. Concentraţia în materii organice a apei este un parametru global ce caracterizează apa, dar nu ne dă indicii asupra naturii compuşilor organici prezenţi în apă. De exemplu un parametru important ce caracterizează apa este T.O.C. (Total Organic Carbon). Acest parametru se obţine în urma determinării volumului de CO2 generat prin combustia unei probe etalon de apă, după ce în prealabil au fost eliminaţi toţi compuşii anorganici ce conţin carbon.

O altă grupă de parametri ce definesc cantitatea de materie organică din apă cuprind în principal următorii parametri :

· C.O.D. ( Chimical Oxigen Demand ) ;

· B.O.D. ( Biologic Oxigen Demand ) .

Primul se referă la oxigenul consumat de o probă etalon de apă poluată, ce conţine compuşi organici pentru oxidarea acestora. Pentru această determinare se utilizează substanţe ce conţin oxigen cum ar fi permanganatul sau bicromatul de potasiu. In mod direct se determină consumul de aceste substanţe şi în mod indirect consumul de oxigen. Al doilea parametru se referă la oxigenul consumat pentru degradarea biologică a materialelor organice aflate în apă.

În conformitate cu cele prezentate mai sus, apa care prezintă valori ridicate ale parametrilor C.O.B. şi B.O.D. conţine cantităţi ridicate de substanţe organice. Ca urmare în condiţii naturale pentru procesul de autoepurare, respectiv pentru degradarea parţială sau totală a materiilor organice este nevoie de cantităţi mari de oxigen. Acest oxigen este luat din apă, fapt ce duce la scăderea conţinutului de oxigen din apă şi astfel se creează dificultăţi organismelor care trăiesc în acest mediu şi care au nevoie de oxigen.

De aceea în cadrul proceselor de epurare a apelor este foarte important să se cunoască cantitatea acestor materiale organice, dar şi componentele chimice ale acestora, pentru a se putea influenţa procesul de epurare şi astfel menţinerea apelor la un nivel calitativ acceptabil pentru vieţuitoarele din acest mediu.

Dintre materiile organice prezente în apă este important să se determine în primul rând următoarele şi care de regulă sunt cele mai periculoase: 

· aminoacizii; 

· compuşii metalelor grele;

· acizii graşi; 

· produşii zaharoşi; 

· alcoolul; 

· esteri; 

· hidrocarburi; 

· pigmenţi; 

· vitamine, etc. 

Pe lângă aceste substanţe organice în ape mai pot ajunge şi alte substanţe organice şi care uneori sunt greu de depistat.

Un element foarte important din apă, poate cel mai important este oxigenul. Fără acest element apa nu mai constituie un mediu de viaţă. Practic oxigenul poate pătrunde în principal în apă pe două căi : 

· solubilizarea oxigenului atmosferic (procesul poate fi accelerat prin agitarea apei);

· producerea oxigenului prin fotosinteză de către algele verzi (cu clorofilă).

Sub aspect calitativ este indicat ca procentul de oxigen din apă să fie cât mai mare, dar solubilitatea oxigenului în apă depinde de mai mulţi factori cum ar fi presiunea atmosferică şi temperatura apei. De exemplu la o presiune atmosferică de 760 mm col. Hg şi la o temperatură a apei de 18 
[image: image54.wmf]0

C, solubilitatea maximă a oxigenului în apă este de 8,32mg / l, iar la o temperatură de 35 
[image: image55.wmf]0

C solubilitatea scade sub 7,0 mg / l . In ceea ce priveşte prezenţa algelor în apă putem afirma că algele verzi produc oxigen în timp ce algele roşii sau maro consuma oxigen, ca urmare prezenţa algelor roşii sau maro dovedeşte începutul procesului de distrofizare a apei.

Un alt gaz care poate fi dizolvat în apă este CO2 . Solubilitatea acestui gaz este mai mare decât a celorlalte gaze (oxigen sau azot). Trebuie menţionat şi faptul că bioxidul de carbon reacţionează cu apa şi în final dă naştere la ioni de carbonaţi, conform reacţiei :

CO2 ( gaz )      
 CO2 ( apă )

CO2 ( apă )  +  H2 O                   H2   +  ( HCO3 )     

De regulă concentraţia de CO2  în apă este mult mai mică decât concentraţia acestui gaz în atmosferă. Trebuie să reamintim şi faptul că îmbogăţirea apelor cu CO2 se poate datora şi degradării substanţelor organice prezente în apele poluate. Prezenţa bioxidului de carbon în apă în cantităţi mari poate duce, în cazul în care apa trece prin zone calcaroase la dizolvarea calcarului în apă conform relaţiei :

    CaCO2 (solid)  +  CO2 (apă) + H2 O             Ca   +   2H2 CO3  


Reacţia poate fi şi inversă, când prin scăderea procentului de bioxid de carbon din apă calcarul se poate sedimenta. Pe lângă reacţia cu acest mineral, bioxidul de carbon poate contribui în mod similar şi la eliberarea calciului şi din alte minerale, cum ar fi : gipsul (sulfatul hidratat de calciu ), dolomita , etc.

Azotul poate fi prezent în apă sub diferite forme chimice distincte. În principal azotul poate fi întâlnit în apă sub formă de nitraţi ( NO3 ), dar şi sub formă de ioni de amoniac NH4  şi ioni de nitriţi (NO2). 

Unele ape pot conţine şi ioni de (SO2), dar şi sulfură de hidrogen (cunoscut sub denumirea de hidrogen sulfurat H2S ), precum şi alte gaze.    

Este foarte important să se cunoască reacţiile chimice care se desfăşoară în apă, atât din punct de vedere al faptului de a cunoaşte modul cum apa a fost impurificată, dar şi sub aspectul stabilirii tratamentului specific pentru purificarea apei, pentru că marea majoritate a reacţiilor ce vor fi prezentate stau la baza proceselor de tratare a apelor uzate. 

5.5. Reacţiile din mediul acvatic

In general reacţiile chimice din mediul acvatic sunt de trei tipuri :

· reacţii de oxidare-reducere ;

· reacţii de tipul acid-bază ;

· reacţii complexe între compuşi organici şi compuşi ai metalelor, numite şi reacţii de coordinaţie metalo-organice.

Aceste tipuri de reacţii sunt de fapt cele ce determină în final compoziţia chimică a apei. Dintre cele mai importante reacţii ce se desfăşoară în apă şi care afectează compoziţia chimică a apei sunt următoarele :

a) reacţii de disoluţie a calcitei :

      CaCO3 (solid)  +  H2 CO3   (   Ca  +  2HCO3 

b) reacţii de disoluţie a silicei  :

SiO2 (solid)  + 2H2O  (   H2SiO4

c) reacţii de disoluţie a gipsitei :

Al2O3 . 3 H2O (solid)   +  2H2O  (   Al( OH )4  + 2H

Alături de aceste reacţii trebuie să menţionăm şi procesele în care substanţele mineralele se transformă în minerale secundare, amorfe, de asemenea insolubile, reacţii în care se eliberează şi alţi compuşi chimici. Dintre aceste procese mai complexe menţionăm procesul în care albita, un mineral silico-aluminos se transformă în montmorilonit, conform următoarei reacţii :

NaAlSi3O8(solid)+6H2CO3+ 20H2O( Na+6HCO3+10H10SiO4 +

+ 3 Na0,33Al2,33 Si33,67 O10 (OH )2  (solid).

precum  şi procesul de transformare a dolomitei în calcită :

Ca Mg ( CO3 )2 (solid) + Ca ( Mg  + 2CaCO3 (solid)


Ca urmare a faptului, ca în general procesele de disoluţie cuprind o gamă largă de compuşi chimici şi întrucât o mare parte din reacţii sunt reversibile se poate afirma că apa ce conţine substanţe chimice este un sistem chimic instabil.


In cadrul proceselor de oxidare - reducere sunt implicate o serie de elemente chimice dintre care amintim: C , N, O , S , Fe , Mn.  Majoritatea acestor procese chimice sunt lente, dar pot fi accelerate  prin intervenţia unor microorganisme.


In mod natural aceste procese depind de prezenţa oxigenului dizolvat în apă, care de altfel este elementul oxidant din apele naturale superficiale. Intr-un mediu reducător, respectiv în absenţa oxigenului, ne referim la cazul existenţei unui exces de materii organice, se disting următoarele posibile procese chimice:

a) de oxidare aerobică :

CH2O  +  O2   (  CO2  +  H2O  

de denitrificare :

(5/4) CH2O) + NO3 + H ( (5/4) CO2 + (1/2) N2 + (7/4) H2O 

de fermentaţie :

3CH2O  +  H2O (  CO2  +  2CH3OH

d) de formare a gazului metan :

2CH2O   (  CO2  +  CH4

In toate aceste reacţii chimice materia organică este reprezentată prin compusul chimic CH2O .

In mediile lipsite de oxigen, se realizează reacţii de oxidare numai dacă se găsesc sau se introduc agenţi oxidanţi, cum sunt oxizii de fier sau de mangan. In aceste condiţii se pot desfăşura următoarele reacţii chimice:


CH2O  +  4FeOOH (solid) + 8H  ( CO2 + 4Fe + 7H2O 


CH2O + 2MnO2 (solid) + 4H ( CO2  + 2 Mn  +  3H2O

In cazul în care materia organică este absorbită în apă înainte de pătrunderea factorilor oxidanţi, substanţa organică rămâne în suspensie. In această situaţie reacţia se va desfăşura în final la fel ca o reacţie clasică a unui proces heterogen.

Dacă apa conţine dizolvat oxigen, atunci vom avea o reacţie tipică de oxidare, ca de exemplu reacţia de degradare a materiei organice prin oxidare :

O2 + CH2O (  CO2 + H2O

Tot în acest context au loc şi o serie de reacţii de oxidare şi cu alţii compuşi sau cu alte elemente chimice. Dintre aceste reacţii amintim : 

reacţia de oxidare a hidrogenului  sulfurat :

2O2 + H2S ( SO4 + H2

reacţia de oxidare a amoniacului :

O2 + NH4 + H2O ( NO3 + 3H2

reacţia de oxidare a fierului :

4Fe + O2  + 6H2O ( 4FeO.OH(solid) + 4H2

reacţia de oxidare a manganului :

2Mn + 1/2O2 + 2H2O (  2MnO2 + 2H2


Toate aceste procese se pot realiza în acelaşi sistem acvatic, cum ar fi de exemplu un lac sau o apă staţionară mai adâncă. In acest ecosistem putem distinge două zone distincte din punct de vedere chimic şi anume :

· zonă anaerobă, situată în zona profundă a bazinului de apă şi unde nivelul oxigenului  dizolvat este foarte scăzut;

· zonă superficială, în care are loc un schimb de oxigen şi CO2 cu atmosfera, practic putem vorbi de o zonă oxidare.

In stratul superficial de apă unde ajunge şi lumina solară se desfăşoară o serie de reacţii de oxidare, aşa cum am precizat, dar în acelaşi timp au loc şi procese de fotosinteză, când se eliberează oxigen, conform reacţiei :

CO2  + H2O  ( fotosinteză (  CH2O + O2

La polul opus, în zona de profunzime, procesele care domină zona  sunt cele de reducere, ca urmare a faptului, că în general condiţiile ambientale sunt anaerobe. In această zonă se produce un schimb de materiale cu sedimentele aflate pe fundul lacurilor. 

In apele de profunzime continentale se găsesc componente reducătoare, ca de exemplu amoniacul (NH4OH ), hidrogen sulfurat (H2S), ioni feroşi  şi ioni de Mn. In schimb în zonele superficiale se concentrează în special oxidanţi dizolvaţi, aşa cum sunt de exemplu ionii de nitraţi (NO3), de sulfaţi (SO4), carbonaţi (CO3), precum şi alţi oxidanţi în suspensie.

In cea mai mare parte a anului cele două zone: cea superficială şi cea profundă nu se amestecă, ca urmare în primul rând a densităţii diferite a straturilor. Densitatea diferită se datorează expunerii solare a stratului superficial. Fenomenul se numeşte stratificare termică şi practic constituie o barieră fizică de separare a straturilor.

CAPITOLUL 6

DOMENIILE DE UTILIZARE A APELOR
6.1 Aspecte generale

Modul de apreciere a calităţii apei depinde în principal de scopul în care este folosită această apă, pentru că unele sunt cerinţele pentru o apă potabilă şi altele sunt cerinţele pentru o apă industrială sau altele sunt cerinţele pentru apa utilizată în industria alimentară sau a medicamentelor.

Pornind de la rezultatele analizelor, respectiv tipul compuşilor chimici conţinuţi de apă precum şi concentraţia acestora, se poate aprecia calitatea apei, precum şi domeniul în care aceasta poate fi folosită.

Pentru determinarea calităţii apei, precum şi a domeniului de utilizare nu este suficientă numai analiza chimică a apei, apa trebuie analizată şi din punct de vedere igienico-medical, dar şi din punct de vedere biologic.

Referitor la apa potabilă, la început se utiliza pentru apa potabilă apele subterane, care nu veneau în contact cu exteriorul şi deci nu erau impurificate. De regulă apele subterane suferă şi un tratament de autopurificare şi filtrare. Pe măsură ce aglomeraţiile urbane s-au dezvoltat, cerinţele de apă potabilă au crescut şi a fost necesar să se treacă la tratarea apelor de suprafaţă pentru obţinerea apelor potabile, la început doar din apele de munte şi ulterior şi din apele de şes.

Pentru ca apa de suprafaţă să poată fi folosită pentru prepararea apei potabile, ea trebuie să prezinte anumite caracteristici. Spre exemplu în Germania pentru expertizarea apelor ce pot fi utilizate pentru obţinerea apelor potabile, s-au stabilit norme de clasificare (D.V.G.W.), care stabilesc nivelul calitativ al apelor şi în funcţie de rezultatele analizelor se poate recomanda modul de folosire a acestora.

6.2. Importanţa apei pentru activităţi socio-economice

Dacă la început omul a folosit apa mai ales pentru sursă de hrană, mijloc de transport şi de apărare contra animalelor şi duşmanilor, pe măsura dezvoltării socio-economice, domeniul de utilizare a apei s-a diversificat foarte mult. Dintre cele mai frecvente domenii de utilizare a apei putem aminti:

· alimentări cu apă potabilă;

· alimentări cu apă industrială;

· irigaţii;

· transport;

· producerea energiei electrice;

· turism şi agreement;

· ocrotirea sănătăţii;

· sursă de hrană;

· materie primă.

[image: image56.png]Duniérea | Irigatii

]
Zootehnie

| pro Consum
| Pisciculturd casnic
Gospodarie comunala ¢
Consum
general

Sursa




              Fig. 6.1.  Sursele şi domeniile de utilizare a apei 

6.2.1. Alimentarea populaţiei cu apă

Apa este un element vital pentru omenire. De şi teoretic necesităţile biologice de apă pentru un adult este de 2,5 litri/zi, în realitate consumurile de apă ale unui om pentru necesităţi personale, ce include alimentaţie, igienă etc este mult mai mare. 

Organizaţia Mondială a Sănătăţii estimează că în mod normal necesarul de apă pentru un adult este de 150 litri / zi.

Statisticile internaţionale estimează că din totalul de apă potabilizată doar 8 % din este utilizată strict pentru hrană. Consumul de apă pe locuitor diferă de la ţară la ţară şi depinde de nivelul resurselor, de gradul de civilizaţie, de cultură etc. Dacă se face raportul între cantitatea de apă prelevată pentru diverse nevoi de către o ţară şi numărul populaţiei ei, se poate stabilii teoretic consumul sau producţia medie de apă pe locuitor.

Pe baza datelor furnizate de World Resources 1998 -1999 pentru anul 1999, consumul mediu pe om, la nivelul globului pământesc a fost de 43 m
[image: image57.wmf]3

/ an, ceea ce înseamnă un consum mediu zilnic de 118 litri de apă. Aceeaşi sursă de date ne permite  să calculăm consumul zilnic pentru populaţia României. Astfel, în cazul României datele statistice spun că în România consumul de apă a fost de 241 litri / loc. şi zi în acelaşi an de referinţă.   In acest total consum sunt incluse şi pierderile din reţea şi apa pentru irigaţii, apa utilizată la udatul străzilor, spălatul autovehiculelor etc. 

In tabelul 6.1. sunt prezentate consumurile de apa pe continente.
Consumul mediu de apă                                                        Tabelul 6.1                                         
	Continentul
	Medie pe tera
	Oceania
	America de Nord
	Asia
	Africa

	Consum în litri /loc.şi zi
	118
	1047
	688
	86
	42


Trebuie însă să facem precizarea că, numai o parte din populaţie beneficiază de un sistem centralizat de producţie şi distribuţie a apei. Se apreciază că în mediul urban circa 79% din populaţie beneficiază de apă potabilă prin reţele de alimentare controlate, iar în mediul rural doar 27%. Se apreciază că la nivel planetar 2/3 din populaţie nu are acces la un serviciu de alimentare cu apa potabilă corespunzătoare.

6.2.2. Alimentarea industriei cu apă

Pentru multe activităţi industriale apa este strict necesară. In lume multe ramuri industriale sunt mare consumatoare de apă. Dintre aceste ramuri amintim: industria carboniferă, industria extractivă, industria metalurgică, industria chimică, a celulozei şi hârtiei, a procesării sfeclei de zahăr etc. Cantităţi însemnate de apă sunt utilizate la răcirea instalaţiilor din centralele termoelectrice  şi atomoelectrice.

Datele statistice furnizate de către aceeaşi sursă World Resources ne duc la concluzia că, proporţia de apă utilizată în procese industriale reprezintă circa 23% din volumul de apă prelevat din sursele naturale de apă. Spre exemplu pentru producerea unui litru de bere în funcţie de performanţele tehnologice, se consumă între 7 şi 17 litri de apă potabilă. La nivelul României, consumul de apă utilizată în activităţi industriale la nivelul anului 1994 a reprezentat 33% din totalul apelor prelevate din sursele naturale de apă.

6.2.3. Apele ca mijloc de comunicaţie

In general transportul sau comunicaţiile pe apa s-au dezvoltat din cele mai vechi timpuri pentru că asigura cel mai mic cost de transport. Transportul pe apă este organizat pe spaţiul marin şi lacustru, precum şi pe marile fluvii.

In acest sens volumul cel mai mare de mărfuri transportate pe cale maritimă tranzitează Oceanul Atlantic. Se estimează că circa 79% din mărfuri sunt transportate pe această cale de navigaţie.

La nivel continental se desfăşoară transporturi, mai ales de mărfuri pe artere fluviale. Dintre aceste artere fluviale de transport amintim: Dunărea, Volga, Rin, Loara, Sena, Vistual, Oder în Europa; Obi, Enisei, Amur, Gange-Brahmaputra, Mekong în Asia; Parana, Sao Francisco, Orinoco, Amazon în America de Sud; sistemul Missisippi-Ohio în Ameriaca de Nord, precum şi Nil, Congo în Africa. 

Trebuie să facem precizarea că pentru extinderea transportului fluvial şi maritim, s-au realizat o serie de canale de navigaţie care au legat diferite bazine hidrografice sau mări, trebuie să amintim: canalul Rhin-Dunăre, Marea Baltică –Marea Albă, Moscova-Volga, Volga-Don, Rhin-Vistual, Rhin-Marna, canalul Panama , canalul Suez etc. 

6.2.4. Apele ca sursă de energie

Energia apelor a fost utilizată de omenire din cele mai vechi timpuri. Se ştie că vechile civilizăţii din China, Egipt, Siria au utilizat energia apelor la acţionarea roţilor hidraulice utilizate la irigarea terenurilor cultivate. Mai târziu energia apelor a fost utilizată şi în scopuri industriale, la măcinarea grâului, la acţionarea joagărelor.

Spre sfârşitul secolului XIX apar primele centrale electrice. De fapt prima centrală hidroelectrică a fost pusă în funcţiune în Germania în anul 1891 pe râul Neckar, după care se finalizează foarte multe hidrocentrale.  Trebuie să remarcam apariţia unor hidrocentrale de foarte mare putere cum sunt : Itaipu pe fluviu Parana cu o putere instalată de 12600 MW, Grand Coulee pe fluviul Columbia cu o putere instalată de 9770 MW, Paulo Alfonzo pe fluviul Panaraibo de 6770 MW. 

In România primele hidrocentrale s-au construit la sfârşitul secolului XIX . Este vorba de hidrocentrala Sadu I, finalizată în anul 1896, Câmpina finalizată în 1897 şi Sinaia finalizată în 1898. Cea mai mare hidrocentrală din România este cea de la Porţile de Fier I cu o putere instalată de 2040 MW.

Trebuie să precizăm că doar o mică parte din potenţialul energetic al apelor este utilizat în prezent. Acest lucru se datorează faptului că aceste lucrări sunt costisitoare în primul rand, modifica semnificativ mediu în al doilea rând, respectiv ecosistemul, dar se obţine energie ieftină şi regenerabilă.

 6.2.5. Utilizarea apele pentru irigaţii

Pentru irigarea terenurilor agricole se consumă în general cantităţi însemnate de apă. Dacă la sfârşitul secolului XVIII se irigau circa 8 milioane de hectare, la sfârşitul secolului al XIX  40 milioane de hectare, iar conform sursei World Resources în anul 1994 se irigau 235 milioane de hectare. Din datele statistice rezultă că din total prelevărilor de apă din toată lumea circa 69 % sunt ape utilizate la irigaţii. 

In cazul României, începuturile irigaţiei se estimează a fi secolul XVIII, în anul 1938 se irigau circa 15.000 de hecatare, dar extinderi semnificative au apărut după anul 1950. Dacă în anul 1985 în România era asigurată infrastructura pentru irigarea a 4 milioane de hectare, în anul 1997 infrastructura de irigare a scăzut la 3,2 milioane de hectare posibil de irigat, iar astăzi datorită costurilor energiei, suprafaţa care este irigată este extrem de redusă.

Datorită costurilor ridicate şi a lipsei de apă, astăzi irigarea terenurilor se face pe principiul transportului de apă prin conduce şi picurarea la rădăcina plantei, care asigură în acest mod consumuri reduse de apă şi reduce gradul de dezvoltare a buruienilor.

6.2.6. Utilizarea apele în activităţi de turism, agrement şi sănătate

Unităţile acvatice, în funcţie de tipul apei şi valoarea terapeutică au favorizat dezvoltarea activităţilor de turism, agrement sau tratament balnear. Trebuie să remarcăm potenţialul deosebil pe care îl are România în acest sens, dar din nefericire prea puţin utilizat. La acest potenţial trebuie să adăugăm şi potenţialul datorat apelor minerale, termale, litoralul Mării Negre, inclusiv lacul Techirgiol.

Un loc important în acest context al turismului îl ocupă Delta Dunării, care este “Zonă Protejată” de interes european. 

Apele minerale pe care România le deţine, constituie o sursă foarte însemnată de atragere a turiştilor. Din punct de vedere teoretic, apele minerale se consideră că sunt acele ape care conţin diferite săruri, elemente chimice, gaze, substanţe radioactive, a căror concentraţie depăşeşte cel puţin una din valorile minime stabilite pentru anumiţi indicatori caracteristici, dintre care cei mai importanţi sunt prezentaţi în tabelul 6.2.

	Carac-teris-tici
	Minera-lizare totală 
	CO2

Liber sau legat în dicarbonaţi
	Fier


	Iod
	Sulf
	Arse-niu 
	Brom 
	Radio-activi-tate
	H
[image: image58.wmf]2

S


	Va-

loa-

re
	
[image: image59.wmf]³

1000 mg/l
	
[image: image60.wmf]³

1000 mg/l
	
[image: image61.wmf]³


10mg/l
	
[image: image62.wmf]³


1mg/l
	
[image: image63.wmf]³


1mg/l
	
[image: image64.wmf]³


1mg/l
	
[image: image65.wmf]³


0,5mg/l
	
[image: image66.wmf]³


0,5mg/l
	
[image: image67.wmf]³


1mg/l


               Caracteristica apelor minerale                             Tabelul 6.2                                                                  

In funcţie de compoziţia acestor ape, ele pot fi utilizate ca ape de masă sau ca ape pentru tratament.

6.2.7. Apa plată

“Apa plată” constituie apa potabilă naturală ce aparţine, de regulă din grupa izvoarelor oligominerale reci. Au o mineralizare mai mică de 1000 mg/l. Denumirea acestor ape a fost dată de francezul B. Ninard, în anul 1971 cu termenul “ l’eau plate”, termen preluat în întreaga lume.

Apa plată este de origine vadoasă, în sensul că ea se formează din precipitaţiile ce pătrund prin fisuri şi prin scorburi masive de calcar, omogen carstificate şi apar sub forma de izvoare, cu debit variabil la o cotă inferioară faţă de punctul zonei de alimentare. Se presupune că această apă o dată pătrunsă în adâncimrea solului, ea circulă prin masa de rocă timp de câteva luni, timp în care se realizează stabilitatea ei microbiologică. Ca urmare apele plate trebuie să aibă o mare stabilitate a proprietăţilor fizice, chimice şi organoleptice pe o lungă perioadă de timp, circa un an.

Temperatura acestor ape se menţine de regulă constantă între 5 – 7 
[image: image68.wmf]0

C. In compoziţia acestor ape predomină anionul bicarbonic (
[image: image69.wmf]-

3

HCO

), însoţit de cele mai multe ori de cationul de calciu 
[image: image70.wmf])

(

+

+

Ca

, magneziu
[image: image71.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image72.wmf])

(

+

+

Mg

 şi natriu 
[image: image73.wmf])

(

+

Na

, precum şi anionii de sulfat
[image: image74.wmf])

(

4

-

-

SO

 şi de clor 
[image: image75.wmf])

(

-

Cl

, fără ca limita acestor săruri dizolvate să depăsească 1000 mg/l. Dioxidul de carbon 
[image: image76.wmf])

(

2

CO

lipseşte din conţinutul acestor ape.

Apa plată care provine din izvoarele ce apar din masivele de calcar are un gust plăcut şi este lipsită de germeni patogeni.  Primele descoperiri ale acestor surse de apă plată s-au făcut în Franţa, apoi în Belgia, Italia, Iugoslavia, Grecia, Bulgaria şi mult mai târziu şi în România, abia după anul 1984.

CAPITOLUL 7

UTILIZAREA RAŢIONALĂ A APEI

7.1 Generalităţi privind gestionarea sursele de apă

Gospodărirea eficientă a resurselor de apă este una din priorităţile României în vederea implementări conceptului de “Dezvolatre Durabilă”. Populaţia şi agenţii economici trebuie să ştie că România este o ţară relative săracă în ceea ce privesc resursele de apă. 

Pe plan mondial, dar şi naţional apare în mod logic datorită dezvoltării economice un decalaj tot mai pronunţat între caracterul dinamic al cerinţelor de apă şi caracterul limitat al resurselor naturale. “Setea de apă” a omenirii sau perspectivele “crizei de apă” sunt în prezent termeni care în mod frecvent sunt discutaţi în cadrul unor dezbateri internaţionale.

Cauzele care au generat această situaţie decurg în primul rând din caracteristicile apelor ca resurse naturale şi anume:

· resursele de apă au un caracter limitat;

· resursele de apă au o distribuţie neuniformă;

· posibilităţile tehnico-economice  de transport pe distanţe mari sunt relative limitate.

· influenţa negativă  a activităţilor umane asupra calităţii  apelor;

· gradul relativ mic de reutilizarea a apelor ca resursă refolosibilă;

· importanţa extrem de mare a apelor pentru echilibrul ecosistemelor naturale.

· imposibilitatea captării totale a unui curs de apa de suprafaţa pentru nevoi industriale sau casnice, întrucât se afectează grav  şi ireversibil ecosistemul din zona respectivă.

Toate aceste probleme au fost discutate de foarte mult timp la nivelul Organizaţiei Naţiunilor Unite. Prima dezbatere în acest context a fost în anul 1977 la Mar del Plata în Argentina, când a avut loc prima “Conferinţa Mondială a Apei”. Semnalul de alarmă a fost tras, se impune deci, luarea tuturor măsurilor cel puţin pentru menţinerea calităţii apelor naturale la nivelul actual, dar şi pentru îmbunătăţirea calităţii surselor de apă, concomitent cu reducerea consumului şi creşterea gradului de reutilizare a apelor.

7.2. Amenajări complexe pentru gestionarea apelor

Având în vedere perspectivele în România privind alimentările cu apă şi a localităţilor rurale, precum şi a creşterii în viitor a suprafeţelor irigate, se impune în mod abligatoriu realizarea unei strategii la nivelul întregului teritoriu al ţării privind   gestionarea resurselor de apă. Această gestiune globală nu se poate implementa fără realizarea de amenajări complexe ale bazinelor hidrografice.

Valorificarea şi conservarea resurselor de apă la nivelul României se poate concretiza prin diverse amenajări complexe cu destinaţii multiple, cum ar fi:

· combaterea acţiunii distructive a apei;

· irigaţii;

· asigurarea unei rezerve de apă potabilă;

· obţinerea de energie electrică

· piscicultură;

· asigurarea unei cantităţi mari de apă pentru diluţie în caz de poluare acidentală;

· agrement.

Existenţa unor surse relativ bogate de apă, face posibilă şi favorizează asigurarea simultană a tuturor consumatorilor de apă. Din acest motiv lucrările hidrotehnice pentru utilizarea apelor trebuie realizate pe baza unui plan de amenajare complexă a bazinelor hidrologice, la întocmirea căruia să se ţină seama de dezvoltarea etapizată în timp a folosinţelor de apă, precum şi legătura şi condiţionarea reciprocă a acestor lucrări de valorificare a resurselor de apă şi cu cele pentru combaterea efectului dăunător al apelor. 

7.3. Studiul resurselor de apă

România dispune în prezent de trei surse de bază pentru apă.  Din punct de vedere al balanţelor cantitative, resursele de apă ale României sunt următoarele:  

· Dunărea; 

· apele subterane; 

· reţeaua de râuri şi lacuri interioare.

Sub aspect metodologic studiul resurselor de apă vizează în primul rând bazinele hidrografice, apoi elementele hidrologice ale regimului de curgere, potenţialul de dezvoltare  al bazinului hidrografic şi studiul acumulărilor de apă.
Din punctul de vedere a posibilităţilor de utilizare a acestor ape, ne interesează calitatea acestora pentru că în funcţie de calitate, putem recomanda domeniul în care poate fi folosită aceea resursă de apă.

Bazinul hidrografic prezintă un interes deosebit pentru sistemul national de gospodărire a apelor. Regimul hidrografic al râurilor şi modul de utilizarea a resurseor de apă este influenţat în mare măsură de:

· suprafaţa bazinului hidrografic, care influenţează debitul şi este reprezentat prin epura bazinului;

· forma bazinului exprimată cantitativ prin lăţimea medie bmed  sau prin indicele de formă 
[image: image77.wmf]j

 ;

                          
[image: image78.wmf]L

S

b

baz

med

=

                         
[image: image79.wmf]p

j

baz

S

p

2

=


In formulele de mai sus avem următoarele notaţii:



[image: image80.wmf]baz

S

 este suprafaţa bazinului;


 L  este lungimea axei bazinului;


 p este primetru bazinului;


 
[image: image81.wmf]p

baz

S

2

 este perimeru cercului de suprafţa 
[image: image82.wmf]baz

S

.

· modul de distribuţie a altitudinilor terenului într-un bazin hidrografic;

· panta medie a bazinului hidrografic care determină în mare măsură concentraţia  precipitaţiilor în reţeaua hidrologică şi care se calculează cu formula:


[image: image83.wmf]i

med

L

S

H

I

S

D

=


In formula de mai sus avem următoarele notaţii:



[image: image84.wmf]H

D

 este echidistanţa curbelor de nivel;


S suprafaţa integrală a bazinului;



[image: image85.wmf]i

L

S

 este lungimea totală a curbelor de nivel.

· învelişul vegetal şi repartizarea lui pe bazin;

· structura geologică a solului sub aspectul permeabilităţii rocilor;

· factorii climatici – temperatură, vânt, precipitaţii.

[image: image86.png]& iy

Ly ~

||

oL oy

& muy

P
o
\\
Y -
-~
- %%
s
Vd A/\._ -~ <)
NEEREEE
N <
N
%Y
~
N
[
N
~

~
>N

12402ty DIwbHY





 Fig.7.1. Epura unui bazin cu                        Fig.7.2. Epura bazinului  
                 ramificaţii                                        cu ramificaţii multiple
S1 – suprafaţa totală a bazinului până la km 1;        
Sd , Ss – suprafaţa dreapta, respectiv stânga.


In general problema care ne interesează din punctual de vedere al sursei de apă sunt cantităţile de precipitatii care pot alimenta un bazin hidrografic. Sub acest aspect se calculează media aritmetică a precipitaţiilor unei aceleaşi luni, iar pe o lungă perioadă de timp se numeşte normala lunară, iar pe an normala anuală.


S-a constatat că pantele mari ale terenurilor din cadrul bazinelor hidrografice şi căderile concentrate de precipitaţii facilitează captări mari de apa în bazine hidrografice, dar înrăutăţesc condiţiile de realizarea de căi de comunicaţii.


In general, bazinele superioare ale râurilor servesc cu precădere pentru obţinerea de hidroenergie, prin construirea de bazine de captare, care pot servi şi ca sursă de apa pentru potabilizare sau pentru irigaţii. In timp ce bazinele inferioare se pretează mai mult pentru asigurarea de apa pentru potabilizare şi irigaţii.


Referitor la acumulările de apă, de regulă construirea de baraje se face cu rolul de a corecta debitele apelor pentru a corespunde cerinţelor de folosire optimă a apei, dar şi pentru a atenua viiturile.

Factorii de care trebuie să se ţină seama la crearea unui baraj pentru acumularea apelor sunt următorii:

· factorii hidrologici  ai bazinului, respective debitul, dar mai ales variaţia debitului;

· factorii topografici şi geologici ai zonei;

· factorii economici, respective costurile totale ale construcţiei;

· existenţa unor consumatori majori pentru apa acumulată.  
O altă sursă importantă de apă o reprezintă apa subterană. Resursele de apă subterană exploatabilă este estimată la 11,5 mld. 
[image: image87.wmf]an

m

/

3

, respective 364,6 
[image: image88.wmf].

sec

/

3

m

, în care sunt incluse şi apele minerale şi apele termale. Important de reţinut este faptul că aceste ape nu sunt repartizate în mod uniform. Cele mai bogate zone cu ape subterane sunt în zona teraselor Dunării şi în zona marilor bazine hidrografice : Someş, Mureş, Timiş, Olt, Prahova, Siret, etc. Pe lângă aceste ape freatice de mică adâncime, România deţine resurse de apă de mare adâncime în zonele Frăteşti şi Cândeşti, în calcare jurasice şi cretacice din Dobrogea de sud, în depozitele pleistocene din Câmpia de Vest şi în nisipurile daciene din Oltenia.

Desigur, că sursa cea mai mare de apă de suprafaţă o reprezintă fluvial Dunărea. Dacă ea poate fi utilizată fără nici o prelucrare la irigaţii, pentru obţinerea energiei electrice, ca apă de răcire la centrala atomoelectrică, în ceea ce priveşte potabilizarea ei sunt de remarcat aspecte legate de gradul de poluare al acestei ape şi dificultăţile legate de obţinerea unei ape potabile de calitate.

7.4. Bilanţul apelor
 In vederea efectuării un studiu privind oportunitatea amenajării unui bazin hidrografic este necesar să se întocmească în prealabil bilanţul apelor. Acest bilanţ al apelor reprezintă de fapt un studiu comparativ între debilele apelor afluente şi cerinţele de apă, studiindu-se posibilitatea de satisfacerea a cerinţelor prin lucrări complexe hidrotehnice.

Calculele de bilanţ şi de gospodărire a apelor se întocmesc atât în faza de proiectare, admiţându-se anumite ipoteze privind dezvoltarea zonei, dar şi după realizarea amenajării pentru a se verifica prognozele şi de a se studia perspectivele.

Calculele se pot efectua luând ca bază diferitele intervale de timp şi corespunzător acestora se lucrează cu debite orare, zilnice, lunare şi anuale.
[image: image89.png]A<, din

Qzi max.
7 Q orar max.
5 B 600
i 0
s 450 R 1 Feso
A [1Qorar mediuz 4,16 % | Qzi max. |_1400 _—
350
4 250 l l
21 150 Ko= 225-=15| ,
1 ' [ Qorar min.
’ t

0 123456789101 12131415161718192021222324 ore




    Fig. 7.3. Stabilirea debitului mediu orar

Pentru variaţii importante ale consumurilor în cursul unei zile sau săptămâni sunt necesare acţiuni de regularizare a debitelor. Rezultatul acestui studiu ne poate duce la urmatoarele situaţii:

· existenţa unor perioade în care debitele afluente depăşesc cerinţele de apa;

· existenţa unor perioade în care debitele afluente sunt mai mici decât debitele cerinţelor de apă, numite şi perioade eficitare.
Aşa cu s-a precizat anterior, problema care trebuie rezolvata este aceea de a asigura debitul necesar în orice situaţie. De aceea lucrările hidrotehnice au rolul de a pune de acord cerinţele cu debitele afluenţilor şi situaţia deficitului de precipitaţii. De multe ori pentru rezolvarea unor astfel de situaţii s-au realizat captări şi devieri parţiale de cursuri de apă. Spre exemplu în cazul unui bazin cu un singur lac de acumulare se pot distinge două moduri de rezolvare şi anume:

· realizarea unei acumulări mari de regularizare a debitului în zona secţiunii prizei de captare a apei;

· realizarea unei acumulări de compensare amplasată pe un afluent secundar în amonte şi care are rolul de a suplimenta debitul de apă în orele de vârf de consum.

7.5. Raţionalizarea folosirii resurselor de apă 

Accentuarea fenomenului de lipsă de apă în sursele de apă, precum şi tendinţa de creştere a costurilor de procesare a apei au generat preocupări pentru reducerea consumurilor de apă.

In schema fluxului apei, de mai jos, intervin o serie de elemente, după cum urmeaza: Qn – necesarul de apă;  Nsp - necesarul specific de apă în l / locuitor. zi ;   sau 
[image: image90.wmf]3

m

/ tonă de produs sau pe hectar etc precum şi coeficientul de reutilizare a apei Qr .

Utilizarea raţională a apei impune cu precădere, mai ales în cazul folosinţelor îndustriale de apa recircularea apei. In acest sens s-a impus un coeficient important pentru utilizarea raţionala a apei şi anume gradul de recirculare internă a apei  Ri :


[image: image91.wmf](%)

100

.

n

r

i

Q

Q

R

=


Totuşi trebuie să precizăm că gradul de reutilizare a apei este limitat de condiţiile tehnice şi economice.

Valorificarea raţională a apei implică reducerea la minimum în condiţii economice, a modificărilor cantitative şi calitative ce se produc prin folosirea apelor atât în activităţi casnice cât şi în activităţi industriale şi agricole. In acest sens se recomandă: reducerea debitelor prelevate, micşorarea consumurilor, limitarea imprificării apelor cu poluanţi în urma utilizării ei etc.

Caracterul apei de resursă revalorificabilă sau refolosibilă, faptul că apa nu se consumă integral prin utilizare, ci se întoarce parţial, iar uneori chiar integral în emisar, constituie de fapt  punctual de plecare în problematica poluării apelor. Fiecare resursă de apă are un anumit echilibru care poate fi deranjat datorită activităţilor socio-economice dintr-o anumită zonă şi care afectează modul de folosinţă a apei în aval de locul de evacuarea apei uzate în emisar.

[image: image92.png]Apd recirculatd

Pierderi din
procesul de
epurare
'3
I
9
8 Sl
Sl o
S S
Qlg QE
Bls gL
S ER
';c-:»_ o gl
ISYSS)
Q]
S S

Apd tehnologicd dela

inmagazinare

|
|
b

Apd recirculatd
;"T
|

Necesar de apd

i

urare -
ratare

X
e

Apﬁ tehn
ica de

Pierderi
din procesul
de epurare-
tratare

|

Pierderi din Pierderi din Pierderi Pierderi d/n

N\ Ap
X!

o

procesul de aductiune dela in-

tratare

magazi -
nare

refeaua de
distributie

UTILIZAREA

Apd tehnologica restituita

(¢)

©
- (%)
b Apd de \B

APEI

Pierderi in
procesele de
utilizare a
aper

Pierderi din
refequa de
canalizare

Pierderi din
procesul de
epurare

wevacuare }gl

Alimentareq
J'altor folosinte




             Fig.7.4. Fluxul apei de la captare şi până la evacuare în    emisar

T – tratarea apei de alimentare; R – rezervor de compensare; E- epurarea apei uzate.

Majoritatea problemelor legate de utilizarea raţională a resurselor de apa sunt de fapt decizii la  nivel global. In esenţa pot apărea următoarele probleme de analizat:

· până la ce limită este raţional să se satisfacă nevoile de apă;

· care este probabilitatea de satisfacere a cerinţelor de apa sub aspect calitativ şi cantitativ;

· care este raportul din costurile investiţionale şi efectele socio-economice;

· care sunt efectele ecologice.

Rezolvarea corectă a acestor probleme, obţinerea optimului, nu se poate finaliza decât în măsura în care sunt analizaţi toţi factori cu ponderea de influenţa corect stabilită.  De fapt actuala legislaţie din România peivind utilizarea resurselor de apă şi care de fapt adaptează legislaţia europeană la condiţiile României obligă toţi utilizatorii de apă s-şi schimbe atitudinea faţă  de această resursă extrem de importantă pentru întreaga omenire. 
CAPITOLUL 8
GESTIONAREA BAZINELOR HIDRO- GRAFICE CA VECTORI  DE VEHICULARE ÎN GEOSISTEM
8.1. Locul şi rolul apei în geosistem

Apa ca şi pondere în mediu, dar şi prin faptul că găseşte în permanenţă sub cele trei forme de agregare a materiei este un element indispesabil mediului. Distribuţia ei în spaţiu pe globul pământesc depinde de de climă, complexitatea reliefului, substratul geologic şi gradul de acoperire vegetală a solului.

Întrucât apa se găseşte în toate compartimentele geologice sub toate formele de agrgare ale materiei poate fi considerat pe bună dreptate un vector al schimburilor de substanţe şi energie între diferitele componente ale geosistemului. Geosistemul ca noţiune nouă se defineşte ca fiind sistemul complex natural şi antropic legate prin spaţiu, timp şi eveniment, în interdependenţă şi interacţiune sistemică.
Din acest punct de vedere alături de relief şi aer apa ca substanţă, reprezintă forma lichidă de agregare a meteriei. Prin dinamica ei, apa are o activitate enegetică atât în formele înalte e relif, cât şi pe fundul mărilor şi oceanelor. Apele au fost mediul primar de apariţie a materiei vii şi are un rol esenţial în repartiţia teritorială  a comunită’ilor umane  şi a habitatelor.

Apa a fost şi este într-o relaţie  directă  cu toate componentele geosistemului. Astfel, avem o relaţie apă-rocă, o relaţie apă-relief, o relaţie aer, o relaţie apă-sol, o relaţie apă-vegetaţie , relaţie apă-faună şi desigur o relaţie apă-om.

Apa este o necesitate pentru omenire, fie că este apă pentru consum , apă utilizată în procesele industriale, în agricultură apa este utilizată ca mijloc de transpot şi sursă de energie.   
8.2. Subsistemul oceanic  
Mările şi oceanele  lumii acoperă 71% din suprafaţa pământului, pe fundul oceanelor şi mărilor este o permanentă mobilitate ale apelor, provacă de curenţii de fund şi de scurgerile apelor cu densităţi şi temperaturi diferite. Practic curenţiim marini au o mare capacitate energetică şi astăzi se fac intense cercetări pentru montarea unor rotoare gigantice pentru captarea acestei energii a curenţilor oceanici şi producerea de energie verde. 

Contactul ocean-atmosferă se face printr-un strat peliculă de suprafaţă, care funcţionează ca o membrană elasică în care există două tendinţe, una de aspiraţie a aerului de către stratul superficial de apă şi una de evadarea a moleculele de aer vaporizate în atmosferă. Datele specialiştilor spun că media precipitaţiilor ce cad din atmosferă în mări şi oceane este de circa 458 km
[image: image93.wmf]3

/an faţă de ieşirea de apă prin evaporarea de circa 505km
[image: image94.wmf]3

/ an.  Diferenţa de circa 7% este compensată de aportul de apă prin scurgerile fluviilor şi oceanelor. Valurile sunt principala formă de mişcare vizibilă a apei mărilor şi oceanelor şi au un rol important în morfologia zonei de ţărm. De fapt forţa valurilor este remarcabilă, unori pot lovi ţărmul cu o forţă de 30 t / m
[image: image95.wmf]2

, având ca efect erodarea malurilor.
Curenţii oceanici, numiţi şi fluvii oceanice sunt determinaţi de diferenţele termice între apele oceanice din zonele tropicale mult mai calde şi apele oceanului din zonele polare de răcire a apelor, deci se poate afirma că acesti curenţi sunt de fapt  „maşini termice” . 
Curenţii marini mai pot fi determinaţi şi de diferenţa de salinitate dintre diferite zone, diferenţă de salinitate care influenţează densitatea apei. Sunt pe glob zone în care curenţii oceanici sunt generaţi de circulaţia relaiv constantă ca direcţie a aerului, în principal acest fenomen se întâlneşte în zona alizeelor.
Peste aceste curente aceanice se suprapune efectul forţelor Coriolis, datorate mişcării de rotaţie a pămâtului. Unul dintre cele mai cunoscute curente oceanice este curentul Gulf Stream ce se formează în Golful Mexic, străbate Oceanul Atlantic spre est şi apoi spre nord, pătrunzând până în Golful Finic şi are în compensaţie curentul rece al din zona insululor Canare, ajungând până în zona ecuatorială.

                [image: image96.png]Abatere

Emisiers
Spre sti

sudics





       Fig.8.1. Forţa de deviere rezultată din rotaţia Pământului

În ceea ce priveşte Marea Neagră, în zona litoralului avem de a face cu aşa numiţii curenţi de derivă, care merg paralel cu ţărmul şi practic aduc spre sud aportul de apă dulce şi de aluviuni  al Dunării şi în compensaţie apar curenţi de întoarcere de adâncime ce duc surplusul de apă spre larg. 
Un fenomen major şi uşor vizibil sunt mareele, mai ales  în cazul oceanelor şi a mărilor deschise. Aceste creşteri de nivel frecvent de 3 – 4 m pot ajunge în acuri particulare până la 13m în Golful Arabiei sau 18m în strâmtoarea Magelan.

Pe planetă există 4 oceane: Pacific, cel mai mare ca suprafaţă şi cel mai adânc, Oceanul Indian, ce este cel cu apa cea mai caldă, chiar şi 40% în zona Mării Roşii, Atlanic şi Artic cu o temperatură medie iarna de -3 grade.

O caracteristică importantă a apei oceanelor este salinitatea, care este în medie de 3,5% . Sunt zone cu salinitate mult mai mare datorită evaporaţiei intense. Apa sărată în acelaşi timp este o surtsă de materii  este vorba de NaCl, Mg sau Br. 
Prin desalinizarea apei de mare se obţine apă potabilă în zonele calde dar secetoase. În acelaşi timp oceanele sunt sursă de hrană şi biomasă. Mările şi oceanele sunt purtătoare de resurse minerale, ca de exemplu sărusi de sodiu, potasiu, magneziu, brom. De asemenea din mări şi oceane se extrag noduli de feromangan, cositor  sau aur.

[image: image97.png]





Fig.8.2. Deriva de suprafaţă a curenţilor  oceanici. 

Se apreciază că oceanul planetar conţine peste 50 de trilioane de deuteriu, utilizat în centralele atomoelectrice.  Mările şi oceanele sunt importante căi de comunicaţii, iar insulele şi litoralul sunt valorificate ca baze turistice şi de tratament. 
8.3. Subsistemul ape curgătoare

Aceste ape trebuiesc în primul rând protejate întrucât aceste ape contaminate cu diverşi poluanţi, datorită circulaţiei rapide de zone intense pot degrada întreg sistemul acvatic. Structura apelor continentale se autoorganizează sub efectul gravitaţiei având o tendinţă de stagnare pentru a ajunge la un echilibru, dar este şi un  modelator al reliefului.
Toate componentele circuitului hidrologic sunt într-o continuă interdependenţă, iar acest sistem asigură necesatul de apă dulce al omenirii şi ca urmare influienţează omul şi biotopul.

 Apa care nu se infiltrează în sol şi nu se evaporă, împreună cu izvoarele rezultate din apele pânzelor freatice se scurg la suprafaţa solului şi formează reţeaua fluvială. În apele curgătoare ajung şi apele din precipitaţii şi din topirea zăpezii şi sa gheţarilor.

Bazinele hidrografice sunt de fapt suprafeţe geografice de pe care îşi colectează apele un pârâu, un râu sau un fluviu. 

În curgerea lor către mări şi oceane, apele curgătoare îşi utilizează o parte din energie pentru ecodarea şi formarea albiei, iar restul de energie este utilizată pentru transportul aluviunilor.  

Un element important ce caracterizează o apă curgătoare este debitul de apă, respectiv volumul de apă ce trece printr-o secţine a apei curgătoare în unitate de timp.

Debitul de apă este influenţat într-o foarte mare măsură de clima zonei respective, pentru că precipitaţiile sunt cele ce alimentează direct sau indirect cu apă un bazinul hidrografic. După precipitaţiile abundente, 
CAPITOLUL 9

SISTEMUL CICLULUI HIDROLOGIC

9.1.Circuitul apei în natură

Circulaţia apei în natura este rezultatul acţiunii energiei solare exprimată ca diferenţă dintre radiaţia incidentă şi cea reflectată.
Deoarece volumul total volumul total de apă de pe pământ este practic constant, volumul de apă din oceane, mări, râuri, lacuri şi atmosferă este constant, dar distribuţia apei în spaţiu şi în diferite momente este variabilă, procesul circulaţiei apei se consideră deci ca un sistem închis, motiv pentru care se mai numeşte şi ciclul hidrologic.
Ecuaţia generală pentru bilanţul apei este următoarea:


[image: image98.wmf]dt

dA

S

E

E

P

P

s

u

+

+

+

=

+

0

0


In această ecuaţie avem următoarele notări:

Pu este volumul precipitaţiilor căzute pe uscat;

P0 este volumul precipitaţiilor căzute în mări şi oceane;

E0 este cantitatea de apă evaporată din mări şi oceane;

Es este evapotranspiraţia produsă pe uscat;

S este volumul scurgerii apei de pe uscat în mări şi oceane;

A sunt cantităţile acumulate de apa în atmosferă, oceane, mări, sol şi subsol (conform notaţiilor din figura 9.1.).

[image: image99.png]Energia solard

44000

Circulatia atmosferica  AK ‘D

Evaporatie  Precipitatie
din ocean pe ocear

TjEu

Precipitatii

£ Egoporatie a6’ pé useiat





Fig.9.1.  Circuitul apei în natură
In figura de mai sus se poate scoate foarte bine în evidenţă caracterul de sistem închis al ciclului apei în natură

Dacă am încerca sa descompunem acest circuit am obţine trei subsisteme distincte, care se pot analiza şi separat, dar sunt totuşi într-o strânsă corelaţie. Acestea sunt:

· Sistemul meteorologic;

· Sistemul oceanologic;

· Sistemul hidrologic.

Sistemul hidrologic ca parte componentă a circuitului apei în natura, reprezintă faza terestra a ciclului. Conservând volumul total de apă la un  moment dat, sistemul hidrologic este considerat un sistem închis în care diferenţa dintre masele de apă intrate şi ieşite dintr-un spaţiu hidrografic reprezintă volumele de apă acumulate sau ieşite din acesta.

Intrările în sistemul hidrologic, reprezentate fizic prin precipitaţia totală Pt   sunt date de următoarea suma :

Pt = Pp + Pz + Pc + Pg 
În care avem următoarele notaţii:

Pp este precipitaţia sub formă de ploaie;

Pz este precipitaţia sub formă de zăpada;

Pc reprezintă apa rezultată din condensarea vaporilor de la suprafaţa solului; 

Pg este  precipitaţia sub formă de grindină.

[image: image100.png]Evaporayd

o dvr\ﬂl Ploaie
> [

] > o

Cedors Evaporat

f

Vo

Interceptie

Suprafata
impermeabic

ST st

. —Acumiiarg
cAublerans

Fugs




Fig.9.2. Schema unui ciclu hidrologic
Ultimele două componente, respectiv Pc şi Pg au o pondere relativ mică în suma precipitaţiilor. In figura 9.2. este prezentată schematizat un ciclu hidrologic.
In cazul precipitaţiilor solide, acţiunea lor hidrologica are loc din momentul în care stratul de zăpadă începe să se topească şi să cedeze apa. In aceste situaţii, pentru a se putea stabilii cantitatea de apă ce intră în sistem ca aport de apă total, este necesar a se cunoaşte modul de transformare a zăpezii în apa, iar modul în care  este cedată depinde de evoluţia factorilor meteorologici, starea fizica a stratului de zăpada, precum si distribuţia acesteia pe teritoriul unui bazin hidrografic.
In consecinţă putem afirma că totalitatea factorilor meteorologici care concură la procesul de topire a zăpezii, respectiv temperatura, aerul, deficitul de umiditate din sol, prezenţa vânturilor, se consideră de asemenea, pe lângă precipitaţii elemente de intrare în sistemul hidrologic. 

9.2. Componentele sistemului hidrologic
Componentele sistemului hidrografic reprezintă fazele succesive ale procesului hidrologic de transformare a precipitaţiilor totale în scurgeri  în cadrul circuitului hidrologic ca sistem închis.

Componentele principale ale sistemului hidrologic sunt :

· Formarea scurgerilor de suprafaţă pe versanţi;

· Formarea scurgerilor subterane;

· Scurgerea lichida şi solida în reţeaua hidrografică;

· Componenta rezultată din activităţile umane. 

Procesul ce se desfăşoară în natură este următorul: cantitatea total precipitaţii care cade spre sol este interceptata iniţial de învelişul vegetal al solului, iar o parte se deplasează spre zonele depresionale ale solului unde apa stagnează. Restul de apă, care ajunge la nivelul solului în funcţie de condiţiile locale pot urma  două trasee, în primul rând se infiltrează în sol în zonele nesaturate cu apă şi astfel măresc rezerva de umiditate a solului şi în al doilea rând formează scurgerile de pe sol. In zonele urbane unde suprafaţa solului este acoperită cu învelişuri asfaltice, beton sau clădiri, apa din precipitaţii nu se poate infiltra în sol , ea de regulă  se scurge fie în reţeaua hidrografică, fie în reţeaua de canalizare.

O parte din apa de infiltraţie pătrunde la mare adâncime contribuind la acumularea subterană de apă şi la formarea scurgerilor subterane, iar o parte datorita impermeabilităţii solului se scurge la mică adâncime şi vor ieşi relativ repede la suprafaţa solului constituind aşa numita scurgere hipodermică.

Din acumularea subterană o anumită cantitate de apă  va pătrunde la mare adâncime constituind aşa numita fugă subterană, de unde prin drenanţă apa va ajunge din nou la suprafaţa solului în anumite zone funcţie de relief şi structura geologică a solului. Apa care rămâne la suprafaţa solului, fie că sunt scurgeri, fie că sunt acumulări sau staţionări se va evapora şi va ajunge din nou în atmosferă.

Apa disponibilă pentru scurgeri la suprafaţă şi în zona hipodermică suferă în continuare un proces de integrare pe suprafaţă bazinului şi constituie elementele reţelei hidrografice.    

In cadrul acestor componente de suprafaţă se produce prin scurgeri o acumulare a apei în albiile minore şi majore ale râurilor, concomitent cu o propagare a debitelor prin albie, care are ca efect translatarea în timp a debitelor dar şi modificarea configuraţiei bazinului hidrografic.

 In figura 9.3. sunt  prezentată în mod schematic principalele componente ale sistemului hidrologic.

[image: image101.png][FRECIPITATH LCHIE, SOLIDE|
|ALTI FACTORI METECROLOGICI

| DE INFLUENTE DATORA

COMPONENTA

i
TE_ACTNITATILOR

-AGRICOLE irigati, desecari,
combaterea sroziuni solulu.
agrofitotehnice, agrochimice,

fitopatolagice, .2

|-SILVICE * impaduriri, despa-
duriri, stingari de torent!. 5.0
I-URBANE S INDUSTRIALE * ex-
tinderea Zonai urbane, alimen -
tarea cu apa de suprafala i
subterana, conalizare, s.a

|-HDROTERNICE DIN ALBIE
lacuri, diguri, derivatii, 5.0,

LI

PROCESE
- Acumatarea in zona nesalurata:
-Percolatia:
~Capiaritatea;
~Acumularea in zona saturatss

Miscarea apei subterane,

Percolajia_de_adincime.

SCURGERIL O SUPRAFATA %
PROCESE : |, TEvaro-
—interceplie; e
—~ Acumulerea gi topirea zpezii [
ZAcumularea de suprafalt;

i COMPONENTA
~Siroirea pe versant i CURCEREL 1o cURGERIL IN RE TEAUA HIDRO,
—inghet sol lsupREpar

Hce PROCESE
[ . .
|- Acumularea fn albia minora
NFILTRATE] $ i lunca, inundabids
= ~Propagerea prin albie s
e
C TERANE aluviunilors

| e || -inghet
[Re_PinzA [*]-Dispunerea si propagarea po-
J iushiilr:
L [curgerg] T
[EuRGERE
Loz saza

[ECORGERER
TOTALA
o BAZIN





            Fig.9.3. Schema generală a unui sistem hidrologic
Procesul de propagare are loc în toate ramurile reţelei hidrografice începând de la componentele cele mei mici: şiroaie, făgaşe, ravene şi până la albia râului principal. Totodată trebuie să menţionăm faptul că şi integrarea se face concomitent cu propagarea în mod succesiv de la cele mai mici ramuri ale reţelei hidrografice până la afluenţii cei mai  mari ai râului principal.

In concluzie putem afirma că datorita faptului că  aceste procese se produc simultan, integrarea scurgerilor cât şi propagarea scurgerilor sunt părţi ale unui proces fizic unitar şi are un caracter continuu. Totuşi având în vedere complexitatea proceselor şi fenomenelor ce au loc într-un bazin hidrografic, pentru a uşura cercetarea şi  modelarea proceselor de regulă se recurge la  segmentarea bazinului hidrografic în doua mari componente şi anume:

· Componenta scurgerilor pe versanţi;

· Componenta de propagare în albiile râurilor.

Trebuie să precizăm marea importanţă a componentei activităţii umane, care poate acţiona asupra celorlalte componente în mod simultan prin modificarea formei şi structurii versanţilor, schimbând astfel condiţiile de curgere a apei  sau prin construcţii hidrotehnice care modifica condiţiile de curgere a apei în reţeaua hidrografică. Aceste modificări sunt de natură să modifice atât cantităţile de ape scurse, cât şi distribuţia acestora în spaţiu şi în timp.

O problemă de loc de neglijat este aceea a faptului că apa în  mişcarea ei antrenează şi transporta cantităţi mari de materiale exista în bazinul hidrografic. In funcţie de gradul de încărcare a acestor ape cu substanţe dizolvate, în suspensie sau plutitoare îi conferă acesteia anumite calităţi, dar şi oportunităţi pentru utilizare. Cu cât apa este mai încărcată cu aceste componente cu atât costurile de potabilizare a apei sunt mai ridicate dar sunt si mai restrânse domeniile de utilizare a apei.

Referitor la calitatea apei din reţelele hidrografice în accepţiunea generală atât aluviunile care reprezintă materia nedizolvată, cât şi substanţele chimice dizolvate sau în suspensie în apă precum si microorganismele , respectiv algele microscopice, plantonul etc, sunt elemente care caracterizează calitatea apelor, de şi provenienţa acestora este diferită. 

Pe lângă substanţele menţionate mai sus si care au ca sursă mediul natural  în apele bazinelor hidrografice sunt prezente o serie de substanţe chimice rezultate din activităţile umane, cum sunt îngrăşămintele chimice, insecticidele, fungicidele provenite de pe versanţii pe care au fost împrăştiate, din apelor industriale uzate evacuate în emisari, produse evacuate  din fermele zootehnice, precum şi din apele uzate orăşeneşti mai mult sau mai puţin epurate.

In general cantitatea de aluviuni ce ajung în bazinele hidrografice depind de condiţiile meteorologice din zonele respective, de structura solului şi formele de relief, dar sunt mult influenţate de activităţile umane desfăşurate pe versanţi  sau în albiile râurilor, fie ca sunt defrişări, taluzări,  escavaţii sau împăduriri, în sensul că pot accelera sau diminua unele fenomene.         
Având în vedere faptul că aceste substanţe ce se pot întâlni în ape au provenienţe diferite chiar dacă sunt transportate de aceleaşi ape, dar si pentru că altele sunt cauzele care le produc dar şi mecanismul de pătrundere în ape şi de mişcare este total diferit, este necesară o separare a acestora în două mari subsisteme:

· Subsistemul scurgerii aluvionare, care tratează scurgerile aluvionare;

· Subsistemul calităţii apei, care se ocupa de regimul substanţelor chimice organice şi anorganice, precum si a existenţei faunei si florei acvatice.

Privit prin această prismă putem concluziona într-un mod mai larg că un subsistem hidrologic poate fi divizat practic în trei subsisteme :

· Subsistemul curgerii apelor;

· Subsistemul curgerii aluviunilor;

· Subsistemul calităţii apei.

Componentele ultimelor două subsisteme sunt de acelaşi tip cu cele ale scurgerilor cantitative  a apei şi anume : formarea pe versanţi a scurgerilor, integrarea şi transportul apei în albiile reţelei hidrografice, dar se ţine seama şi de influenţa activităţilor umane. 

Barajele artificiale realizate pe albia multor râuri sunt elemente de mare influenţa asupra curgerilor apelor. In primul rând pot constituie zone de acumulare de apa pentru asigurarea necesarului de apă potabilă, sunt mijloace de oprire a viiturilor, de reglare a debitelor, precum  şi zone de depunere a aluviunilor. Nu trebuie să omitem şi faptul că apa este şi o importantă sursă de energie regenerabilă şi ecologică. Defrişările masive care s-au realizat In ultimii ani au efecte dezastruoase asupra sistemului de scurgeri cu precădere asupra scurgerilor pe versanţi, având în vedere că vegetaţia este un element important în asigurarea stabilităţii solului şi reducerea volumului aluviunilor.   

In figura 9.4. este reprezentată schema generală a sistemului hidrologic, cu precizarea că în cadrul scurgerilor pe versanţi s-au luat în considerare ambele componente de formare a scurgerilor, cele de  suprafaţă şi respectiv subterane.      

[image: image102.png]=

[Subsisternul } bsistel] ! Subss{;mul

‘scurgerii urgerl Heall

et ol |
m'&d&%eﬁﬁ BEY %RVIEARE
1L

Scurgere Emz:uneu Cug‘k’qgtleu

vefan Fant |1 loe $ant |
ﬁIﬁ:
FDNENL/I\ SCURGERT

N RETEAD DROGRAF IC;
By En3 L
Transportul]

Scurgere Calitatea
albi i | R

{*$__J
COMPONENTA INFLUENTEI UMANE]
L 1

Calitatea

i lacuri
il

8

HH-—=—=—=184

Scurgered]
lapei inregr
Gmenaiat

Transportul

i depunere|
“aluviuni

=== o =





Fig.9.4. Schema generală a sistemului hidrologic

Fiecare din sistemele considerate au ca ieşiri finale debitele de apă scurse pe râuri, debite de aluviuni şi concentraţii de substanţe chimice dizolvate sau în suspensie în ape.

Din fiecare din componentele sistemelor rezultă ieşirile, care de altfel constituie intrări în sistemul următor. Dacă acceptăm o astfel de succesiune, de altfel reală într-un bazin hidrografic, acest lucru  implică luarea în considerare a componentelor ca subsisteme ale fiecărui din cele trei sisteme principale.

O altă ieşire din sistemul hidrologic este evapotranspiraţia, care depinde atât de stările acestuia, cât şi de elementele meteorologice de intrare privind diferenţa dintre radiaţia incidentă şi cea reflectată.    

9.3. Modelarea sistemului hidrologic
Modelarea matematică a proceselor care au loc în sistemul hidrologic constituie una din cele mai noi tehnici de studiu ale legilor care guvernează formarea şi propagarea scurgerilor apei, a aluviunilor şi dispunerea şi propagarea poluanţilor  în ape.

Modelul matematic hidrologic reprezintă un sistem de ipoteze, ecuaţii matematice şi proceduri prin care se încearcă să se simuleze în mod cantitativ procesele hidrologice care au loc într-un bazin hidrografic. In funcţie de variantele de abordare în identificarea funcţională a unui bazin hidrografic. Modelele pot fi liniare sau neliniare, după  natura relaţiilor matematice care leagă variabilele ce exprimă proprietăţile fizice ale componentelor.

Pentru a putea realiza un model matematic cât mai aproape de realitate, respectiv să urmărească fenomenele din natură şi astfel să permită previziuni cât mai reale trebuie să se înceapă cu faza de elaborare a structurii şi să se stabilească relaţiile care exprimă cantitativ si calitativ procesele hidrologice care au loc în sistemul hidrologic. Pentru acesta se poate recurge la abordarea problemelor pe trei cai şi anume:

· Utilizarea modelul tip „black box”, care este cea mai simpla abordare şi care consideră sistemul ca o cutie neagră sau închisă, în care modul de operare asupra intrărilor în sistem este necunoscut şi se caută relaţiile care determină ieşirile din sistem bazate numai pe funcţia cunoscută a intrărilor. Acest mod de abordare consideră marginile sistemului, respectiv părţile laterale ale intrărilor şi ieşirilor impermeabile pe direcţiile orizontale;

· Utilizarea modelelor analitice, în care caz se porneşte de la legile fizicii şi ale statisticii matematice, pe care le considerăm ca si proprietăţi ale componentelor 1,2,3, ..., n; ale sistemului. Sistemul se consideră omogen şi izotrop. Cunoaşterea si aplicarea legilor fizicii asupra intrărilor în sistem în condiţii caracteristice date ale sistemului poate conduce la determinarea ieşirilor;

· Utilizarea modelelor conceptuale, pornesc de la ideea că fiecărei componente variabile ale sistemului hidrologic, variabile date de legile fizicii, să i se asocieze o relaţie matematică conceptuală, chiar dacă este mai puţin exactă, dar este mai funcţională şi care exprimă în mod cantitativ legile fizicii.

Determinarea parametrilor care intră în structura relaţiilor matematice de orice tip se face prin măsurători directe, fie prin procedee de optimizare matematică, astfel ca prin aplicarea modelului rezultatele obţinute să fie cât mai apropiate de elementele hidrologice de ieşire măsurate în natură. Determinarea parametrilor se mai numeşte identificarea numerică a modelului sau calibrarea.

După definitivarea modelului, el devine un instrument de lucru capabil să reproducă sistemul real. Cerinţele cele mai importante pe care trebuie să le îndeplinească un astfel de model matematic sunt:

· Să fie fundamentat fizic şi să reproducă cu mare acurateţe caracteristicile fenomenului sau a sistemului;

· Să conţină parametri fizici uşor de determinat prin măsurători, sau de determinat prin sinteza datelor din bazinele hidrografice;

· Să aibă un mare grad de flexibilitate pentru a fi uşor adaptabile la modificările impuse de activităţile umane sau situaţii naturale speciale;

· Să utilizeze cât mai puţine date pentru determinarea parametrilor relaţiilor matematice care descriu procesele hidrologice.

In studiul bazinelor hidrografice s-au impus cu precădere două tipuri de modele matematice  anume modelele de simulare  şi modelele de  evaluare a influenţei activităţilor umane asupra bazinelor hidrografice. In domeniul prognozei hidrologice se remarcă modelele cu reactualizare în timp real, având în vedere că avem în general o instabilitate a factorilor meteorologici care influenţează desfăşurarea ulterioară a fenomenelor.

In cazul modelelor de simulare, acestea caută să reproducă pe baza cunoaşterii intrărilor în sistemul hidrologic – variaţia în timp şi spaţiu a ieşirilor, respectiv: debite de apă, debite de aluviuni, distribuţia poluanţilor în albia râurilor, evoluţia viiturilor şi a gradului de poluare, variaţia concentraţiilor poluanţilor etc.

Modelele de evaluare a influenţelor activităţilor umane asupra regimului hidrologic natural trebuie să aibă în vedere modul cum activităţile desfăşurate de om, cum sunt despăduririle, realizarea de baraje, sisteme de irigaţii, alimentări cu apă, regularizări de cursuri de apă influenţează fenomenele de formare a scurgerilor de ape, influenţează  eroziunea  versanţilor, modul cum se colmatează lacurile etc, cu un cuvânt trebuie sa estimeze efectele  negative asupra bazinului hidrografic şi asupra capacităţii bazinului hidrografic de a asigura satisfacerea folosinţelor de apă din zonă.

Evaluarea influenţei activităţilor umane asupra regimului hidrologic natural este necesară în două situaţii distincte şi anume:

· In faza de proiectare a unei lucrări hidrotehnice, pentru a se putea estima influenţa lucrărilor asupra regimului hidrologic după finalizarea lucrărilor;

· După finalizarea lucrărilor hidrotehnice pentru a găsii soluţia optimă de exploatare.

In ceea ce priveşte modelele matematice cu reactualizare în timp real, ele diferă de celelalte modele pentru că de fapt sunt modele de prognoză hidrologică şi trebuie sa aibă relaţii proprii de reactualizare şi de fapt ele trebuie să asigure un răspuns rapid pentru a se putea realiza  o prognoză.

9.4. Modelarea topologică
Realizarea unui model matematic  performant este un proces dificil pentru ca fiecare zonă, fiecare bazin hidrografic are anumite particularităţi proprii legate de:

· Neomogenitatea distribuţiei în spaţiu şi timp a elementelor de intrare în bazinul hidrografic (precipitaţii, factori meteorologici etc.) ;
· Neomogenitatea caracteristicilor fizico-geografice ale bazinului hidrografic (relief, structura solului, vegetaţia etc.)
· Neregularitatea geometrică a reţelei hidrografice;
· Neomogenitatea influenţei activităţilor umane.
Un exemplu de neomogenitate sunt precipitaţiile, atât ca volum, cât şi ca debit, care diferă de  la un punct la altul al bazinului hidrografic şi ca urmare trebuie sa stabilim o medie a distribuţiilor, fapt ce are consecinţe negative asupra rezultatului aplicării modelului. 
Pornind de la această problemă se impune împărţirea bazinului hidrologic în subunităţi mult mai mici, pe care le analizam ca subunităţi omogene. Această procedură de împărţire sau segmentare a bazinului hidrografic pe criterii de omogenitate se numeşte  modelare topologică.
 Modelarea sau împărţirea unui bazin hidrografic în subbazine se face pe baza variaţiilor elementelor de baza a unui bazin, cum sunt tipul de scurgeri, gradul de mobilitate a albiei râului, omogenitatea caracteristicilor hidraulice şi morfometrice etc. In general un subbazin nu trebuie să depăşească o suprafaţă de 400 km2. Pentru realizarea unei discreditări topologice a unui bazin hidrografic, trebuie avute în vedere şi alte elemente, cum ar fi : volumul datelor de care dispunem, scopul modelării, nivelul de precizie cerut, dimensiunea amenajării hidrografice etc.

Pornind de la aceste cerinţe în practica s-au dezvoltat două direcţii în care s-a dezvoltat modelarea şi anume:

· Ca sistem cu parametri distribuiţi;
· Ca sistem cu parametri concentraţi.
Această delimitare depinde de suprafaţa bazinului şi a subbazinului. Dacă avem un bazin hidrografic în care o suprafaţă poate fi considerata omogenă doar la o suprafaţă extrem de mică sub 1 km2, atunci avem un sistem cu parametri distribuiţi, iar daca suprafaţa care este omogena este peste 10 km2 putem vorbi de un sistem cu parametri concentraţi. 
De fapt orice sistem hidrologic se poate modela în ambele cazuri, dar dacă se doreşte o mai mare precizie trebuie ales sistemul cu parametri distribuiţi. In figura 9.5. este reprezentat acest mod de discreditare a unui bazin hidrografic.

[image: image103.png]Orecie

Zona

Susbazin
Grnagend

Fidrografic”





Fig.9.5. Sistemul cu parametri distribuiţi (a) şi cu parametri concentraţi (b).

Atunci când este nevoie de o modelare în vederea unei proiectări optimale, reţeaua hidrografică poate fi reprezentata sub forma unor reţele cu noduri şi ochiuri, având pasul dintre noduri de circa 1 – 2 km. In figura 9.6. este prezentată prin noduri şi ochiuri o schemă topologică.

           [image: image104.png]Sector
‘de caleul




Fig.9.6. Schema topologică unifilară  cu parametri concentraţi a unei reţea hidrografică
In reţeaua tipografică cu noduri şi ochiuri, care este de fapt reţea simplificată nu apare zona luncii inundabile. De aceea a apărut un nou sistem de reprezentare a bazinului topologic care ţine seama de lunca inundabilă şi unde apar celule ale reţelei topografice. In figura 9.7. este reprezentata o astfel de schemă topografică cu zonă inundabilă şi unde pot să apară diguri, lacuri etc.

         [image: image105.png]Limita_tuncii
inundabile

SSector
e coleul
Limita_tuncii
inundabile




Fig.9.7. Schemă topologică cu parametri concentraţi a unui râu luncă inundabilă.
In cazul deosebite, pentru proiectare se poate realiza reţeaua hidrografica în sistem cu parametri distribuiţi  şi sub forma unei reţele cu noduri şi ochiuri, având pasul între noduri de circa 1 – 2 km.

[image: image106.png]Limita tuncii
inundabile





Fig.9.8. Schema topologică a unei reţele hidrografice sub forma  unei reţele de noduri şi ochiuri cu parametri distribuiţi.

Modelele matematice ale scurgerii apei cu parametri distribuiţi, solicită ecuaţii exacte ale fizicii şi matematicii, impune o  muncă laborioasă şi în consecinţa se utilizează numai în cazuri deosebite, când se cere o estimare foarte precisă a rezultatelor.


Astăzi cel mai frecvent se utilizează modelele conceptuale, precum şi cele de tip „blak-box”. Fiecare din componentele de formare a scurgerii şi de propagare în albie se tratează ca un sistem de intrare. 

Modelarea matematică a scurgeri aluviunilor utilizează în general combinaţii de modele tip analitic şi conceptual, dar fiindcă acest proces este influenţat de prezenţa vegetaţiei, de densitatea vegetaţiei, de structura solului, de intensitatea ploii, deci de factori greu de estimat şi variabili este foarte rar aplicată. De aceea se preferă în acest caz modelul analitic al scurgerii aluvionare în albii, care se bazează pe ecuaţiile de mişcare şi continuitatea scurgerii apei cu aluviuni.

Modelele matematice ale calităţii apei sunt în general modele analitice în care se utilizează, pe lângă legile hidrodinamice ale curgerii apei, legile de difuzie a poluanţilor care conduc în final la stabilirea distribuţiei spaţio-temporale  şi propagarea acestora în albia unui curs de apă. 
9.5. Mişcarea apei şi a poluanţilor în sol
Ploile constituie elementul meteorologic principal de intrare într-un bazin hidrologic considerat ca sistem. In funcţie de cantitatea de precipitaţii căzută pe sol va varia şi intrarea de apă în sistemul hidrografic. Ploaia are şi variaţii spaţiale şi are efecte importante asupra modului de formare a scurgerilor si de transport a aluviunilor şi a poluanţilor. La modelarea topologică determinarea ploii medii pe subbazine este foarte importantă şi simplifica foarte mult calculele, dar utilizarea valorii medii a ploilor poate genera abateri importante mai ales în domeniul modelării formării scurgerilor pe versanţi.

Zăpada reprezintă una din cele mai importante componente ale ciclului hidrologic. Ea constituie o sursă majoră pentru apa din sol şi pentru scurgerile râurilor în perioada de primăvară. Din analizele repartiţiei scurgerilor pe anotimpuri şi sezoane în diferitele bazine hidrografice mai ales din zona montană s-a constatat că apele de primăvara reprezintă circa 50 -60 % din stocul anual de apă.

Stratul de zăpada de pe un bazin hidrografic este foarte neuniform atât ca suprafaţa de răspândire, dar şi din punct de vedere al grosimii si densităţii. Se ştie că stratul de zăpada se tasează în timp sub propria greutate când are loc şi o transformare a cristalelor de zăpadă, procesul se numeşte metamorfismul stratului de zăpada. Acest proces modifică proprietăţile mecanice ale zăpezii.

Pe măsură ce se topeşte zăpada, la început doar la suprafaţă, stratul inferior de zăpadă reţine apa, în mod similar cum reţine apa si solul. Cantitatea maxima ce poate fi reţinută de zăpadă este de circa 10 % din greutate.

Există o serie de studii privitoare la modul de cedare a apei de către stratul de zăpadă pentru că influenţează formarea scurgerilor.

9.5.1 Pătrunderea apei în sol
Apa căzuta pe sol, fie că este în stare lichidă, respectiv ploaie, sau sub formă de zăpadă, care se topeşte, pătrunde in sol unde are loc un proces complex de deplasare a acesteia. Mişcarea apei în sol depinde de cantitatea de apă căzută în unitate de timp şi pe unitate de suprafaţă, dar şi de structura solului. Solul reprezintă din punct de vedere fizic un corp poros. El poate fi considerat ca fiind un schelet solid cu goluri sau pori, goluri care pot fi umplute parţial sau total cu aer, apă sau vapori. In momentul în care toţi porii din sol sunt umpluţi cu apă atunci se spune ca avem o stare de saturaţie, iar zona în care găseşte solul în această stare se numeşte zonă de saturaţie.    

Zona din sol în care golurile sunt umplute doar parţial cu apă se numeşte zonă de aeraţie sau nesaturată.

Pe de altă parte solul este foarte diferit şi sunt situaţii în care structura solida a solului suferă deformaţii care implica modificarea geometriei golurilor şi în consecinţă se poate ajunge la schimbarea distribuţiei umidităţii în aceste spaţii. In concluzie solul se caracterizează atât prin  distribuţia umidităţii în porii săi cât şi prin geometria acestora privită însă nu întotdeauna  ca o structură fixă, ci ca o structură dinamică, funcţie de condiţiile externe şi interne.

Fenomenul de pătrundere a apei in sol se numeşte infiltraţie. Pătrunderea apei în sol se face sub acţiunea gravitaţiei şi a greutăţii coloanei de apă, precum şi sub acţiunea forţelor capilare. Solul are proprietatea de a reţine apa datorită capilarităţii şi a faptului ca tensiunea superficiala la nivelul suprafeţei de contact apa – sol  - aer permite umectarea solului de către apă.

Apa se poate mişca în sol ori de câte ori exista o diferenţa de potenţial 
[image: image107.wmf]f

 între forţele capilare aplicate în două puncte. Această diferenţă de potenţial se datorează variaţie gradului de saturaţie a solului în apă, a dimensiunii porilor, care se comportă ca nişte vase capilare, dar şi variaţiilor spaţiilor intergranulare din sol.

Diferenţele de potenţial, respectiv forţele capilare pot să aibă acelaşi sens cu a potenţialului gravitaţional z caz în care se însumează sau pot fi de sens contrar şi în acest caz  direcţia de deplasare a apei depinde de forţa care este mai mare. Deci mişcarea apei poate fi amplificată sau încetinită, sau poate fi chiar  ascendentă funcţie de rezultanta forţelor.

In concluzie diferenţa de potenţial capilar se poate adiţiona potenţialului gravitaţional z sau se poate opune acesteia, accelerând sau încetinind mişcarea apei, sau chiar apa poate să se deplaseze ascensional.

Fenomenul de urcare a apei se numeşte ascensiune capilară şi are ca efect procesul de mişcare a apei de la adâncime spre suprafaţa solului. Acest fenomen  fiind opus infiltraţie se mai numeşte şi exfiltraţie. Apa în sol se poate deplasa nu numai pe verticală, dar si pe orizontală, în care caz procesul se numeşte sucţiune sau sorbţie. 

Procesele de exfiltraţie poate fi influenţat şi de forţele osmotice O, forţe ce se datorează interacţiunii diferenţei de potenţial chimic între diferitele zone apropiate.

Fenomenul de infiltraţie este influenţat şi de  vâscozitatea apei si de diferenţa de densitate a apei in diferite zone ale solului. In figura 9.9. Este prezentat în mod schematic procesul de infiltraţie, respectiv de exfiltraţie.

[image: image108.png]Exfiltratie

Infiltr atie





Fig.9.9. Schemele proceselor de infiltraţie şi exfiltraţie

a) –mişcare amplificată; b) mişcare încetinită; c) mişcare în sens invers; 
d) mişcarea este  influenţată si de forţelor osmotice. 

Cantitatea de apă care se infiltrează în zona aerată de sol în unitate de timp se numeşte intensitate de infiltraţie fi sau rată de infiltraţie. Rata de infiltraţie pentru un sol dat depinde de fluxul de apa la suprafaţa solului, de cantitatea apei din sol, precum şi de distribuţia spaţială a acesteia.

Dacă fluxul de apă la suprafaţa solului este mai mare decât rata de infiltraţie corespunzătoare tipului de sol considerat şi condiţiilor de cantitate şi distribuţia a umidităţii, atunci rata de infiltraţie devine maxim posibilă şi se numeşte capacitate de infiltraţie fimax  .

Capacitatea de infiltraţie a unui sol scade o dată cu creşterea cantităţii de apa din solul respectiv şi este mai mare pentru un sol nisipos decât pentru un sol argilos, care este puţin permeabil pentru apă.   Dacă afluxul de apa la suprafaţa solului este mai mic decât capacitatea lui de infiltraţie, atunci întreaga cantitate de apă se va infiltra în sol, iar dacă avem ploi succesive şi deci solul are o anumita umiditate, atunci capacitatea de infiltrare pentru anumită ploaie va fi inferioare capacităţii maxime de infiltraţie. După fiecare ploaie apa din straturile de la suprafaţa solului penetrează în straturile inferioare, chiar dacă nu avem aflux de apă la suprafaţă, ducând astfel la creşterea  capacităţii de infiltraţie a stratului de la suprafaţă. Procesul de pătrundere a apei din straturile superioare în straturile inferioare ale solului se numeşte percolaţie.  

Apa din sol poate fi extrasa prin exfiltraţie, datorita capilarităţii si prin procesul de evapotranspiraţie a plantelor a căror rădăcini sunt în sol. Studiile au arătat că grosime stratului de sol activă din punct de vedere al infiltraţiilor şi exfiltraţiilor este de circa 300 – 400 mm, dar poate varia în funcţie de textura solului şi adâncimea rădăcinilor plantelor chiar şi până la 2000 mm.

Cercetătorul R.O. Slattyer, care a studiat mult procesele de infiltraţie a apei în sol, consideră că  sunt 5 zone distincte de sol după cum urmează:

· Zona saturată aflată la suprafaţa solului în grosime de circa 1,5 cm ;

· Zona de tranziţie aflată sun zona saturata, având o grosime medie de 3 – 4 cm şi unde avem o descreştere rapidă a umidităţii;

· Zona de transmisie în care variaţia umidităţii este foarte mică. Gradul de saturaţie în apa a porilor este de circa 80%;

· Zona umedă în care conţinutul de apă 
[image: image109.wmf]q

 are o variaţie rapidă;

· Zona frontului umed în care conţinutul de apa are un gradient redus pe adâncime.

Această structură a solului, precum şi variaţia umidităţii  poate fi reprezentata grafic. In figura 9.10. este o astfel de reprezentare.

[image: image110.png]Adincimeo. Z

Suerafata solului

Confinutul de apd din 501, 6




Fig.9.10.Reprezentarea schematică a zonelor de infiltraţie

9.5.2. Apa subterană
Formarea apei subterane este condiţionata de existenţa unei anumite texturi a solului în zona de infiltraţie, şi anume de existenţa unui pat de rocă impermeabilă sau de argila. Stratul de roca de deasupra stratului impermeabil se va umple gradual cu apa, formând aşa numitul strat acvifer.

Pentru a se forma o pânză de apa subterană sau cum se numeşte zonă acviferă este nevoie de îndeplinirea unor condiţii specifice şi anume:

· Există o situaţie de saturaţie a solului în apă; 

· Gradient gravitaţional mare;

· Potenţialul forţelor capilare este mic;

· Permeabilitate mare a solului deasupra zonei impermeabile;

In acest caz al formării zonelor acvifere permeabilitatea solului se defineşte ca şi coeficient de conductivitate hidraulică care reprezintă viteza de curgere a apei spre zona acvifera la un gradient gravitaţional unitar. In funcţie de dispunerea spaţială a texturii solului şi a zonelor impermeabile apa subterană poate fi cantonată în zone acvifere deschise sau în zone acvifere închise numite şi de adâncime.

In figura 9.11. este reprezentata configuraţia posibila a apelor din zonele acvifere în funcţie de structura solului.

[image: image111.png]impermeabil

tie

@ de aeral

Zon¢

tzvor

H Precipit




Fig. 9.11. Configuraţia zonala a apelor subterane.
  Limita superioară a unui acvifer deschis se numeşte nivelul pânzei freatice. Dacă avem un acvifer suspendat, respectiv zona impermeabilă este numai sub zona acviferă, vom avea o activitate capilara pronunţată, astfel ca o cantitate însemnata de apă se va ridica spre straturile superioare. Dacă zona acviferă este mărginită si la partea superioară de un strat impermeabil, avem de-a face cu o pânză freatică suspendată.

La contactul cu versantul, apa freatică dă naştere unui izvor de versant sau de terasă. Dacă zona acviferă este închisă şi este alimentată de pe versanţi la o cotă ridicată Z , apa din pânza freatică se va găsi sub presiune corespunzătoare diferenţei de nivel. Apa se va ridica printr-un puţ  săpat la nivelul pânzei freatice până la aşa numitul nivel piezometric, care corespunde nivelului Z. Dacă versanţii sunt plasaţi de–a lungul unui râu, albia receptoare a râului influenţează  prin nivelul apei din râu nivelul pânzelor freatice de pe versanţi prin  modificarea diferenţei de nivel, respectiv a cotei Z (figura 9.11.). De asemenea apa subterană poate să se deplaseze aproape de suprafaţa solului de-a lungul unor straturi anizotrope, care despart straturi cu permeabilităţi diferite. In acest caz apa poate curge chiar şi pe direcţii orizontale şi când curgerea se numeşte scurgere hipodermică sau curgere sub-superficială. 

Aşa cum am mai precizat modul de curgere a apei este clasificat în trei categorii: curgere superficială, curgere hipodermică şi curgere subterană, dar nu se poate afirma că sunt strict delimitate. Ele sunt mai mult sau mai puţin distincte funcţie de configuraţia reliefului şi structura solului.

CAPITOLUL 10
TRANSPORTUL SI DISTRIBUTIA AGENTILOR  POLUANŢI  IN  APE

10.1. Aspecte generale privind poluarea apelor
In acest capitol se va studia  evoluţia agenţilor poluanţi deversaţi în mediile acvatice, începând de la momentul deversării şi continuând cu procesul de diluţie si amestecare, sub influenţa parametrilor fizici.

Din punctul de vedere al influenţei diverşilor parametri asupra proceselor de poluare şi transport al poluanţilor se poate afirma ca exista o mare varietate de parametri si caracteristici care influenţează procesele de amestecare, diluţie, transport şi autoepurare şi ca urmare vom analiza mediile fluide receptoare în primul rând din punct de vedere dinamic. Astfel vom avea trei tipuri de medii acvatice şi anume:

· Cursuri de apă si lacuri;

· Mări şi oceane;

· Ape subterane.

Intru-cât fiecare mediu are trăsături specifice se vor trata separat. De exemplu la râuri se tine seama de viteza de curgere, în cazul mărilor şi oceanelor se ţine seama de curenţii marini, de vânt şi factori termoclimatici, iar în cazul pânzelor de apa subterane de caracteristicile mediului poros din zona pânzei freatice şi de dinamica ei. Evoluţia fizică a procesului de poluare a apelor are însă un element comun, este vorba de un transfer de substanţe poluante, de interacţiuni mecanice de tip difuziv- convectiv şi de dispersie.

Modelul fizic de tip general al evoluţiei pătrunderii unui fluid poluant în emisar sau receptor este rezultatul acţiunii forţelor dinamice ce acţionează asupra volumului de apa uzate evacuate în emisar începând cu punctul de deversare şi până la diluţia şi amestecarea completă.

Referindu-ne cu precădere la apele de suprafaţă, din categoria apelor curgătoare, putem distinge trei zone  mai mult sau mai puţin delimitate şi anume:

· Zona de descărcare a agentului poluator;

· Zona de tranziţie ;

· Zona de dispersie.

In prima zona, lichidul poluant este descărcat în emisar, sau mediul receptor, descărcarea se produce de regulă sub forma unui jet, adică a unei mase de fluid căreia îi este asociată continuu sau intermitent o cantitate de mişcare proprie, dar şi o forţa de împingere arhimedică, ca urmare a unei diferenţe de densitate a lichidelor care se amestecă. Această forţă arhimedică, numită şi portanţă este influenţată de forţele de inerţie datorate vitezei jetului de fluid şi a vitezei fluidului receptor. Caracterizarea importantei forţelor de portanţă în raport cu forţele de inerţie, care de fapt definesc modul în care se produce amestecarea celor două fluide şi se face omogenizarea lor este dată de numărului adimensional Froude, care are următoarea expresie:

    
[image: image112.wmf]a

gd

U

Fr

r

r

D

=

2

2



 EMBED Equation.3  [image: image113.wmf]
unde avem următoarele notaţii:

U este viteza fluidului;

g este acceleraţia gravitaţionala;

d este o dimensiune caracteristica formei intrării fluidului în emisar;


[image: image114.wmf]a

r

r

D

este diferenţa relativă de densitate dintre fluidul poluant şi fluidul receptor;

In raport cu rezultatul obţinut în urma calculelor putem avea trei situaţii distincte:

· Daca Fr la deversare = 
[image: image115.wmf]¥

 , forţele de portanţă sunt iniţial +nule şi vor rămâne nule în absenţa unui gradient termic extern, deci avem un regim dinamic şi apa pătrunde într-un emisar sub formă de jet compact;

· Dacă  Fr la deversare = 0, forţele de inerţie sunt nule, regimul este pur portant şi modul de pătrundere a jetului în emisar este sub formă de „pană”;

· Dacă    0 < Fr la deversare  <  
[image: image116.wmf]¥

, avem de a face cu un regim intermediar în care atât forţele de inerţie cât şi forţele de portanţă au acelaşi ordine de mărime.

După pătrunderea jetului în emisar putem considera că avem 3 zone distincte, dar nu foarte precis delimitate, astfel avem:

· Zona de jet, care începe o data cu pătrunderea apei în emisar şi continuă atât timp cât sursa de energie preponderentă este cea proprie jetului de fluid. Funcţie de condiţii avem o mai mare sau mică turbulenţă;

· Zona de tranziţie – începe atunci când energia jetului de fluid s-a diminuat prin interacţiune cu fluidul din emisar şi se termina în momentul în care viteza proprie a jetului de fluid este egala cu cea a fluidului din emisar;

· Zona de dispersie – este zona în care fluidul pătruns în emisar şi-a pierdut toata energia proprie şi evoluează numai sub acţiunea dinamicii mediului exterior.

In practică este destul de dificil de delimitat frontiere între zone, dar printr-un sistem de modelare se poate totuşi face delimitările. Din punct de vedere teoretic trebuie să se ţină seama de rezolvarea unor ecuaţii de transfer a unei proprietăţi ce poate fi concentraţie masică, temperatură, precum şi rezolvarea unor probleme legate de transferul de cantitate de mişcare, de masă şi energie.

[image: image117.png]VEDERE LaTeRALA SN de caldura

. Vi

Zena jetulan

T 20U

VEDERE OE SUS
patrenare

Cll) = [§ Zona jetutar

N




       Fig.10.1. Schematizarea evoluţiei unui jet de fluid deversat într-un lac.

 Problema principală şi care de altfel ne interesează este legată de dimensiunea impurificarii unor râuri şi lacuri prin evacuarea unor ape impurificate  şi de estimarea concentraţiilor în substanţe poluante în emisar indiferent dacă este râu, lac sau mare, pe baza cunoaşterii modului de evoluţie în timp a emisarului sub acţiunea unor factori fizici, chimici şi biologici.

Din punct de vedere constructiv modul de deversare a unui fluent într-un emisar poate fi foarte diferit de la deversare la suprafaţa emisarului, la adâncime, de la jet concentrat la jet dispersat, etc. In figura 10.1. este reprezentată deversarea a unui fluent poluant într-un lac mare la suprafaţa emisarului într-un singur jet, iar în figura 10.2. evacuare se face în jet concentrat la adâncime.

[image: image118.png]Suprufctta apel





Fig.10.2. Evacuarea prin jet sub nivelul superior al apei
Modul cum se realizează forma geometria a jetului de fluid în emisar depinde si de următorii factori:

· Dimensiunea şi adâncimea jetului de fluid în raport cu emisarul;

· Orientarea şi viteza jetului în raport cu direcţia şi viteza de curgere a emisarului;

· Diferenţa de densitate dintre fluide;

· Configuraţia emisarului si prezenta unor obstacole pe râu;

· Schimbul de căldura între fluid şi mediul exterior

Un element demn de reţinut este faptul ca sensul de acţiune a vântului în raport cu sensul de curgere a râului are o mare importanţă pentru modul în care evoluează jetul de fluid deversat în emisar. In figura  10.3. este prezentata schematic influenţa  vântului.

[image: image119.png]ot Distributia
Suprafata aper vitezel





Fig.10.3. Influenţa vântului asupra jetului de adâncime.
Influenţa parametrilor termici, respectiv schimbul de căldură la interfaţa apă - atmosfera şi realizarea unei stratificări termice în apa aflată în repaus este destul de semnificativă mai ales în cazul unei ape staţionare. Efectele stratificării termice este realizarea unor densităţi diferite a straturilor de apă. Apele reci poluate şi deversate la adâncime vor rămâne în submersie timp mai îndelungat şi dispersia şi omogenizarea sunt mult mai lente, iar daca apele uzate sunt mult mai calde şi sunt deversate la suprafaţa şi în acest caz dispersia şi diluţia este mai lentă. Importanţa acestor fenomene iese în evidenţa mai ales în cazul apelor poluate cu substanţe organice când procesele biologice de autoepurare implică prezenţa oxigenului şi realizarea stratificării stagnează evoluţia favorabilă a acestui fenomen.   

10.2. Caracterizarea poluanţilor şi pătrunderea lor în pânzele freatice.

O mare parte din poluanţii care sunt pe sol sau care sunt  transportaţi de ape pot contamina pânzele freatice care sunt în cele mai multe cazuri sursa de apa potabila a multor localităţi.

Pentru studiul procesului de poluare a acestor surse de apa trebuie urmărite următoarele aspecte:

· Tipul şi caracteristicile substanţelor poluante;

· Modul de pătrundere a acestora în sol;

· Transferul poluanţilor prin sol până la suprafaţa pânzei freatice;

· Evoluţia poluanţilor din punct de vedere chimic, biologic şi fizic pe perioada transferului;

· Evoluţia substanţelor poluante în pânzele freatice numite acvifer sau zona saturată.

Transferul de substanţe poluante prin zona nesaturată spre pânza freatică este însoţită aproape în totdeauna de un proces de autoepurare, care se continuă dar într-o măsură mai mica în acvifer. Pe traseul parcurs spre pânza freatică rolul cel mai important îi revine solului, iar poluantul o data ajuns în apă este în primul rând diluat, procesul de autoepurare este foarte lent.

Studiul poluării apelor subterane se deosebeşte substanţial, atât sub aspectul analizei din punct de vedere fizic al modelării matematice a procesului de modelarea poluării apelor de suprafaţă.

Hidrologia contaminării pânzelor freatice cuprinde o serie de aspecte foarte complexe legate de hidrodinamica curgerii apei, de comportarea sărurilor dizolvate în ea, de procesele ce au loc la trecerea apei printr-un mediu poros, de probleme de hidrochimie  acvatică, de hidrogeologie.

In principal poluarea pânzelor freatice se produce ca urmare a dispunerea unor reziduuri solide sau lichide pe terenuri cu permeabilitate şi care sunt plasate în apropierea sau deasupra zonelor acvifere. In prezent cele mai importante căi de poluare a pânzelor freatice sunt următoarele:

· Infiltraţii verticale în cazul poluanţilor aflaţi în stare lichidă prin intermediul apelor de ploaie, topirea zăpezii, ape de irigaţii. Aceeaşi situaţie se referă şi la substanţele solide care se dizolvă în apă;

· Infiltraţii din apele de suprafaţă poluante sau din apa mării, în situaţia în care nivelul piezometric al pânzei freatice subterane este sub nivelul apei de suprafaţă;

· Infiltraţii din reţeaua de canalizare defectă, din iazuri de decantare, bazinele de depozitare a produselor petroliere, mine inundate etc.

In figura 10.4 este prezentat modul cum se produce poluarea unei pânze freatice de către apa dintr-un iaz decantor.

Procesele de transport al agenţilor poluanţi sub forma de săruri dizolvate în apă se pot clasifica în două categorii:

· Curgeri monofazice;

· Curgeri multifazice.

In primul caz este vorba de procesele de transport în care toate fluidele au densităţi şi fluidităţi egale şi sunt complet miscibile şi solubile, iar al doilea caz se refera la fluide nemiscibile.

          [image: image120.png]oz
de decantare Fora)

de control
G =

Py
AN

e, APE_COnFam;
T O

Curgere sublerana




Fig.10.4.Infiltratia unor substanţe poluante din iaz în pânza freatica. 
In primul caz este vorba de procesele de transport în care toate fluidele au densităţi şi fluidităţi egale şi sunt complet miscibile şi solubile, iar al doilea caz se refera la fluide nemiscibile.

Din punct de vedere al mediului poros şi a mediului acvifer se considera că acestea sunt omogene si izotrope sau se consideră medii granulare şi fragmentate. Pornind de la aceste considerente putem stabili ecuaţii pentru transportul în soluţie a poluanţilor şi se pot face estimări privind evoluţia contaminării apelor freatice în domeniul unidimensional, bidimensional sau tridimensional. 

In cazul mediilor considerate poroase problemele sunt mai simplu de rezolvat pentru ca se consideră omogene. In cazul mediilor granulare acestea influenţează procesele de infiltraţie, ca urmare a faptului că avem modificări sensibile ale caracteristicilor spaţiale ale stratului  considerat, iar stratul nu mai poate fi considerat omogen. 

In cazul straturilor fracturate, avem de a face cu diverse straturi cu permeabilităţi diferite şi de regulă fracturile sunt calea principala de deplasare a apei subterane.

Fenomenul de propagare  a poluanţilor în apa subterană este însoţit de un proces complex şi intens de atenuare a gradului de contaminare, datorita unui proces de autoepurare ca urmare a influenţei fenomenelor de natură  fizico – chimice, geochimice şi  biochimice ce au loc în mediile poroase. Dintre aceste procese complexe amintim dispersia hidrodinamică, filtrarea mecanică, ascensiunea gazelor, adsorţia şi precipitarea unor compuşi care devin insolubili în apa, acţiunea microorganismelor etc.

10.3. Ecuaţiile de transfer al poluanţilor în mediile acvatice
Intr-un mediu lichid stările de echilibru sunt caracterizate de o distribuţie spaţială uniformă a fiecărei proprietăţi ale fluidului, astfel că fiecare element din interiorul acestuia se află într-un echilibru cu elementele înconjurătoare, de aceea atunci când în momentul iniţial distribuţia proprietăţilor nu este uniformă se va produce un schimb de proprietăţi între elementele învecinate în direcţia realizării uniformizării proprietăţilor din interiorul fluidului.

O consecinţă a acestei proprietăţi este interacţiunea dintre doua fluide cu proprietăţi diferite sau inegale care sunt amestecate, în sensul ca se face un schimb de proprietăţi, respectiv un fluid cedează din valoarea proprietăţii şi celălalt primeşte. Totalitatea acestor schimburi constituie fenomene de transport. Literatura de specialitate consideră ca sunt trei categorii de fenomene de transport:

· Transfer de masă;

· Transfer de energie;

· Transfer de cantitate de mişcare.

Transferul de masă are loc printr-un proces de difuzie moleculară când moleculele din fluidul a trec în fluidul b. Această trecere se datorează agitaţiei moleculare şi are loc chiar daca lichidele staţionează.

Transferul de energie se referă în primul rând la transferul de căldură în sistem.

Transferul de cantitate de mişcare se referă la situaţia în care un fluid sau ambele sunt în mişcare .

Pentru fiecare tip de transfer i se pot stabili ecuaţiile specifice şi anume : ecuaţiile generale ale dinamicii fluidelor pentru transferul de cantitate de mişcare, ecuaţia energiei prin aplicarea principiului termodinamicii şi ecuaţia conservării masei în cazul transferului de masă.

In cazul în care mişcarea fluidului este laminară, atunci avem de a face cu curgerea în straturi paralele, traseul particulelor este uşor de evidenţiat.

Pentru a scrie ecuaţia generală de transfer a unei proprietăţi scalare, fie că este masă, energie sau cantitate de mişcare este necesar să stabilim un sistem de coordonate, şi să considerăm o porţiune de fluid de volum v limitat de o suprafaţă exterioara 
[image: image121.wmf]S

  şi în acest volum se ia în considerare un punct M. Această suprafaţă luată în considerare este traversata în fiecare moment de un flux de particule care poseda proprietatea scalară 
[image: image122.wmf]G

  care se raportează la unitatea de volum. Ecuaţia generală de conservare a masei  şi energie raportată la proprietatea  
[image: image123.wmf]G

 ţine seama de variaţia acestei proprietăţi datorita procesului de transfer:


[image: image124.wmf]dv

F

Nd

dv

t

v

v

ò

ò

ò

S

G

=

+

¶

G

¶

s


In această ecuaţie termenul  Nd
[image: image125.wmf]s

 reprezintă fluxul total al convecţiei şi difuziei moleculare. N are următoarea expresie:

N=
[image: image126.wmf]j

n

V

+

G

.

  

In acesta expresie j este fluxul difuziv molecular, care este dat de legea lui Fick:

J=Dn.grad 
[image: image127.wmf]G


iar  V este viteza elementului de suprafaţă d
[image: image128.wmf]s

, iar D este coeficientul de transport molecular pentru proprietatea 
[image: image129.wmf]G

. In figura 10.4. este prezentat volumul elementar de fluid şi punctul M .

                                             [image: image130.png]<t




Fig.10.5. Volumul de fluid arbitrar ales pentru scrierea ecuaţiei de conservare a masei şi energiei.

Făcând înlocuirile în ecuaţia generala de transfer a unei proprietăţi se obţine următoarea expresie:

 
[image: image131.wmf]ò

ò

=

G

-

G

+

¶

G

¶

v

v

dv

Fr

dv

grad

D

div

V

div

t

.

]

.

(

)

(

[


Prin integrarea acestei ecuaţii rezultă ecuaţia generala de transfer:


[image: image132.wmf]Fr

grad

D

div

V

div

t

=

G

-

G

+

¶

G

¶

)

.

(

)

.

(

 

Pornind de la ecuaţia generala de mişcare, daca considerăm fluidul omogen se poate obţine ecuaţia care descrie mişcarea fluidului, daca proiectăm ecuaţia generala pe o axă. In acest caz înlocuim 
[image: image133.wmf]i

u

r

=

G

 , unde 
[image: image134.wmf]i

u

este proiecţia vitezei mediului pe axa Oxi . 

Daca se fac înlocuirile menţionate se obţine o ecuaţie ce descrie mişcarea fluidului:


[image: image135.wmf]i

i

i

F

V

u

div

t

u

=

+

¶

¶

r

r

.

)

(


In aceasta formula Fi este suma proiecţiilor pe axa Oxi  a forţelor care acţionează asupra porţiunii de fluid cuprinsă în volumul v. Aceste forţe sunt de doua tipuri:

· Forţe volumice, care provin din acţiunea unor forţe externe de tipul forţei gravitaţionale, notate fi ;

· Forţe de suprafaţă, care se exercită pe suprafaţa 
[image: image136.wmf]S

 a volumului de fluid considerat si sunt definite de tensorul tensiunilor de suprafaţă.

Pentru a simplifica rezolvarea problemei atunci când sunt diferenţe mici de densitate a unor fluide care se amestecă. Acest fapt poate fi neglijat, dar se ţine seama de influenţa gravitaţiei când se stabilesc forţele de greutate a lichidului considerat.

Daca însă mişcarea fluidelor este turbulentă, atunci problemele se complică mult pentru că avem un câmp de viteze complet dezordonat,  în consecinţa avem o stare nepermanentă a fluidului şi deci va trebui să calculăm valori medii ale vitezelor pentru un anumit interval de timp  t0  şi t0 + T, conform ecuaţiei:


[image: image137.wmf]ò

+

=

T

t

t

i

i

dt

u

T

u

0

0

.

1



 EMBED Equation.3  [image: image138.wmf]  
[image: image139.wmf]
Si parametri hidrodinamici cum sunt presiunea, vâscozitatea şi tensiunea superficială, sunt şi ele funcţii aleatorii de timp. In cazul general al mişcării turbulente cu transfer de masa sau de căldură, temperaturile şi concentraţiile sunt şi ele funcţii aleatorii de timp.

10.4. Amestecul şi diluţia jeturilor poluante

Mişcarea jeturilor provenind din surse întreţinute de cantitatea de mişcare face parte din categoria mişcărilor turbulente lente, în sensul că  exista o scurgere de jet de fluid într-un alt fluid aflat într-o stare de neturbulenţă. In fiecare moment, fluidul în curgere turbulentă este separat de mediul în care pătrunde printr-o suprafaţă neregulată, dar care se întrepătrunde cu fluidul receptor. In interiorul acestei suprafeţe turbulente a jetului, se poate aprecia c turbulenţa este practic omogenă, atât ca intensitate cât şi ca mărime.

Pornind de la ideea că avem de a face cu o curgere turbulentă liberă, atunci răspândirea jetului în fluidul receptor se face atât în direcţia mişcării cât şi în direcţie transversală.

Ecuaţiile mişcării în acest caz sunt foarte complexe şi pentru a simplifica lucrurile considerăm că jetul este de forma unui strat limită de foarte mică grosime.

Daca considerăm  U1 viteza medie a mişcării şi p1 presiunea, în imediata vecinătate a frontului jetului, se por scrie ecuaţiile mişcării după axele Ox şi Oy :


[image: image140.wmf])

(

1

)

(

2

2

2

2

1

2

2

z

U

y

U

v

x

p

z

uw

y

uv

x

V

U

z

U

W

y

U

V

x

U

U

¶

¶

+

¶

¶

+

¶

¶

-

=

=

¶

¶

+

¶

¶

+

¶

-

¶

+

¶

¶

+

¶

¶

+

¶

¶

r


In formula de mai sus avem următoarele notaţii:

U este viteza fluidului care este deversat;


[image: image141.wmf]r

este densitatea fluidului;

V este viteza medie a fluidului;

u, v şi w sunt proiecţiile vitezei jetului pe cele trei axe.

Pentru a simplifica rezolvarea problemei se fac unele aproximări, ca de exemplu: se neglijează termenii de acelaşi ordine de mărime ( lăţime a jetului în raport cu lungimea fig 10.6)  şi se considera că pe direcţia axei Ox  gradienţii valorilor vitezei sunt extrem de mici. In acest caz se ajunge la relaţia simplificată:


[image: image142.wmf]dx

dU

U

z

uw

y

uv

x

V

U

z

U

W

y

U

V

x

U

U

1

1

2

2

)

(

=

¶

¶

+

¶

¶

+

¶

-

¶

+

¶

¶

+

¶

¶

+

¶

¶


Intrucât  preponderent curgerile sunt bidimensionale se poate ajunge prin eliminarea unor termeni la următoarea formulă:


[image: image143.wmf]dx

dU

U

z

uw

x

w

u

z

U

W

x

U

U

1

1

2

2

)

(

=

¶

¶

+

¶

-

¶

+

¶

¶

+

¶

¶


Dacă acestei ecuaţii i se adaugă condiţiile de conservare a masei şi de conservare a cantităţii de mişcare, ecuaţie se poate integra şi se ajunge la următoarea expresie pentru curgeri bidimensionale:


[image: image144.wmf]ò

ò

ò

¥

¥

-

¥

¥

-

¥

¥

-

=

-

-

+

-

+

-

0

)

(

)

(

)

(

2

2

1

1

1

dz

w

u

dx

d

dz

U

U

dx

dU

dz

U

U

U

dx

d


                         [image: image145.png]



Fig 10.6. Evidenţierea condiţiilor de neglijare a termenilor de acelaşi ordin de mărime.

In evoluţia unei curgeri, distribuţia transversală a mărimilor medii ale vitezei şi presiunii se schimbă de-a lungul direcţiei de mişcare, dar putem să aproximăm că jetul îşi păstrează aceeaşi formă. Aceasta ipoteza poartă numele de autoconservarea jetului. In realitate însă curgerea jetului este însoţită mai în toate cazurile de fenomenul de antrenare a fluidului din mediul în care este deversat mai ales în zona periferică de dezvoltare a jetului.   

In studiul modului de dispersia a unui jet purtător de substanţe poluante trebuie să se ţină seama de efectele de loc de neglijat al portantei, respectiv a diferenţei de densitate dintre fluide datorate încărcării în substanţe poluante sau datorită temperaturii diferite.

Pătrunderea jetului de fluid într-un receptor sau emisar se poate sub acest aspect prin două moduri şi anume:

· Formă de pană, când diferenţa  de densitate este semnificativă, ca urmare a faptului că jetul este continuu şi constant;

· Formă de pana izolată şi scurtă, de regula este vorba de jeturi termale şi descărcate instantaneu şi pe măsura pătrunderii jetului în fluidul receptor acesta nu mai este influenţat de condiţiile iniţiale.

De regulă în marea lor majoritate aceste jeturi sunt turbulente şi ca urmare avem de a face cu antrenarea celor două fluide, care se amestecă.

Evacuarea apelor uzate sau a apelor calde se poate face fie prin jeturi la suprafaţa râurilor sau a lacurilor sau la adâncime.

Evacuarea apei uzate sub formă de jeturi la suprafaţa râurilor, a lacurilor sau în zona maritimă de coasta poate avea efecte sensibile de alterare a calităţii apei, mai ales în vecinătatea zonei de deversare deoarece aici predomină puternic parametri proprii ai fluidului poluant, respectiv cantitatea de mişcare, debitul, portanţa etc. Pe măsura însă ce jetul pătrunde în emisar mai adânc are loc fenomene de antrenare, respectiv de amestecare a celor două fluide. Practic fluenţii de ape uzate deversate în emisari se comporta ca  un jet turbulent tridimensional şi numai în cazuri particulare putem să le consideram bidimensionale. In figura 10.7. este prezentată evoluţia unui astfel de jet de suprafaţă deversat într-un lac sau râu lent. Se evidenţiază variaţia temperaturii medii 
[image: image146.wmf]D

Tm  şi vitezei medii 
[image: image147.wmf]D

Um
[image: image148.wmf]pe lăţimea jetului la distanţe diferite de la locul de deversare.  Se observă că valorile atât în ceea ce priveşte temperatura cât şi în ceea ce priveşte viteza scad spre exteriorul jetului, existând tendinţa de aplatizare a variaţiei vitezei începând dinspre exteriorul jetului.    


[image: image149.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image150.wmf]
[image: image151.png]Jetul ‘de supratotd (plan)

By Un q

Jetul de





Fig.10.7. Evoluţia temperaturii şi a vitezei medii a jetului în 

plan şi la adâncime la distanţa de zona de deversare.
In figura de mai sus deversarea se face pe direcţia de curgere a emisarului, dar dacă însă evacuarea jetului de apa uzata se face pe o direcţie perpendiculară pe direcţia de curgere a râului apare o curbare pronunţată a traiectoriei jetului sub acţiunea presiunii dinamice a râului şi apariţia unor perechi de turbioane în planuri perpendiculare la axa jetului. Fenomenul are o intensitate maximă în vecinătatea locului de deversare. In zona afectata de prezenta  acestor turbioane numite „vortex” sunt foarte puternice încât se poate neglija turbiditate fluidului. Dacă lichidul deversat are o densitate mai mare decât a apei emisarului, forţa portantă acţionează în jos iar jetul este tridimensional. In figura 10.8. este prezentat schematic modul de formare a turbioanelor.

                          [image: image152.png]i td
vtezo reativd

S.grosimea
steatulur
de amestec




           
Fig. 10.8. Schema formării jetului portant tip vortex.   

Ca urmare a acestor deficienţe constatate la deversarea apelor uzate la suprafaţa emisarului s-a trecut la deversarea acestor ape prin difuzori plasaţi la adâncime când s-a constatat o mărire a capacităţii de diluţie şi dispersie a poluanţilor. Apele uzate sunt deversate printr-o serie de orificii dispuse de-a lungul porţiunii de evacuare a difuzorului. Dacă debitul este mai mic se poate deversa printr-un singur orificiu. Amestecul iniţial al apelor uzate cu cele ale emisarului se produce prin difuzia turbulentă a jetului la evacuarea în emisar. Această energică amestecare se datorează în primul rând celor doua fluxuri, respectiv cantitate de mişcare, portanţă, debit.

In cele mai multe cazuri avem de a face şi cu forţele de natură arhimedică ca urmare a densităţii diferite ale celor două fluide. Această forţă portantă face ca fluidul poluant să fie ridicat la suprafaţa apei, perioada în care suferă un proces de amestecare cu fluidul din emisar.

Analiza modului în care se realizează diluţia şi omogenizarea celor două lichide trebuie să cuprindă cel puţin două aspecte principale:

· Factorii geometrici al difuzorului (unghiul de înclinaţie, numărul lor);

· Factorii calitativi ai fluidului poluant (debit, viteză, temperatură, densitate );

· Factori calitativ ai emisarului (debit, densitate, temperatură, viteză).

Construcţia tipică a unor sisteme de evacuare submersibile constă într-o conducta plasată la fundul emisarului, sau la o oarecare adâncime a emisarului. Această conductă are mai multe orificii (ajutaje) practicate de regulă la distanţe egale de-a lungul conductei.

Adâncimea la care se plasează acest sistem de evacuare este esenţial pentru asigurarea optimului şi depinde de adâncimea râului şi de alţi parametri. Traiectoria jetului depinde în cea mai mare parte de poziţia conductei de evacuare în raport cu direcţia de curgere a râului, respectiv curent sau contracurent. Din acest punct de vedere se recomandă plasarea conductei de evacuare transversal pe direcţia de curgere a emisarului. In acest caz se recomandă ca adâncimea de plasare a conductei sa fie cât mai mare. In figura 10.9. este reprezentată schematic evoluţia unui jet deversat la adâncime, chiar pe fundul emisarului într-o poziţie transversala faţa de direcţia de curgere a emisarului. 

In cazul în care viteza emisarului este foarte mică în raport cu viteza iniţiala a jetului, se poate produce situaţia în care nu se mai produce o bună amestecare a celor doua fluide, ca urmare a faptului ca în lipsa unei turbulente semnificative se va forma un strat orizontal de apa poluată,  care nu se amesteca cu apa emisarului. ( figura 10.10)

[image: image153.png]=
K

r

= Curentul transversal
sz

iita.de separatie
. \ Limita.de separat

1-Zona cpropiats
1l-Zona curbota

12 P ajuta) . UI=Zona de vortex




Fig.10.9. Schema evoluţiei jetului de fluid evacuat la adâncime în curent transversal.
[image: image154.png]s
570 .
=

® [0} ®© 4

— - a7 Reantrenare

S 2

- |

(Dzona de jet (@) Zeona poluii de suprafata

@000 ¢ satt hicrauic ®zena de coniracurent




        Fig.10.10. Schematizarea evoluţiei unui jet subteran. 

10.5. Dispersia poluanţilor în râuri

Dispersia şi distribuţia poluanţilor în cazul deversărilor la suprafaţa unor emisari au loc în zona de după deversarea acestora în emisari pe parcursul curgerii emisarului. In această zonă diluţia poluanţilor este influenţată în mod semnificativ de două fenomene, şi anume:

· Convecţia poluanţilor de către mişcarea medie a apei din râu;

· Difuzia turbulentă a poluanţilor.

In general mişcarea medie a apei unui râu este tridimensională şi puternic influenţată de condiţiile concrete de curgere a râului, respectiv forma geometrica a albiei şi rugozitatea fundului râului, dar şi de factori externi, cum ar fi vântul, temperatura, etc. In aceste condiţii a realiza un model matematic care să caracterizeze aceste procese este un demers foarte complicat şi din punct de vedere practic irealizabil. Singura soluţie este aceea de a încerca schematizarea  şi simplificarea   unor elemente ale râului astfel încât să devină posibilă realizarea unui model matematic care să caracterizeze aceste fenomene.

Studiile care au încercat să realizeze modele pentru dispersia poluanţilor a ajuns la concluzia că în zona de dispersie influenţa cantităţii de mişcare proprie a jetului de fluid asupra lichidului din emisar, deci a receptorului este neglijabilă  şi ca urmare se poate lucra cu valori medii ale vitezelor, fapt ce simplifică mult problematica modelului, pentru că elementele de baza acum sunt ecuaţiile de transfer de masa sau căldură. In cazul unei curgeri cu turbulenţă se vor adopta anumiţi coeficienţi de difuzie turbulentă, care să realizeze corecţia necesară.

Modelul dispersiei longitudinale

Modelul în acest caz  este unidimensional şi descrie felul în care descreşte concentraţia maximă a substanţelor poluatoare, definite prin indicatori de calitate a apei, de-a lungul curgerii, prin utilizarea unei ecuaţii de difuzie clasică de tip Fick.

Din punct de vedere teoretic dispersia unei substanţe deversate într-un emisar este influenţată de două procese şi anume:

· Convecţia de-a lungul curgerii fluidului;

· Difuzia turbulentă.

Acesta două procese principale sunt descrise în ecuaţia generală a transferului conservativ de masă, în mişcare medie şi care pentru un anumit parametru considerat „P” are următoarea formă:


[image: image155.wmf])

(

)

(

)

(

z

P

D

z

y

P

D

y

x

P

D

x

z

P

W

y

P

V

x

P

U

t

P

tz

ty

tz

¶

¶

¶

¶

+

¶

¶

¶

¶

+

¶

¶

¶

¶

=

¶

¶

+

¶

¶

+

¶

¶

+

¶

¶

  
In această formulă avem următoarele notaţii:

P este parametru variabil care trebuie analizat în timp şi spaţiu;

Dtx , Dty , Dtz sunt coeficienţi de difuzie masică în condiţii de turbulenţă;

Dacă vom admite că de la o secţiune la secţiunea următoare de-a lungul curgerii, procesul este unidimensional, atunci ecuaţia se simplifică pentru că vom considera procesul unidimensional şi se poate definii o viteză medie U şi un parametru P mediu în secţiune cu ajutorul următoarelor relaţii:



[image: image156.wmf]'

'

U

U

U

+

=

  


[image: image157.wmf]'

'

P

P

P

+

=


Introducând aceste condiţii în formula generală de mai sus şi considerând că pe adâncime amestecul turbulent a fost realizat (proiecţia variabilei P pe axa z este 0), se ajunge la următoarea relaţie de transfer a proprietăţii medii sau a concentraţiei medii în element poluator pe secţiune fluidului:

 
[image: image158.wmf]x

P

U

x

P

D

x

x

UP

t

P

tx

¶

-

¶

+

¶

¶

¶

¶

=

¶

¶

+

¶

¶

)

"

"

(

)

(

)

(


In această ecuaţie ultimul termen reprezintă convecţia asociată fluctuaţiilor vitezei U şi a parametrului P de la valorile medii pe secţiunea transversală. Dacă se introduce coeficientul de dispersie longitudinală prin relaţia:


[image: image159.wmf]x

P

U

x

P

D

x

x

P

D

tx

L

¶

-

¶

+

¶

¶

¶

¶

=

¶

¶

)

"

"

(

)

(


ecuaţia procesului de dispersie longitudinală ia următoarea formă:



[image: image160.wmf])

(

)

(

x

P

D

x

x

UP

t

P

L

¶

¶

¶

¶

=

¶

¶

+

¶

¶

  
[image: image161.wmf]
In această formulă DL este coeficientul de difuzie masică pe direcţie  longitudinală.


In cazul unui transfer neconservativ se adaugă termenul care descrie contribuţia fenomenelor fizice, chimice sau biologice care participă la aportul sau la scăderea concentraţiei în elementul P, sub forma :



[image: image162.wmf]å

N

i

S

1



 EMBED Equation.3  [image: image163.wmf]

Făcând înlocuirile în ecuaţia procesului de transfer neconservativ longitudinal a poluanţilor sau a unei proprietăţi, se obţine ecuaţia ce caracterizează distribuţia masică a poluantului pe întreaga secţiune transversală a curgerii fluidului:



[image: image164.wmf]å

+

¶

¶

=

¶

¶

+

¶

¶

N

i

L

AS

x

P

A

D

x

QP

t

AP

1

)

(

)

(

)

(


In această formulă A reprezintă secţiune transversală a curgerii. Pentru rezolvarea numerică a acestei ecuaţii se consideră curgerea formată dintr-un sistem de elemente volumetrice dispuse într-o reţea  liniară, fiecare element fiind caracterizat de lungime, lăţime şi aria secţiunii transversale. In figura  10.11 este prezentat modul de discreditare a pentru bilanţul  hidrologic, respectiv masic.

[image: image165.png]



                     Fig.10.11. Schema discreditării numerice pentru un bilanţ

                              hidrologic ( a ) şi bilanţ masic ( b).

In cazuri concrete, când avem situaţia deversării fluentului sau a unui râu poluat într-un râu mare sau fluviu se constată influenţa puternică a aportului de substanţe poluante asupra râului mai ales atunci când în aval sunt prize de apă pentru utilizatorii din aval de locul deversării. Condiţiile amestecării depind de o serie de parametri ce caracterizează procesul şi anume: 

· Diferenţa de calitate a apei din cele două fluide 
[image: image166.wmf]a

C

C

C

-

=

D

0

0

;

· Raportul dintre debite  Q / qa ;

· Vitezele celor două curgeri de fluide: Uc  şi Ua ;

· Unghiul de incidenţa a fluidelor    
[image: image167.wmf]q

 ;

· Raportul lăţimilor celor două curgeri B / b0 .

In figura 10.12 este schematizat modul de descărcare a unui fluent într-un râu mare. 
                                    [image: image168.png]




Fig.10.12. Schema de descărcare a unui fluid într-un râu

 Practic în urma unor experimentări s-a constatat că în aval şi în zona de confluenţa distribuţia poluanţilor în secţiunea transversală a fluviului este puternic neuniformă şi că există o lungime semnificativă pe care se observă o neuniformitate pe secţiunea transversală. Ca urmare s-au căutat modele care să stabilească lungimea zonei de  amestec şi intensitatea amestecului.

Intensitatea amestecului în aval de locul de confluenţă a celor două fluide se poate caracteriza prin gradul de amestec:


[image: image169.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image170.wmf])

1

(

100

%

0

'

max

C

C

C

M

-

D

-

=

   

In care avem următoarele notaţii:


[image: image171.wmf]'

max

C

D

este abaterea maximă a valorii lui C într-o secţiune i ;

C concentraţia într-un anumit element a receptorului

C0 concentraţia în elementul considerat a fluidului poluator.

Prin urmare se poate aprecia că lungimea globală de amestec, adică distanţa de la locul de deversare şi până  şi până în zona în care se constată o uniformizare a concentraţiei în elementul respectiv pe secţiune transversală reflectă capacitatea de diluţie a apelor uzate în apa receptorului.

Modelul bi şi tridimensional al distribuţiei poluanţilor

Modelul tridimensional  este reprezentat de ecuaţia  de continuitate, ecuaţia de mişcare pentru cele trei direcţii x , y z şi ecuaţiile de transfer de masă sau de căldură. In figura 10.13 este prezentat schematic modelul pentru difuzie în sistem tridimensional.

[image: image172.png]



                  Fig.10.13. Schematizarea pentru modelul difuziei.
Ecuaţia generală a mişcării este de forma :

[image: image173.wmf]0

=

¶

¶

+

¶

¶

+

¶

¶

z

W

y

V

x

U


In această formula U, V, U, sunt vitezele fluidului. Pornind de la această formulă generală şi ţinând seama de unghiul de înclinare 
[image: image174.wmf]q

 se poate continua dezvoltarea formulei prin introducerea şi a altor parametri. Cele mai frecvente cazuri sunt cele în care avem de a face cu descărcări laterale ale fluidelor poluate în râuri sau fluvii şi când intervine ca element important adâncimea de curgere, fapt ce aduce în plus apariţia unui sistem de recirculare turbională. Acest fapt a fost constatat experimental când s-au observat turbulenţe de scară mare în râuri în zona centrală a evacuării, dar la nivel lateral al curgerii emisarului s-au constatat curgeri neperturbate chiar pe distanţe foarte mari  de ordinul kilometrilor.

Modelarea matematică tridimensională în acest caz este extrem de dificilă mai ales în zona de intersecţie a două scurgeri cu suprafaţă liberă când apare în plus şi fenomenul de reataşare la mal a curgerii fluidului, fapt ce face ca în zona centrală să avem turbulenţă majoră şi lateral la nivelul malurilor o curgere neturbulentă. In acest caz nu mai putem adopta metoda de analiză integrală a celor două fluide pentru că este exclusă ipoteza antrenării totale a fluidelor în toată secţiunea. Prin urmare în acest caz este justificată adoptarea unui model bidimensional în care se introduce dispersia longitudinală şi laterală în ecuaţia de transfer de masă şi se ajunge la expresia: 

[image: image175.wmf]b

a

+

-

¶

¶

+

¶

¶

=

¶

¶

P

y

P

D

x

P

D

x

P

V

y

z

2

2

2

2


In formula de mai sus 
[image: image176.wmf]a

 şi 
[image: image177.wmf]b

 sun coeficienţi ce ţin seama de caracteristicile naturale ale râului. 

Justificarea utilizării modelului bidimensional rezidă şi din faptul că s-a constatat experimental că diluţia pe verticală a celor două fluide se realizează foarte rapid comparativ cu diluţia pe direcţia transversală şi longitudinală.  

10.6. Modele de simulare a poluării apelor subterane

Pătrunderea poluanţilor în pânzele freatice este un proces complex în care intervine porozitatea  şi permeabilitatea solului.


Porozitatea se referă la volumul total al porilor în raport cu un anumit volumul de sol. Acest raport depinde în mare măsură de modul de aşezare a granulelor, de dimensiunea granulelor şi de forma sedimentelor. Cercetările întreprinse pe diverse soluri a scos în evidenţă că chiar şi pentru acelaşi depozit  de sedimente valorile porozităţii sunt diferite.


In ceea ce priveşte permeabilitatea ea se referă la uşurinţa cu care fluidul se deplasează în acel mediu poros.


Definirea permeabilităţii se face pornind de la legea lui Darcy care exprima raportul de proporţionalitate dintre debitul specific al fluidului ce parcurge corpul poros şi gradientul hidraulic  pe direcţia de curgere a fluidului. Ecuaţia permeabilităţii specifice are următoarea formă;



[image: image178.wmf]1

)

(

-

=

dx

dh

g

A

Q

k

r

h

      


In formula de mai sus avem următoarele notaţii:

k este permeabilitatea specifică;

Q este debitul volumic de fluid ce trece prin secţiunea transversală a stratului poros;

A este aria secţiuni transversale;


[image: image179.wmf]h

  este vâscozitatea dinamică afluidului;


[image: image180.wmf]dx

dh

 este gradientul hidraulic.

In hidrologie apare noţiunea de conductivitate hidraulică, care are următoarea expresie:


[image: image181.wmf]h

r

g

k

K

=

;

Pornind de la această formulă legea lui Darcy se poate scrie şi astfel:


[image: image182.wmf])

(

dx

dh

K

A

Q

q

-

=

=


Această formulă este valabilă pentru cazul curgerii laminare, respectiv pentru viteze relativ mici de curgere. Determinarea vitezei de curgere a fluidelor poluate prin sol înspre pânzele freatice (acvifer) este de mare importanţă. Astăzi se admite teoretic următoarea relaţie de definiţie a vitezei fluidului printr-un mediu poros pe direcţia x:


[image: image183.wmf]n

dx

dh

K

n

q

V

)

(

-

=

=

;

In care n este porozitatea mediului prin care curge fluidul.

In practică fiindcă este greu de determinat porozitatea unui material se utilizează noţiunea de porozitate efectivă ne, care se determină în laborator pe eşantioane de material şi se defineşte ca fiind acel volum de apă, procentual din volumul total saturat al spaţiilor goale din eşantion ce poate fi drenat sub acţiunea propriei greutăţi.

In realitate sunt multe cazuri în care apa se infiltrează în acvifer nu datorită porozităţii ci prin fracturi sau falii, adică sisteme de suprafeţe plane sau semiplane. In acest caz permeabilitatea este mult mai mare şi ca urmare se defineşte permeabilitatea specifică pentru o familie de fracturi:


[image: image184.wmf]å

=

D

=

N

i

i

b

N

k

1

3

1

3

2

   

unde 
[image: image185.wmf]D

este mărimea medie a interstiţiului fracturilor;

bi este semilăţimea medie a fracturii.

In mod similar se defineşte şi conductivitatea hidraulica prin zona cu fracturi:


[image: image186.wmf]D

=

1

12

)

2

(

3

h

r

g

b

k

F


In natură întâlnim situaţii mai complexe când rocile conţin mai multe familii de fracturi cu diferite direcţii şi cu diferite deschideri. Pentru acest caz general trebuie să stabilească permeabilitatea fiecărei zone sau strat de fracturi şi apoi să se stabilească valoarea totală. 

La realizarea modelului de simulare a procesului de pătrundere a poluanţilor în acvifer se porneşte de la ecuaţia de transport a poluanţilor aflaţi în soluţie în apele subterane, care are următoarea expresie:


[image: image187.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image188.wmf]v

s

i

n

i

j

ij

i

j

QC

V

C

x

C

x

nD

x

nC

t

+

+

¶

¶

-

¶

¶

¶

¶

=

¶

¶

)

(

)]

(

[

)

(

r

r


In formula de mai sus avem următoarele notaţii:

C este concentraţia maximă a soluţiei;

Cs este concentraţia masică a soluţiei;

Q este debitul sursei externe;

jv  este fluxul masic provenit din reacţiile din interiorul sistemului;

Vi este viteza apei în  porii sau fisură pe direcţia i;

Dij este tensorul valorilor coeficienţilor de dispersie;

Cn  este concentraţia nominală a soluţiei pe direcţia i de deplasare.

Vitezele  Vi   de    deplasare   a  fluidului  pe   direcţia i se poate 

determina din formula lui Darcy:



[image: image189.wmf])

(

1

i

i

i

k

Z

g

k

p

k

n

V

¶

¶

+

¶

¶

=

r

h

    

In acest formula expresia 
[image: image190.wmf]h

Z

g

p

=

+

r

 este sarcina hidraulică.


Curgerea apei în mediul poros este descrisă de către funcţia de potenţial exprimată ca energie pe unitate de masa, sub forma :



[image: image191.wmf]2

2

0

V

dp

gZ

p

p

+

+

=

F

ò

r

  


In formula de mai sus avem următoarele notaţii:

Z este cota geodezică a punctului dat deasupra unui nivel de referinţă;

p este presiunea manometrică;

p0 este presiunea atmosferică.

Pentru a putea realiza un model matematic cu care să putem face predicţii trebuie să rezolvăm ecuaţiile de mai sus. Pentru aceasta trebuie să parcurgem următoarele etape:

· Specificarea condiţiilor la limită a surselor şi a parametrilor;

· Determinarea funcţiei de potenţial prin rezolvarea ecuaţiei regimului hidraulic;

· Determinarea câmpului vitezelor utilizând legea lui Darcy;

· Determinarea distribuţiei poluanţilor prin rezolvarea ecuaţiei de transport. 
Ecuaţia generală ce caracterizează procesul de transfer a poluanţilor în acvifer este foarte complexă şi deci greu de aplicat, în consecinţa s-a încercat particularizarea pentru anumite cazuri mai frecvent întâlnite.

Pornind de la ecuaţia generala se poate stabili ecuaţia pentru cazul unidimensional:


[image: image192.wmf]j

QC

CnV

x

x

C

nD

x

nC

t

s

+

+

¶

¶

+

¶

¶

¶

¶

=

¶

¶

)

(

)

(

)

(

 

Dacă admitem că viteza V în pori este constantă în timp şi spaţiu, că la momentul t = 0 apare instantaneu o valoare a concentraţiei în elementul poluant C0, în punctul x=0 ea rămâne constantă în timp, că densitatea apei este constantă şi că mişcarea poluatorului se face de-a lungul axei OX, atunci ecuaţia se simplifică şi mai mult şi obţinem următoarea expresie:


[image: image193.wmf]t

C

R

x

C

V

x

C

D

¶

¶

=

¶

¶

-

¶

¶

2

2


In această formulă apare coeficientul R, numit coeficient de întârziere care are o valoare diferită de 1 şi are expresia:


[image: image194.wmf]d

s

e

e

K

n

n

R

r

-

+

=

1

1

   

 In formula de mai sus avem următoarele notaţii:


[image: image195.wmf]s

r

 este densitatea fazei solide;

Kd coeficient de distribuţie a fazei lichide în stratul considerat;

Modelul în cazul bidimensional este mai complex şi are următoarea expresie:


[image: image196.wmf]t

C

R

x

C

V

y

C

D

x

C

D

y

x

¶

¶

=

¶

¶

-

¶

¶

+

¶

¶

2

2

2

2

 

In această formulă avem următoarele notaţii:

Dx=
[image: image197.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image198.wmf]a

x.V    şi  Dy = 
[image: image199.wmf]a

y V.

Acest model se referă la situaţia în care sursa de poluare este instantanee şi constantă.

După pătrunderea substanţelor poluante în sol are loc o dispersie a acestora în mediile granulare în care au pătruns. Acest proces de dispersie este puternic influenţat de proprietăţile stratului poros. In zonele acvifere sedimentele au o mare variaţie tridimensională a proprietăţilor mai ales în cazul nostru a conductivităţii hidraulice.

Anizotropia şi eterogeneitatea stratului acvifer au ca şi consecinţă variaţia permeabilităţii în diferitele straturi care produce modificarea liniilor de curgere a fluidului în strat. In figura 10.14. este prezentata această modificare a liniilor de curgere.

                                 [image: image200.png]Permoasi
e

Permedbiltote
scazuid

Permessiltote mare




              
Fig.10.14. Modificarea liniilor de curgere ca urmare a 


                             variaţiei permeabilităţii

Cu cât  distanţa de transport este mai mare cu atât este mai mare dispersia mediului. In concluzie abordarea modelelor de predicţie a transportului poluanţilor în medii eterogene necesită o cunoaştere detaliată în teren a structurii staturilor şi a proprietăţilor şi necesită de asemenea realizarea de experimente pe aceste straturi în laborator

Referitor la curgerea prin fisuri sau fracturi este cunoscut faptul în acest caz avem de a face cu o mai mare capacitate de pătrundere a fluidului. De fapt fracturile sunt traiectorii efective ale curgerii apei subterane. Viteza de transport a poluanţilor Vc are următoarea expresie:

[image: image201.wmf]f

a

s

c

R

k

V

V

+

=

1

 

In formula de mai sus avem următoarele notaţii:

Vs  este viteza curgerii apei subterane;

ka este coeficientul de distribuţie al fracturilor;

Rf  este raportul dintre aria suprafeţelor fracturilor şi volumul porilor.

In figura 10.15. este schematizat transportul poluanţilor printr-o fractură de grosime 2b luând în considerare faptul ca are loc şi un proces de difuzie şi punând condiţia că avem o concentraţie constantă  a fluidului în substanţa poluatoare C0 .

                         [image: image202.png]Frontul undei
de polusre

I
|
|

»21\%

|
L

a”bloculul matricei

1 - o
oy
3

Curgerea Y

in fracturd

I




Fig.10.15. Transportul poluantului într-o fractură de deschide
       2b in cazul unei surse constante de poluare.

 In majoritate cazurilor mediile în poroase sunt prezente procese multifazice dintre care sunt şi medii parţial saturate. Astfel conductivitatea relativă a mediului poros pentru un anumit lichid sau gaz se defineşte ca raport între conductivitatea fluidului pentru mediul parţial saturat şi respectiv mediul complet saturat. Experimental se poate constată că viteza efectivă de migraţie a poluatorului într-un mediu saturat este mult mai mică decât în mediul parţial  saturat. 

In această categorie de probleme se situează problema transportului în cazul unor lichide miscibile, cum este pătrunderea apei sărate în pânza freatică cu apă dulce în cazul acviferelor de coastă. In figura 10.16 este prezentată o astfel de situaţie a unei pânze freatice de coastă la contactul cu apa mării.

In  acest caz se pune problema utilizării a unor modele matematice complexe utilizând ecuaţia legii lui Darcy combinat cu ecuaţiile de dispersie.

Trebuie să avem în vedere pentru studiul calităţii apelor subterane, faptul în perioada de transfer a poluanţilor au loc o serie de reacţii fizico – chimice, pentru că au un rol semnificativ.

           [image: image203.png]Nivelul piezo -
melric ol apei ™
sublerane.

Curgerea apei

dulci_v*

Interfafa




      Fig.10.16. Interfaţa apă dulce cu apa sărată de mare în cazul 
                       acviferelor de coastă.

Activităţile biologice care se desfăşoară, se referă la degradarea compuşilor organici de către bacterii în cadrul unor procese aerobe. Procesele geochimice se referă la  combinaţii ionice, reacţii în condiţiile variaţiei pH-ului, precipitarea unor soluţii şi adsorbţia prin schimburi ionice.  
CAPITOLUL 11

HIDROLOGIA RAURILOR
11.1. Bazinele hidrografice
Bazinul hidrografic sau de recepţie a apelor, reprezintă spaţiul geografic de pe care un sistem format din un râu colector şi afuenţii săi îşi adună apele

Bazinele hidrografice sunt de două tipuri:

· de suprafaţă;

· subterane.

Bazinele de suprafaţă sunt mai uşor de delimitat spaţial, în timp de bazinele subterane se delimitează mult mai dificil şi implică studii hidrogeologice.

[image: image204.png]



Fig.11.1. Delimitarea bazinelor hidrografice prin trasarea 

cumpenelor de ape

Un element important al unui bazin hidrografic este cumpăna de ape, care se obţine prin unirea pe hartă a  punctelor cele mai înalte care intersectează perpendicular curbele de nivel, pornind de regulă de la gura de vărsare a râului. Cele mai importante caracteristici ale cumpenelor de apă sunt:
· lungimea cumpenei de apă;

· înălţimea maximă;

· panta medie a cumpenei apelor.

Lungimea cumpenei de ape este de fapt perimetru bazinului hidrografic şi depinde de dimensiunea şi configuraţia cumpenei.
Înţimea maximă a cumpenei reprezintă mai mai mare altitudine a cumpenei. Alături de această dimensiune mai se poate calcula înăţimea medie a cumpenei

Panta medie a cumpenei se calculează cu formula:


[image: image205.wmf]P

H

P

medie

2

=


În care avem următoarele notaţii:
H este înăţimea maximă a cumpenei în metri;

P este perimetriul cumpenei în km.

[image: image206.png]cumpéni de ape

curbi de nivel

-altitudinea unei curbe de nivel
(hy) si a curbei invecinate (hyyy)

- lungimea unei curbe de nivel )
i a curbei invecinate ()]

- diferenta de nivel dintre curbele
invecinate |; sil,,,

-suprafafa partiali dintre dou
curbe invecinate h; si hyy





Fig.11.2. Elementele necesare determinării altitudinii medii 


şi a pantei medii pentru un bazin hidrografic 

11.2. Caracteristicile unui bazinele hidrografice

Fenomenele care se petrec într-un bazin hidrografic sunt în cea mai mare măsură influenţate de varacteristicile bazinului respectiv şi în primul rând de poziţia geografică a bazinului, suprafaţa bazinului, forma bazinului, gradul de simetrie, panta bazinului, gradul de acoperire a bazinului de vegetaţie, prezenţa zonelor mlăştinoaase etc.
Referitor la poziţia geografică a unui bazin hidrografic, acesta este delimitată  în primul rând de către extremităţile punctelor cardinale şi în funcţie de aceste punde putem aprecia extinderea bazinului pe latitudine şi longitudine.
Este foarte important din punct de vedere geografic vecinătăţile bazinului hidrografic, respectiv munţi, depresiuni, câmpii, mări şi oceane, precum şi vecinătatea unui alt bazin hidrografic.

Suprafaţa bazinului hidrografic este de fapt suprafaţa de pe care un bazin hidrografic îşi adună apele şi se exprimă în km
[image: image207.wmf]2

 .  Acest indicator veste foarte important, pentru că ne dă indicii asaupra asupra regimului hidrologic al râului, privind sursele de alimentare cu apă, impluenţa posibilă a precipitaţiilor etc.

Lungimea bazinului hidrologic este o caracteristică importantă a unui bazin hidrografic pentru că ne dă indicii privind dispersiei surselor de alimentare cu apă a bazinului. Pentru determinarea lungimii bazinului hidrografic se utilizează mai multe metode, fiecarea metodă find criticată de specialişti. 

 Cea mai utilizată apreciere a lungimii bazinului este lumgimea maximă a bazinului. Acest indicator se stabileşte prin măsurarea distanţei în linie dreaptă ( de cele mai multe ori) dintre gura de vărsare a râului şi cel mai îndepărtat punct al cumpenei de ape. Dacă râul are untraseu sinuos, adunci lungimea bazinului se măsoară ca linie frântă ce urmăreşte traseul apei.

Lăţimea bazinului hidrografic, considerată ca lungime medie şi maximă reprezintă un indicator de bază în aprecierea formei bazinului.

Un element important de apreciere a unui bazin hidrografic este gradul lui de simetrie faţă axa de curgere. Acest element poate fi caracterizat calitativ, dar şi cantidativ.

Unul dintre cele mai importante caracteristici ale unui bazin hidrografic este altitudinea bazinului hidrografic şi care influenţează în mod semnificativ procesele hidrologice ale bazinului. Cele trei caractertistic de bază în acest caz sunt: altitudinea maximă, altitudinea mediu a bazinului, precum şi altitudinea minimă, respectiv a gurei de vărsare.

Scurgerea apei într-un bazin depinde în mare măsură de panta bazinului, care este şi ea o caracteristică importantă. In acest caz se calculează panta mediepe baza unei hărţi  cu curbe hipsometrice.

Un alt indicator calitativ este densitatea reţelei hidrografice notată cu D şi exprimată în km/km
[image: image208.wmf]2

 şi reprezintă raportul dintre lungimea totală a cursurilor de apă din bazin şi suprafaţa bazinului. Acest indicator apreciază de fapt zonele de concentrare a scurgerilor, precum şi gradul de frecventare a reliefului.
Prezenţa pădurilor în zonă este extrem de importantă pentru bazin, de aceea este utilizat indicatorul “Grad de împădurire” şi care reprezintă raportul dintre suprafaţa împădurită în raport cu suprafaţa totală a bazinului.
Reţeaua hidrografică a unui râu sau sau bazin poate fi caracterizat prin diverşi indicatori. Dintre acestea amintim:

· Lungimea râului, ce reprezintă distanţa în linie sinuoasă, între izvorul şi gura de vărsarea râului;

· Coeficientul de sinuozitate, ce caracterizează forma râului sub aspectul meandrelor. Se calculează ca raport între lungimea reală a râului măsurat pe axa meandrelor şi lumgimea în linie dreaptă a râului , ambele dimensiuni considerate de la izvor şi până la gura de vărsare.;

· Coeficientul de ramificare a râului. Acest indicator apreciază un râu sub aspectul curgerii, respectiv a transportului sau a depunerii de aluviuni. Practic acest indicator se calculează ca raport între suma lungimii tuturor braţelor şi respectiv lungimea braţului principal.  
[image: image209.png]braf principal

scruntar ostrov

bane nisjpos
-

1epezis
mal abrupt
braf secundar
braf par

rdsit






Fig. 11.3. Principalele elemente ale albiei minore 
Un alt element ce caracterizează un râu  este forma şi dimensiune văi prin care curge râul . Elementele ce caracterizează un râu sunt :

· Albia minoră , este albia care de regulă este permnent acoperită de apă ;

· Albia majoră sau lunca râului, care potae fi acoperită de apă în cazuri deosebite de debite foarte mari ( inundaţii, ploi torenţiale etc). Într-o secţiune transversală pe o albie majoră deosebim trei zone: lunca internă plasată în imediata albie minoră, lunca centrala şi respectiv lunca externă;

11.3. Dinamica apei râurilor

Studiul dinamicii unui râu este de mare importanţă atât sub aspectul stabilirii potenţialului hidroelectric, dar şi sub aspectul studiul vitezelor , a debitelor şi a regimului termic. De asemenea regimul dinamic al râurilor imflenţează în mare măsură transportul materialelor solide, a suspensiilor, precum şi zona de depunere a acestora.

Asupra apei pot să acţioneze o serie de forţe, dintre care cele mai importante sunt forţa gravitaţională, forţa centrifugă şi forţele Coriolis. 

Forţele gravitaţionale  imprimă apei o mişcare dispre cele ami înalte altitudini spre cele mai joase altitudini.

Forţele centrifuge se manifestă cu precădere în zona mengrelolr. Forţa ce acţionează depinde de viteza de curgere a apei şi de raza curburii râului. Rezultatul acţiunii forţei centrifuge se observă clar prin faptul că în partea concavă a meandrei malul se ridică la o anumită înăţime, creând o înclinare spre malul convex, în timp ce malul convex este puterniv afectat de eroziune şi în general este mult mai abrupt.

Forţa Coriolis sau cum se mai numeşte şi acceleraţia Coriolis se datorează mişcării de rotaţie a pământului. Acţionează perpendicular pe direcţia de curgere a râului, determinând o abatere a apei  spre partea stânga în emisfera nordică şi spre partea dreaptă în emisfera sudică. Efectele acestei forţe se dinsting mai greu, dar totuşi putem vedea efectele la majoritatea râurilor care curg în emisfera nordică pe direcţia meridianului, în sensul că malul drept este mai înalt şi mai abrupt.
Din punct de vedere strict al dinamicii curgerii unui lichid, putem avea curgere laminară şi curgere tulburentă. Modul de curgere depinde de mai mulţi factori. 
Mişcarea laminară este în general specifică curgerii apelor subterane prin rocile poroase. În cazul râurilor, mişcarea laminară este posibilă numai atunci când viteza de curgere a apei este extem de lentă. Caracteristic curgerii laminare este faptul că apa se deplasează teoretic în şuviţe paralele sub forma unor “lamele” care în timpul curgerii nu se amestecă între ele.

Mişcarea turbulentă este specifică majorităţii râurilor şi este caracterizată de mişcarea dezordonată a particulelor de apă, care se amestecă continuu. Acest lucru asigură o uniformizare a caracteristicilor apei, atât din punct de vedere al temperaturii, dar şi din punct de vedere al caracteristicilor fizico-chimice. 
Între aceste două tipuri de curgeri ale râurilor s-au stabilit o valoare limită, aşa numită viteză critică, în sensul că peste această viteză avem curgere tulburentă. Specialiştii au stabilit intervalul vitezei critice între: 0,017 cm/sec  şi   0,33 cm/sec, funcţie de adâncimea râului.
Viteza râului
O caracteristică importantă a unui râu este viteza de curgere a apei. Ea este influenţată de numeroşi factor, dintre care cei mai importanţi sunt: forţa gravitaţională, debitul apei, panta albiei, dimensiunile albiei, rugozitatea albiei etc.
În cazul albiilor simetrice, simple şi aproximativ rectilinii, viteza de curgere a apei creşte dinspre mal spre axul de curgere a râului şi de la fundul râului spre suprafaţa râului.

Se poate determina modul de variaţie a vitezei de curgere a apei pe verticală, făcând măsurători la  anumite distanţă de la suprafaţa răului, de regulă multiplu de 20% din adâncimea râului,  deci în cinci puncte.  În figura 11.4. este reprezentată epura pe verticală a vitezei unui râu.
Prin unirea extremităţilor vitezelor astfel determinate se obţine curba variaţiei vitezei pe verticale a apei râului respectiv. Intervalul de variaţie vitezei apei poate lua valori foarte mari funcţie în principal de caracteristicile  patului de curgere a apei, de prezenţa unor obstacole pe fundul râului etc.

[image: image210.png]



Fig. 11.4. Epura vitezelor pe verticală a unui râu şi

punctele de   masurare

Viteza curentului de apă se poate determina cu diferite dispozitive, dintre care amintim:

· morişca hidrometrică;
· tubul hidrometric;

·  flotori de suprafaţă;

· Sonde electromagnetice.

Cel mai uzual dispozitiv pentru măsurarea vitezei apei este morişca hidrometrică. 

[image: image211.png]tije de lansare

camerele de contact electric

elicea




Fig. 11.5. Schema de principiu a unei morişti hidrometrice.

Principiul de funcţionare a morişti hidrometrice  constă în determinarea numărului de rotaţii într-o unitate de timp:



[image: image212.wmf]T

i

M

n

.

=

 ,    în care avem următoarele notaţii:
M este numărul de rotaţii ale paletei la care se produce un impuls optic sau sonor (de regulă 20 rotaţii);

i este numărul impulsurilor înregistrate;

T este timpul înregistrării în secunde, de regulă 120 secunde.

Viteza apei se stabileşte utilizând următoarea formulă de calcul: 

V = Vo  + K.n; 

În acestă formulă avem următoarele notaţii:

Vo  este viteza minimă necesară pentru a roti elicea şi este o caracteristică a aparatului;
K este o constantă a aparatului;

n este numărul de rotaţii / secundă,  determinat cu aparatul respectiv.

Această metodă de măsurare a vitezei apei este utilizată şi poentru determinarea debitului râului, prin aşa numita metodă  secţiune-viteză.

Pentru această determinare, respectiv a debitului, trebuie determinată viteza medie a apei. Pentru aceasta se determină viteza punctuală a apei la diferite adâncimi şi se determină viteza medie pe diferite verticale ale apei.

Pentru a putea calcula cu mare exactitate debitul cu metoda secţiune viteză,  trebuie calculate corect vitezele medii pe verticală. Pentru acesta se pot utiliza trei metode: analitică, grafomecanică şi grafoanalitică.
Cea mai utilizată metodă este cea analitică şi constă în aplicarea unor formule standard funcţie de adâncimea apei, respectiv funcţie de numărul de puncte de măsurare pe verticală. Astfel putem avea următoarele situaţii:

· Adâncimi ale apei de 15 – 20 cm;  viteza apei se determină într-un punct  la o adâncime a apei de 0,6.h (h este adâncimea apei) . Viteza medie a apei pe verticală se consideră egală cu cea punctuală, deci:    Vm = V0,6h ;
· La adâncimi ale apei în intervalul 21 – 40 cm , când sunt două puncte de măsurare, respectiv suprafaţă şi fund, viteza medie a verticalei respective a râului se determină ca medie aritmetică a vitezelor în cele două puncte, deci: 
                          
[image: image213.wmf]2

f

s

m

V

V

V

+

=

; 
în care:  Vs  este viteza la suprafaţă;
              Vf  este viteza la fundul apei

· La adâncimi de 41 – 80 cm , când se calculează viteza pe verticală a apei în trei puncte (0,2 h ; 0,6h ; 0,8 h ) , viteza medie a apei se obţine cu formula:


[image: image214.wmf]4

2

8

,

0

6

,

2

,

0

h

h

o

h

m

V

V

V

V

+

+

=

;
· La adâncimi ale apei de peste 81 cm, situaţie în care se determină viteza în 5 puncte pe verticală, repectiv: “suprafaţă”, 0,2h  ; 0,6h  ; 0,8h  şi  “ fund “, viteza medie pe verticală se stabileşte astfel:


[image: image215.wmf]10

2

3

3

8

,

0

6

,

0

2

,

0

f

h

h

h

s

m

V

V

V

V

V

V

+

+

+

+

=


Un alt element important ce caracterizează curgerea unui râu este viteza medie a apei în secţiune transversală , notată VmT .  Această valoare se calculează  pe baza debitului apei, conform formulei :
Q = S. VmT
În care: Q este debitul râului în secţiunea respectivă;

             S este secţiunea transversală a râului;

             VmT  este viteza medie în secţiunea transversală.

Deci :
[image: image216.wmf]S

Q

V

T

m

=

;

Determinarea nivelului apei râurilor

Este foarte important să se cunoască nivelul râurilor pentru că ne dau indicii importante privind caracteristicile calitative şi cantitative ale acestora. În acest sens există un sistem de amplasamente stabile, numite posturi sau staţii hidrometrice şi unde se fac aceste măsurători. Ceste staşii de măsurare alcătuiesc Reţeaua Hidrometrică. 
Din punct de vedere teoretic nivelul apei râului reprezintă poziţia suprafeţei râului faţă de un plan orizontal fix, considerat ca nivel faţă de care se face  raportarea. Nivelul apei râului se notează cu H şi se exprimă în cm.
Acest indicator al apei unui râu este de mare importanţă pentru foarte multe domenii de activitate în care debitul apei este de mare importanţă, ca de exemplu: nivigaţie, exploatare hidrocentrale, amenajări hidrotehnice, protecţia împotriva inundaţiilor, alimentări cu apă potabilă, irigaţii etc.
Cea mai importantă caracteristică ce se poate determina pe baza nivelului apei unui râu este debitul, care se stabileşte utilizând  “chei limnimetrice”, care se bazează pe corelaţia nivel – debit.
Determinarea nivelului râului se face cu ajutorul unor instalaţii speciale, dintre care amintim:

· Mirele hidrometrice;

· Liminigrafele;

· Telelimnimetrele;

· Măsurători hidrostatice;

· Măsurători fără contact cu apa.
Mirele hidrometrice au cea mai mare răspândire deoarece sunt ieftine, simple. Se compun dintr-un suport şi o placă cu gradaţii notate cu “E”. La mirele vertical o dimensiune “E” reprezintă un decimetru, gradaţiile fiind din 2 în 2 cm, iar pentru mira înclinată gradţiile sunt mai mari de 2 cm şi diferă funcţie de înclinaţia plăcii.

Limnigrafele sunt instalaţii pentru urmărirea evoluţiei în timp a nivelului apei şi de regulă se utilizează numai la râurile la care nivelul râului este de  mare importanţă. Ele sunt dotate cu un flotor care pluteşte la suprafaţa apei şi transmite unui înregistrator variaţia nivedlului apei. În figura 11.6 este prezentat schematic modul de funcţionarea a unui limnigraf.

[image: image217.png]



         Fig.11.6. Schema de principiu al unui limnigraf  
Pentru măsurarea nivelui apei cu ajutorul mirei este necesar să se stabilească un plan “zero” al mirei şi un plan “zero” al graficului mirei. Faţă de planul “zero” al mirei, nivelul apei poate fi pozitiv sau negativ, rerspectiv la debit mare este pozitiv, iar în timpul secetos poate fi negativ.

Toate aceste catacteristici ale locului de măsurare se stabilesc la infinţare şi se controlează  periodic, pentru că depunerea de aluviuni în zona de măsurare poate induce erori.

Între planul “zero” al mirei şi planul “zero” al al graficului locului de măsurare există o diferenţă de nivel notată 
[image: image218.wmf]D

H .  În figura 11.7. este prezentat schematic modul de citire al nivelului apei.

[image: image219.png]Hu. Hy = nivelur ale ape raportate t plan

" 2600 ol mirel®
N.H.-mmm-uwmpaﬁvlaum
~2610 al graficulul®
e HeHAOH
Ioero o micei H‘;-“Mu

e et rero o groticulin





Fig.11.7. Modul de citire a mirei într-un punct de măsurare.
Măsurarea mirei este importantă , dar mai importantă este prelucrarea datelor obţinute şi interepretarea rezultatelor. 

Be baza măsurătorilor şi interpretării datelor se pot obţine următoarele rezultate :

· Nivelurile medii zilnice ;

· Nivelul mediu lunar ;

· Nivelurile maxime şi minime lunare ;

· Nivelurile caracteristice anuale;

Determinarea debitelor de apă.

Determinarea  debitelor de apă este o operaţiune  foarte importantă pentru gestiunea unui bazin hidrografic. Există metode precise de măsurare şi metode mai puţin precise. Precizia măsurării depinde de dotarea tehnică a  staţiei de măsurare şi de caracteristice scurgerii râului. Din punctul de vedere al modului de măsurare avem :
· Metode directe de măsurare;

· Metode indirecte de măsurare.

Metodele directe de măsurare sunt acelea care utilizează dispozitive şi instalaţii speciale de măsurare. Dintre cele mai utilizate metode aminitim: metoda volumetrică, metoda chimică şi metoda deversorilor hidrometrici.

Metoda volumetrică  se aplică de regulă la debite mici de apă,  respectiv la izvoare sau pâraie mici  şi constă în determinarea doratei de umplere a unui recipient de un anumit volum.  Determinarea debitului se face cu urmărtoarea formulă:


[image: image220.wmf]t

V

Q

=

   [ l / sec]
În care avem următoarele notaţii:

Q - debitul izvorului sau a pârâului;

V - este volumul recipientului gradat;

t -  timpul necersar umplerii recipientului.

Metoda chimică , numită şi metoda diluţiei se utilizează doar atunci când nu se pot aplica alte metode, în general în zone muntoase greu accesibile. Metoda consta în realizarea unei soluţii de clorură de sodiu, sulfat de magneziu, bicarbonat de sodiu, sau soluţii colorate cu o concentraţie cunoscută şi deversarea soluţiei în apa râului, fie cu un debit constant fie toată cantitatea.  In aval de punctull de deversare se se iau probe de apă şi se determină concentraţia. Calculul debitului se face cu următoarea formulă:


[image: image221.wmf]0

2

2

1

K

K

K

K

q

Q

-

-

=

  ;   în formula de mai sus avem următoarele noraţii:

Q – este debitul râului;

q – este debitul soluţiei;

K1 – este concentraţia soluţiei;

K2  - este concentraţia apei în aval după omogenizare;

K0  - este concentraţia iniţială a apei în substanţa respectivă.
Metoda deversorilor hidrometrici  se aplică în cazul unor albii minore extrem de mici şi cănd se fac amenajări pe albia minoră în sensul că se montează sau construieşte un deversor sau un canal, cu o configuraţie geometrică  cunoscută şi simplă. Fiecare deversor funcţie de formă lui şi de înalţimea apei din deversor are o formulă de calcul al debitului. În figura 11.8  sunt prezentate mai multe tipuri de deversori. H este înălţimea apei în deversor,  b este lăţimea pragului deversorului.
Canalele calibrate sunt construicţii speciale cu o secţiune mai redusă şi astfel abligă apa să se deplaseze cu o viteză mare prin canal. În acest caz debitul depinde de secţiunea canalului şi parametri stratului de apă.
Aceste canale trebuiesc realizate pe baza unor norme, pentru că astfel pot fi utilizate. La realizarea acestor canale se ţime seama de configuraţia râului şi condiţiile de curgere. La canalele calibrate, debitul râului este o funcţie ce depinde de înălţimea H a apei din cabnal.

[image: image222.png]



                           Fig.11.8. Tipuri de deversori

                         A- deversor dreptunghiular;B – deversor trapezoidal;
                        C – Deversor triunghiular;  D – deversor parabolic
Determinarea debitului cu ajutorul cheii limnimetrice este o metodă directă de determinare a debitului unui râu. Este de regulă folosită cel mai frecvent pentru determinarea debitelor medii zilnice.  Elementul de bază al acestei metode este “cheia limnimetrică” care transformă înălţimea apei într-o zonă fixă a cărei formă a albiei este cunoscută în debit. De fapt este un grafic cu o curbă, pe ordonată este înălţimea H a apei şi pe ordonată debitul apei.  Pentru simplificarea stabilirii debitului nai noui s-au realizat chei limnimetrice tabelare.

În ceea ce privesc metodele indirecte, acestea presupun determinarea în prealabil a unor elemente hidraulice ale râului, cum sunt viteza apei, panta oglinzii apei, mărimea secţiunii transversale de curgere, raza hidraulică, aceşti parametri sunt introduşi în formule de calcul mai complicate.

În practica monitorizării unuii râu sau bazin hidrografic, se utilizează mai multe tipuri de debite, după cum urmează:

· Debitul mediu zilnic;

· Debitul mediu lunar;

· Debitul minim lunar;

· Debitul maxim lunar;

· Debitul mediu anual;

· Debitul maxim anual;

· Debitul minim anual;

· Debitul maxim maximorum;

· Debitul minim minimorum;

· Debitul maxim extrordinar ( cel mai mare debit în ultimii 30 de ani).

CAPITOLUL 12

HIDROLOGIA  LACURILOR
12.1. Clasificarea lacurilor

Lacurile sunt acumulări de apă, cu un caracter relativ constant şi care de regulă stagnează în depresiuni ale scoarţei terestre.
Din punct de vedere biologic, lacurile sunt considerate ecosisteme acvatice, cu particulatităţi proprii ale biotopurilor şi biocenezelor. Lacurile se clasifică din punct de vedere al dinamicii apei în lacuri cu scurgere şi lacuri fără scurgere.
Lacurile cu scurgere de regulă au legătură cu un ocean sau cu o mare şi sunt specifice zonelor cu precipiataţii mai abundente.  Lacurile fără scurgere sunt specifice zonelor calde şi aride, unele pot să-şi piardă temporar apa.
[image: image223.png]w ! partss | treapta ,' treapts ok acumulare

subscvaticy | e 1
| eroziyne

regiunes o térm P —

tarmu %—-PM,I__WW/ nisipos de térm ]
i I

|

f

|





Fig. 12.1. Profilul morfologic a unui lac în zona de ţărm

Din punt de vedere al modului de formare sau  a originii, lacurile sunt de următoarele tipuri:
1. Lacuri de origine tectonică: lacuri în bazine intramontane: lacuri situate în cuvetele rezultate prin scufundarea sau prin ridicarea scoarţei; lacuri relicte rezultate prin izolare ca urmare a unor mişcări epirogenetice ( au fost lacuri deschise la  început şi închise prin mişcările de ridicarea ale scoaţei terestre); lacuri din regiuni faliate, lacuri de graben rezultate ca urmare a unor mişcări tectonice, lacuri formate prin baraj natural, ca urmare a unor lunecări de teren sau prăbuşiri de terenuri provocate de cutremure.
2. Lacuri de origine vulcanică : lacuri formate în cratere de explozie; lacuri din cratere de scufundare formate prin scufundare zonei centrale a unui vulcan; lacuri formate în zone de denivelare de lavă, lacuri formare prin baraj vulcanic.

3. Lacuri rezultate din acţiunea factorilor externi: lacuri fluviatile; lacuri rezultate în urma eroziunii apelor marine; lacuri rezultate în urma dizilvării unor roci; lacuri rezultate din acţiunea gheţarilor; lacuri rezultate din acţiunea vântului ( între dunele de nisip); lacuri rezultate din acţiunea omului; lacuri formate în depresiunile rezultate ca urmare a căderii unor meteoriţi .
12.2. Principalele caracteristic ale unui lac.

Principalelel caracteristici ale unui lac sunt: suprafaţa bazinului, suprafaţa lacului, lungimea lacului, lăţimea lacului, volumul de apă deţinut, adâncimea lacului etc.

Suprafaţa bazinului reprezintă mărimea arealului de pe care lacul îşi colectează apele superficială. Ea este delimitată  de o cumpănă de ape. Suprafaţa lacului în hectare sau km
[image: image224.wmf]2

 este delimitată de izobara de zero metri, dar care poate fi variabilă în timp.
Volumul de apă deţinut de către lac este un parametru extrem de important. Acest parametru este variabil şi se poate calcula pe baza curbei de capacitate  sau curba volumetrică.

În ceea ce priveşte adâncimea lacului, ea se determină prin măsurare directă cu diverse instrumente, dealundul unor direcţii de măsurare, funcţie de configuraţia lacului. Cele mai importante date sunt adâncimea maximă  şi adâncimea medie.
[image: image225.png]



             Fig.12.2  Calculul volumului de apă al unui lac
12.3. Bilanţul  apei din lacuri 

Bilanţul apei dintr-un lac reprezintă relaţie dintre apa primită de lac şi apa pierdută de lac. În funcţie de raportul dintre aceste elemente variază volumul apei din lac. Lacul poate fi alimentat din surse cu caracter general şi surse cu catacter local. Sursele generale sunt constituite din precipitaţii şi imisari care e varsă în lac, iar izvoarele constituie surse locale. Pierderea apei din lacuri se datorează evaporării, scurgerilor sau infiltrării apei prin rocile din zona lacului. 
Concret bilaţul uni lac se concretizează prin trei situaţii posibile şi anume:

· bilanţ constant- când aportul de apă este egal cu pierderea de apă;

· bilanţ excedentar – când aportul de apă depăşeşte pierderea, de regulă în perioade cu ploi abundente;

· bilanţ deficitar- când aoprtul de apă este mai mic decât pierderea , fenomen ce se produce în regiunile tropicale aride . 
Bilanţul apelor poate fi exprimat şi prin formule. În cazul bilanţului constant vom avea următoarea egalitate:

P  + R + I  =  E + S + Z

În formula de mai sus avem notaţiile:

P – volumul de apă din precipitaţii;

R – volumul de apă din imisii , respectiv râuri, fluvii etc.;

I –  volumul de apă din izvoare;

E – pierdere de apă prin evaporare;

S -  pierderea de apă prin emisari de scurgere;

Z – pierderea de apă prin infiltrare. 

12.4. Principalii parametri  ai lacurilor
Unul din parametri importanţi ai unui lac este temperatura lui, mai precis variaţia temperaturii. Încălzirea lacului este rezultatul radiaţiei solare, precum şi a aportului de căldură a surselor de alimentare cu apă a lacului. Nu trebuie neglizat şi aportul de căldură a aerului.
Incălzirea, respectiv răcirea apei în interiorul lacului se produce fie prin convecţie liberă, ca urmare a diferenţei de densitate (apa are cea mai mare densitate la 4 
[image: image226.wmf]0

C ) , precum şi convecţiei forţate datotrate curenţilor de apă sau vântului.

Ca urmare a faptului că apa are o mare variaţie de densitate funcţie de temperatura ei în lacuri apare fenomenul de stratificare termică, fapr dosebil de important pentru fauna şi flora apei.

Transparenţa apei  este un parametru de depinde de prezenţa în apă a unor materiale dizolvate sau aflate în suspensie. Aprecierea transparenţei apei se face prin coeficientul de transparenţă a apei, ce reprezintă raportul dintre cantitatea de energie luminoasă transmisă spre suprafaţa apei şi cantitatea de energie absorbită de  apa lacului, energie ce se transformă în energie calorică, contribuind la încălzirea apei. Transparenţa apei se determină cu ajutoeul unor fotometre. O altă metodă mai simplă este acea de a determina adâncimea până la care se poate vedea un disc oglindă (se poate utiliza un CD).
Culoarea apei dintr-un lac este influenţat de către mediul în care este plasat  lacul. Este imfuenţat major de substanţele chimice dizolvate în lac sau substanţe colorate aflate în suspensie. În practică se utilizează o metodă cu utilizarea 21 de culori etalon (metoda F.A. Forel şi utilizarea discului Secchi), care se compară cu culoarea apei  din lac.

Compoziţia chimică  a apei din lacuri este importantă pentru viaţa plantelor şi animalelor ce trăiesc în acest mediu. În general apa conţine o mare diversitate de ioni ai metalelor sau nemetalelor, care au ajuns în apa lacului prin dizolvare din rocile afate pe traseul apelor ce alimentează lacul sau de pe fundul lacului. 
 [image: image227.png]1234%

48c





Fig. 12.3. Tipuri de stratificări termice
A- strtificare termică directă; B- stratificare termică inversă; 
C- Fenomen de homotermie.

În funcţie de de gradul de mineralizare a apei acestea sunt împărţite în două categorii:
· lacuri cu apă dulce, care are salinitatea sub 1000mg/l

· lacuri cu apă sărată, care se împart în două categorii, după cantitatea de săruri dizolvate, respectiv lac salmastru cu o salinitate cuprinsă între 1 şi 24,7 g/l, respectiv lacuri sărate cu o salinitate peste 24,7 g/l.
Apele lacuriulor conţin gaze dizolvate, dintre aceste gaze cel mai important este oxigenul, de care depinde viaţa vieţuitoarelor acvatice. În cantităţi mai însemnate în apă găsim dizolvat dixidul de carbon şi uneori şi hidrogen sulfurat, care provine din descompunerea substanţelor organice de către bacterii. Procentul de oxigen ce poate fi dizolvat în apă depinde de temperatura apei, astfel că la 4
[image: image228.wmf]0

  C  poate dizolva până la 13mg/l oxigen. Cu cât temperatura şi salinitatea apei creşte, capacitatea apei de a dizolva oxigen scade.
BIBLIOGRAFIE

1. Androne, I.: ş.a. „Epurarea apelor uzate industriale”, vol. II. Editura Tehnică, Bucureşti, 1989

2. Antoniu, R. ş.a.: „Epurarea apelor uzate industriale”, vol. I, Editura Tehnică, Bucureşti, 1987

3. Arad, Susana,  Arad, V., Chindriş Gh., Geotehnica Mediului   Editura Plaidava 2000   ISBN – 973-994-58-0-5

4. Azevedo, N. J.: „Filtracao  Biologia”, XI, Cursor de Tratamiento Da Aquas Residuarias, Revista DAE del Brasil, Nr. 55, 1964

5. Babbit, H.E.; Baumann, E.R.: „Sewarege and Sewage Treatment”, New-York, Ed. John Willey and Sons Inc., London. Chappman and Hali Ltd., 1958

6. Beunza, G. A.: ”Metodo de la Fraccion Remanente para Estimar el Valor de las Constantes K y Lo de la Curva de Demando Bioquimico de Oxigeno en su Primero Etapo”, Publicacion de la Universidad Nacional de Ingenieria, Lima, 1956

7. Bosset, E.: „Eliminarea materiilor eutrofizante - a treia treaptă de epurare a apelor uzate”, La Technique de L'Eau, nr. 6, 1970

8. Botnariuc, N.; Vădineanu A.: „Ecologie”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982

9. Camp, T.R.: „Sedimentation and the Design of Settling Tanks”, A.S.C.E, paper Nr.2285, vol.lll, 1946, p. 895-930

10. Certousov, D.M.: „Hidraulica”, Editura Tehnică, Bucureşti, 1966 

11. Ciulache, S., Meteorologie şi Climatologie  Editura Univesitară 2004 ISBN 973-85744-8-X
12. Creţu, Gh.   Economia apelor Editura Didactică şi Pedagogică  Bucureşti 1976

13. Culea, Monica. Nicoară, Simona. Culea, E. Pop, I. Monitorizarea factorilor de mediu.  Editura Risoprint Cluj-Napoca 2003 ISBN  973-656-484-3                          
14. Dauthuixe, P. ş.a,: „Association de reacteurs a cultures fixées pour l'elimination de la pollution carbonée et azotée”, T.M.S. - L'Eau, vol. 87, nr.4,1992, p. 177-185

15. Dîrja, M., şi alţii    Eroziunea hidrică şi impactul asupra mediului  - Editura RISOPRINT 2002 ISBN 973-656-254-9 
16. Degremont E.: „Memento technique de l'Eau”, Paris, 1988; 

17. Dima, M.,: „Proiectarea staţiilor de epurare”, Editura  I.P. Iaşi, 1981 

18. Eckenfelder, W.W.,: „Water Pollution Control”, New-York, 1970 

19. Fair, G.M., Geyer, J.,: „Water Supply and Waste-Water Treatment”, cap. 25,1956

20. Gavril, L. Gavrilă Daniela,.  Apele industriale. Editura Tehnică Chişinău 2002 ISBn 9975-63-173-8    
21.   Găstescu, P., Ştiucă, R., 2006, Delta Dunării, Rezervaţie a Biosferei, Editura Dobrogea, p. 498.  
22. Iliuţă, I, Bulearcă, Maria, Acte normative referitoare la mediu. Editura Univ. Politehnica Bucureşti 2004 
23. Lujerdean, Augusta  - Chimia apei şi solului – Editura MEDIAMIRA  2006 ISBN 973-713-129-0
24. Macoveanu, M.  Teodosiu, C., Epurarea avansată a apelor uzate conţinând compuşi organici ne-biodegradabili, Editura Gh. Asachi Iaşi 1997 ISBN 973-9178-43-X

25. Mitsuharu, O., Controlul calităţii mediului, Editura Cartea Universitară Bucureşti 2003. 

26. Mohan, Gh.  Ardelean, A., - Ecologia şi Protecţia Mediului. Editura “Scaiul” Bucureşti, 1993.

27. Muntean, L. Stirban, M., - Ecologie. Editura  Dacia, 1995.

28. Neag, Gh. Culic, Ana. Gerard,  V.,   Soluri şi ape subterane poluate – tehnici de depoluare.    Editura Dacia Cluj-Napoca 2001  ISBN 973-35-1246-X

29. Negrei, C., Instrumente şi metode în managementul mediului.   Editura Economică 1999

30. Negulescu,  M. Epurarea apelor uzate industriale. vol. I şi II  Editura Tehnică Bucureşti 1989 . ISBN – 973-31-0068-4

31. Negulescu,  M., Epurarea apelor uzate orăşeneşti.  Editura Tehnică Bucureşti 1978.

32. Negulescu, M. şi alţii - Politica mediului înconjurător. Editura Tehnică  Bucureşti, 1995.

33. Negulescu;  M., Epurarea apelor uzate industriale.  Editura Tehnică Bucureşti 1968.

34. Niac, G. Naşcu, H., Chimie ecologică.  Editura Dacia Cluj-Napoca 1998 ISBN 973-35-0779-2

35. Pănuescu, Daniela.  Rusu, T. Ecologia sistemelor de fabricaţie. Editura Alma mater 2004 ISBN 973-9358-81-0 
36. Pârvulescu, C., Econimisirea şi valorificarea intensivă a apelor –Editura Ceres 1978 -  

37. Pişota, I., şi alţii     Hidrologie     Editura Universitară 2005 ISBN 973-749-002-9 

38. Robescu Diana, Vereştoy, A, şi alţii Modelarea şi Simularea proceselor de epurare , Editura Tehnică Bucureşti 2004  

39. Rojanschi, V.  şi alţii - Economia şi protecţia mediului  Editura Tribuna   Economică  1997.

40. Rojanschi, V. şi alţii - Legislaţia de mediu şi activitatea agenţilor    economici. Buletin Economic Legislativ Nr. 7/1996.

41. Roman, P. Introducere în fizica poluării fluidelor. Editura Stiinţifică şi enciclopedică Bucureşti 1980.

42. Roş V., şi alţii Controlul poluării apei în agricultură ,  Editura TEDESCO Cluj-Napoca 2.003 

43. Rusu, Gh. Rojanschi, Gh. Filtrarea şi tehnica tratării şi epurării apelor.  Editura Tehnica Bucureşti 1980 

44. Rusu, T  - Protecţia mediului industrial         Editura Mediamira Cluj-Napoca   1997  ISBN  973-9358-81-0

45. Rusu, T. Moldovan, L. Avram, Simona.    - Managementul activităţilor pentru protecţia mediului industrial    Editura Mediamira Cluj-Napoca   2003  ISBN – 973-9358-80-2

46. Rusu, T. Protecţia mediului şi a muncii.   Editura Mediamira Cluj-Napoca 1999.    ISBN – 973-3358-39-X
47. Rusu T. Procedee şi echipamente pentru tratarea şi epurarea apelor   Editura UTPRES Cluj-Napoca 2008  ISBN 978-973-662-366-0

48. Rusu , T., Tehnologii şi echipamente pentru tratarea şi epurarea apelor Editura UTPRESS 2008 ISBN 978-973-662-366-0
49. Serban, P. Stanescu, Al. Roman, P.  Hidrologie dinamică. Editura Tehnică Bucureşti 1989  ISBN 973-31-0101-X

50. Varduca, A   Monitoringul integrat al calităţii apelor Editura H.G.A. Bucureşti  ISBN 973-98530-9-9

51. Vasilescu, I. - Protecţia mediului înconjurător   C.I.D.E. Bucureşti,       1994.

52. Vida, S., Popescu, Violeta. Metode de separare a poluanţilor.  Editura U.T. Pres Cluj-Napoca  2003  ISBN – 973-662-008-5 

53. Vişan, S., şi alţii – Mediul înconjurător  - poluare şi protecţie  Editura Economică 2000   

54. Zamfir, Gh. - Efectele unor poluanţi şi prevenirea lor. Editura Academiei  României, 1979.

55. Zamfir, Gh. - Poluarea mediului ambiant. Editura Junimea Iaşi, 1974.

56. Zamfir, Gh. - Poluarea mediului ambiant. Editura Junimea Iaşi, 1975.

57. *   *   *  Standardul Internaţional ISO 14.000

- 2 -


_1162388418.unknown

_1252749854.unknown

_1254229778.unknown

_1254831874.unknown

_1254889263.unknown

_1291547884.unknown

_1292577733.unknown

_1293095748.unknown

_1297330394.unknown

_1297333388.unknown

_1297335295.unknown

_1293098827.unknown

_1292578617.unknown

_1292681544.unknown

_1292578067.unknown

_1292575402.unknown

_1292577427.unknown

_1291612974.unknown

_1287326292.unknown

_1287407477.unknown

_1291545958.unknown

_1287326379.unknown

_1254895654.unknown

_1254896007.unknown

_1254889311.unknown

_1254832206.unknown

_1254838104.unknown

_1254838223.unknown

_1254837983.unknown

_1254832055.unknown

_1254832156.unknown

_1254831925.unknown

_1254395339.unknown

_1254395593.unknown

_1254395741.unknown

_1254821844.unknown

_1254395658.unknown

_1254395462.unknown

_1254395503.unknown

_1254395430.unknown

_1254393182.unknown

_1254395149.unknown

_1254395204.unknown

_1254393375.unknown

_1254392667.unknown

_1254392770.unknown

_1254392818.unknown

_1254379031.unknown

_1252920226.unknown

_1253171035.unknown

_1253172855.unknown

_1254229753.unknown

_1253171131.unknown

_1252920505.unknown

_1252920618.unknown

_1252920407.unknown

_1252919794.unknown

_1252920070.unknown

_1252920133.unknown

_1252920204.unknown

_1252920048.unknown

_1252750166.unknown

_1252911533.unknown

_1252749918.unknown

_1234432753.unknown

_1247653716.unknown

_1247912114.unknown

_1247912372.unknown

_1247915382.unknown

_1247912138.unknown

_1247653827.unknown

_1247911903.unknown

_1247912031.unknown

_1247911763.unknown

_1247653741.unknown

_1247642410.unknown

_1247653365.unknown

_1247653434.unknown

_1247643072.unknown

_1238660752.unknown

_1238660766.unknown

_1235031504.unknown

_1235031666.unknown

_1234427235.unknown

_1234428757.unknown

_1234428835.unknown

_1234432475.unknown

_1234428808.unknown

_1234427320.unknown

_1234428236.unknown

_1234427276.unknown

_1234427026.unknown

_1234427138.unknown

_1234427195.unknown

_1234427083.unknown

_1162389214.unknown

_1234422766.unknown

_1234424346.unknown

_1162390575.unknown

_1234422740.unknown

_1162389240.unknown

_1162388777.unknown

_1162388931.unknown

_1162389144.unknown

_1162388675.unknown

_1162365215.unknown

_1162378548.unknown

_1162384435.unknown

_1162386559.unknown

_1162386996.unknown

_1162387927.unknown

_1162386766.unknown

_1162385322.unknown

_1162385347.unknown

_1162384604.unknown

_1162382983.unknown

_1162383480.unknown

_1162384377.unknown

_1162383060.unknown

_1162382830.unknown

_1162382877.unknown

_1162382607.unknown

_1162371487.unknown

_1162376610.unknown

_1162378317.unknown

_1162378538.unknown

_1162376784.unknown

_1162372830.unknown

_1162372852.unknown

_1162372695.unknown

_1162368672.unknown

_1162368908.unknown

_1162371166.unknown

_1162368687.unknown

_1162368013.unknown

_1162368278.unknown

_1162368658.unknown

_1162366942.unknown

_1161334945.unknown

_1162292512.unknown

_1162298052.unknown

_1162364202.unknown

_1162365149.unknown

_1162298081.unknown

_1162295169.unknown

_1162295968.unknown

_1162298027.unknown

_1162295525.unknown

_1162295552.unknown

_1162294820.unknown

_1161336455.unknown

_1161337717.unknown

_1162291709.unknown

_1161337571.unknown

_1161337662.unknown

_1161336882.unknown

_1161336201.unknown

_1161336263.unknown

_1161335239.unknown

_1161332856.unknown

_1161333925.unknown

_1161334283.unknown

_1161334348.unknown

_1161334220.unknown

_1161333689.unknown

_1161333787.unknown

_1161333083.unknown

_1160733858.unknown

_1160734347.unknown

_1160734632.unknown

_1160734334.unknown

_1160043428.unknown

_1160725483.unknown

_1158577730.unknown

