INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAtIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajatii operatorilor „Apă-Canal”
Modulul: Controlul calitătii apei pentru consum uman (potabil) şi a apelor uzate deversate
Sesiunea 1: Acreditarea laboratoarelor
Expert:Boboc Larisa
Centrul National de Acreditare MOLDAC
13 – 14 iulie 2021, Chișinău

---
Obiective:
 Obiective:
Prezentarea Organismului de Acreditare din RM MOLDAC. Recunoasterea europeana si internationala
Acreditarea laboratoarelor de incercari. Importanta acreditarii
Standardul de referita pentru acreditarea laboratoarelor de incecari
Documentele normative pentru incercarile in domeniul apei potabile si uzate, conform legislatiei in vigoare
Reguli pentru acreditare

---
Organismul National de Acreditare din RM Acreditare
Centrul National de Acreditare MOLDAC este unicul organism de acreditare din RM constituit in baza Legii nr.235 din 01.12.2011 privind activitatile de acreditare si de evaluarea a conformitatii. www.acreditare.md
MOLDAC isi desfasoara activitatea in conformitate cu:
- Regulamentul (CE) 765/2008 de stabilire a cerintelor de acreditare si de supraveghere a pietei in ceia ce priveste comercializarea produselor

---
Organismul National de Acreditare din RM Acreditare
- Standardul ISO/IEC 17011 Evaluarea conformitatii. Cerinte pentru organisme de acreditare care acrediteaza organismele de evaluare a conformitatii.
- HG nr 77 din 25.01.2013 privind reorganizarea IS Centrul de Acreditare in domeniul evaluarii conformitatii produselor in CNA MOLDAC
- documente EA, ILAC IAF
Acreditarea este procedura prin care un organism de acreditare de terta parte, autorizat, ofera recunoastere, ca o organizatie este competenta sa efectuieze sarcini specifice.

---
Organismul de Acreditare este „terta parte„ care atesta in scris (Certificatul de Acreditare) ca laboratorul acreditat indeplineste cerintele de calitate si competenta in conformitate cu standardul respectiv.
Certificatul se confera in urma evaluarii
si pe baza de dovezi

---
Acreditarea – reprezintă un instrument important al Guvernului, care permite furnizarea încrederii în competența organismelor acreditate, care desfășoară diferite activități de evaluare a conformității.
Acreditarea este o recunoastere scrisa ca intregul proces din cadrul laboratorului acreditat se desfasoara corect, cu respectarea cerintelor impuse de un standard. Laboratoarele de incercari din toata lumea se acrediteaza la standardul international ISO/IEC 17025 Cerinte generale pentru competenta laboratoarelor de incercari si etalonari.
O DATA ACREDITAT = ACCEPTAT PRETUTINDENI

---
Acreditarea – un mijloc sigur pentru:
- Punerea în aplicare a reglementărilor tehnice;
- Asigurarea bunei guvernări;
- Asigurarea transparenței relațiilor pe piață;
- Cel mai important – pentru consolidarea încrederii publicului.
Acreditarea pentru laboratoare de incercari conform ISO/IEC 17025 demonstreaza printr-un proces riguros, tuturor partilor interesate, competenta tehnica a laboratorului.

---
Global Level
International Level
Regional Level
National Level

---
Semnarea Acordului de Recunoaștere Bilaterală cu Cooperarea Europeană pentru Acreditare (EA BLA)
Schemele de acreditare:
Încercări - SM SR EN ISO/CEI 17025:2006
Etalonări - SM SR EN ISO/CEI 17025:2006
Analize medicale - SM SR EN ISO 15189:2014
Inspectii (LVM/OI-NDT) - SM SR EN ISO/CEI 17020:2013
Certificare produse - SM SR EN ISO/CEI 17065:2013
Certificare Sisteme de Management - SM SR EN ISO/CEI 17021-1:2015

---
Importanta acreditarii:
Confera incredere in competenta tehnica, impartialitatea laboratoarelor care efectuiaza incercari
Contribuie la cresterea competitivitatii produselor si serviciilor
Contribuie la promovarea principiului liberii circulatii a produselor si serviciilor

---
Importanta acreditarii:
- Promoveaza protectia vietii, sanatatii si securitatii persoanelor fizice, mediului si apararea intereselor consumatorilor
Utilizarea standardului ISO/IEC 17025 faciliteaza cooperarea intre laboratoarele de incercari si ajuta la schimbul de informatii si experienta, precum si la armonizarea standardelor si procedurilor.

---
Cerintele standardului SM EN ISO/IEC 17025:2018
Cerintele standardului SM EN ISO/IEC 17025:2018
Cerinte generale
Impartialitate
Confidentialitate
Cerinte structurale
Cerinte referitoare la resurse
Cerinte referitoare la proces
Cerinte referitoare la sistemul de management

---
Cerintele standardului SM EN ISO/IEC 17025:2018
Cerintele standardului SM EN ISO/IEC 17025:2018
Cerinte generale
Impartialitate
Confidentialitate
Cerinte structurale

---
Cerintele standardului SM EN ISO/IEC 17025:2018
Cerintele standardului SM EN ISO/IEC 17025:2018
Cerinte referitoare la resurse:
Personal
Facilitati si conditii de mediu
Echipamente
Trasabilitate metrologica
Produse si servicii furnizate din exterior

---
Cerintele standardului SM EN ISO/IEC 17025:2018
Cerintele standardului SM EN ISO/IEC 17025:2018
Cerinte referitoare la proces:
Analiza solicitarilor, ofertelor si contractelor
Selectarea, verificarea si validarea metodelor
Esantionare
Manipularea obiectelor de incercare si etalonare
Inregistrari tehnice
Evaluarea incertitudinii de masurare
Asigurarea validitatii rezultatelor
Raportarea rezultatelor
Reclamatii
Activitate neconforma
Controlul datelor si managementul informatiilor

---
Cerintele standardului SM EN ISO/IEC 17025:2018
Cerintele standardului SM EN ISO/IEC 17025:2018
Cerinte referitoare la sistemul de management:
Documentatia sistemului de management
Controlul documentelor sistemului de management
Controlul inregistrarilor
Actiuni pentru tratarea riscurilor si oportunitatilor
Imbunatatire
Actiuni corective
Audituri interne
Analizele efectuate de management

---
Legea 182  din 19.12.2019 privind calitatea apei. Anexa
Legea 182 din 19.12.2019 privind calitatea apei. Anexa
Cloruri	250	mg/l	Apa nu trebuie să fie agresivă
Clostridiumperfringens (specia, inclusiv sporii)	0	număr/100 ml	Acest parametru trebuie monitorizat atunci cînd sursa de apă este de suprafață sau mixtă, iar în situația în care este decelat, trebuie investigată și prezența altor microorganisme patogene ca, de exemplu, criptosporidium
Clor rezidual liber	0,5	mg/l	În cazul utilizării apelor de suprafață tratate, în scopul prevenirii riscurilor pentru sănătate, se stabilește o concentrație minimă de clor rezidual liber la robinetul consumatorului de 0,1–0,2 mg/l. Pentru apele cu o capacitate mai mare de clorabsorbție, se acceptă un nivel maxim de 1 mg/l
Conductivitate	2500	µS cm-1 / la 20 °C	Apa nu trebuie să fie agresivă
Culoare	Acceptabilă consumatorilor și fără vreo modificare anormală
Duritate totală, minim	5	°dH / (grade germane)
Fier	0,2	mg/l
Gust	Acceptabil consumatorilor și fără vreo modificare anormală
Mangan	50	µg/l
Miros	Acceptabil consumatorilor și fără vreo modificare anormală
Număr de colonii la 22 °C	Fără vreo modificare anormală
Număr de colonii la 37 °C	Fără vreo modificare anormală
Oxidabilitate	5	mg O2/l	Acest parametru trebuie măsurat dacă se analizează carbonul organic total

---
HG nr.950 din 25.11.2013 Anexa 1 CMA si metodele de incercari
Nr. / crt.	Denumirea indicatorilor de calitate/ parametrilor	Unităţile de măsură	Valoarea admisibilă	Metodele de analiză
INDICATORI PRINCIPALI
1.	Temperatura	0C	Cel puţin 8 şi cel mult 30
2.	Concentraţia ionilor de hidrogen (pH)	Unităţi pH	6,5-8,5	SM SR EN ISO 10523:2014 / „Calitatea apei. Determinarea pH-ului”
3.	Materii în suspensie	mg/dm3	350,0	SM STAS 6953:2007„Ape de suprafaţă şi ape uzate. Determinarea conţinutului de materii în suspensie, a pierderii la calcinare şi a reziduului la calcinare”
4.	Consum biochimic de oxigenîn 5 zile (CBO5)	mgO2/dm3	225 / sau conform proiectului staţiei noi de epurare	ISO 5815:1989 „Calitatea apei. Determinarea consumului biochimic de oxigen după 5 zile (CBO5). Metoda prin diluare şi însămînţare”
5.	Consumul chimic de oxigen – metoda cu bicromat de potasiu(CCO Cr)*	mgO2/dm3	500 / sau conform proiectului staţiei noi de epurare	SM SR ISO 6060:2006 „Calitatea apei. Determinarea consumului chimic de oxigen”
6.	Substanţe extractibile cu solvent organici (grăsimi)	mg/dm3	25,0	SM SR 7587:2001 „Calitatea apei. Determinarea substanţelor extractibile cu solvenţi. Metoda gravimetrică”
7.	Azot amoniacal / (N-NH4+)	mg/dm3	30,0	SM SR ISO 7150-1:2005 „Calitatea apei. Determinarea conţinutului de amoniu. Partea 1: Metoda spectrometrică manual”
8.	Fosfor total (P total)	mg/dm3	5,0	SM SR EN ISO 6878:2011 „Calitatea apei. Determinarea fosforului. Metoda spectrofotometrică cu molibdat de amoniu”

---
Documente normative pentru incercarile in apa potabila si reziduala:
- Standarde international (ISO)
- Standarde europene (EN)
- GOST-uri
- Indicatii metodice (IM)

---
Reguli pentru acreditare:
- depunerea solicitarii pentru acreditare
- Analiza resurselor
- Vizita preliminara
- Numirea echipei de evaluare
- Comunicarea echipei de evaluare
- Planul de evaluare
- Comunicarea planului
- Analiza documentelor
- Evaluarea la fata locului
- Raportul de evaluare
- Inlaturarea neconformitatilor
- Decizia de acreditare

---
Bibliografie:
- Regulamentul (CE) 765/2008
- ISO/IEC 17011
- ISO/IEC 17025
- Legea 182 din 19.12.2019
- HG nr.950 din 25.11.2013
- Reguli pentru acreditare MOLDAC (RA)

---
Vă multumim pentru atentie
www.ifcaac.amac.md
ifcaac@fua.utm.md
telefon: (022) 77-38 22
www.amac.md
apacanal@yandex.ru
telefon: (022) 28-84-33
In cooperare cu
Proiect co-finantat de
13.07.2021