Anexa nr. 3

Valorile maxime admisibile pe durata derogării 
pentru parametrii de calitate ai apei potabile

| Parametru | Valoare maximă admisibilă | Unitate de măsură |
| --- | --- | --- |
| Amoniu | 5,0 | mg/l |
| Bor | 3,0 | mg/l |
| Cloruri | 500 | mg/l |
| Fluoruri | 4,0 | mg/l |
| Nitrat | 100 | mg/l |
| Nitrit | 3,30 | mg/l |
| Duritate totală, minim | 0,50 | °dH (grade germane) |
| Fier | 2,0 | mg/l |
| Mangan | 0,40 | mg/l |
| Seleniu | 0,05 | mg/l |
| Sodiu | 500 | mg/l |
| Sulfați | 600 | mg/l |