INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
Modulul: Контроль качества питьевой воды и сточных вод
Sesiunea: Контроль качества питьевой воды. Лаборатория для мониторинга питьевой воды
Expert, Şalaru Ion
Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
13 – 14 iulie 2021, Chișinău

---
   Задачи:
1. Знание положений нормативных документов по контролю качества питьевой воды,
2. Применение методологий операционного и аудитного контроля качества питьевой воды,
3. Обеспечение контроля качества питьевой воды в чрезвычайных ситуациях с целью предотвращения заболеваний, связанных с водой,
4. Санитарные авторизации систем и сооружений питьевого водоснабжения,
5. Знание требований к лабораторной деятельности в области контроля качества питьевой воды.

---
 Нормативная база в области качества питьевой воды
1. Закон №. 182 от 19.12.2019 по качеству питьевой воды;
2. Санитарные нормы качества питьевой воды, утвержденные ПП № 934 от 15.08.2007 «О создании автоматизированной информационной системы« Гос.реестр бутилированных природных минеральных вод, воды и безалкогольных напитков ». С утверждением Санитарного Регламента по надзору и мониторингу качества питьевой воды утратят свою актуальность
3. Санитарные правила по маломасштабным системам питьевого водоснабжения, утвержденные ПП 1466/2016,
4. Национальное руководство по развитию Плана безопасности питьевой воды, утвержденный приказом 609/65 МЗ и МОС (MOdin 01.12.17)

---
Положения Закона 182/2019 о качестве питьевой воды Закон устанавливает следующие определения:
питьевая вода - вода, предназначенная для потребления человеком, а именно:
а) вода в ее естественном состоянии или после обработки, используемая для питья, приготовления пищи, личной гигиены и гигиены жилища, независимо от их происхождения и от того, поставляются ли они через распределительную сеть, из источника или резервуара, или реализуется в бутылках или контейнерах;
б) вода, используемая в пищевой промышленности для производства, обработки, консервирования или сбыта продуктов или веществ, предназначенных для потребления человеком;

---
Положения Закона 182/2019 о качестве питьевой воды домашняя распределительная система - все трубы, фитинги и устройства, установленные между кранами питьевой воды и внешней распределительной сетью, но только тогда, когда они не входят в сферу ответственности оператора, в соответствии с Законом No. 303/2013 по публичной услугам водоснабжения и канализации;
план обеспечения безопасности питьевой воды - план управления рисками для системы питьевого водоснабжения с выявлением на каждом этапе питьевого водоснабжения рисков, которые могут повлиять на качество воды и здоровье человека, а также меры по снижению рисков и управлению ими.

---
Положения Закона 182/2019 о качестве питьевой воды не применяются:
- для природных минеральных водах, регулируемые ПП 57/2019,
- для лечебных минеральных водах, регулируемые ПП 934/2007,
- для питьевых вод от производителей, которые поставляют в среднем менее 10 м3 в день или обслуживают менее 50 человек, если вода не добывается в рамках коммерческой или общественной деятельности. Значения параметров качества воды в этих системах утверждаются Правительством с предварительной оценкой рисков, не подвергая опасности здоровье потребителей.

---
Требования к КАЧЕСТВУ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Статья 4. Общие требования
Питьевая вода должна быть оздоровливающей и чистой, не содержать микроорганизмов, паразитов или веществ, которые по количеству или концентрации представляют потенциальную опасность для здоровья человека и соответствуют требованиям к качеству, установленным законом.
Статья 5. Качество питьевой воды
(1) Качество питьевой воды (включая горячую) должно соответствовать значениям, установленным для параметров, предусмотренных законом. Значения параметров индикатора устанавливаются с целью оценки качества питьевой воды в программах мониторинга и выполнения обязательств, предусмотренных законом.
(2) Правительство утверждает значения дополнительных параметров, не включенных в законе, в случаях, когда этого требуют меры по охране здоровья населения.

---
Параметры качества питьевой воды
Параметры качества делятся на микробиологические, химические и индикаторные. Значения допустимых концентраций для параметров качества питьевой воды приведены в таблицах 1A, 1B, 2 и 3 закона.
Таблица 1A Микробиологические параметры
Parametri stabiliţi:	Valori admise
Escherichia coli,	0 UFC / 100ml)
Enterococi (Streptococi fecali)	0 UFC / 100ml)

---
Параметры качества питьевой воды
В таб. 2 установлены допустимые значения для 27 химических параметров. Наиболее значимыми для здоровья в Республике Молдова являются:
Parametri stabiliţi	Valori admise
Nitrați	50 mg/l
Fluor	1,5 mg/l
Arsen	0,01 mg/l
Plumb	0,01 mg/l
Bor	1 mg/l (2,4)
Nitriți	0,5 mg/l
Pesticide total	0,5 mg/l

---
Параметры качества питьевой воды
В таблице 3 установлены допустимые значения для 27 индикаторных параметров. Наиболее значимыми для здоровья в Республике Молдова являются:
Parametri stabiliţi	Valori admise
Aluminiu	0,2 mg/l
Turbiditate	5 UNT
Clor rezidual liber	0,5 mg/l
Fier	0,2 mg/l
Mangan	0,05 mg/l
Sulfați	250 mg/l
Conductivitate	2500 µScm^-1/20grade C

---
Требования к качеству питьевой воды
Статья 6. Точка соответствия:
а) у крана потребителя, у входа в здание и у крана улицы, в случае подачи питьевой воды через распределительную сеть;
б) в точке течения воды из резервуара / цистерны;
c) в точке розлива воды в бутылки или другие емкости, предназначенные для продажи, в случае бутилированной питьевой воды;
г) в точке забора воды в производство на пищевых предприятиях.

---
Требования к качеству питьевой воды
Статья 6. Точка соответствия
(2) Если выясняется, что параметры не соответствуют установленным значениям в связи с внутренней системой распределения или ее обслуживанием, считается, что обязательства со стороны оператора выполнены, кроме случаев, когда вода подается напрямую потребителю, и оператор несет ответственность за обслуживание внутренних сетей. В этом случае операторы должны уведомить МПА и владельцев о соответствующих мерах по исправлению и техническому обслуживанию сети или о соответствующих методах очистки, которые должны применяться для устранения риска несоблюдения параметров качества питьевой воды, одновременно информируя НАОЗ;
НАОЗ уведомляет потребителей о дополнительных мерах, которые следует принять для предотвращения заболеваний, если это необходимо.

---
Статья 7. Контроль качества питьевой воды
(1) Мониторинг качества питьевой воды обеспечивается производителем, оператором и государственными органами следующим образом:
a) производители и операторы питьевой воды обеспечивают операционный мониторинг, соблюдение параметров качества и финансирование операционного и аудитного мониторинга качества питьевой воды;
б) НАОЗ, в т.ч. через свои территориальные подразделения, обеспечивает аудиторский мониторинг качества питьевой воды на любой стадии производства воды (добыча, очистка, сбор, распределение) и качества источников воды для розлива, а также качества бутилированной питьевой воды перед выпуском на рынок;
c) НАБП обеспечивает надзор за питьевой водой, используемой пищевыми предприятиями, и надзор за реализацией бутилированной питьевой воды.

---
Статья 7. Контроль качества питьевой воды
(3) Производители / операторы систем питьевой воды или, в рамках общественной или индивидуальной системы, розлива в бутылки или другие емкости для пищевой промышленности, должны обеспечивать операционный мониторинг, контроль питьевой воды, в соответствии с программой, которая будет включать контроль эффективности технологий очистки, особенно дезинфекции, и контроль качества производимой и поставляемой питьевой воды.
(4) Порядок мониторинга устанавливается в соответствии с Санитарными правилами по надзору и мониторингу качества питьевой воды, а программа мониторинга утверждается Национальным агентством общественного здравоохранения.

---
Статья 7. Контроль качества питьевой воды
(5) Лаборатории проверки качества питьевой воды должны соответствовать требованиям к методам анализа параметров, установленным в соответствии с Санитарными правилами о надзоре и мониторинге качества питьевой воды. НАОЗ ежегодно размещает на официальном сайте список лабораторий, которые проводят тесты качества питьевой воды.
(6) Для оценки качества питьевой воды могут использоваться другие методы анализа, одобренные национальным органом по стандартизации. Лаборатории, использующие альтернативные методы, предоставляют всю информацию о валидации.
(7) НАОЗ имеет право принять решение о проведении дополнительного мониторинга, если есть доказательства присутствия в воде веществ или микроорганизмов, которые не были определены в качестве параметров в соответствии с Законом 182 и представляют потенциальную опасность для здоровья человека. Дополнительный мониторинг проводится индивидуально для каждого рассматриваемого вещества или микроорганизма.

---
Статья 8. Процедуры анализа качества питьевой воды
(1) Источники, обеспечивающие питьевую воду в сельской местности - колодцы, мелкие колодцы и водосборные бассейны - должны проверяться территориальными подразделениями НАОЗ, по запросу МПА или владельца источника воды с интервалом в 3 года по химическим параметрам и ежегодно по микробиологическим показателям путем отбора проб воды и лабораторных анализов.
(2) Состояние питьевой или непитьевой воды, установленное лабораторией, должно быть записано на табличке, которая визуально прикрепляется к источнику воды или поблизости от него.
3. Если лабораторные исследования показывают, что вода не соответствует требованиям, ее использование для людей, животных и для орошения запрещается.

---
Статья 8. Процедуры анализа качества питьевой воды
(4) Владельцы источников воды и операторы сетей водоснабжения должны обеспечить, чтобы контролирующие органы имели доступ к источникам воды и сетям водоснабжения для отбора проб и защиты от любого вида загрязнения.
(5) Расходы по отбору и анализу отобранных проб воды несет собственник источника воды и оператор водопроводной сети в соответствии с перечнем и тарифами на платные услуги, оказываемые в области здравоохранения для физических и юридических лиц, утвержденные Правительством (ПП 533/211).

---
Статья 9. Устранение случаев несоответствия питьевой воды
(1) Несоблюдение значений, установленных для параметров, указанных в табл. 3 закона анализируется в течение 24 часов с момента выявления факта несоблюдения НАОЗ, а также задействованными операторами и потребителями с целью выявления причины.
(2) Если после всех принятых мер питьевая вода не соответствует условиям качества, положения ст. 6 п. (3), а НАОЗ указывает принять экстренные меры, необходимые для восстановления качества воды. Приоритет отдается корректирующим действиям для параметров, превышение которых опасно для здоровья человека.

---
Статья 9. Устранение случаев несоответствия требованиям питьевой воды
(3) НАОЗ указывает запретить или ограничить водопользование, если имело место несоблюдение допустимых значений параметров и если вода представляет опасность для здоровья человека, проверяя что приняты все меры для защиты здоровья человека. В таких случаях потребители немедленно информируются и получают все необходимые рекомендации.
(4) НАОЗ вместе с МПА решают либо запретить, либо ограничить использование воды в зависимости от рисков для здоровья населения, вызванных перебоями в подаче питьевой воды или ограничениями на ее использование.

---
Статья 9. Устранение случаев несоблюдения требований к питьевой воде
(5) В случае несоблюдения значений параметров или спецификаций, приведенных в таблице 3 приложения к закону, НАОЗ анализирует, создает ли это несоблюдение риск для здоровья человека и предписывает меры по восстановлению качества воды.
(6) В любой ситуации, когда принимаются корректирующие меры, НАОЗ должен предоставить информацию потребителям.

---
Статья 10. Отступления
1. МЗТСЗ, в зависимости от обстоятельств, по запросу НАОЗ, представляет на одобрение Правительству на определенный период отступления от значений параметров, изложенных в Приложении, если соблюдены следующие условия:
а) численность населения в этой местности и уровень риска для здоровья потребителей в период действия частичной отмены минимальный или умеренный;
б) имеется план обеспечения безопасности питьевой воды для рассматриваемой системы питьевого водоснабжения;
c) отступления касаются только химических параметров бора, фтора и нитритов из таблицы 2 приложения и индикаторных параметров из таблицы 3 приложения (за исключением микробиологических параметров и параметров радиоактивности).

---
Статья 10. Отступления
(2) Отступления утверждаются Правительством в соответствии с положениями ст. 5 п. (2), ограничиваются максимально коротким периодом и не могут превышать срок в 3 года. Если НАОЗ запрашивает продление отступления, МЗТСЗ представляет анализ ситуации, мотивацию запроса на получение второго отступления и план действий по соблюдению закона. Срок действия второго отступления не должен превышать 3 года.
(3) В особых случаях, для населенных пунктов, где реализуются проекты по модернизации / ремонту систем питьевого водоснабжения, МЗТСЗ может утвердить третье отступление на срок, который также не будет превышать трехлетний срок. Решение по такому запросу будет принято министерством в течение 3 месяцев с момента подачи запроса.

---
Статья 10. Отступления
4. Для любого разрешенного отступления должно быть указано следующее:
а) причины отступления;
б) рассматриваемый параметр, соответствующие результаты предыдущего мониторинга и максимальное значение, разрешенное отступлением;
c) географический район, количество воды, подаваемой ежедневно, количество пострадавшего населения и возможные последствия для предприятий по производству пищевых продуктов;
д) адекватная схема мониторинга с увеличением частоты мониторинга, если необходимо;
e) краткое изложение плана корректирующих действий, которое должно включать график мероприятий и оценку затрат;
f) период отступления.

---
Статья 10. Отступления
(5) Положения п. (4) не применяется, если НАОЗ считает, что несоблюдение значений параметров не представляет риска для здоровья и если принятые меры достаточны для устранения недостатка в течение 30 дней. В этой ситуации МЗТСЗ устанавливает только максимально допустимое значение рассматриваемых параметров и время, необходимое для устранения недостатка.
(6) Положения п. (5) не применяется, если значение параметра в системе питьевого водоснабжения не соответствует значению, установленному для него в течение периода, превышающего 30 последовательных дней в течение последних 12 месяцев,

---
Статья 12. Информация и отчетность о качестве питьевой воды
1. НАОЗ, через свои территориальные подразделения, обеспечивает доступность информации о качестве питьевой воды, информирует потребителей о возможных последствиях для здоровья и о принимаемых или требуемых мерах по исправлению положения. компетентными органами или заинтересованными потребителями. Информация должна быть точной, ясной, своевременной и актуальной. (2) С целью информирования потребителей МЗТСЗ через НАОЗ публикует на веб-сайте учреждения каждые 3 года Национальный отчет о качестве питьевой воды,

---
Статья 12. Информация и отчетность о качестве питьевой воды
(4) Операторы питьевой воды должны предоставлять НАОЗ всю информацию, необходимую для подготовки национального отчета о качестве питьевой воды (мощность системы, данные о качестве подаваемой и исходной воды, количество потребителей, длина сети, количество аварий в сети, данные о дезинфекции, аккредитации лабораторий, информация для потребителей, мерах по предупреждению ухудшения качества воды, потери воды из сети, а также данные о материалах и реагентах, используемых для обработки питьевой воды).
(6) операторы должны предоставлять свободный доступ к общедоступным данным о качестве производимой питьевой воды, разрешать проведение инспекций представителям населения в любое приемлемое время и, по крайней мере, бюро по связям с общественностью, с указанием программы работы номер телефона, по которому они могут получить данные о качестве подаваемой питьевой воды.

---
Статья 12. Информация и отчетность о качестве питьевой воды
(8) Территориальные подразделения НАОЗ вместе с операторами систем питьевого водоснабжения ежегодно готовят и публикуют территориальный отчет о качестве питьевой воды, который должен включать:
а) системы водоснабжения питьевой водой, централизованные или индивидуальные, в том числе те, которые подают в среднем менее 10 м3 воды в сутки или обслуживают менее 50 человек;
б) вопросы, касающиеся качества распределяемой питьевой воды и возможных рисков для здоровья;
в) описание ситуации сроком на один год с размещением информации на сайте в первом квартале следующего года.

---
Статья 13. Планы обеспечения безопасности питьевой воды
1. МПА должна координировать разработку планов обеспечения безопасности питьевой воды, включая сроки и стоимость мер, установленных в плане, для обеспечения соблюдения операторами питьевой воды требований, изложенных в настоящем законе. Планы обеспечения безопасности питьевой воды будут разработаны операторами питьевой воды в течение 3 лет с даты вступления в силу этого закона и утверждены местными публичными властями после их обязательного согласования с НАОЗ.
(2) Планы обеспечения безопасности питьевой воды должны разрабатываться в соответствии с руководящими принципами, утвержденными и опубликованными МЗТСЗ.
(3) НАОЗ будет отслеживать и контролировать выполнение планов по обеспечению безопасности питьевой воды

---
ПП 1466/2016 об утверждении Санитарного регламента для маломасштабных систем питьевого водоснабжения
- Постановление направлено на регулирование обеспечения безопасной питьевой водой населения в небольших населенных пунктах, предотвращение и устранение возможного загрязнения малых систем питьевого водоснабжения.
- Регламент применяется к небольшим системам питьевого водоснабжения, в рабочем состоянии или спроектированным, которые обеспечивают менее 200 м3 в среднем в сутки или которые обслуживают сообщества с населением менее 2000 человек и служат для удовлетворения потребностей населения в питьевой и хозяйственно-питьевой воде.
- Регламент не распространяется на системы питьевого водоснабжения производительностью более 200 м3/день или обслуживающие более 2000 человек, которые подпадают под действие Закона 182/2019 о качестве питьевой воды.

---
Основные определения Санитарного регламента по маломасштабных системах питьевого водоснабжения
Маломасштабные системы питьевого водоснабжения - системы питьевого водоснабжения в сельской местности с населением менее 2000 человек или с производительностью менее 200 м3 / сутки, системы водоводов с сезонной активностью (детские лагеря, трудовые лагеря), водозаборными сооружениями - трубчатыми колодцами, артезианскими скважинами с водораспределительной сетью или без нее, которая по мощности или количеству потребителей удовлетворяет требованиям пункта 3;

---
Требования к качеству питьевой воды для маломасштабных систем питьевого водоснабжения
Вода должна соответствовать положениям Закона 182/2019, за исключением
Parametri stabiliţi	Valori admise
Amoniu	2 mg/l
Turbiditate	2 mg/l
Cloruri	350 mg/l
Fier	1 mg/l
Mangan	0,5 mg/l
Sulfați	500 mg/l
Nitriți	2 mg/l

---
Проект Санитарного регламента по надзору и мониторингу качества питьевой воды
находится в процессе утверждения в порядке, установленном Законом № 100 о нормативных актах.

---
Vă mulțumesc pentru atenție!
www.ifcaac.amac.md
ifcaac@fua.utm.md
telefon: (022) 77-38 22
www.amac.md
apacanal@yandex.ru
telefon: (022) 28-84-33
In cooperare cu
Proiect co-finanțat de
15.07.2021