Приложение №. 3

к Положению о поставке природного газа,

утвержденному Постановлением ANRE

| № 113 от 19 апреля 2019 г. Параметры для определения потребляемого природного газа по паушальной системе a) для бытовых Потребителей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Газовые приборы |  |  |
|  |  | В отопительный период | В летний период |
| 1 | Газовая плита (в отсутствии горячего водоснабжения) | 5 часов в день | 3 часа в день |
| 2 | Газовая плита (при наличии горячего водоснабжения) | 3 часа в день | 2,5 часов в день |
| 3 | Проточный водонагреватель (для приготовления горячей воды для хозяйственных нужд) | 12,8 m3/ (человек * месяц) | 11,4 m3/ (человек * месяц) |
| 4 | Квартирная котельная | 10 m3/m2 ежемесячно + 12,8 m3/ (человек * месяц) | 11,4 m3/ (человек * месяц) |
| 5 | Отопительный котел с бойлером | 10 m3/ m2 ежемесячно + 12,8 m3/ (человек * месяц) | 11,4 m3/ (человек * месяц) |
| 6 | Отопительный котел в отсутствии бойлера | 10 m3/m2 ежемесячно | - |
| 7 | Емкостной водонагреватель (для приготовления горячей воды для хозяйственных нужд) | 12,8 m3/ (человек * месяц) | 11,4 m3/ (человек * месяц) |
| b) для небытовых Потребителей количество часов для определения потребляемого природного газа по паушальной системе устанавливается в договоре на поставку природного газа. |  |  |  |