Приложение №1

к Положению о подключении к электросетям и предоставлении

услуг по передачи и распределению электроэнергии

_____________________________________________________________________________ (Наименование предприятия) РАЗРЕШЕНИЕ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ №____ от ____________________20___ г. Действительно до __________________20___ г. - Заявитель: ______________________________________________________________________________________ - Адрес: _________________________________________________________________________________________ - Место потребления, электростанция и/или установка аккумулирования, для которой запрашивается подключение: ___________________________________________________________________________________________________ - Категория надёжности электроприёмников: __________________________________________________________ - Условия, касающиеся автономного источника снабжения электроэнергией: ____________________________________________________________________________________________________ - Точка подключения к электросети – это: _____________________________________________________________ - Номинальное напряжение в точке подключения: ______________________________________________________ - Электрическая мощность, утверждённая разрешением: _________________________________________________ - По заявке заявителя системный оператор проектирует и монтирует установку подключения после заключения договора на подключение и оплаты заявителем стоимости проектирования и тарифа на подключение. Заявитель оплачивает стоимость проектирования и тариф на подключение, а системный оператор организует проектирование и монтаж установки подключения. - Если заявитель нанимает проектировщика и авторизованного электрика для проектирования и монтажа установки подключения, после монтажа и допуска установки подключения к эксплуатации заявитель оплачивает тариф на подачу напряжения. - В случае небытовых пользователей системы после допуска к эксплуатации установки стороны (заявитель и системный оператор), по обоюдному согласию, устанавливают точку разграничения электроустановок и подписывают Акт разграничения, Протокол сдачи в эксплуатацию измерительного оборудования и Договор о взаимодействии. - Требование к величине коэффициента мощности: ______________________________________________________ - Требования к защите от молнии: _____________________________________________________________________ - Минимальное значение тока короткого замыкания в точке подключения к электросети: - Максимальное значение тока короткого замыкания в точке подключения к электросети: - Требования к релейной защите: _____________________________________________________________________ - Требования к изоляции и защите от перенапряжения: __________________________________________________ - Требования к автоматизации: ______________________________________________________________________ - Требования к измерительному оборудованию: ________________________________________________________ - Прочие требования: - Разработка и согласование проекта электроустановки с системным оператором является обязательной. Копия согласованного проекта остаётся у системного оператора. Согласование соответствующего проекта осуществляется системным оператором в течение не более 10 дней со дня обращения. В случае проектов подключения электростанций к электросетям с напряжением, равным 35 кВ или выше, срок согласования проекта составляет 30 дней. Заземление и выполнение мер против поражения электрическим током производится в соответствии с Нормативом устройства электроустановок, станций и сетей (НУЭУСС). 22. Если заявитель (потенциальный пользователь системы) не согласен с указанными в разрешении условиями, он вправе обратиться в Национальное агентство по регулированию в энергетике. 23. После получения разрешения на подключение заявитель (потенциальный пользователь системы) вправе запросить у системного оператора проектирование и выполнение установки подключения после заключения договора на подключение и оплаты заявителем стоимости проектирования и тарифа на подключение. 24. Подача напряжения на электроустановки заявителя осуществляется в течение не более 2 рабочих дней с момента оплаты тарифа на подачу напряжения на условиях Части 3 Главы V Положения о подключении к электросетям и предоставлении услуг по передаче и распределению электроэнергии. 25. Для бытовых потребителей составление и подписание акта разграничения и Договора о взаимодействии не являются обязательными.

________________ ______________________________

(представитель системного оператора)

подпись		фамилия, имя

Срок действия разрешения продлён до _____________ 20 __ г.

________________ ______________________________

(представитель системного оператора)

___________________ подпись _______________ фамилия и имя