Приложение № 10

к Положению об управлении

отработанными маслами

Технические характеристики принимаемого

на сжигание типа отработанного масла

Мышьяк – 5 ppm макс.

Кадмий – 2 ppm макс.

Хром – 10 ppm макс.

Свинец – 100 ppm макс.

Галогены, всего – 4,000 ppm макс.

Точка возгорания – 37,78°C минимум

BPCs – менее 0,2 pmm.