Anexa nr. 10

la Regulamentul privind

gestionarea uleiurilor uzate

Specificațiile tehnice pentru tipul de ulei uzat

acceptat pentru incinerare

Arsenic – 5 ppm max. 
Cadmiu – 2 ppm max. 
Crom – 10 ppm max.

Plumb – 100 ppm max.
Total halogeni – 4,000 ppm max. 
Punct de aprindere – 37,78 ºC min.

BPCs – mai puțin de 0,2 pmm