Приложение 3

ПОТЕНЦИАЛ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В КОНТЕКСТЕ

СПРОСА НА ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДЕНИЕ

1. Комплексная оценка национального потенциала для отопления и охлаждения, предусмотренная в части (1) статьи 12 настоящего закона, включает в себя:

- описание спроса на отопление и охлаждение;

- прогноз модели изменения спроса на последующие 10 лет с учетом, в частности, эволюции спроса на отопление и охлаждение зданий и эволюции различных отраслей промышленности;

- карту национальной территории, на которой обозначены с одновременной защитой чувствительной коммерческой информации:

a) пункты спроса на отопление и охлаждение, включая:

– муниципалитеты и пригороды с соотношением площадей по меньшей мере 0,3; и

– промышленные зоны с общим годовым потреблением по отоплению и охлаждению более 20 ГВттч;

b) существующая и планируемая инфраструктура централизованных систем теплофикации и охлаждения;

c) потенциальные точки с источниками отопления и охлаждения, включая:

– установки по производству электрической энергии с общим годовым производством электроэнергии более 20 ГВтеч;

– установки по сжиганию отходов; и

– существующие и планируемые когенерационные установки, применяющие технологии, перечисленные в части II приложения 2, и теплофикационные установки;

4) определение спроса на отопление и охлаждение, который может быть удовлетворен путем высокоэффективной когенерации, в том числе путем микрокогенерации в жилищном секторе, и путем централизованных систем теплофикации и охлаждения;

5) выявление дополнительного потенциала высокоэффективной когенерации, в том числе в результате восстановления существующих промышленных и производственных установок и строительства новых подобных установок или других объектов, производящих остаточное тепло;

6) выявление потенциала энергоэффективности инфраструктуры централизованных систем теплофикации и охлаждения;

7) стратегии, политики и мероприятия, которые могут быть утверждены до 2020 и 2030 годов в целях реализации потенциала, указанного в пунк-те 5) настоящего приложения, и удовлетворения спроса, обозначенного в пункте 4) настоящего приложения, в том числе, по обстоятельствам, предложения по:

a) увеличению доли когенерации в системах отопления и охлаждения и в производстве электрической энергии;

b) развитию инфраструктуры эффективных централизованных систем  теплофикации и охлаждения, что будет способствовать развитию высокоэффективной когенерации и предоставлению услуг отопления и охлаждения, базирующихся на остаточном тепле и использовании возобновляемых источников энергии;

c) поощрению размещения новых теплоэлектроустановок и промышленных установок, производящих остаточное тепло, в местах, где рекуперируется максимальное количество остаточного тепла, доступного для удовлетворения существующего или ожидаемого спроса на отопление и охлаждение;

d) поощрению размещения новых жилых зон или новых промышленных объектов, потребляющих тепло в процессе производства, в местах, где имеется доступное остаточное тепло, как это предусматривается комплексной оценкой, что будет способствовать удовлетворению спроса на отопление и охлаждение. Поощрение может включать в себя также предложения по поддержке концентрации ряда индивидуальных установок в одном месте для обеспечения оптимального соответствия между спросом и предложением на отопление и охлаждение;

e) поощрению подключения теплоэлектроустановок, промышленных установок, производящих оcтаточное тепло, установок по сжиганию отходов и других установок по переработке отходов в энергию к локальной централизованной системе теплофикации или охлаждения;

f) поощрению подключения жилых районов и промышленных установок, потребляющих в процессе производства тепловую энергию, к локальной централизованной системе теплофикации или охлаждения;

8) доля высокоэффективной когенерации, установленного потенциала и зафиксированного прогресса;

9) определение количества первичной энергии, которое должно быть сэкономлено;

10) оценку мер, направленных на публичную поддержку услуг по отоплению и охлаждению, если таковые предоставляются, с указанием годового бюджета и выявлением потенциального элемента поддержки. Это не предусматривает осуществление отдельных уведомлений систем публичной поддержки для оценки государственной помощи.

2. Комплексная оценка может также состоять из целого ряда региональных или местных планов и стратегий.