Приложение 4

ГАРАНТИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ,

ПРОИЗВЕДЕННОЙ B РЕЖИМЕ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ

КОГЕНЕРАЦИИ

1. Гарантия происхождения, предусмотренная в части (1) статьи 14 настоящего закона, позволяет производителям продемонстрировать, что продаваемая ими электроэнергия произведена в режиме высокоэффективной когенерации, и выдается в этих целях на основании поданного производителем заявления.

2. Агентство принимает меры в целях обеспечения того, что:

a) гарантия происхождения:

– является точной и достоверной;

– издается, передается и аннулируется в электронной форме;

b) единица электроэнергии, произведенная в режиме высокоэффективной когенерации, учитывается только один раз.

3. Гарантия происхождения должна содержать по меньшей мере следующую информацию:

а) об идентичности, месте расположения, типе и мощности (тепловой и электрической) установки, осуществившей производство данной электроэнергии;

b) о дате и месте производства;

c) о низшей теплоте сгорания топлива, из которого была произведена электроэнергия;

d) о количестве тепловой энергии, произведенной вместе с электрической энергией, и ее использовании;

e) о количестве электроэнергии, произведенной в режиме высокоэффективной когенерации в соответствии с положениями приложения 2;

f) об экономии первичной энергии, рассчитанной в соответствии с приложением 1 на основе согласованных контрольных значений эффективности, предусмотренных в пункте 6 приложения 1;

g) о номинальной эффективности производства тепловой и электрической энергии;

h) о дате ввода в эксплуатацию установки;

i) о дате и стране выдачи гарантии и ее едином идентификационном номере.

4. Гарантия происхождения выдается на единицу электроэнергии, произведенной путем когенерации (на каждый 1 MВтч). Она относится к общему объему произведенной и отпущенной в электросеть электроэнергии, измеренному в точке измерения.